## март 2018
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2018-01-31 13:48 | 2018-03-06 08:32
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2018-01-31 13:48 | 2018-03-06 08:32
3 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 2018-02-28 10:47 | 2018-03-20 12:53
4 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 2018-02-25 10:11 | 2018-03-23 16:05
5 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-03-06 13:19 | 2018-03-06 15:19
6 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (с вводом на ночь) | 2018-02-26 11:08 | 2018-03-02 12:00
7 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 | 2018-03-05 12:03 | 2018-03-05 12:40
8 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-10 (в резерв) | 2018-03-05 08:56 | 2018-03-05 13:30
9 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-5 (в резерв) | 2018-03-12 09:36 | 2018-03-12 14:00
10 | ГРП 35 кВ ЗиМ | СВ-22 | 2018-03-05 09:37 | 2018-03-05 14:29
11 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (с вводом на ночь) | 2018-03-12 10:56 | 2018-03-13 18:10
12 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 2018-03-05 11:18 | 2018-03-07 21:15
13 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т1Т | 2018-03-16 09:38 | 2018-03-16 11:21
14 | ПС 110 кВ ОСВ | 1с.ш.-6 | 2018-03-08 06:36 | 2018-03-08 16:33
15 | ПС 110 кВ ОСВ | НТМИ-6 1Т (в резерв) | 2018-03-08 06:36 | 2018-03-08 16:33
16 | ПС 110 кВ ОСВ | 2с.ш.-6 | 2018-03-10 04:58 | 2018-03-10 16:55
17 | ПС 110 кВ ОСВ | НТМИ-6 2Т (в резерв) | 2018-03-10 04:58 | 2018-03-10 16:55
18 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (с вводом на ночь) | 2018-03-20 10:06 | 2018-03-20 21:00
19 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-12 (в резерв) | 2018-03-13 08:39 | 2018-03-13 13:30
20 | ПС 110 кВ ОСК | СВ-6 | 2018-03-01 10:55 | 2018-03-14 13:31
21 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-29 23:13
22 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 2018-03-19 19:52 | 2018-03-21 14:13
23 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КВЛ 6 кВ П-6 | 2018-03-09 08:10 | 2018-03-13 13:51
24 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-11 (в резерв) | 2018-03-14 08:34 | 2018-03-14 14:06
25 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-29 (в резерв) | 2018-03-16 08:35 | 2018-03-16 12:55
26 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-13 | 2018-03-14 08:19 | 2018-03-14 13:23
27 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 с.ш.-6 | 2018-03-15 08:10 | 2018-03-15 15:07
28 | ПС 110 кВ Водозабор | НТМИ-6 1Т (в резерв) | 2018-03-15 08:10 | 2018-03-15 15:07
29 | ПС 110 кВ ОСВ | 1с.ш.-6 | 2018-03-17 08:19 | 2018-03-17 19:38
30 | ПС 110 кВ ОСВ | НТМИ-6 1Т (в резерв) | 2018-03-17 08:19 | 2018-03-17 19:38
31 | ПС 110 кВ ОСК | 2сек.ш.-6 | 2018-03-19 08:59 | 2018-03-19 15:44
32 | ПС 110 кВ ОСК | НТМИ-6 2Т (в резерв) | 2018-03-19 08:59 | 2018-03-19 15:44
33 | ПС 110 кВ ОСК | 1 с.ш.-6 | 2018-03-21 08:55 | 2018-03-21 14:10
34 | ПС 110 кВ ОСК | НТМИ-6 1Т (в резерв) | 2018-03-21 08:55 | 2018-03-21 14:10
35 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-6 | 2018-03-16 08:35 | 2018-03-16 14:43
36 | ПС 110 кВ Водозабор | НТМИ-6 2Т (в резерв) | 2018-03-16 08:35 | 2018-03-16 14:43
37 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-6 | 2018-03-15 08:10 | 2018-03-15 15:07
38 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2018-03-22 14:32 | 2018-03-23 14:40
39 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 (с вводом на ночь) | 2018-03-27 10:23 | 2018-03-28 17:00
40 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-21 (в резерв) | 2018-03-19 09:55 | 2018-03-19 14:44
41 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-14 (в резерв) | 2018-03-26 08:37 | 2018-03-26 12:26
42 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-19 (в резерв) | 2018-03-20 09:11 | 2018-03-20 15:14
43 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-23 (в резерв) | 2018-03-26 12:03 | 2018-03-26 15:15
44 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-18 (в резерв) | 2018-03-27 08:10 | 2018-03-27 13:40
45 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-17 (в резерв) | 2018-03-22 08:35 | 2018-03-22 13:30
46 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-27 (в резерв) | 2018-03-23 08:23 | 2018-03-23 14:20
47 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-03-22 10:22 | 2018-03-22 11:23
48 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2018-03-22 10:55 | 2018-03-22 16:31
49 | ГПП 110 кВ 1000000 | АКБ №1 | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 13:42
50 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ АСК-5 (с вводом на ночь) | 2018-03-21 10:02 | 2018-03-22 11:42
51 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-7, КЛ 10 кВ Ф-7 | 2018-03-22 09:44 | 2018-03-22 13:56
52 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-11, КЛ 10 кВ Ф-11 | 2018-03-23 08:28 | 2018-03-23 13:13
53 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т | 2018-03-26 09:54 | 2018-03-26 13:33
54 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 Т1Т | 2018-03-26 09:54 | 2018-03-26 13:33
55 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6-Б (в резерв) | 2018-03-22 08:12 | 2018-03-22 12:15
56 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 | 2018-03-21 12:06 | 2018-03-21 16:42
57 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т (в резерв) | 2018-03-22 09:25 | 2018-03-22 10:03
58 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т (в резерв) | 2018-03-23 08:54 | 2018-03-23 09:38
59 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т (в резерв) | 2018-03-22 09:25 | 2018-03-22 10:03
60 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-4-10 С2Т (в резерв) | 2018-03-23 08:54 | 2018-03-23 09:38
61 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-1П-6 (в резерв) | 2018-03-30 09:42 | 2018-03-30 13:35
62 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 | 2018-03-26 09:19 | 2018-03-27 17:31
63 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (с вводом на ночь) | 2018-03-26 10:08 | 2018-03-30 07:53
64 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-6 | 2018-03-22 23:04 | 2018-03-23 20:20
65 | ГРП 35 кВ ЗиМ | КЛ 22 кВ ф-22 | 2018-03-26 09:35 | 2018-03-29 13:29
66 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | ВЛ 110 кВ Город-1 | 2018-03-27 10:50 | 2018-03-27 15:22
67 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 2018-03-27 10:06 | 2018-03-27 15:30
68 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сш 110 кВ | 2018-03-27 10:06 | 2018-03-27 15:30
69 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-1-3-10 | 2018-03-27 09:40 | 2018-03-27 11:01
70 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-31, КЛ 10 кВ ф-31 | 2018-03-28 11:01 | 2018-03-29 13:30
71 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 2018-03-30 10:28 | 2018-03-30 11:40
72 | ПС 110 кВ РНС | 1с.ш.-10 | 2018-03-28 09:05 | 2018-03-28 16:13
73 | ПС 110 кВ РНС | НТМИ-10 1Т (в резерв) | 2018-03-28 09:05 | 2018-03-28 16:13
74 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 2018-03-28 10:31 | 2018-03-28 14:29
75 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-67 (в резерв) | 2018-03-30 08:06 | 2018-03-30 09:52