## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 11.01.2019 08:29 | 01.03.2019 07:54
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 04.02.2019 16:22 | 29.03.2019 12:26
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 04.02.2019 16:22 | 29.03.2019 12:26
4 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2019-02-15 20:09 | 14.03.2019 11:43
5 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в резерв) | 05.03.2019 10:01 | 05.03.2019 14:26
6 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-35 Т3Т | 04.03.2019 09:36 | 04.03.2019 10:36
7 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-22 Т3Т | 04.03.2019 09:36 | 04.03.2019 10:36
8 | ПС 110 кВ Речная | Секционная перемычка 110 кВ | 05.03.2019 10:01 | 07.03.2019 10:50
9 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 01.03.2019 07:54 | 07.03.2019 10:50
10 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 05.03.2019 10:01 | 07.03.2019 10:50
11 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С1Т | 05.03.2019 10:01 | 07.03.2019 10:50
12 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | КВЛ 10 кВ Ф-5 | 01.03.2019 08:25 | 29.03.2019 14:44
13 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 18.03.2019 9:41 | 18.03.2019 14:04
14 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 Т2Т | 18.03.2019 9:41 | 18.03.2019 14:04
15 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-35 | 09:08 19.03.2019 | 10:17 19.03.2019
16 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 11.03.2019 11:23 | 11.03.2019 13:35
17 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-39, В-6 Ф-39 | 04.03.2019 08:33 | 04.03.2019 12:42
18 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-2-6 | 04.03.2019 10:58 | 04.03.2019 12:44
19 | ПС 35 кВ Долотная-1 | 2 сек.ш.-6 | 13.03.2019 11:40 | 13.03.2019 15:50
20 | ПС 35 кВ Долотная-1 | СВ-6 | 13.03.2019 11:40 | 13.03.2019 14:40
21 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т2Т | 13.03.2019 11:40 | 13.03.2019 14:16
22 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Р2Т | 13.03.2019 11:40 | 13.03.2019 15:50
23 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ТН-2-1-6 | 13.03.2019 11:40 | 13.03.2019 15:50
24 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ТН-2-2-6 | 13.03.2019 11:40 | 13.03.2019 15:50
25 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т2Т | 13.03.2019 11:40 | 13.03.2019 14:16
26 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-15, В-6 Ф-15 | 13.03.2019 11:40 | 14.03.2019 13:05
27 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-51 | 12.03.2019 09:10 | 12.03.2019 14:53
28 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-49 | 12.03.2019 09:10 | 12.03.2019 14:53
29 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-47 | 12.03.2019 09:10 | 12.03.2019 14:53
30 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-45 | 12.03.2019 09:10 | 12.03.2019 14:53
31 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-43 | 12.03.2019 09:10 | 12.03.2019 14:53
32 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-41 | 12.03.2019 09:10 | 12.03.2019 14:53
33 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-3-6 С2Т | 11.03.2019 9:39 | 12.03.2019 14:53
34 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-3-6 | 11.03.2019 9:39 | 12.03.2019 14:53
35 | ПС 110 кВ ЗИМ | 3 сек.ш.- 6 | 11.03.2019 9:39 | 12.03.2019 14:53
36 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-53, В-6 Ф-53 | 13.03.2019 11:40 | 14.03.2019 13:05
37 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-51, В-6 Ф-51 | 13.03.2019 11:40 | 13.03.2019 15:50
38 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-47, В-6 Ф-47 | 13.03.2019 11:40 | 14.03.2019 13:05
39 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-35, В-6 Ф-35 | 13.03.2019 11:40 | 14.03.2019 13:05
40 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-33, В-6 Ф-33 | 13.03.2019 11:40 | 14.03.2019 13:05
41 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-27, В-6 Ф-27 | 13.03.2019 11:40 | 14.03.2019 13:05
42 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-23, В-6 Ф-23 | 13.03.2019 11:40 | 14.03.2019 13:05
43 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-21, В-6 Ф-21 | 13.03.2019 11:40 | 14.03.2019 13:05
44 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 (в резерв) | 05.03.2019 08:40 | 06.03.2019 14:05
45 | ПС 110 кВ Речная | 1 сек.ш.-110 | 05.03.2019 10:01 | 07.03.2019 10:50
46 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-35 Т3Т | 04.03.2019 10:54 | 05.03.2019 14:04
47 | ГПП 35 кВ ЗИМ | Т3Т | 04.03.2019 10:54 | 05.03.2019 14:04
48 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 (с вводом на ночь) | 12.03.2019 05:23 | 13.03.2019 17:20
49 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 | 04.03.2019 08:00 | 05.03.2019 12:32
50 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-14 | 04.03.2019 09:24 | 04.03.2019 11:19
51 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т (в резерв) | 04.03.2019 13:05 | 04.03.2019 13:20
52 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С2Т (в резерв) | 04.03.2019 13:27 | 04.03.2019 13:39
53 | ПС 110 кВ АВИС | АКБ | 06.03.2019 12:43 | 06.03.2019 13:05
54 | ГПП 35 кВ ЗИМ | Т3Т, В-35 Т3Т, В-22 Т3Т | 05.03.2019 09:06 | 05.03.2019 11:58
55 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.35 | 05.03.2019 10:51 | 05.03.2019 13:01
56 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-5 | 05.03.2019 10:26 | 05.03.2019 10:50
57 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-6 | 07.03.2019 09:36 | 11.03.2019 13:56
58 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 (с вводом на ночь) | 18.03.2019 05:46 | 19.03.2019 17:21
59 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-8 | 06.03.2019 14:44 | 06.03.2019 14:51
60 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-7 | 06.03.2019 14:36 | 06.03.2019 15:01
61 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-3-6 | 11.03.2019 9:37 | 11.03.2019 11:21
62 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-4-6 | 12.03.2019 9:43 | 12.03.2019 11:34
63 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т | 07.03.2019 10:20 | 07.03.2019 11:48
64 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 07.03.2019 10:20 | 07.03.2019 11:48
65 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-10 | 12.03.2019 14:06 | 14.03.2019 17:23
66 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 12.03.2019 14:06 | 14.03.2019 17:23
67 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 12.03.2019 14:06 | 14.03.2019 17:23
68 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1 | 12.03.2019 14:06 | 14.03.2019 17:23
69 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-3 | 27.03.2019 08:45 | 27.03.2019 13:22
70 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-4 | 28.03.2019 08:40 | 28.03.2019 16:15
71 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ яч.3, В-10 яч.3 | 11.03.2019 10:05 | 11.03.2019 13:48
72 | ПС 110 кВ Долотная-2 | СВ-1-2-6 | 13.03.2019 10:32 | 13.03.2019 13:31
73 | ПС 110 кВ Долотная-2 | СВ-3-4-6 | 14.03.2019 10:36 | 14.03.2019 13:00
74 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-10 | 13.03.2019 11:16 | 13.03.2019 13:05
75 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 13.03.2019 11:16 | 13.03.2019 13:05
76 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 10 кВ ф-6 | 12.03.2019 08:59 | 13.03.2019 13:00
77 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1 | 13.03.2019 09:40 | 14.03.2019 17:23
78 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 13.03.2019 11:16 | 13.03.2019 13:05
79 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-1-10 | 13.03.2019 11:16 | 13.03.2019 13:05
80 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С1Т | 12.03.2019 10:19 | 14.03.2019 10:29
81 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 12.03.2019 10:19 | 14.03.2019 10:29
82 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 10 кВ ф-6, В-10 ф-6 | 12.03.2019 09:20 | 12.03.2019 14:40
83 | ПС 110 кВ АВИС | ЗВУ-1 | 12.03.2019 10:20 | 12.03.2019 11:23
84 | ПС 110 кВ АВИС | ЗВУ-2 | 12.03.2019 10:20 | 12.03.2019 11:23
85 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-33 | 12.03.2019 12:45 | 20.03.2019 17:00
86 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-34 | 12.03.2019 12:58 | 12.03.2019 13:45
87 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II | 16.03.2019 08:19 | 17.03.2019 14:28
88 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 12.03.2019 14:06 | 14.03.2019 10:29
89 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ яч.18, В-10 яч.18 | 14.03.2019 09:00 | 14.03.2019 17:30
90 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 13.03.2019 10:26 | 13.03.2019 11:15
91 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-6 | 15.03.2019 10:28 | 15.03.2019 12:21
92 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-10 | 19.03.2019 08:39 | 21.03.2019 14:13
93 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 19.03.2019 08:39 | 21.03.2019 14:13
94 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 19.03.2019 08:39 | 21.03.2019 14:13
95 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-10 | 19.03.2019 08:39 | 19.03.2019 10:30
96 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 19.03.2019 08:39 | 19.03.2019 10:30
97 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-2-10 | 19.03.2019 08:39 | 19.03.2019 10:30
98 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 19.03.2019 08:39 | 19.03.2019 10:30
99 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-2, Т-ДК-2, ДК-2 | 19.03.2019 08:39 | 21.03.2019 14:13
100 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т3Н | 14.03.2019 12:45 | 14.03.2019 14:30
101 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ф-1 | 19.03.2019 08:50 | 19.03.2019 10:17
102 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.15 | 19.03.2019 09:15 | 19.03.2019 11:05
103 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.24 | 19.03.2019 09:15 | 19.03.2019 13:05
104 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ф-6 | 18.03.2019 9:10 | 18.03.2019 13:30
105 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.16 | 18.03.2019 8:14 | 18.03.2019 11:15
106 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.10 | 18.03.2019 8:14 | 18.03.2019 11:15
107 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-32 | 21.03.2019 11:13 | 21.03.2019 14:54
108 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ Ф-20 | 15.03.2019 15:38 | 15.03.2019 16:25
109 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-34 | 18.03.2019 12:15 | 18.03.2019 13:18
110 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.16 | 18.03.2019 8:14 | 18.03.2019 11:15
111 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.10 | 18.03.2019 8:14 | 18.03.2019 11:15
112 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.2 | 21.03.2019 09:17 | 21.03.2019 11:20
113 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.12 | 21.03.2019 07:50 | 21.03.2019 16:00
114 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.28 | 21.03.2019 10:50 | 21.03.2019 12:20
115 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-53, В-6 Ф-53 | 21.03.2019 09:59 | 21.03.2019 13:42
116 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 6 кВ ф-1, В-6 ф-1 | 20.03.2019 08:30 | 20.03.2019 11:40
117 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 6 кВ ф-2, В-6 ф-2 | 20.03.2019 12:13 | 20.03.2019 15:21
118 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.15 | 19.03.2019 09:15 | 19.03.2019 10:30
119 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.24 | 19.03.2019 09:15 | 19.03.2019 13:05
120 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-1, ДК-1 | 18.03.2019 14:14 | 18.03.2019 15:04
121 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-2, ДК-2 | 18.03.2019 15:21 | 18.03.2019 15:59
122 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-3, ДК-3 | 18.03.2019 16:08 | 18.03.2019 16:33
123 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-4, ДК-4 | 18.03.2019 16:43 | 18.03.2019 17:20
124 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 21.03.2019 07:30 | 21.03.2019 11:20
125 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-3-4-10 | 21.03.2019 11:49 | 21.03.2019 14:09
126 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 6 кВ ф-20, В-6 ф-20 | 21.03.2019 09:36 | 21.03.2019 20:07
127 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 10 кВ ф-6 | 23.03.2019 08:13 | 24.03.2019 14:59
128 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 6 кВ ф-42, В-6 ф-42 | 21.03.2019 11:01 | 21.03.2019 14:22
129 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.2 | 21.03.2019 09:17 | 21.03.2019 11:20
130 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.12 | 21.03.2019 07:50 | 21.03.2019 16:50
131 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.28 | 21.03.2019 10:50 | 21.03.2019 12:20
132 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ АСК-3 | 25.03.2019 13:41 | 25.03.2019 15:59
133 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-6 Ст | 25.03.2019 10:30 | 25.03.2019 12:17
134 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-6 Ст | 26.03.2019 9:49 | 26.03.2019 11:59
135 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т (в работу) | 25.03.2019 07:29 | 25.03.2019 16:01
136 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 6 кВ ф-21, В-6 ф-21 | 26.03.2019 09:26 | 26.03.2019 13:37
137 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 6 кВ ф-6, В-6 ф-6 | 25.03.2019 09:47 | 25.03.2019 13:32
138 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 25.03.2019 10:12 | 25.03.2019 17:11
139 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.1А | 25.03.2019 08:55 | 25.03.2019 10:20
140 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 26.03.2019 8:41 | 26.03.2019 12:12
141 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.6 | 25.03.2019 11:46 | 25.03.2019 12:46
142 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.8 | 25.03.2019 09:29 | 25.03.2019 12:55
143 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-24 | 25.03.2019 11:57 | 26.03.2019 11:11
144 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 30.03.2019 08:22 | 31.03.2019 16:29
145 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.1А | 25.03.2019 08:55 | 25.03.2019 10:20
146 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.6 | 25.03.2019 11:46 | 25.03.2019 12:46
147 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.8 | 25.03.2019 09:29 | 25.03.2019 12:55
148 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.12 | 26.03.2019 8:09 | 26.03.2019 12:30
149 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.14 | 26.03.2019 11:58 | 26.03.2019 15:00
150 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР СВ-1-2-10 | 28.03.2019 09:55 | 28.03.2019 13:14
151 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР СВ-3-4-10 | 28.03.2019 09:55 | 28.03.2019 13:14
152 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР СВ-1-2-10 | 29.03.2019 08:39 | 29.03.2019 11:47
153 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР СВ-3-4-10 | 29.03.2019 08:39 | 29.03.2019 11:47
154 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.12 | 26.03.2019 10:18 | 26.03.2019 12:30
155 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.14 | 26.03.2019 12:31 | 26.03.2019 15:00
156 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 6 кВ яч.30, В-6 яч.30 | 28.03.2019 09:46 | 28.03.2019 13:45
157 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-33, В-6 Ввод-2 | 28.03.2019 10:00 | 28.03.2019 14:38
158 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ Ф-6 | 25.03.2019 16:42 | 26.03.2019 02:35
159 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Д-2 | 28.03.2019 08:02 | 28.03.2019 09:19
160 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-7 | 28.03.2019 13:11 | 28.03.2019 15:16
161 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 10 кВ Ф-2 | 28.03.2019 08:24 | 28.03.2019 15:18
162 | ПС 110 кВ РНС | КВЛ 10 кВ Ф-6 | 27.03.2019 02:08 | 27.03.2019 05:28
163 | ПС 110 кВ РНС | В-10 ф-6 | 27.03.2019 09:05 | 27.03.2019 13:22
164 | ПС 110 кВ РНС | КВЛ 10 кВ ф-6 | 27.03.2019 09:05 | 27.03.2019 13:22
165 | ПС 110 кВ ЗИМ | 2 сек.ш.-0,4 | 29.03.2019 11:18 | 29.03.2019 12:16
166 | ПС 110 кВ Красноглининская-2 | СВ-6 Ст | 29.03.2019 10:21 | 29.03.2019 13:52
167 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | КВЛ 10 кВ Ф-5 | 29.03.2019 10:13 | 29.03.2019 14:44
168 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-17 | 28.03.2019 08:14 | 28.03.2019 11:23
169 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-19 | 29.03.2019 12:20 | 29.03.2019 13:25