## 2024
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-10 | 11:03 01.03.25 | 11:25 01.03.25
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 09:38 03.02.25 | 08:51 03.03.25
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 09:38 03.02.25 | 08:51 03.03.25
4 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 07:54 03.02.25 | 10:23 03.03.25
5 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 09:58 03.02.25 | 10:24 03.03.25
6 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т | 09:19 03.02.25 | 11:34 03.03.25
7 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-39 | 11:54 03.03.25 | 13:28 03.03.25
8 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 11:21 29.01.25 | 14:28 03.03.25
9 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-117 | 08:40 03.03.25 | 09:58 04.03.25
10 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-208 | 09:28 04.03.25 | 10:34 04.03.25
11 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-209 | 09:28 04.03.25 | 10:34 04.03.25
12 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-53 | 09:47 04.03.25 | 13:25 04.03.25
13 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-55 | 09:47 04.03.25 | 13:45 04.03.25
14 | ГПП 110 кВ 4000000 | ВЛ 110 кВ Город-32 | 09:55 04.03.25 | 14:28 04.03.25
15 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 14:12 04.03.25 | 14:54 04.03.25
16 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | СВ-3 | 09:04 03.03.25 | 15:22 04.03.25
17 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | СВ-3 | 09:04 03.03.25 | 15:22 04.03.25
18 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОСШ-110 | 08:54 03.03.25 | 16:00 04.03.25
19 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-1 | 09:52 03.03.25 | 16:36 04.03.25
20 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-1 | 09:52 03.03.25 | 16:36 04.03.25
21 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-40 | 10:03 17.02.25 | 12:46 04.03.25
22 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-40 | 10:03 17.02.25 | 12:46 04.03.25
23 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 09:33 03.03.25 | 16:36 04.03.25
24 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | 3 сек.ш.-6 | 09:47 04.03.25 | 13:29 05.03.25
25 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4 | 11:58 26.12.24 | 13:59 05.03.25
26 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-4 | 11:58 26.12.24 | 13:59 05.03.25
27 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 09:10 10.01.25 | 13:59 05.03.25
28 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-210 | 09:08 05.03.25 | 14:13 05.03.25
29 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-211 | 09:14 05.03.25 | 14:13 05.03.25
30 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-116 | 10:48 04.03.25 | 17:05 05.03.25
31 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-5 | 07:00 28.01.25 | 13:56 06.03.25
32 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ПНЗП-1 | 11:10 06.03.25 | 13:13 06.03.25
33 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-402 | 11:56 05.03.25 | 13:25 06.03.25
34 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОСШ-110 | 09:50 05.03.25 | 14:50 06.03.25
35 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ КЛ-1 | 13:20 06.03.25 | 15:21 06.03.25
36 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-2 | 09:50 05.03.25 | 15:53 06.03.25
37 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-2 | 09:50 05.03.25 | 15:53 06.03.25
38 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-2 | 09:50 05.03.25 | 16:04 06.03.25
39 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-7 | 16:33 05.03.25 | 16:47 07.03.25
40 | ГПП 110 кВ 4000000 | ВЛ 110 кВ Город-31 | 09:56 10.03.25 | 13:58 10.03.25
41 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-109 | 08:25 10.03.25 | 09:04 11.03.25
42 | ГПП 110 кВ 4000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 08:36 11.03.25 | 09:30 11.03.25
43 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 09:10 11.03.25 | 09:35 11.03.25
44 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-409 | 10:09 10.03.25 | 10:43 11.03.25
45 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-3-10 | 08:50 11.03.25 | 10:44 11.03.25
46 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-212 | 09:41 11.03.25 | 11:28 11.03.25
47 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-213 | 09:41 11.03.25 | 11:28 11.03.25
48 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-212 | 09:41 11.03.25 | 11:28 11.03.25
49 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-213 | 09:41 11.03.25 | 11:28 11.03.25
50 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.30 | 11:11 11.03.25 | 11:50 11.03.25
51 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-6-6 | 09:13 11.03.25 | 13:38 11.03.25
52 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-70 | 09:13 11.03.25 | 13:38 11.03.25
53 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-6-6 | 09:13 11.03.25 | 13:38 11.03.25
54 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-214 | 09:16 12.03.25 | 11:06 12.03.25
55 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-214 | 09:16 12.03.25 | 11:06 12.03.25
56 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-24 | 08:37 12.03.25 | 11:07 12.03.25
57 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-413 | 09:18 12.03.25 | 11:09 12.03.25
58 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-413 | 09:18 12.03.25 | 11:09 12.03.25
59 | ПС 110 кВ НМР | В-1-6 С1Т | 07:49 12.03.25 | 12:00 12.03.25
60 | ПС 110 кВ НМР | В-2-6 С1Т | 07:49 12.03.25 | 12:00 12.03.25
61 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | 6 сек.ш.-6 | 09:13 11.03.25 | 12:58 12.03.25
62 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-47 | 08:50 12.03.25 | 14:30 12.03.25
63 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-47 | 08:50 12.03.25 | 14:30 12.03.25
64 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 09:55 11.03.25 | 10:03 13.03.25
65 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-29 | 09:32 13.03.25 | 16:37 13.03.25
66 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 | 09:32 13.03.25 | 16:37 13.03.25
67 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 12:40 18.02.25 | 17:24 13.03.25
68 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 09:12 14.03.25 | 13:31 14.03.25
69 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-31 | 09:53 14.03.25 | 13:50 14.03.25
70 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-31 | 09:53 14.03.25 | 13:50 14.03.25
71 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-37 | 09:55 17.03.25 | 14:20 17.03.25
72 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-37 | 09:55 17.03.25 | 14:20 17.03.25
73 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.15 | 11:18 17.03.25 | 14:55 17.03.25
74 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.16 | 11:18 17.03.25 | 14:55 17.03.25
75 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.17 | 11:18 17.03.25 | 14:55 17.03.25
76 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-28 | 07:51 17.03.25 | 15:02 17.03.25
77 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-1-3 | 13:21 17.03.25 | 15:24 17.03.25
78 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-6 | 07:57 17.03.25 | 16:00 17.03.25
79 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 16:35 17.03.25 | 18:31 17.03.25
80 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-12 | 09:23 18.03.25 | 09:56 18.03.25
81 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | АВ-0,4 Р1Т | 09:10 18.03.25 | 12:33 18.03.25
82 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 11:05 18.03.25 | 12:55 18.03.25
83 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С1Т | 11:05 18.03.25 | 12:55 18.03.25
84 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-41 | 10:13 18.03.25 | 14:08 18.03.25
85 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-41 | 10:13 18.03.25 | 14:08 18.03.25
86 | ПС 35 кВ Электрощит | РВС-1 | 09:43 19.03.25 | 11:13 19.03.25
87 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-7 (яч.110) | 08:47 17.03.25 | 10:24 19.03.25
88 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-7 (яч.110) | 10:40 17.03.25 | 10:24 19.03.25
89 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-27 | 10:53 19.03.25 | 14:16 19.03.25
90 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-27 | 10:53 19.03.25 | 14:16 19.03.25
91 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.34 | 08:30 20.03.25 | 09:45 20.03.25
92 | ПС 110 кВ ВТ-99 | Р2Т | 10:06 20.03.25 | 12:27 20.03.25
93 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-17 | 09:27 20.03.25 | 13:14 20.03.25
94 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-17 | 09:27 20.03.25 | 13:14 20.03.25
95 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ яч.342 | 09:07 19.03.25 | 13:20 20.03.25
96 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ яч.342 | 09:07 19.03.25 | 13:20 20.03.25
97 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ яч.342 | 09:47 19.03.25 | 13:20 20.03.25
98 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 10:25 20.03.25 | 13:25 20.03.25
99 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ПНЗП-1 | 08:22 20.03.25 | 14:30 20.03.25
100 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ПНЗП-1 | 08:40 21.03.25 | 11:20 21.03.25
101 | ПС 35 кВ Электрощит | РВС-2 | 10:20 21.03.25 | 11:55 21.03.25
102 | ПС 110 кВ ВТ-99 | Р1Т | 11:13 21.03.25 | 13:57 21.03.25
103 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 | 08:59 24.03.25 | 09:36 24.03.25
104 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.4 | 10:26 24.03.25 | 10:45 24.03.25
105 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-2-4-6 | 10:14 24.03.25 | 11:34 24.03.25
106 | ПС 110 кВ Долотная-2 | АВ-0,4 Р2Т | 10:29 24.03.25 | 13:16 24.03.25
107 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Р2Т | 10:29 24.03.25 | 13:16 24.03.25
108 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.4 | 11:28 24.03.25 | 14:21 24.03.25
109 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.4 | 10:44 24.03.25 | 14:21 24.03.25
110 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-110 | 11:09 24.03.25 | 14:35 24.03.25
111 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 09:52 24.03.25 | 15:29 24.03.25
112 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-3-6 | 08:49 25.03.25 | 11:11 25.03.25
113 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-37 | 09:02 25.03.25 | 11:15 25.03.25
114 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ШСВ-110 | 09:17 25.03.25 | 12:10 25.03.25
115 | ПС 35 кВ Город-1 | Т2Т | 09:41 25.03.25 | 12:59 25.03.25
116 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 12:23 25.03.25 | 13:35 25.03.25
117 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-43 | 09:34 25.03.25 | 14:12 25.03.25
118 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-43 | 09:34 25.03.25 | 14:12 25.03.25
119 | ПС 35 кВ Станкозаводская | 1 сек.ш.-35 | 09:01 24.03.25 | 14:58 25.03.25
120 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ Самарская ГРЭС-Станкозаводская №1 (КЛ 35 кВ СЗ-1) | 09:12 24.03.25 | 14:58 25.03.25
121 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 16:45 19.03.25 | 15:15 25.03.25
122 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-2 | 09:15 24.03.25 | 16:00 25.03.25
123 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 09:54 25.03.25 | 10:54 26.03.25
124 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 09:42 26.03.25 | 10:54 26.03.25
125 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-19 | 08:55 26.03.25 | 12:29 26.03.25
126 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-29 | 10:34 26.03.25 | 14:05 26.03.25
127 | ПС 110 кВ ЗИМ | 1 сек.ш.-6 | 10:21 26.03.25 | 14:39 26.03.25
128 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-3 | 10:21 26.03.25 | 14:39 26.03.25
129 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-3-6 С2Т | 08:35 27.03.25 | 10:25 27.03.25
130 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-35 | 09:21 27.03.25 | 11:12 27.03.25
131 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 10:28 26.03.25 | 11:43 27.03.25
132 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С2Т | 10:28 26.03.25 | 12:35 27.03.25
133 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | 2 с.ш.-110 | 11:40 24.03.25 | 12:35 27.03.25
134 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-2-110 | 11:40 24.03.25 | 12:35 27.03.25
135 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-4-6 С2Т | 10:38 27.03.25 | 12:47 27.03.25
136 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-15 | 08:50 27.03.25 | 14:38 27.03.25
137 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 11:46 25.03.25 | 15:56 27.03.25
138 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 10:08 25.03.25 | 15:56 27.03.25
139 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 08:35 28.03.25 | 09:49 28.03.25
140 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-35 | 09:14 28.03.25 | 11:40 28.03.25
141 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 Т2Т | 09:01 24.03.25 | 13:05 28.03.25
142 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Т2Т | 09:01 24.03.25 | 13:05 28.03.25
143 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Т2Т | 09:01 24.03.25 | 13:05 28.03.25
144 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 Т2Т | 09:01 24.03.25 | 07:39 31.03.25
145 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-14 | 09:20 31.03.25 | 11:00 31.03.25
146 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-14 | 09:20 31.03.25 | 11:00 31.03.25
147 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 08:50 31.03.25 | 13:24 31.03.25
148 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:50 31.03.25 | 13:27 31.03.25
149 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 08:50 31.03.25 | 13:27 31.03.25
150 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 08:50 31.03.25 | 13:27 31.03.25
151 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:50 31.03.25 | 13:27 31.03.25
152 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 08:50 31.03.25 | 13:27 31.03.25
153 | ПС 110 кВ ЗИМ | 2 сек.ш.-6 | 10:01 31.03.25 | 13:58 31.03.25
154 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Р1Т | 11:06 31.03.25 | 14:17 31.03.25
155 | ПС 110 кВ Долотная-2 | АВ-0,4 Р1Т | 11:06 31.03.25 | 14:17 31.03.25
156 | ПС 110 кВ ЗИМ | ВЛ 35 кВ С1Т ЗИМ | 09:22 04.03.25 | 16:00 31.03.25
157 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-116 | 16:01 31.03.25 | 16:36 31.03.25
158 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-403 | 16:46 31.03.25 | 17:26 31.03.25
159 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 13:50 14.03.25 | 21:35 31.03.25