## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС Богатырь 35/6кВ Т1Т | 11.08ч. 03.05.2011 | 11.59ч. 03.05.2011г.
2 | ПС 110/6 Красноселки 1СШ-110кВ | 11.31ч. 04.05.2011г. | 15.12ч. 04.05.2011г.
3 | ПС 110/6 Красноселки С1Т | 11.46ч. 04.05.2011г. | 15.21ч. 04.05.2011г.
4 | ПС 110/6 Красноселки ВЭ-110 Красноселки-2 | 12.00ч. 04.05.2011г. | 15.39ч. 04.05.2011г.
5 | ПС Серноводская 110/6кВ ВЛ-6 Ф-СРН-13 | 9.30ч. 13.05.2011г. | 15.44ч. 13.05.2011г.
6 | РП-7 КЛ-6 Ф-1 | 10.28ч. 03.05.2011г. | 14.20ч. 03.05.2011г.
7 | ПС ЧОЗИП 110/10кВ В-110 Ч-2 | 11.00ч. 10.05.2011г. | 13.29ч. 11.05.2011г.
8 | ПС ЧОЗИП 110/10кВ 2СШ-110 | 10.39ч. 10.05.2011г. | 13.29ч. 11.05.2011г.
9 | ПС ЧОЗИП 110/10кВ С2Т | 11.37ч. 10.05.2011г. | 13.29ч. 11.05.2011г.
10 | ПС ЧОЗИП 110/10кВ КЛ-10 Ф-6 | 13.55ч. 03.05.2011г. | 15.20ч. 03.05.2011г.
11 | РП-7 Т1 | 10.08ч. 05.05.2011г. | 10.44ч. 05.05.2011г.
12 | ПС АВИС 110/10кВ КЛ-10 Ф-42 | 9.14ч. 04.05.2011г. | 12.43ч. 25.05.2011г.
13 | ЦРП-Стройфарфор ВЛ-6 Ф-8 | 10.36ч. 06.05.2011г. | 11.44ч. 06.05.2011г.
14 | ПС 110/35/6кВ ЗИМ 2СШ-110кВ | 9.32ч. 11.05.2011г. | 16.41ч. 11.05.2011г.
15 | ПС 110/35/6кВ ЗИМ В-110 Луч-1 | 10.47ч. 11.05.2011г. | 16.41ч. 11.05.2011г.
16 | ПС 110/35/6кВ ЗИМ 1СШ-110кВ | 12.22ч. 12.05.2011г. | 17.28ч. 12.05.2011г.
17 | ПС 110/35/6кВ ЗИМ В-110 Луч-2 | 09.53ч. 12.05.2011г. | 17.50ч. 12.05.2011г.
18 | ПС 110/35/6кВ ЗИМ СВ-110 | 10.03ч. 11.05.2011г. | 15.35ч. 02.09.2011г.
19 | ПС 110/35/6кВ ЗИМ В-110 Луч-2 | 14.36ч. 12.05.2011г. | 17.35ч. 12.05.2011г.
20 | ПС АВИС 110/10кВ ЭВ-110 БК-2 | 11.28ч. 16.05.2011г. | 11.46ч. 20.05.2011г.
21 | ПС АВИС 110/10кВ С2Т | 11.03ч. 16.05.2011г. | 11.46ч. 20.05.2011г.
22 | ПС АВИС 110/10кВ 2 СШ-110кВ | 11.17ч. 16.05.2011г. | 11.46ч. 20.05.2011г.
23 | ГПП-1 ТЭЗ ВЛ-110 Ст-3 | 5.58ч. 16.05.2011г. | 12.49ч. 20.05.2011г.
24 | ГПП-1 ТЭЗ С2Т | 5.58ч. 16.05.2011г. | 12.49ч. 20.05.2011г.
25 | ПС Преображенка 110/10кВ С2Т | 18.27ч. 06.05.2011г. | 13.47ч. 06.06.2011г.
26 | ПС 110/35/6кВ ЗИМ КЛ-6 Ф-1 | 10.54ч. 20.05.2011г. | 18.31ч. 16.05.2011г.
27 | ГПП-2 Фосфор 110/6кВ ТН-2-6 | 12.48ч. 11.05.2011 | 15.13ч. 11.05.2011г.
28 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-2 | 9.33ч. 12.05.2011г. | 15.39ч. 13.05.2011г.
29 | ПС Богатырь 35/6кВ СШ-35кВ | 11.11ч. 15.05.2011г. | 14.43ч. 15.05.2011г.
30 | ПС Богатырь 35/6кВ ВЛ-35 Богатырь | 11.11ч. 15.05.2011г. | 14.43ч. 15.05.2011г.
31 | ПС ЧОЗИП 110/10кВ В-10 Ф-17 | 9.17ч. 12.05.2011г. | 15.01ч. 06.06.2011г.
32 | ПС ЧОЗИП 110/10кВ В-10 Ф-22 | 9.38ч. 12.05.2011г. | 15.04ч. 06.06.2011г.
33 | РП-7 КЛ-6 Ф-1 | 17.40ч. 11.05.2011г. | 18.25ч. 11.05.2011г.
34 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-45 | 8.33ч. 13.05.2011г. | 21.23ч. 15.05.2011г.
35 | ПС Преображенка 110/10кВ СВ-10 | 11.03ч. 16.05.2011г. | 13.10ч. 06.06.2011г.
36 | ПС Преображенка 110/10кВ В-10 С2Т | 11.03ч. 16.05.2011г. | 13.10ч. 06.06.2011г.
37 | ПС 110/35/6кВ ЗИМ КЛ-6 Ф-1 | 10.38ч. 16.05.2011г. | 12.05ч. 16.05.2011г.
38 | ПС АВИС 110/10кВ ВЛ-110 БК-2 | 10.17ч. 24.05.2011г. | 18.52ч. 24.05.2011г.
39 | ВЛ-35 Насосная-2 | 10.47ч. 18.05.2011г. | 13.03ч. 20.05.2011г.
40 | ПС Красноселки 110/6кВ ВЛ-6 Ф-25 | 10.07ч. 24.05.2011г. | 13.36ч. 24.05.2011г.
41 | ГПП-2 Фосфор 110/6кВ КЛ-6 Ф-20 | 14.10ч. 20.05.2011г. | 9.20ч. 23.05.2011г.
42 | ПС Красноселки 110/6кВ 2СШ-110кВ | 9.52ч. 30.05.2011г. | 17.18ч. 30.05.2011г.
43 | ПС Красноселки 110/6кВ 1СШ-110кВ | 11.09ч. 25.05.2011г. | 13.43ч. 25.05.2011г.
44 | ПС 110/35/6кВ ЗИМ КЛ-6 Ф-34 | 9.12ч. 21.05.2011г. | 11.31ч. 22.05.2011г.
45 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-17 | 8.30ч. 21.05.2011г. | 12.20ч. 21.05.2011г.
46 | ПС Городская-2 110/10кВ КЛ-10 Ф-12 | 12.59ч. 20.05.2011г. | 21.01ч. 20.05.2011г.
47 | ПС ЧОЗИП 110/10кВ С2Т | 9.45ч. 23.05.2011г. | 15.22ч. 30.05.2011г.
48 | ПС ЧОЗИП 110/10кВ 2СШ-10 | 9.45ч. 23.05.2011г. | 15.04ч. 30.05.2011г.
49 | ПС ЧОЗИП 110/10кВ вл-6 ф-16, 18, 19 | 10.40ч. 23.05.2011г. | 10.46ч. 31.05.2011г.
50 | ПС Серноводская 110/6кВ ВЛ-6 Ф-СРН-13 | 10.00ч. 26.05.2011г. | 18.12ч. 26.05.2011г.
51 | ПС 110/6 Речная ТН-3-6 | 9.08ч. 24.05.2011г. | 16.56ч. 01.06.2011г.
52 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ВЛ-110 Ст-3 | 10.08ч. 29.05.2011г. | 11.38ч. 29.05.2011г.
53 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ВЛ-110 Ст-4 | 08.39ч. 29.05.2011г. | 11.28ч. 29.05.2011г.
54 | ПС ЧОЗИП 110/10кВ ТН-2-10 | 09.30ч. 24.05.2011г. | 12.00ч. 30.05.2011г.
55 | ПС 110/35/6кВ ЗИМ КЛ-6 Ф-16 | 20.58ч. 24.05.2011г. | 14.56ч. 25.05.2011г.
56 | ПС Преображенка 110/10кВ В-10 Ф-10 | 10.56ч. 25.05.2011г. | 15.17ч. 13.07.2011г.
57 | ПС 110/6 кВ Речная 1с.ш.-0,4 кВ | 11.10ч. 30.05.2011г. | 12.09ч. 30.05.2011г.
58 | ВЛ-110 Пойма-2 | 10.53ч. 26.05.2011г. | 13.09ч. 26.05.2011г.
59 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-41 | 08.22ч. 30.05.2011г. | 17.25ч. 30.05.2011г.
60 | ГПП ВПХ ВЛ-6 Ф-Титовка-26 | 09.13ч. 30.05.2011г. | 13.33ч. 30.05.2011г.