## май 2018
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ТН-1-35 | 2018-01-17 09:20 | 2018-05-31 13:30
2 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ТН-2-35 | 2018-01-17 09:28 | 2018-05-31 14:48
3 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 (с вводом на ночь) | 2018-02-14 08:43 | 2018-05-24 19:54
4 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ТН-1-110 | 2018-04-02 09:19 | 2018-05-15 13:57
5 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 2018-03-27 07:56 | 2018-05-03 08:23
6 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 2018-04-03 10:44 | 2018-05-03 08:04
7 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 2018-04-03 08:18 | 2018-05-03 11:29
8 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | СВ-110 | 2018-04-16 11:33 | 2018-05-15 13:57
9 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2018-04-20 10:46 | 2018-05-08 11:16
10 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2018-04-20 10:46 | 2018-05-08 11:16
11 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 2018-05-17 13:47 | 2018-05-18 22:13
12 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 2018-05-10 11:38 | 2018-05-10 17:41
13 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 2018-05-10 11:38 | 2018-05-10 17:41
14 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 2018-05-10 11:38 | 2018-05-10 17:41
15 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 2018-05-10 11:38 | 2018-05-10 17:41
16 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-27 | 2018-04-16 09:01 | 2018-05-25 08:37
17 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2018-05-03 09:38 | 2018-05-03 13:51
18 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 2Б | 2018-04-23 08:33 | 2018-05-15 13:57
19 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 1сек.ш.-110 | 2018-04-23 07:59 | 2018-05-15 13:57
20 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-22 | 2018-04-23 10:15 | 2018-05-25 03:05
21 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ Авио (в резерв) | 2018-05-03 05:55 | 2018-05-17 15:01
22 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 2018-05-03 11:29 | 2018-05-31 09:52
23 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 2018-05-03 08:04 | 2018-05-31 10:45
24 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 2Б | 2018-04-25 10:25 | 2018-05-15 13:57
25 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С1Т | 2018-04-27 09:05 | 2018-05-15 13:57
26 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | СВ-110 | 2018-04-25 13:14 | 2018-05-15 13:57
27 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 1сек.ш.-110 | 2018-04-25 10:25 | 2018-05-15 13:57
28 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 2018-05-05 07:52 | 2018-05-21 10:59
29 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т2Т, В-35 Т2Т | 2018-05-03 10:20 | 2018-05-04 12:32
30 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т4Т, В-35 Т4Т (с вводом на ночь) | 2018-05-10 09:33 | 2018-05-10 12:58
31 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 2018-05-03 08:23 | 2018-05-31 11:06
32 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 2018-05-10 10:27 | 2018-05-11 20:47
33 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 2018-05-10 10:27 | 2018-05-11 20:47
34 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. ПС Сызрань - ПС НМР | 2018-05-10 06:53 | 2018-05-11 17:18
35 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-3 (в резерв) | 2018-05-03 10:34 | 2018-05-03 16:19
36 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-4 (в резерв) | 2018-05-04 09:43 | 2018-05-04 14:48
37 | ПС 35 кВ Город-1 | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-05-04 09:38 | 2018-05-04 11:00
38 | ПС 35 кВ Город-1 | ТН-1-35 | 2018-05-04 09:38 | 2018-05-04 11:00
39 | ПС 35 кВ Город-1 | Т2Т, В-35 Т2Т | 2018-05-04 11:00 | 2018-05-04 12:14
40 | ПС 35 кВ Город-1 | ТН-2-35 | 2018-05-04 11:00 | 2018-05-04 12:14
41 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-05-07 11:40 | 2018-05-07 13:48
42 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ТН-1-35 | 2018-05-07 11:40 | 2018-05-07 13:48
43 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | Т2Т, В-35 Т2Т | 2018-05-07 14:48 | 2018-05-07 15:40
44 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ТН-2-35 | 2018-05-07 14:48 | 2018-05-07 15:40
45 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-05-08 12:28 | 2018-05-08 13:27
46 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т2Т, В-35 Т2Т | 2018-05-08 10:11 | 2018-05-08 11:46
47 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-24 | 2018-04-30 08:48 | 2018-05-01 15:18
48 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2018-05-03 09:14 | 2018-05-03 12:09
49 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-1-6 | 2018-05-03 10:14 | 2018-05-03 14:44
50 | ГГП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 2018-05-08 09:57 | 2018-05-08 12:45
51 | ГПП 110 кВ 2000000 | ГЩУ:Шкаф №3 | 2018-05-03 10:28 | 2018-05-03 11:30
52 | ГГП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-6 | 2018-05-04 08:37 | 2018-05-04 12:02
53 | ГРП 35 кВ ЗИМ | В-35 Перемычка ГРП-ГПП 1 | 2018-05-07 09:14 | 2018-05-07 15:22
54 | ГРП 35 кВ ЗИМ | В-35 Перемычка ГРП-ГПП 2 | 2018-05-14 09:44 | 2018-05-14 15:49
55 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2 сек.ш-6 Ст | 2018-05-04 09:27 | 2018-05-04 13:36
56 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф.53 | 2018-05-04 09:27 | 2018-05-04 13:36
57 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 2018-05-04 05:33 | 2018-05-04 15:53
58 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 6 кВ Ф-65 | 2018-05-07 08:10 | 2018-05-07 10:33
59 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 6 кВ Ф-68 | 2018-05-08 07:52 | 2018-05-08 10:49
60 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 110 кВ РНС-1 | 2018-05-06 23:15 | 2018-05-08 13:25
61 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ-110 ВДН-2 | 2018-05-06 23:43 | 2018-05-08 15:14
62 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 2018-05-10 10:41 | 2018-05-11 16:34
63 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 2018-05-17 11:50 | 2018-05-18 17:03
64 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 2018-05-17 11:50 | 2018-05-18 17:03
65 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 2018-05-08 10:55 | 2018-05-08 16:16
66 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-5 | 2018-05-10 08:54 | 2018-05-10 14:37
67 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | АВР-0,4 | 2018-05-10 10:21 | 2018-05-10 12:07
68 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-28 | 2018-05-12 07:57 | 2018-05-12 10:13
69 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С1Т (в резерв) | 2018-05-14 09:17 | 2018-05-14 10:13
70 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С1Т (в резерв) | 2018-05-14 09:17 | 2018-05-14 10:13
71 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 с 6кВ (в резерв) | 2018-05-13 21:11 | 2018-05-14 12:50
72 | ПС 110 кВ РНС | 2 с 10кВ | 2018-05-15 09:42 | 2018-05-15 15:18
73 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 35 кВ Город | 2018-05-23 10:09 | 2018-05-25 14:44
74 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 2018-05-14 09:24 | 2018-05-15 13:12
75 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1сш 110 кВ | 2018-05-14 09:24 | 2018-05-15 13:12
76 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 2018-05-14 09:24 | 2018-05-15 13:12
77 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 2018-05-14 09:24 | 2018-05-15 13:12
78 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 2018-05-14 09:24 | 2018-05-15 13:12
79 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 2018-05-14 09:24 | 2018-05-15 13:12
80 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ 2Б | 2018-05-14 08:16 | 2018-05-15 10:37
81 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. ПС Сызрань - ПС НМР | 2018-05-11 21:47 | 2018-05-12 15:28
81 | ПС 110 кВ НМР | 2 с.ш.-110 кВ | 2018-05-11 20:25 | 2018-05-12 13:13
83 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-20 | 2018-05-14 08:52 | 2018-05-14 15:02
84 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-8 | 2018-05-28 19:52 | 2018-05-29 21:25
85 | ПС 110 кВ ОСВ | 1с 6кВ | 2018-05-16 10:50 | 2018-05-16 15:41
86 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2сш 110 кВ | 2018-05-17 09:17 | 2018-05-18 10:39
87 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 2018-05-17 09:17 | 2018-05-18 10:39
88 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 2018-05-17 09:17 | 2018-05-18 10:39
89 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 2018-05-17 09:17 | 2018-05-18 10:39
90 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 2018-05-17 09:17 | 2018-05-18 10:39
91 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-4-10 С2Т | 2018-05-17 09:17 | 2018-05-18 10:39
92 | ПС 110 кВ ОСВ | 2с 6кВ | 2018-05-17 08:47 | 2018-05-17 15:25
93 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 35 кВ Козловская | 2018-05-15 15:00 | 2018-05-15 18:59
94 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. СТЭЦ - ПС НМР (с вводом на ночь) | 2018-05-23 06:02 | 2018-05-23 17:25
95 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | 1сек.ш.-35 | 2018-05-16 09:04 | 2018-05-16 11:26
96 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 (в резерв) | 2018-05-18 08:06 | 2018-05-18 10:12
97 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2018-05-16 13:36 | 2018-05-17 09:39
98 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (в резерв) | 2018-05-17 08:23 | 2018-05-17 18:08
99 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 2018-05-17 10:24 | 2018-05-17 13:47
100 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | П-6 | 2018-05-17 11:16 | 2018-05-17 14:59
101 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 (с вводом на ночь) | 2018-05-21 11:28 | 2018-05-21 18:34
102 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ТН-2-110 | 2018-05-21 10:02 | 2018-05-30 18:22
103 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | СВ-110 | 2018-05-21 08:49 | 2018-05-30 18:22
104 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 2сек.ш.-110 | 2018-05-21 09:05 | 2018-05-30 18:22
105 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 | 2018-05-21 09:39 | 2018-05-30 18:22
106 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 (с вводом на ночь) | 2018-05-19 06:17 | 2018-05-20 16:04
107 | ПС 110 кВ Красносёлки | Р2Т | 2018-05-29 09:48 | 2018-05-29 15:02
108 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 2018-05-19 11:18 | 2018-05-19 15:06
109 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-18 15:05
110 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. СТЭЦ - ПС НМР | 2018-05-23 06:02 | 2018-05-23 17:25
111 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-51 | 2018-05-17 13:51 | 2018-05-18 05:45
112 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-52 | 2018-05-17 13:51 | 2018-05-18 00:19
113 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 2018-05-22 08:52 | 2018-05-24 16:03
114 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сш 110 кВ | 2018-05-22 08:52 | 2018-05-24 16:03
115 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 2018-05-22 08:52 | 2018-05-24 16:03
116 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сш 110 кВ | 2018-05-22 08:52 | 2018-05-24 16:03
117 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С1Т | 2018-05-22 08:52 | 2018-05-24 16:03
118 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-1-10 С1Т | 2018-05-22 08:52 | 2018-05-24 16:03
119 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-2-10 С1Т | 2018-05-22 08:52 | 2018-05-24 16:03
120 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 | 2018-05-21 11:28 | 2018-05-21 18:34
121 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 (в резерв) | 2018-05-23 09:58 | 2018-05-23 11:37
122 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-2 (в резерв) | 2018-05-25 11:01 | 2018-05-25 12:09
123 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 (в резерв) | 2018-05-28 08:37 | 2018-05-28 09:00
124 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 | 2018-05-28 10:53 | 2018-05-28 17:54
125 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2018-05-23 04:44 | 2018-05-25 21:42
126 | ПС 35 кВ Юлия | В-35 Т1Т | 2018-05-23 10:09 | 2018-05-25 12:10
127 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 2018-05-23 10:09 | 2018-05-25 12:10
128 | ПС 35 кВ Юлия | сек.ш.-35 | 2018-05-23 10:09 | 2018-05-25 12:10
129 | ПС ЧОЗИП | ВЛ-110 Чапаевская-2 | 2018-05-18 17:42 | 2018-05-19 15:24
130 | ГПП-1 ВПХ | 2 с.ш.-6 | 2018-05-20 06:29 | 2018-05-20 12:17
131 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-55 | 2018-05-21 09:26 | 2018-05-21 15:44
132 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2018-05-21 14:46 | 2018-05-21 18:49
133 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 | 2018-05-28 10:53 | 2018-05-28 17:54
134 | ПС 110 кВ НМР | 1сек.ш.-110 (с вводом на ночь) | 2018-05-23 06:21 | 2018-05-23 17:25
135 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2018-05-24 11:16 | 2018-05-24 16:11
136 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 (с вводом на ночь) | 2018-05-26 10:25 | 2018-05-27 16:04
137 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КВЛ 6 кВ П-6 | 2018-05-21 13:14 | 2018-05-22 16:29
138 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-38 | 2018-05-22 09:10 | 2018-05-22 11:07
139 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 2018-05-21 18:07 | 2018-05-21 19:59
140 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 | 2018-05-22 08:57 | 2018-05-30 18:22
141 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 2 сек.ш-110 | 2018-05-22 08:57 | 2018-05-30 18:22
142 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | СВ-110 | 2018-05-22 08:57 | 2018-05-30 18:22
143 | ПС 110 кВ ОСК | 1 с 6кВ | 2018-05-24 11:06 | 2018-05-24 14:15
144 | ПС 110 кВ ОСК | НТМИ-6 1Т | 2018-05-24 11:06 | 2018-05-24 14:15
145 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ ТС-1 (с вводом на ночь) | 2018-05-28 12:37 | 2018-05-30 16:55
146 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2018-05-23 10:49 | 2018-05-23 17:06
147 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-17 | 2018-05-23 08:28 | 2018-05-30 17:22
148 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-17, КЛ 10 кВ ф-17 | 2018-05-23 13:07 | 2018-05-30 17:22
149 | ПС 110 кВ ОСК | 2 с. 6 кВ | 2018-05-28 09:47 | 2018-05-28 12:16
150 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 (с вводом на ночь) | 2018-05-30 06:26 | 2018-05-31 00:51
151 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 35 кВ Город | 2018-05-25 08:40 | 2018-05-25 14:44
152 | ПС 35 кВ Юлия | сек.ш.-35 | 2018-05-25 08:40 | 2018-05-25 14:44
153 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 2018-05-25 08:40 | 2018-05-25 14:44
154 | ПС 35 кВ Юлия | Т2Т | 2018-05-25 08:40 | 2018-05-25 14:44
155 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-12 | 2018-05-24 09:14 | 2018-05-24 14:49
156 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 2018-05-30 06:26 | 2018-05-31 00:51
157 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-4, В-10 ф-4 | 2018-05-24 12:14 | 2018-05-24 15:17
158 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) (с вводом на ночь) | 2018-05-26 05:08 | 2018-05-27 21:37
159 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-17, КЛ 10 кВ ф-17 | 2018-05-29 10:41 | 2018-05-30 17:22
160 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-3 уч. СТЭЦ - ПС НМР | 2018-05-25 20:01 | 2018-05-26 14:30
161 | ПС 110 кВ НМР | 1 сек.ш.-110 кВ | 2018-05-26 09:09 | 2018-05-26 12:27
162 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 с. 6 кВ | 2018-05-31 08:16 | 2018-05-28 11:40
163 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-05-28 14:27 | 2018-05-28 15:31
164 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 (в резерв) | 2018-05-31 09:14 | 2018-05-31 13:52
165 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 (в резерв) | 2018-05-30 15:31 | 2018-05-30 15:40
166 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 35 кВ Самарка (в резерв) | 2018-05-31 13:08 | 2018-05-31 13:30
167 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | 1сек.ш.-35 | 2018-05-31 08:35 | 2018-05-31 13:30
168 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | Секционная перемычка 35 кВ (в резерв) | 2018-05-31 08:35 | 2018-05-31 13:30
169 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КЛ 6 кВ ф-30 | 2018-05-31 07:32 | 2018-05-31 09:46
170 | ПС 110 кВ Красносёлки | Р1Т | 2018-05-31 10:08 | 2018-05-31 13:30