## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 01.04.2019 08:42 | 01.05.2019 07:42
2 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 01.04.2019 12:31 | 01.05.2019 08:39
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 29.03.2019 12:26 | 01.05.2019 13:09
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 29.03.2019 12:26 | 01.05.2019 13:09
5 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.10 | 09.04.2019 11:18 | 31.05.2019 14:00
6 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 22.04.2019 08:17 | 07.05.2019 09:44
7 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 1 сек.ш.-6 Ст | 22.05.2019 10:44 | 24.05.2019 17:44
8 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-54 | 22.05.2019 10:44 | 24.05.2019 17:44
9 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-58 | 22.05.2019 10:44 | 24.05.2019 17:44
10 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-56 | 22.05.2019 10:44 | 24.05.2019 17:44
11 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-52 | 22.05.2019 10:44 | 24.05.2019 17:44
12 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С2Т | 06.05.2019 09:14 | 07.05.2019 13:10
13 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 06.05.2019 08:17 | 06.05.2019 20:12
14 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 07.05.2019 11:44 | 07.05.2019 22:55
15 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 20.05.2019 09:38 | 20.05.2019 17:55
16 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 29.05.2019 10:12 | 29.05.2019 17:07
17 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 27.05.2019 10:58 | 27.05.2019 14:22
18 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-5 | 29.04.2019 04:39 | 15.05.2019 13:57
19 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-35 | 29.04.2019 08:46 | 08.05.2019 16:00
20 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 | 07.05.2019 05:10 | 07.05.2019 15:37
21 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А (в резерв) | 06.05.2019 07:58 | 06.05.2019 15:16
22 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б (в резерв) | 07.05.2019 05:10 | 07.05.2019 15:37
23 | ПС 110 кВ Красноселки | КВЛ 6 кВ Ф-40, В-6 Ф-40 | 14.05.2019 09:23 | 15.05.2019 17:13
24 | ПС 110 кВ Красноселки | КВЛ 6 кВ Ф-24, В-6 Ф-24 (с вводом на ночь) | 16.05.2019 08:24 | 16.05.2019 16:10
25 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 07.05.2019 07:34 | 07.05.2019 13:55
26 | ПС 110 кВ РНС | 1 сек.ш.-10 | 02.05.2019 00:19 | 02.05.2019 08:22
27 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-5 | 2019-05-03 12:50 | 2019-05-03 20:31
28 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 6 кВ Ф-65 | 13.05.2019 08:01 | 13.05.2019 10:39
29 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 6 кВ Ф-68 | 14.05.2019 08:39 | 14.05.2019 10:56
30 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-18, В-6 Ф-18 | 14.05.2019 08:46 | 14.05.2019 13:07
31 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-17, В-6 Ф-17 | 13.05.2019 09:31 | 13.05.2019 12:56
32 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 13.05.2019 01:18 | 13.05.2019 22:09
33 | ПС 110 кВ РНС | В-10 ф-16 | 07.05.2019 08:26 | 08.05.2019 13:05
34 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 ф-23 | 08.05.2019 08:40 | 08.05.2019 13:07
35 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 20.05.2019 11:09 | 21.05.2019 17:37
36 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 20.05.2019 13:07 | 24.05.2019 15:16
37 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 20.05.2019 13:07 | 24.05.2019 15:16
38 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С2Т | 07.05.2019 09:50 | 07.05.2019 13:10
39 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-110 | 15.05.2019 10:30 | 16.05.2019 12:59
40 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 15.05.2019 10:30 | 16.05.2019 12:59
41 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-1 | 15.05.2019 10:30 | 16.05.2019 12:59
42 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 20.05.2019 12:09 | 20.05.2019 15:33
43 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | Т2Т | 16.05.2019 09:51 | 16.05.2019 11:41
44 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-110 С1Т | 20.05.2019 13:07 | 24.05.2019 15:16
45 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 20.05.2019 13:07 | 24.05.2019 15:16
46 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 20.05.2019 13:07 | 24.05.2019 15:16
47 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ-10 Ф-17 | 2019-05-10 14:17 | 2019-05-11 09:40
48 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 | 20.05.2019 12:15 | 20.05.2019 17:00
49 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 29.05.2019 05:55 | 29.05.2019 18:27
50 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 29.05.2019 10:12 | 29.05.2019 17:07
51 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 29.05.2019 11:37 | 30.05.2019 14:08
52 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 20.05.2019 13:07 | 24.05.2019 15:16
53 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 20.05.2019 13:07 | 24.05.2019 15:16
54 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 20.05.2019 13:07 | 24.05.2019 15:16
55 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 20.05.2019 13:07 | 24.05.2019 15:16
56 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-41 | 15.05.2019 07:49 | 15.05.2019 13:58
57 | ПС 110 кВ Авис | КЛ 6 кВ Ф-9 | 13.05.2019 09:09 | 16.05.2019 10:56
58 | ПС 110 кВ Авис | КЛ 6 кВ Ф-9 | 15.05.2019 07:00 | 16.05.2019 10:56
59 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С1Т | 14.05.2019 11:18 | 15.05.2019 12:47
60 | ПС 110 кВ Авис | КЛ 10 кВ Ф-9 | 16.05.2019 07:31 | 16.05.2019 10:56
61 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-110 | 29.05.2019 11:37 | 30.05.2019 14:08
62 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.21, КЛ-10 кВ яч.21 | 15.05.2019 08:14 | 15.05.2019 14:30
63 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Ф-19 | 17.05.2019 09:18 | 17.05.2019 13:24
64 | ГПП-2 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 16.05.2019 11:15 | 16.05.2019 15:48
65 | ГПП-2 110 кВ ВТ-99 | В-6 яч.№1 | 16.05.2019 10:07 | 16.05.2019 10:50
66 | ГПП-2 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ яч.№1 | 16.05.2019 11:33 | 16.05.2019 15:48
67 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-15 | 2019-05-15 22:02 | 17.05.2019 13:03
68 | ПС 110 ВТ-99 | яч.№1 | 16.05.2019 12:46 | 16.05.2019 15:48
69 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-29 (с вводом на ночь) | 22.05.2019 10:08 | 24.05.2019 09:45
70 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-25 | 21.05.2019 09:40 | 22.05.2019 17:29
71 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 16.05.2019 11:46 | 16.05.2019 16:06
72 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 16.05.2019 13:25 | 19.05.2019 13:10
73 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-20 | 27.05.2019 09:50 | 29.05.2019 10:10
74 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 23.05.2019 10:10 | 23.05.2019 18:03
75 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 23.05.2019 10:10 | 23.05.2019 10:10
76 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-21, В-6 Ф-21 | 22.05.2019 08:16 | 22.05.2019 13:08
77 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-110 | 27.05.2019 11:39 | 28.05.2019 17:26
78 | ПС 110 кВ ЗИМ | С2Т | 27.05.2019 11:39 | 28.05.2019 17:26
79 | ПС 110 кВ ЗИМ | 2 сек.ш.-110 | 27.05.2019 11:39 | 28.05.2019 17:26
80 | ПС 110 кВ ЗИМ | ОПН-2-110 | 27.05.2019 11:39 | 28.05.2019 17:26
81 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-110 Луч-1 | 27.05.2019 11:39 | 27.05.2019 15:30
82 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-1 | 27.05.2019 12:13 | 27.05.2019 15:58
83 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 22.05.2019 10:15 | 22.05.2019 13:53
84 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 30.05.2019 09:33 | 31.05.2019 12:42
85 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 (в резерв) | 22.05.2019 07:55 | 22.05.2019 14:30
86 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 | 22.05.2019 08:09 | 22.05.2019 16:04
87 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-15 | 23.05.2019 08:50 | 23.05.2019 16:02
88 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 | 24.05.2019 10:52 | 24.05.2019 18:00
89 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т3Т | 21.05.2019 08:52 | 23.05.2019 15:00
90 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 Т3Т | 21.05.2019 08:52 | 23.05.2019 15:00
91 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-6 Т3Т | 21.05.2019 08:52 | 23.05.2019 15:00
92 | ПС 110 кВ РНС | В-10 ф-30 | 23.05.2019 09:21 | 23.05.2019 12:24
93 | ПС 110 кВ РНС | В-10 ф-32 | 23.05.2019 09:40 | 23.05.2019 12:49
94 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-25, В-6 Ф-25 | 23.05.2019 10:13 | 23.05.2019 14:53
95 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 31.05.2019 09:33 | 31.05.2019 12:42
96 | ПС 110 кВ Красноселки | ТН-1-110 | 23.05.2019 11:02 | 24.05.2019 10:51
97 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 21.05.2019 07:20 | 21.05.2019 12:37
98 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 | 29.05.2019 09:47 | 29.05.2019 16:25
99 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 | 30.05.2019 09:28 | 30.05.2019 16:56
100 | ПС 110 кВ РНС | В-10 С1Т | 28.05.2019 12:53 | 29.05.2019 15:30
101 | ПС 110 кВ РНС | 1 сек.ш.-10 | 28.05.2019 12:53 | 28.05.2019 16:14
102 | ПС 110 кВ РНС | В-10 ф-4 | 28.05.2019 12:53 | 28.05.2019 16:14
103 | ПС 110 кВ РНС | В-10 ф-6 | 28.05.2019 12:53 | 28.05.2019 16:14
104 | ПС 110 кВ РНС | В-10 ф-16 | 28.05.2019 12:53 | 28.05.2019 16:14
105 | ПС 110 кВ РНС | ТН-10 С1Т | 28.05.2019 12:53 | 29.05.2019 15:30
106 | ПС 110 кВ РНС | Р1Т | 28.05.2019 12:53 | 29.05.2019 15:30
107 | ПС 110 кВ РНС | ТН-1-10 | 28.05.2019 12:53 | 28.05.2019 16:14
108 | ПС 110 кВ РНС | СВ-10 | 28.05.2019 12:53 | 28.05.2019 16:14
109 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 35 кВ Козловская | 22.05.2019 11:55 | 22.05.2019 16:12
110 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 25.05.2019 08:57 | 25.05.2019 21:59
111 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С2Т | 23.05.2019 08:55 | 23.05.2019 10:40
112 | ПС 110 кВ Красноселки | ТН-2-110 | 28.05.2019 10:09 | 28.05.2019 12:40
113 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (с вводом на ночь) | 27.05.2019 10:01 | 28.05.2019 17:14
114 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ТН-1-1-6 | 31.05.2019 09:19 | 31.05.2019 10:20
115 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ТН-1-2-6 | 28.05.2019 09:04 | 28.05.2019 11:09
116 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ф-6 | 24.05.2019 09:22 | 24.05.2019 11:01
117 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | Т-ДК, ДК | 24.05.2019 13:37 | 27.05.2019 10:45
118 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 С1Т | 30.05.2019 09:33 | 31.05.2019 12:42
119 | ПС 110 кВ РНС | СВ-10 | 28.05.2019 12:53 | 29.05.2019 15:30
120 | ПС 110 кВ РНС | В-10 С1Т | 28.05.2019 12:53 | 29.05.2019 15:30
121 | ПС 110 кВ РНС | ТН-1-10 | 28.05.2019 12:53 | 29.05.2019 15:30
122 | ПС 110 кВ АВИС | Р2Т | 28.05.2019 08:23 | 30.05.2019 17:00
123 | ПС 110 кВ РНС | АВР СВ-10 | 28.05.2019 12:53 | 29.05.2019 15:30
124 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-10 | 27.05.2019 09:13 | 27.05.2019 10:16
125 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т | 30.05.2019 09:01 | 31.05.2019 12:42
126 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-2 | 31.05.2019 10:32 | 31.05.2019 13:50
127 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-44, В-6 ф-44 | 30.05.2019 08:47 | 30.05.2019 14:08
128 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-60 (в резерв) | 27.05.2019 13:06 | 27.05.2019 13:39
129 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ ф-11 | 29.05.2019 09:27 | 29.05.2019 12:20
130 | ПС 110 кВ ОСВ | СВ-6 | 28.05.2019 09:57 | 28.05.2019 11:12
131 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-21 (в резерв) | 29.05.2019 10:08 | 29.05.2019 10:00
132 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-44 (в резерв) | 29.05.2019 10:11 | 29.05.2019 10:12
133 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ ф-12 | 31.05.2019 07:29 | 31.05.2019 13:50