## сентябрь 17
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-12 | 2017-04-03 07:34 | 2017-11-13 11:18
2 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-6 | 2017-04-03 07:34 | 2017-11-13 10:35
3 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-38 | 2017-04-26 08:38 | 2017-11-12 10:27
4 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-27, КЛ 6 кВ Ф-29, КЛ 6 кВ Ф-31 | 2017-09-06 09:45 | 2017-11-14 11:44
5 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 2017-10-03 08:33 | 2017-11-03 08:30
6 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 2017-10-03 08:09 | 2017-11-01 08:15
7 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т, ТН-35 Т1Т | 2017-10-17 11:06 | 2017-11-03 15:02
8 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ - Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ - Кинель | 2017-10-31 09:07 | 2017-11-03 19:30
9 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-1 | 2017-10-30 08:59 | 2017-11-01 14:01
10 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 2017-11-03 08:30 | 2017-11-30 07:55
11 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 2017-10-31 09:00 | 2017-11-30 07:55
12 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 2017-11-02 11:52 | 2017-11-02 18:37
13 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (с вводом на ночь) | 2017-10-31 09:07 | 2017-11-03 19:30
14 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 2017-11-07 04:32 | 2017-11-08 13:43
15 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф -22 (в резерв) | 2017-11-03 10:45 | 2017-11-03 15:25
16 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-43 | 2017-11-02 10:36 | 2017-11-02 15:36
17 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 2017-11-07 09:50 | 2017-11-09 12:57
18 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-2 | 2017-11-01 10:02 | 2017-11-03 09:13
19 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. ПС Сызрань - ПС НМР | 2017-11-09 08:27 | 2017-11-09 16:12
20 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-27 | 2017-11-02 08:53 | 2017-11-02 15:35
21 | ПС 35 кВ Старый Аманак | 1 сек.ш-6 | 2017-11-02 09:40 | 2017-11-02 14:25
22 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т1Т, Р1Т | 2017-11-02 10:00 | 2017-11-03 14:25
23 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-6 | 2017-11-02 09:14 | 2017-11-03 15:05
24 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-7 | 2017-11-02 09:40 | 2017-11-03 15:05
25 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2017-11-02 09:10 | 2017-11-03 15:05
26 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-11-04 09:22 | 2017-11-04 15:08
27 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-2 | 2017-11-04 23:23 | 2017-11-06 02:16
28 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-11-04 15:08 | 2017-11-06 06:23
29 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-27 | 2017-11-02 08:53 | 2017-11-02 15:35
30 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 2017-11-02 11:52 | 2017-11-03 19:30
31 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-11-06 06:23 | 2017-11-06 10:28
32 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-21 | 2017-11-06 10:00 | 2017-11-06 10:10
33 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2017-11-13 08:49 | 2017-11-17 16:19
34 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 2017-11-16 10:53 | 2017-11-16 15:22
35 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-44 | 2017-11-06 10:00 | 2017-11-06 10:10
36 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-2 | 2017-11-08 10:01 | 2017-11-16 13:50
37 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-110 | 2017-11-10 08:51 | 2017-11-16 13:50
38 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 2017-11-13 09:34 | 2017-11-16 13:50
39 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 СШ 110 кВ | 2017-11-08 09:39 | 2017-11-16 13:50
40 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-53 | 2017-11-08 10:40 | 2017-11-08 12:42
41 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-6 | 2017-11-07 09:58 | 2017-11-07 11:42
42 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-6 | 2017-11-04 08:40 | 2017-11-04 11:22
43 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-6 | 2017-11-08 11:21 | 2017-11-08 14:54
44 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т2Т | 2017-11-09 09:33 | 2017-11-10 13:35
45 | ПС 35 кВ Старый Аманак | 2 сек.ш-6 | 2017-11-09 09:47 | 2017-11-10 13:35
46 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 2017-11-09 08:53 | 2017-11-10 13:18
47 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-16 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-10 13:18
48 | ПС 35 кВ Старый Аманак | СВ-6 | 2017-11-03 12:34 | 2017-11-03 13:15
49 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 2017-11-10 08:24 | 2017-11-10 13:34
50 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2017-11-13 08:49 | 2017-11-17 16:19
51 | ПС 110 кВ ОСК | 2Т (с вводом на ночь) | 2017-11-09 10:45 | 2017-11-09 13:04
52 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II (в резерв) | 2017-11-16 09:22 | 2017-11-16 15:22
53 | ПС 110 кВ Красносёлки | ВЛ 110 кВ Красносёлки-1 (в резерв) | 2017-11-08 08:04 | 2017-11-08 17:35
54 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 2017-11-13 11:25 | 2017-11-15 13:43
55 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 2017-11-13 11:25 | 2017-11-15 13:43
56 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 2017-11-13 11:25 | 2017-11-15 13:43
57 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 2017-11-13 11:25 | 2017-11-15 13:43
58 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2017-11-10 08:14 | 2017-11-10 12:58
59 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-11-09 05:45 | 2017-11-09 17:07
60 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-11-10 06:20 | 2017-11-10 12:52
61 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 2017-11-09 13:20 | 2017-11-09 14:42
62 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 2017-11-13 09:34 | 2017-11-16 13:50
63 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-3 | 2017-11-20 09:22 | 2017-11-22 08:36
64 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-51 | 2017-11-16 07:44 | 2017-11-16 13:46
65 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 2017-11-13 00:02 | 2017-11-13 18:10
66 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-6 | 2017-11-14 09:50 | 2017-11-14 16:02
67 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-2 | 2017-11-10 14:22 | 2017-11-10 20:00
68 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-38, В-6 Ф-38 | 2017-11-16 10:05 | 2017-11-16 14:23
69 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-2 | 2017-11-23 09:49 | 2017-11-23 11:40
70 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т, ТН-110 С1Т | 2017-11-14 09:10 | 2017-11-14 12:39
71 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 (с вводом на ночь) | 2017-11-16 09:40 | 2017-11-17 15:05
72 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-29 | 2017-11-14 12:48 | 2017-11-14 14:21
73 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 16:19
74 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2017-11-20 07:57 | 2017-11-20 13:39
75 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-55 | 2017-11-21 08:20 | 2017-11-21 13:47
76 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-63 | 2017-11-23 08:07 | 2017-11-23 13:47
77 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-64 | 2017-11-24 07:51 | 2017-11-24 13:34
78 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-6 | 2017-11-23 08:20 | 2017-11-23 15:22
79 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-14 | 2017-11-24 09:35 | 2017-11-24 13:30
80 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т2Т | 2017-11-17 09:23 | 2017-11-17 10:56
81 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2017-11-23 09:33 | 2017-11-23 16:46
82 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 2017-11-16 10:17 | 2017-11-16 12:49
83 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-19 | 2017-11-16 08:50 | 2017-11-22 13:56
84 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-4 | 2017-11-16 10:01 | 2017-11-16 11:23
85 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 (в резерв) | 2017-11-20 11:36 | 2017-11-20 14:15
86 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2017-11-20 08:42 | 2017-11-20 11:50
87 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-Северная | 2017-11-27 09:18 | 2017-11-30 13:37
88 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 2017-11-20 08:52 | 2017-11-21 14:53
89 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-4 | 2017-11-27 08:58 | 2017-11-28 14:28
90 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 2017-11-20 09:30 | 2017-11-20 12:45
91 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-11-20 16:33 | 2017-11-20 21:03
92 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-2 | 2017-11-18 12:04 | 2017-11-19 20:46
93 | ПС 110 кВ ОСК | 1 с.ш.-6 | 2017-11-20 11:25 | 2017-11-20 15:18
94 | ПС 110 кВ ОСК | НТМИ-6 1Т (в резерв) | 2017-11-20 11:25 | 2017-11-20 15:18
95 | ПС 110 кВ ОСК | 1Т | 2017-11-20 11:25 | 2017-11-20 15:18
96 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 с.ш.-6 | 2017-11-21 09:32 | 2017-11-21 14:17
97 | ПС 110 кВ ОСВ | НТМИ-6 1Т (в резерв) | 2017-11-21 09:32 | 2017-11-21 14:17
98 | ПС 110 кВ ОСВ | 1Т | 2017-11-21 09:22 | 2017-11-21 16:13
99 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС (в резерв) | 2017-11-17 19:50 | 2017-11-17 20:03
100 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС (в резерв) | 2017-11-18 13:40 | 2017-11-18 14:18
101 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 (в резерв) | 2017-11-18 20:29 | 2017-11-18 20:49
102 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 (в резерв) | 2017-11-19 13:50 | 2017-11-19 14:15
103 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-11 | 2017-11-18 07:42 | 2017-11-18 09:25
104 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-11 | 2017-11-20 09:25 | 2017-11-24 13:32
105 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-23 | 2017-11-23 11:11 | 2017-11-23 14:21
106 | ПС 110 кВ ОСВ | 2сек.ш.-6 | 2017-11-23 09:23 | 2017-11-23 14:52
107 | ПС 110 кВ ОСВ | 2Т | 2017-11-23 09:18 | 2017-11-23 17:49
108 | ПС 110 кВ ОСВ | НТМИ-6 2Т (в резерв) | 2017-11-23 09:23 | 2017-11-23 14:52
109 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-14 | 2017-11-23 08:13 | 2017-11-23 13:26
110 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-26 | 2017-11-23 08:19 | 2017-11-23 13:59
111 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-18 | 2017-11-27 08:36 | 2017-11-27 13:36
112 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-40 | 2017-11-28 08:31 | 2017-11-28 13:30
113 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-2 (в резерв) | 2017-11-22 18:00 | 2017-11-22 21:00
114 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-2 | 2017-11-22 18:00 | 2017-11-22 21:00
115 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-Северная | 2017-11-27 09:18 | 2017-11-30 13:37
116 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 (в резерв) | 2017-11-27 18:25 | 2017-11-27 21:50
117 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 (в работу) | 2017-11-27 05:05 | 2017-11-29 15:00
118 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 (с вводом на ночь) | 2017-11-23 11:14 | 2017-11-24 14:40
119 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 2017-11-29 12:40 | 2017-11-29 17:06
120 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С1Т (в резерв) | 2017-11-29 12:40 | 2017-11-29 17:06
121 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 2017-11-30 09:52 | 2017-11-30 13:24
122 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т (в резерв) | 2017-11-30 09:52 | 2017-11-30 13:24
123 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-28 | 2017-11-29 12:06 | 2017-11-29 15:09
124 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ТН-1-1-6 (в резерв) | 2017-11-28 12:48 | 2017-11-28 13:47
125 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ТН-1-2-6 (в резерв) | 2017-11-28 10:40 | 2017-11-28 12:20
126 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ТН-2-6 (в резерв) | 2017-11-27 10:56 | 2017-11-27 13:13
127 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-28 (в резерв) | 2017-11-29 09:47 | 2017-11-29 11:38
128 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 2017-11-27 08:03 | 2017-11-27 15:14
129 | ПС 110 кВ РНС | 1 с.ш. – 10 | 2017-11-27 10:04 | 2017-11-27 14:05
130 | ПС 110 кВ РНС | 1Т | 2017-11-27 10:04 | 2017-11-27 13:46
131 | ПС 110 кВ РНС | НТМИ-10 1Т (в резерв) | 2017-11-27 10:04 | 2017-11-27 14:05
132 | ПС 110 кВ Долотная-2 | Р2Т | 2017-11-23 14:39 | 2017-11-24 10:40
133 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ТН-2-6 (в резерв) | 2017-11-27 10:56 | 2017-11-27 13:13
134 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-21 | 2017-11-30 08:17 | 2017-11-30 13:19
135 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2017-11-30 07:48 | 2017-11-30 13:51
136 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ ф-17 | 2017-11-28 09:39 | 2017-11-28 16:36
137 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-10 (в резерв) | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-30 10:14
138 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-30 10:14
139 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-1 (в резерв) | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-30 10:14
140 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1с.ш.-10кВ | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-30 10:14
141 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-1-10 С1Т (в резерв) | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-30 10:14
142 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-12 | 2017-11-24 11:34 | 2017-11-24 14:28
143 | ПС 110 кВ РНС | 2 сек. ш. - 10 | 2017-11-28 09:07 | 2017-11-28 14:00
144 | ПС 110 кВ РНС | 2Т | 2017-11-28 09:27 | 2017-11-28 14:00
145 | ПС 110 кВ РНС | НТМИ-10 2Т | 2017-11-28 09:07 | 2017-11-28 14:00
146 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-29, В-6 Ф-29 (с вводом на ночь) | 2017-11-29 10:23 | 2017-11-29 12:03
147 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 2017-11-28 12:13 | 2017-11-28 14:00
148 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ТН-1-2-6 (в резерв) | 2017-11-28 10:40 | 2017-11-28 12:30
149 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ТН-1-1-6 (в резерв) | 2017-11-28 12:48 | 2017-11-28 13:47
150 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-6 (в резерв) | 2017-11-30 11:12 | 2017-11-30 13:15
151 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-26 | 2017-11-29 10:10 | 2017-11-29 17:35
152 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ Ф-20 | 2017-11-30 13:27 | 2017-11-30 16:42
153 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 6 кВ Ф-7 | 2017-11-30 12:45 | 2017-11-30 12:56