## 2018
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-9 | 2018-09-03 09:15 | 2018-11-29 16:00
2 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 2018-10-01 13:56 | 2018-11-02 09:44
3 | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 2018-10-19 11:30 | 2018-11-09 17:33
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2018-09-26 16:40 | 2018-11-30 10:27
5 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2018-09-26 16:40 | 2018-11-30 10:27
6 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т | 2018-10-23 09:43 | 2018-11-01 15:03
7 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 2018-10-31 08:21 | 2018-11-30 08:59
8 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 2018-10-31 10:12 | 2018-11-30 15:21
9 | ПС 35 кВ Долотная-1 | 2сек.ш.-6 | 2018-11-03 09:22 | 2018-11-03 14:17
10 | ПС 35 кВ Долотная-1 | 1сек.ш.-6 | 2018-11-03 08:23 | 2018-11-03 13:40
11 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ШСВ-22 | 2018-10-31 08:55 | 2018-11-01 15:31
12 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-30, В-6 Ф-30 | 2018-11-02 10:22 | 2018-11-02 15:06
13 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-31 | 2018-11-01 10:45 | 2018-11-01 11:20
14 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 2018-11-02 08:50 | 2018-11-02 14:59
15 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2сек.ш.-110 | 2018-11-02 08:50 | 2018-11-02 14:59
16 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-22 Перемычка ГПП-ГРП-2 | 2018-10-30 13:30 | 2018-11-01 14:39
17 | ГРП 35 кВ ЗИМ | СВ-35 | 2018-11-06 09:44 | 2018-11-06 13:43
18 | ГРП 35 кВ ЗИМ | В-22 Перемычка ГПП-ГРП2 | 2018-11-01 08:34 | 2018-11-01 11:45
19 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 2018-11-02 09:44 | 2018-12-04 12:54
20 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-19 | 2018-11-05 09:29 | 2018-11-05 12:15
21 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 (с вводом на ночь) | 2018-11-09 11:29 | 2018-11-09 16:44
22 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-4 | 2018-11-03 08:29 | 2018-11-03 10:11
23 | ГРП 35 кВ ЗИМ | СВ-22 | 2018-11-07 13:55 | 2018-11-07 16:00
24 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-8, В-6 Ф-8 | 2018-11-09 09:28 | 2018-11-09 14:17
25 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т1Т | 2018-11-07 10:18 | 2018-11-07 15:29
26 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-3-10 | 2018-11-01 12:07 | 2018-11-01 13:19
27 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2018-11-01 14:08 | 2018-11-01 18:48
28 | ПС 35 кВ Город-1 | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-11-07 11:09 | 2018-11-07 15:03
29 | ПС 35 кВ Город-1 | 1сек.ш.-35 | 2018-11-07 11:09 | 2018-11-07 15:03
30 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-9 | 2018-11-06 08:13 | 2018-11-07 14:19
31 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 2018-11-07 11:51 | 2018-11-07 18:30
32 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-15 | 2018-11-08 09:50 | 2018-11-08 16:25
33 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т1Т | 2018-11-07 10:18 | 2018-11-07 15:29
34 | ПС 35 кВ Город-1 | Секционная перемычка 35 кВ | 2018-11-07 11:09 | 2018-11-07 15:03
35 | ПС 35 кВ Город-1 | ТН-1-35 (в резерв) | 2018-11-07 11:09 | 2018-11-07 15:03
36 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-31 (в резерв) | 2018-11-07 08:51 | 2018-11-07 14:19
37 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-31 (в резерв) | 2018-11-07 18:00 | 2018-11-07 18:30
38 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-31 (в резерв) | 2018-11-08 15:36 | 2018-11-08 16:25
39 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2018-11-12 09:13 | 2018-11-12 14:02
40 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 2018-11-08 09:48 | 2018-11-08 15:10
41 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 2018-11-08 09:48 | 2018-11-08 15:10
42 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1сек.ш.-110 | 2018-11-08 09:48 | 2018-11-08 15:10
43 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 2018-11-08 09:48 | 2018-11-08 15:10
44 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1сек.ш.-110 | 2018-11-08 09:48 | 2018-11-08 15:10
45 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 2018-11-08 09:48 | 2018-11-08 15:10
46 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 2018-11-08 09:48 | 2018-11-08 15:10
47 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 2018-11-08 09:48 | 2018-11-08 15:10
48 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-9 | 2018-11-06 08:13 | 2018-11-07 14:19
49 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 2018-11-12 12:09 | 2018-11-15 16:12
50 | ГРП 35 кВ ЗИМ | В-22 Перемычка ГПП-ГРП2 | 2018-11-12 10:56 | 2018-11-12 12:53
51 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | СВ-6 | 2018-11-09 09:59 | 2018-11-09 12:54
52 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 2018-11-09 12:04 | 2018-11-09 13:07
53 | ГПП 110 кВ 3000000 | АВР СВ-1-3-10 | 2018-11-12 10:05 | 2018-11-12 12:32
54 | ПС 110 кВ РВС | КВЛ 6 кВ Ф-26 | 2018-11-10 09:26 | 2018-11-10 12:29
55 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 (в резерв) | 2018-11-12 09:37 | 2018-11-12 17:19
56 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-11-15 11:11 | 2018-11-15 14:18
57 | ГРП 35 кВ ЗИМ | В-22 Ф-15 | 2018-11-19 10:06 | 2018-11-19 14:24
58 | ПС 110 кВ АВИС | 2 сек.ш.-10 | 2018-11-14 09:49 | 2018-11-15 16:12
59 | ПС 35 кВ Новокашпирская | СВ-35 | 2018-11-13 08:48 | 2018-11-21 12:40
60 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 2018-11-15 09:29 | 2018-11-16 13:18
61 | ГРП 35 кВ ЗИМ | В-22 Ф-22 | 2018-11-20 09:26 | 2018-11-20 12:38
62 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-18, В-6 Ф-18 | 2018-11-16 09:35 | 2018-11-16 11:34
63 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 6 кВ Ф-40 | 2018-11-16 09:08 | 2018-11-16 11:37
64 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-11-15 14:58 | 2018-11-15 16:33
65 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-38 | 2018-11-15 10:21 | 2018-11-15 14:18
66 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 2018-11-19 10:22 | 2018-11-19 19:43
67 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 (с вводом на ночь) | 2018-11-21 09:17 | 2018-11-21 15:30
68 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (с вводом на ночь) | 2018-11-19 10:22 | 2018-11-19 14:47
69 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2018-11-21 00:40 | 2018-11-28 01:45
70 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2сек.ш.-10 | 2018-11-19 09:33 | 2018-11-20 15:31
71 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 2018-11-19 09:33 | 2018-11-20 15:31
72 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 2018-11-19 09:33 | 2018-11-20 15:31
73 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ АСК-3 | 2018-11-19 16:51 | 2018-11-19 20:58
74 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2сек.ш.-10 | 2018-11-19 09:33 | 2018-11-20 15:31
75 | ПС 110 кВ Красносёлки | В-6 Ф-24 (в резерв) | 2018-11-20 10:30 | 2018-11-20 14:00
76 | ПС 110 кВ Красносёлки | В-6 Ф-25 (в резерв) | 2018-11-22 09:02 | 2018-11-22 12:17
77 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | Р1Т | 2018-11-16 09:40 | 2018-11-16 11:42
78 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 2018-11-16 12:00 | 2018-11-16 15:15
79 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-11-21 11:09 | 2018-11-21 15:13
80 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-1, В-6 Ф-1 | 2018-11-21 21:36 | 2018-11-22 15:26
81 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-9 | 2018-11-20 11:41 | 2018-11-29 12:07
82 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) (с вводом на ночь) | 2018-11-19 13:38 | 2018-11-20 16:25
83 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-7 | 2018-11-20 08:30 | 2018-11-21 14:03
84 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-3-4-10 | 2018-11-22 08:57 | 2018-11-23 15:05
85 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-110 Луч-2 | 2018-11-26 10:23 | 2018-11-30 14:02
86 | ПС 110 кВ ЗИМ | С1Т | 2018-11-26 10:09 | 2018-11-30 14:02
87 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-1-6 С1Т | 2018-11-27 08:28 | 2018-11-30 14:02
88 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 2018-11-27 08:28 | 2018-11-30 14:02
89 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-35 С1Т №7 | 2018-11-27 10:09 | 2018-11-30 12:16
90 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-1-6 | 2018-11-22 10:46 | 2018-11-22 14:34
91 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-2-6 | 2018-11-23 09:26 | 2018-11-23 14:30
92 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-9, В-6 ф-9 | 2018-11-23 10:18 | 2018-11-23 11:30
93 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 6 кВ Ф-25 | 2018-11-22 09:02 | 2018-11-22 12:17
94 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-3-6 | 2018-11-26 09:28 | 2018-11-26 13:17
95 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | АВР-0,4 | 2018-11-22 12:25 | 2018-11-22 13:37
96 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-40 (в резерв) | 2018-11-27 09:53 | 2018-11-27 13:00
97 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-29 (в резерв) | 2018-11-29 11:07 | 2018-11-29 13:24
98 | ПС 35 кВ Аманак | В-35 Ст.Аманак | 2018-11-26 10:36 | 2018-11-26 11:48
99 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 сек.ш.-10 | 2018-11-26 11:02 | 2018-11-27 10:54
100 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 2018-11-26 11:02 | 2018-11-27 10:54
101 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-1-10 С1Т | 2018-11-26 11:02 | 2018-11-27 10:54
102 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-10 | 2018-11-26 11:02 | 2018-11-27 10:54
103 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-4 | 2018-11-22 12:10 | 2018-11-22 12:37
104 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-51 | 2018-11-26 08:23 | 2018-11-27 14:00
105 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 35 кВ Самарка (в резерв) | 2018-11-26 07:39 | 2018-11-26 12:49
106 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 (в работу) | 2018-11-26 10:36 | 2018-11-26 11:55
107 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-6 Ф-42 | 2018-11-23 10:00 | 2018-11-23 11:20
108 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Шахта-3 (в работу) | 2018-11-23 11:04 | 2018-11-23 14:30
109 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С2Т | 2018-11-28 10:26 | 2018-11-28 14:30
110 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-4 | 2018-11-29 10:48 | 2018-11-29 13:23
111 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-9, В-6 ф-9 | 2018-11-28 10:49 | 2018-11-28 12:09
112 | ГПП 110 кВ 5000000 | 4 сек.ш.-10 | 2018-11-28 11:58 | 2018-11-29 12:59
113 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-4-10 С2Т | 2018-11-28 11:58 | 2018-11-29 12:59
114 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-3-4-10 | 2018-11-28 11:58 | 2018-11-29 12:59
115 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-4-10 | 2018-11-28 11:58 | 2018-11-29 12:59
116 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 2018-11-27 09:07 | 2018-11-27 11:09
117 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-10, В-6 Ф-10 | 2018-11-30 09:40 | 2018-11-30 14:34
118 | ГПП 110 кВ 5000000 | 4 сек.ш.-10 | 2018-11-29 08:18 | 2018-11-29 12:59
119 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-57 | 2018-11-29 11:56 | 2018-11-29 16:34
120 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-54 | 2018-11-28 11:25 | 2018-11-29 16:12
121 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-57 | 2018-11-29 11:56 | 2018-11-29 16:34
122 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-54 | 2018-11-28 11:25 | 2018-11-29 16:12
123 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-4 | 2018-11-29 10:48 | 2018-11-29 13:23
124 | ГПП 110 кВ 5000000 | 4 сек.ш.-10 | 2018-11-29 09:42 | 2018-11-29 12:59
125 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-2-6 | 2018-11-29 08:28 | 2018-11-29 10:47
126 | ПС 110 кВ ЗИМ | С1Т | 2018-11-29 09:24 | 2018-11-30 14:02
127 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 (в резерв) | 2018-11-30 09:01 | 2018-11-30 15:19
128 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ТН-1-6 (в резерв) | 2018-11-29 11:04 | 2018-11-29 13:05