## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Юлия | В-35 Т1Т | 25.04.2019 10:46 | 15.11.2019 11:26
2 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т, В-10 Т1Т | 25.04.2019 10:46 | 15.11.2019 11:26
3 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 06.05.2019 07:44 | 15.11.2019 11:26
4 | ПС 35 кВ Осиновская | Т1Т, В-35 Т1Т | 24.06.2019 11:15 | 31.11.2019 12:42
5 | ПС 35кВ Осиновская | Т1Т, В-35 Т1Т | 24.06.2019 11:15 | 31.11.2019 12:42
6 | ПС 35кВ Осиновская | КВЛ-6 Ф-2 | 24.06.2019 11:15 | 19.11.2019 12:59
7 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 22.07.2019 13:50 | 13.11.2019 15:22
8 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ ф-3 | 06.09.2019 11:10 | 26.11.2019 10:13
9 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 06.09.2019 11:23 | 13.11.2019 15:22
10 | ПС 110 кВ РВС | Р2Т (в резерв) | 06.09.2019 11:23 | 13.11.2019 15:22
11 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 11.09.2019 10:57 | 15.11.2019 11:26
12 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 16.09.2019 10:50 | 13.11.2019 15:22
13 | ПС 110 кВ РВС | Р2Т (в резерв) | 16.09.2019 10:50 | 13.11.2019 15:22
14 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-1-10, ТН-3-10, ТН-2-10, ТН-4-10, СР-1-2-10, СР-3-4-10 | 23.09.2019 12:05 | 15.11.2019 09:00
15 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-1-10, ТН-2-10,СР-1-2-10, ТН-3.1-10, ТН-3.2.-10, СР-3-4-10, ТН-4.1-10, ТН-4.2-10 | 23.09.2019 12:13 | 01.11.2019 14:00
16 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 ф-5, В-6 ф-6,В-1-6 С1Т, В-2-6 С1Т, ТН-1-6, ТН-2-6, СВ-3-6, СВ-2-6, ТН-3-6, ТН-4-6, В-3-6 С2Т, В-4-6 С2Т, ТН-5-6, ТН-6-6 | 23.09.2019 10:10 | 01.11.2019 14:03
17 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 01.10.2019 09:18 | 01.11.2019 14:18
18 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 01.10.2019 15:21 | 01.11.2019 11:22
19 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 01.10.2019 08:17 | 01.11.2019 10:14
20 | ПС 110 кВ ОСВ | ТЗТ (в работу) | 01.10.2019 07:29 | 01.11.2019 13:20
21 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ ф-24 | 27.09.2019 11:45 | 31.11.2019 15:06
22 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 10.10.2019 13:27 | 01.11.2019 13:12
23 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 10.10.2019 13:27 | 01.11.2019 13:12
24 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 11.11.2019 10:57 | 15.11.2019 13:40
25 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 11.11.2019 05:47 | 11.11.2019 22:39
26 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 11.11.2019 10:26 | 15.11.2019 13:40
27 | ПС 110 кВ АВИС | ОПН-110-С2Т | 11.11.2019 10:26 | 15.11.2019 13:40
28 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 11.11.2019 10:26 | 15.11.2019 13:40
29 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС (в резерв) | 02.11.2019 19:44 | 03.11.2019 16:22
30 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р2Т | 06.11.2019 09:24 | 06.11.2019 12:43
31 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т | 06.11.2019 09:24 | 06.11.2019 12:43
32 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 29.10.2019 10:28 | 01.11.2019 14:30
33 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 35 кВ Максимовка | 08.11.2019 09:56 | 08.11.2019 16:59
34 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 07.11.2019 09:59 | 07.11.2019 14:45
35 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 11.11.2019 04:34 | 14.11.2019 17:29
36 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т (в резерв) | 05.11.2019 09:10 | 06.11.2019 15:13
37 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 05.11.2019 09:10 | 06.11.2019 15:13
38 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-3-10 С1Т | 05.11.2019 09:10 | 06.11.2019 15:13
39 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 12.11.2019 08:28 | 12.11.2019 10:00
40 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-0,4 | 05.11.2019 09:10 | 06.11.2019 15:13
41 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВР САВ-0,4 | 05.11.2019 09:10 | 06.11.2019 15:13
42 | ГПП 110 кВ 4000000 | САВ-0,4 | 05.11.2019 09:10 | 06.11.2019 15:13
43 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВ-0,4 Р1Т | 05.11.2019 09:10 | 06.11.2019 15:13
44 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-49 | 31.10.2019 21:12 | 01.11.2019 20:00
45 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (с вводом на ночь) | 14.11.2019 09:39 | 14.11.2019 17:25
46 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т (в резерв) | 07.11.2019 14:50 | 08.11.2019 10:28
47 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 07.11.2019 14:50 | 08.11.2019 10:28
48 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-4-10 С2Т | 07.11.2019 14:50 | 08.11.2019 10:28
49 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-0,4 | 07.11.2019 14:50 | 08.11.2019 10:28
50 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВР САВ-0,4 | 07.11.2019 14:50 | 08.11.2019 10:28
51 | ГПП 110 кВ 4000000 | САВ-0,4 | 07.11.2019 14:50 | 08.11.2019 10:28
52 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВ-0,4 Р2Т | 07.11.2019 14:50 | 08.11.2019 10:28
53 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2019-11-18 09:34 | 2019-11-18 17:59
54 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-2 | 2019-11-18 11:04 | 2019-11-18 14:59
55 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-19 | 05.11.2019 07:44 | 05.11.2019 13:32
56 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 35 кВ Город (в резерв) | 01.11.2019 10:20 | 01.11.2019 13:50
57 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-22 | 01.11.2019 09:01 | 01.11.2019 11:59
58 | ПС 35 кВ Юлия | В-35 Т1Т | 06.11.2019 10:45 | 08.11.2019 15:00
59 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 35 кВ Дачная | 07.11.2019 09:39 | 07.11.2019 12:51
60 | ПС 35 кВ Дачная | Т1Т | 07.11.2019 10:00 | 07.11.2019 20:30
61 | ПС 35 кВ Дачная | сек.ш.-6 | 07.11.2019 10:00 | 07.11.2019 20:30
62 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 6 кВ ф-1, В-6 ф-1 | 07.11.2019 10:00 | 07.11.2019 20:30
63 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 6 кВ ф-3, В-6 ф-3 | 07.11.2019 10:00 | 07.11.2019 20:30
64 | ПС 35 кВ Дачная | В-6 Т1Т | 07.11.2019 10:00 | 07.11.2019 20:30
65 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 (в резерв) | 13.11.2019 10:26 | 13.11.2019 15:22
66 | ПС 110 кВ РВС | 2 сек.ш.-110 (в резерв) | 13.11.2019 10:26 | 13.11.2019 15:22
67 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ- НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ | 12.11.2019 06:50 | 12.11.2019 18:01
68 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 07.11.2019 10:29 | 07.11.2019 11:23
69 | ПС 35 кВ Богатырь | АКБ | 07.11.2019 12:19 | 07.11.2019 12:37
70 | ПС 35 кВ Богатырь | Р1Т | 07.11.2019 11:40 | 07.11.2019 12:16
71 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ- НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ (в работе) | 07.11.2019 09:59 | 07.11.2019 14:45
72 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 11.11.2019 05:47 | 11.11.2019 22:39
73 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ ф-23 | 13.11.2019 09:16 | 14.11.2019 07:35
74 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ ф-40 | 13.11.2019 09:16 | 14.11.2019 07:41
75 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2019-11-11 04:34 | 2019-11-14 17:29
76 | ГПП 110 кВ 5000000 | 3 сек.ш.-10 | 11.11.2019 11:10 | 14.11.2019 10:18
77 | ГПП 110 кВ 5000000 | Р1Т | 13.11.2019 10:17 | 14.11.2019 10:18
78 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-3-10 | 11.11.2019 11:10 | 14.11.2019 10:18
79 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 11.11.2019 10:09 | 11.11.2019 13:00
80 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ 1П-6, В-6 1П-6 | 2019-11-06 10:19 | 2019-11-06 12:58
81 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 | 08.11.2019 09:50 | 08.11.2019 16:30
82 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-24, В-6 ф-24 | 07.11.2019 10:58 | 07.11.2019 13:29
83 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т, Р2Т | 07.11.2019 09:52 | 07.11.2019 14:04
84 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в работе) | 07.11.2019 17:59 | 13.11.2019 07:44
85 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в ремонте уч.оп.55-64) | 07.11.2019 17:59 | 13.11.2019 07:44
86 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 07.11.2019 12:38 | 07.11.2019 17:59
87 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в работе) | 07.11.2019 17:59 | 13.11.2019 07:44
88 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 08.11.2019 09:37 | 08.11.2019 16:44
89 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (в работе) | 08.11.2019 16:44 | 12.11.2019 23:21
90 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (в ремонте участок оп. 55-64) | 08.11.2019 16:44 | 12.11.2019 23:21
91 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (в работе) | 08.11.2019 16:44 | 12.11.2019 23:21
92 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 12.11.2019 10:21 | 12.11.2019 23:21
93 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 11.11.2019 05:47 | 11.11.2019 22:39
94 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 11.11.2019 10:34 | 14.11.2019 09:15
95 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 07.11.2019 10:17 | 07.11.2019 13:39
96 | ПС 110 кВ РВС | Р2Т (в резерв) | 07.11.2019 10:17 | 07.11.2019 13:39
97 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2019-11-18 09:34 | 2019-11-18 17:59
98 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань – НМР (в работе) | 07.11.2019 09:59 | 07.11.2019 14:45
99 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВ-0,4 Р1Т | 07.11.2019 11:06 | 07.11.2019 12:27
100 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ ф-8 | 08.11.2019 08:07 | 08.11.2019 09:34
101 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 (в резерв) | 07.11.2019 14:50 | 08.11.2019 10:28
102 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | АВ-0,4 Р2Т | 08.11.2019 09:39 | 08.11.2019 12:10
103 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 10 кВ ф-4 | 08.11.2019 10:05 | 08.11.2019 10:58
104 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-20 | 08.11.2019 08:52 | 08.11.2019 09:52
105 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 13.11.2019 09:57 | 13.11.2019 11:42
106 | ГПП 110 кВ 5000000 | 3 сек.ш.-10 | 11.11.2019 11:10 | 14.11.2019 10:18
107 | ГПП 110 кВ 5000000 | АВР СВ-3-4-10 | 11.11.2019 11:10 | 14.11.2019 10:18
108 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-3-10 | 11.11.2019 11:10 | 14.11.2019 10:18
109 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-3-4-10 | 11.11.2019 11:10 | 14.11.2019 10:18
110 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-3-10 С1Т | 11.11.2019 11:10 | 14.11.2019 10:18
111 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Новокашпирская-Ореховка | 13.11.2019 08:38 | 15.11.2019 16:32
112 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 13.11.2019 07:44 | 13.11.2019 18:18
113 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 2019-11-18 09:46 | 2019-11-18 15:39
114 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т2Т | 2019-11-20 09:16 | 20.11.2019 11:10
115 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т | 19.11.2019 09:34 | 19.11.2019 12:40
116 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 2019-11-21 09:57 | 2019-11-22 14:13
117 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т | 2019-11-21 09:57 | 2019-11-22 14:13
118 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 12.11.2019 10:00 | 12.11.2019 11:25
119 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-20 | 14.11.2019 10:42 | 14.11.2019 10:43
120 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2019-11-18 12:54 | 2019-11-18 12:55
121 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-38 | 14.11.2019 10:48 | 14.11.2019 10:49
122 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
123 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-1-10 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
124 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
125 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-10 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
126 | ГПП 110 кВ 4000000 | ДК-1 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
127 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-1 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
128 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 ф-17 | 13.11.2019 09:55 | 13.11.2019 13:40
129 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 ф-49 | 13.11.2019 13:50 | 13.11.2019 14:40
130 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т (в резерв) | 13.11.2019 10:17 | 14.11.2019 10:18
131 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2019-11-18 10:17 | 20.11.2019 15:46
132 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | АВ-0,4 Р1Т | 14.11.2019 09:31 | 14.11.2019 10:45
133 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | АВ-0,4 Р2Т | 14.11.2019 09:31 | 14.11.2019 10:45
134 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | АВР САВ-0,4 | 14.11.2019 09:31 | 14.11.2019 10:45
135 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 (в резерв) | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
136 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 (в резерв) | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
137 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-1-10 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
138 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-110 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
139 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-1 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
140 | ГПП 110 кВ 4000000 | ДК-1 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
141 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-10 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
142 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
143 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
144 | ГПП -2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-4 | 2019-11-18 08:05 | 2019-11-18 11:20
145 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 (в резерв) | 15.11.2019 08:14 | 15.11.2019 13:02
146 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-1 (в резерв) | 2019-11-18 05:31 | 2019-11-18 16:00
147 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 (в резерв) | 19.11.2019 08:34 | 19.11.2019 13:16
148 | ПС 110 к РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 (в работе) | 2019-11-18 14:33 | 2019-11-18 16:25
149 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-10 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
150 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
151 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
152 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВР СВ-1-2-10 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
153 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-1-10 | 2019-11-18 10:03 | 2019-11-21 15:20
154 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 20.11.2019 08:53 | 26.11.2019 14:03
155 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2019-11-18 09:34 | 2019-11-18 17:59
156 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 2 сек.ш.-110 | 2019-11-18 11:04 | 2019-11-18 14:32
157 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 Авио | 2019-11-18 15:04 | 2019-11-18 15:39
158 | ПС 35 кВ Юлия | сек.ш.-10 (в резерв) | 20.11.2019 09:04 | 20.11.2019 09:13
159 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-36 | 19.11.2019 08:36 | 19.11.2019 15:19
160 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 (в резерв) | 2019-11-29 20:16 | 2019-11-29 20:30
161 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 (в резерв) | 2019-11-30 14:16 | 2019-11-30 14:28
162 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-6 Т1Т | 2019-11-18 15:07 | 2019-11-18 15:39
163 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 ф-17 | 2019-11-19 08:55 | 2019-11-27 09:46
164 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская 1 | 2019-11-29 09:05 | 2019-11-29 14:12
165 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2019-11-29 10:37 | 2019-11-29 15:43
166 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1 сек.ш.-110 | 2019-11-29 10:28 | 2019-11-29 15:43
167 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т | 2019-11-21 09:02 | 2019-11-21 14:15
168 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 6 кВ Ф-6 | 24.11.2019 09:31 | 24.11.2019 11:24
169 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 6 кВ Ф-32 | 24.11.2019 11:50 | 24.11.2019 13:28
170 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-1 | 2019-11-21 08:22 | 2019-11-21 09:27
171 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-3 | 2019-11-21 08:22 | 2019-11-21 09:27
172 | ПС 110 Красноселки | В-6 ф-20 (в резерв) | 19.11.2019 12:15 | 19.11.2019 15:30
173 | ПС 110 Красноселки | В-6 Ф-20 (в резерв) | 20.11.2019 09:01 | 20.11.2019 13:40
174 | ПС 110 Красноселки | В-6 Ф-38 (в резерв) | 20.11.2019 09:01 | 20.11.2019 13:40
175 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т | 2019-11-21 09:02 | 2019-11-21 14:15
176 | ГПП 110 кВ 4000000 | ДК-3 | 2019-11-25 08:35 | 28.11.2019 13:53
177 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-3 | 2019-11-25 08:35 | 28.11.2019 13:53
178 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-3 | 2019-11-25 08:35 | 28.11.2019 13:53
179 | ПС 220 Яблочная | Д1Т | 2019-11-21 10:45 | 2019-11-21 14:03
180 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-8 | 2019-11-22 08:53 | 2019-11-22 11:22
181 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 ф-8 | 2019-11-22 08:53 | 2019-11-22 11:22
182 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-6 (в работу) | 2019-11-21 09:18 | 2019-11-21 14:50
183 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-53 (в работу) | 2019-11-21 09:18 | 2019-11-21 14:50
184 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 ф-8 | 2019-11-22 08:53 | 2019-11-22 11:22
185 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-8 | 2019-11-21 10:18 | 2019-11-22 11:22
186 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Т2Т | 2019-11-22 09:13 | 2019-11-22 09:50
187 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-1 | 2019-11-27 09:17 | 2019-11-27 15:26
188 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т2Т | 2019-11-27 15:22 | 2019-11-27 14:08
189 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-2 | 28.11.2019 09:03 | 28.11.2019 12:22
190 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р1Т | 28.11.2019 08:19 | 28.11.2019 15:10
191 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р1Т | 28.11.2019 10:37 | 28.11.2019 15:10
192 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.1 | 29.11.2019 09:00 | 29.11.2019 13:30
193 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ яч.1 | 29.11.2019 09:00 | 29.11.2019 13:30
194 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ ф-8 | 2019-11-27 11:16 | 2019-11-27 15:22
195 | ГПП 110 кВ 4000000 | ДК-3 | 28.11.2019 09:57 | 28.11.2019 13:53
196 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-3 | 28.11.2019 09:57 | 28.11.2019 13:53
197 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-3 | 28.11.2019 09:57 | 28.11.2019 13:53
198 | ПС 35 кВ Город-1 | ТН-1-35 | 28.11.2019 09:33 | 28.11.2019 10:21
199 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Т2Т | 28.11.2019 08:22 | 28.11.2019 09:06
200 | ПС 110 Красноселки | В-6 Ф-20 | 29.11.2019 14:55 | 29.11.2019 14:56
201 | ПС 110 Красноселки | В-6 яч.38 | 29.11.2019 14:46 | 29.11.2019 14:47
202 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р1Т | 28.11.2019 14:25 | 28.11.2019 15:10