## 2025 Ноябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т | 11:25 01.10.25 | 10:48 01.11.25
2 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-20 | 08:48 01.11.25 | 13:19 01.11.25
3 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 10:19 28.10.25 | 15:00 01.11.25
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 08:25 01.10.25 | 17:15 01.11.25
5 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 08:25 01.10.25 | 17:15 01.11.25
6 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-20 | 09:30 05.11.25 | 15:17 05.11.25
7 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 10:19 28.10.25 | 17:28 05.11.25
8 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 | 08:36 10.11.25 | 09:35 10.11.25
9 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-1-6 С1Т | 09:28 10.11.25 | 11:09 10.11.25
10 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-1-35 | 15:10 27.10.25 | 11:44 10.11.25
11 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т1Т | 09:16 08.11.25 | 13:52 10.11.25
12 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-10 | 08:44 10.11.25 | 14:32 10.11.25
13 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-10 | 08:44 10.11.25 | 14:32 10.11.25
14 | Самарское ПО | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 19:45 08.11.25 | 16:00 10.11.25
15 | ПС 35 кВ Электрощит | Т1Т | 09:51 11.11.25 | 11:05 11.11.25
16 | ПС 35 кВ Электрощит | В-6 Т1Т | 11:56 11.11.25 | 12:29 11.11.25
17 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 08:42 11.11.25 | 12:31 11.11.25
18 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-6 Т2Т | 08:32 11.11.25 | 13:13 11.11.25
19 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-12 | 01:19 11.11.25 | 13:57 11.11.25
20 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-12 | 10:19 11.11.25 | 13:57 11.11.25
21 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 13:46 10.11.25 | 15:30 11.11.25
22 | ПС 110 кВ ЗИМ | ГЩУ | 10:33 12.11.25 | 14:25 12.11.25
23 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 10:06 10.11.25 | 14:30 12.11.25
24 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С1Т | 10:06 10.11.25 | 14:30 12.11.25
25 | ПС 110 кВ НМР | В-1-6 С1Т | 10:06 10.11.25 | 14:30 12.11.25
26 | ПС 110 кВ НМР | В-2-6 С1Т | 10:06 10.11.25 | 14:30 12.11.25
27 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-32 | 08:00 13.11.25 | 10:44 13.11.25
28 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ яч.45 (Ф-43) | 21:05 12.11.25 | 13:16 13.11.25
29 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-16 | 08:50 13.11.25 | 15:58 13.11.25
30 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-16 | 08:50 13.11.25 | 15:58 13.11.25
31 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-11 | 09:44 13.11.25 | 16:31 13.11.25
32 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 09:44 13.11.25 | 16:31 13.11.25
33 | Самарское ПО | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 10:52 13.11.25 | 16:43 13.11.25
34 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-1 | 21:50 12.11.25 | 16:59 13.11.25
35 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-6 | 09:19 14.11.25 | 10:05 14.11.25
36 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ яч.46 (Ф-46) | 08:11 14.11.25 | 11:30 14.11.25
37 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 15:54 13.11.25 | 11:54 14.11.25
38 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-18 | 10:55 14.11.25 | 13:02 14.11.25
39 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-18 | 10:55 14.11.25 | 13:02 14.11.25
40 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т2Т | 13:33 14.11.25 | 14:15 14.11.25
41 | Самарское ПО | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 19:45 08.11.25 | 17:44 14.11.25
42 | Самарское ПО | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 10:50 14.11.25 | 17:44 14.11.25
43 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-35 | 09:30 17.11.25 | 12:28 17.11.25
44 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-20 | 09:00 17.11.25 | 14:00 17.11.25
45 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-20 | 09:00 17.11.25 | 14:00 17.11.25
46 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-25 | 09:28 17.11.25 | 14:04 18.11.25
47 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-10 | 10:17 18.11.25 | 14:15 18.11.25
48 | ПС 35 кВ Город-1 | Т2Т | 11:05 17.11.25 | 08:35 19.11.25
49 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-29 | 10:07 19.11.25 | 11:30 19.11.25
50 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-34 | 10:16 19.11.25 | 13:17 19.11.25
51 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-34 | 10:16 19.11.25 | 13:17 19.11.25
52 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 09:26 17.11.25 | 14:19 19.11.25
53 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т | 09:26 17.11.25 | 14:19 19.11.25
54 | ПС 110 кВ НМР | В-3-6 С2Т | 09:26 17.11.25 | 14:19 19.11.25
55 | ПС 110 кВ НМР | В-4-6 С2Т | 09:26 17.11.25 | 14:19 19.11.25
56 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 09:16 14.11.25 | 14:49 19.11.25
57 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-36 | 08:42 20.11.25 | 13:10 20.11.25
58 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-36 | 08:42 20.11.25 | 13:10 20.11.25
59 | ПС 35 кВ Электрощит | В-35 Т1Т | 12:41 10.11.25 | 13:11 20.11.25
60 | ПС 35 кВ Электрощит | Т1Т | 12:41 10.11.25 | 13:11 20.11.25
61 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 08:37 18.11.25 | 10:22 21.11.25
62 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С1Т | 08:37 18.11.25 | 10:22 21.11.25
63 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ яч.18 | 09:00 18.08.25 | 16:00 21.11.25
64 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-36 | 08:15 22.11.25 | 16:16 22.11.25
65 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ яч.18 | 08:07 24.11.25 | 10:33 24.11.25
66 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-3 | 08:20 24.11.25 | 13:47 24.11.25
67 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-3 | 08:20 24.11.25 | 13:47 24.11.25
68 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-13 | 10:10 24.11.25 | 14:09 24.11.25
69 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-27 | 08:55 24.11.25 | 14:30 24.11.25
70 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-53 | 08:29 25.11.25 | 10:50 25.11.25
71 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 09:34 25.11.25 | 12:12 25.11.25
72 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ПНЗП-1 | 09:52 25.11.25 | 14:05 25.11.25
73 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ яч.14 | 08:05 26.11.25 | 11:07 26.11.25
74 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 09:58 26.11.25 | 12:20 26.11.25
75 | ССК | СДТУ направления Самарское РДУ – ССК | 12:50 25.11.25 | 12:31 26.11.25
76 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-10 | 09:29 26.11.25 | 14:23 26.11.25
77 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-10 | 09:29 26.11.25 | 14:23 26.11.25
78 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-20 | 10:08 26.11.25 | 14:48 26.11.25
79 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-20 | 10:08 26.11.25 | 14:48 26.11.25
80 | ПС 110 кВ ЗИМ | АЧР | 10:42 24.11.25 | 14:55 26.11.25
81 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 | 07:56 27.11.25 | 11:08 27.11.25
82 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 | 10:17 27.11.25 | 11:08 27.11.25
83 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-27 | 09:22 27.11.25 | 11:24 27.11.25
84 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-27 | 09:22 27.11.25 | 11:24 27.11.25
85 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т2Т | 10:43 27.11.25 | 11:28 27.11.25
86 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-5 | 09:01 27.11.25 | 12:44 27.11.25
87 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-5 | 09:01 27.11.25 | 12:44 27.11.25
88 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ЩСН-0,4 | 09:20 27.11.25 | 14:16 27.11.25
89 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ПНЗП-2 | 10:52 27.11.25 | 14:17 27.11.25
90 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРД АНКА 348 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 14:50 27.11.25 | 15:30 27.11.25
91 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 | 08:21 27.11.25 | 16:11 27.11.25
92 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т | 11:23 28.11.25 | 12:03 28.11.25
93 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-11 | 08:34 28.11.25 | 13:59 28.11.25
94 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-11 | 08:34 28.11.25 | 13:59 28.11.25
95 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 09:00 03.09.25 | 15:00 28.11.25
96 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 14:00 28.11.25 | 15:50 28.11.25
97 | ССК | ВЛ 35 кВ Самарка | 12:10 25.08.25 | 16:00 28.11.25
98 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:00 03.09.25 | 16:00 28.11.25
99 | ГПП 35 кВ ЗИМ | КЛ 22 кВ Ф-5 | 08:00 28.08.25 | 16:00 28.11.25
100 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-110 | 12:10 19.05.25 | 16:00 28.11.25
101 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 12:10 19.05.25 | 16:00 28.11.25
102 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 12:10 19.05.25 | 16:00 28.11.25
103 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 10:05 21.05.25 | 16:00 28.11.25
104 | ПС 220 кВ Яблочная | 4 сек.ш.-10 | 14:12 13.08.25 | 16:00 28.11.25
105 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-4 | 10:47 11.08.25 | 16:00 28.11.25
106 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-22 | 07:00 04.08.25 | 16:00 28.11.25
107 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-15 | 08:30 28.11.25 | 19:43 29.11.25