## 2025 Октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 14:23 02.09.25 | 08:25 01.10.25
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 14:23 02.09.25 | 08:25 01.10.25
3 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 14:35 02.09.25 | 08:44 01.10.25
4 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-1 | 09:00 01.10.25 | 10:36 01.10.25
5 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-1 | 09:00 01.10.25 | 10:36 01.10.25
6 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 15:52 02.09.25 | 11:25 01.10.25
7 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ПГ | 09:33 01.10.25 | 11:43 01.10.25
8 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ПГ | 09:33 01.10.25 | 11:43 01.10.25
9 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-43 | 08:58 01.10.25 | 13:58 01.10.25
10 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-53 | 09:24 01.10.25 | 14:00 01.10.25
11 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 Перемычка-1 | 10:20 01.10.25 | 14:36 01.10.25
12 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-3 | 11:56 10.07.25 | 16:00 01.10.25
13 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3 | 11:56 10.07.25 | 16:00 01.10.25
14 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Ф-50 | 10:37 29.07.25 | 16:00 01.10.25
15 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 13:25 02.04.25 | 16:00 01.10.25
16 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-53 | 09:45 29.09.25 | 16:00 01.10.25
17 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-6 | 10:13 01.10.25 | 17:58 01.10.25
18 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т | 12:44 02.09.25 | 18:10 01.10.25
19 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-1 | 09:58 30.09.25 | 09:26 02.10.25
20 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.2 | 09:57 02.10.25 | 10:15 02.10.25
21 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.4 | 10:55 02.10.25 | 11:10 02.10.25
22 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ яч.20А | 09:21 02.10.25 | 11:32 02.10.25
23 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.2 | 12:02 02.10.25 | 12:02 02.10.25
24 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-6 | 10:46 02.10.25 | 12:18 02.10.25
25 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 09:13 13.07.25 | 12:59 02.10.25
26 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-12 | 08:52 02.10.25 | 14:14 02.10.25
27 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-14 | 08:44 02.10.25 | 14:20 02.10.25
28 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 | 16:42 02.10.25 | 17:52 02.10.25
29 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 П-6 | 09:45 03.10.25 | 11:53 03.10.25
30 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 П-6 | 09:33 03.10.25 | 12:16 03.10.25
31 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.10 | 10:54 06.10.25 | 11:30 06.10.25
32 | ПС 35 кВ Город-1 | В-6 Т2Т | 10:26 06.10.25 | 11:57 06.10.25
33 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 Перемычка-2 | 10:48 06.10.25 | 12:22 06.10.25
34 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 Перемычка-2 | 09:49 06.10.25 | 12:22 06.10.25
35 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2 сек.ш.-35 | 09:49 06.10.25 | 12:22 06.10.25
36 | ПС 35 кВ Город-1 | Т2Т | 10:26 06.10.25 | 12:42 06.10.25
37 | ПС 35 кВ Город-1 | В-35 Т2Т | 10:26 06.10.25 | 12:42 06.10.25
38 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-38 | 09:17 06.10.25 | 12:50 06.10.25
39 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.12 | 14:36 06.10.25 | 14:36 06.10.25
40 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.8 | 14:36 06.10.25 | 14:36 06.10.25
41 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 11:05 06.10.25 | 15:55 06.10.25
42 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-24 | 10:42 21.09.25 | 16:21 06.10.25
43 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.14 | 07:14 07.10.25 | 08:43 07.10.25
44 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.22 | 08:44 07.10.25 | 09:40 07.10.25
45 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 08:38 07.10.25 | 09:46 07.10.25
46 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-53 | 09:45 29.09.25 | 09:50 07.10.25
47 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.36 | 10:00 07.10.25 | 11:00 07.10.25
48 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 яч.342 | 09:05 07.10.25 | 11:52 07.10.25
49 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-7 (яч.110) | 12:05 07.10.25 | 13:21 07.10.25
50 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 10:15 07.10.25 | 17:21 07.10.25
51 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-8 | 16:00 02.09.25 | 18:09 07.10.25
52 | ССК | ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 09:22 08.10.25 | 10:22 08.10.25
53 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т1Т | 10:00 07.10.25 | 11:57 08.10.25
54 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ТН-1-35 | 10:00 07.10.25 | 11:57 08.10.25
55 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.37 | 10:33 08.10.25 | 13:00 08.10.25
56 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-41 | 11:20 08.10.25 | 13:15 08.10.25
57 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ввод-1 | 10:36 08.10.25 | 13:39 08.10.25
58 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ввод-1 | 10:36 08.10.25 | 13:39 08.10.25
59 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-32 | 10:36 08.10.25 | 13:39 08.10.25
60 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-19 | 11:57 08.10.25 | 14:07 08.10.25
61 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-19 | 11:58 08.10.25 | 14:07 08.10.25
62 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-2 | 11:30 08.10.25 | 14:16 08.10.25
63 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-2 | 11:30 08.10.25 | 14:16 08.10.25
64 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.24 | 09:07 09.10.25 | 10:04 09.10.25
65 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.25 | 10:06 09.10.25 | 11:00 09.10.25
66 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.20 | 11:04 09.10.25 | 12:00 09.10.25
67 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-4 | 09:17 09.10.25 | 12:20 09.10.25
68 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-36 | 07:00 07.10.25 | 14:44 09.10.25
69 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 08:35 09.10.25 | 09:33 10.10.25
70 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-12 | 08:37 09.10.25 | 09:34 10.10.25
71 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 09:00 03.09.25 | 15:00 10.10.25
72 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 09:48 01.10.25 | 15:00 10.10.25
73 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С2Т | 09:48 01.10.25 | 15:00 10.10.25
74 | ПС 35 кВ Электрощит | В-6 яч.5 | 11:15 06.10.25 | 15:00 10.10.25
75 | ПС 35 кВ Электрощит | ВЛ 6 кВ ф-5 | 11:15 06.10.25 | 15:00 10.10.25
76 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С2Т | 09:48 01.10.25 | 15:23 10.10.25
77 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 09:48 01.10.25 | 15:24 10.10.25
78 | ГПП 35 кВ ЗИМ | КЛ 22 кВ Ф-5 | 08:00 28.08.25 | 16:00 10.10.25
79 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:00 03.09.25 | 16:00 10.10.25
80 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ Ф-6 (яч.9) | 07:47 10.10.25 | 16:44 10.10.25
81 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.28 | 08:49 13.10.25 | 09:30 13.10.25
82 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.26 | 10:04 13.10.25 | 10:45 13.10.25
83 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-2-35 | 09:35 13.10.25 | 11:20 13.10.25
84 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.28 | 11:16 13.10.25 | 11:36 13.10.25
85 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.26 | 11:39 13.10.25 | 12:00 13.10.25
86 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-47 | 09:01 13.10.25 | 13:54 13.10.25
87 | ПС 110 кВ Чапаевская | ВЛ 35 кВ 6А | 11:04 13.10.25 | 14:21 13.10.25
88 | ПС 35 кВ Электрощит | В-6 яч.5 | 11:15 06.10.25 | 14:22 13.10.25
89 | ПС 35 кВ Электрощит | ВЛ 6 кВ ф-5 | 11:15 06.10.25 | 14:22 13.10.25
90 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 12:40 13.10.25 | 15:02 13.10.25
91 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 08:39 13.10.25 | 17:00 13.10.25
92 | ПС 110 кВ Чапаевская | ВЛ 35 кВ 6Б | 08:17 14.10.25 | 11:06 14.10.25
93 | ПС 110 кВ Красноселки | КВЛ 6 кВ Ф-29 | 10:14 14.10.25 | 12:44 14.10.25
94 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-20 | 12:39 14.10.25 | 13:27 14.10.25
95 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 11:49 13.10.25 | 14:52 14.10.25
96 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 11:11 13.10.25 | 14:52 14.10.25
97 | ПС 110 кВ АВИС | 2 сек.ш.-110 | 11:33 13.10.25 | 14:52 14.10.25
98 | ПС 110 кВ АВИС | ОПН-110 С2Т | 11:33 13.10.25 | 14:52 14.10.25
99 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 10:52 13.10.25 | 14:52 14.10.25
100 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 11:49 13.10.25 | 14:52 14.10.25
101 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.15 | 09:25 15.10.25 | 10:20 15.10.25
102 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.15 | 11:25 15.10.25 | 11:50 15.10.25
103 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 13:19 07.10.25 | 17:42 15.10.25
104 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 13:25 02.04.25 | 17:42 15.10.25
105 | ПС 35 кВ Электрощит | В-6 яч.15 | 11:17 14.10.25 | 09:31 16.10.25
106 | ПС 35 кВ Электрощит | ВЛ 6 кВ ф-15 | 11:37 14.10.25 | 09:31 16.10.25
107 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 09:12 16.10.25 | 11:30 16.10.25
108 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 18:00 11.10.25 | 12:58 16.10.25
109 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ТН-1-6 | 09:35 16.10.25 | 15:01 16.10.25
110 | ПС 110 кВ СПЗ | МВ-110 ЛЭП-110 ПРОМ-2 | 10:34 16.10.25 | 15:36 16.10.25
111 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-41 | 12:44 25.08.25 | 16:00 16.10.25
112 | ПС 110 кВ СПЗ | II система шин 110 кВ | 10:34 16.10.25 | 16:00 16.10.25
113 | ПС 110 кВ СПЗ | ТН2 | 10:34 16.10.25 | 16:00 16.10.25
114 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 08:44 01.10.25 | 09:43 17.10.25
115 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т1Т | 09:06 16.10.25 | 09:51 17.10.25
116 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-6 | 10:00 17.10.25 | 11:12 17.10.25
117 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 10:07 17.10.25 | 12:31 17.10.25
118 | ПС 110 кВ СПЗ | II система шин 110 кВ | 10:34 16.10.25 | 13:10 17.10.25
119 | ПС 110 кВ СПЗ | ТН2 | 10:34 16.10.25 | 13:10 17.10.25
120 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.34 | 09:05 20.10.25 | 09:33 20.10.25
121 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.32 | 09:28 20.10.25 | 09:50 20.10.25
122 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-30 | 10:07 20.10.25 | 10:43 20.10.25
123 | ПС 220 кВ Яблочная | Р1Т | 09:56 20.10.25 | 11:50 20.10.25
124 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 | 09:28 20.10.25 | 13:01 20.10.25
125 | ПС 220 кВ Яблочная | Р2Т | 12:20 20.10.25 | 14:31 20.10.25
126 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-6 | 09:21 21.10.25 | 10:49 21.10.25
127 | ПС 220 кВ Яблочная | ЩСН | 10:35 21.10.25 | 12:30 21.10.25
128 | ГПП 110 кВ 1000000 | КВЛ 110 кВ Город-1 | 11:07 21.10.25 | 13:11 21.10.25
129 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 14:14 20.10.25 | 14:58 21.10.25
130 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.9 | 10:00 21.10.25 | 15:00 21.10.25
131 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.14 | 10:00 21.10.25 | 15:00 21.10.25
132 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.25 | 10:00 21.10.25 | 15:00 21.10.25
133 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-41 | 12:44 25.08.25 | 15:40 21.10.25
134 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-6 | 07:23 21.10.25 | 09:35 22.10.25
135 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-9 | 09:56 22.10.25 | 14:29 22.10.25
136 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-2 | 10:12 22.10.25 | 14:31 22.10.25
137 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-2 | 10:12 22.10.25 | 14:32 22.10.25
138 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 11:10 20.10.25 | 16:03 22.10.25
139 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 09:57 21.10.25 | 16:03 22.10.25
140 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-2-35 | 10:07 05.06.25 | 11:59 23.10.25
141 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-2-35 | 08:50 30.09.25 | 11:59 23.10.25
142 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р2Т | 09:14 23.10.25 | 12:45 23.10.25
143 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р2Т | 09:14 23.10.25 | 12:45 23.10.25
144 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-1 | 10:24 23.10.25 | 19:52 23.10.25
145 | ПС 110 кВ НМР | Р2Т | 08:46 25.07.25 | 08:06 24.10.25
146 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-30 | 08:49 24.10.25 | 11:13 24.10.25
147 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ТН-1-6 | 09:05 24.10.25 | 13:45 24.10.25
148 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ТН-2-6 | 09:05 24.10.25 | 13:45 24.10.25
149 | ПС 220 кВ Яблочная | ЩПТ | 12:45 21.10.25 | 15:00 24.10.25
150 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-8 | 08:34 01.11.24 | 17:35 26.10.25
151 | ПС 110 кВ НМР | Р2Т | 10:06 27.10.25 | 10:22 27.10.25
152 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 1 сек.ш.-110 | 11:52 27.10.25 | 13:05 27.10.25
153 | ПС 110 кВ ВТ-99 | Р1Т | 11:33 27.10.25 | 13:15 27.10.25
154 | ПС 110 кВ ВТ-99 | Р2Т | 11:34 27.10.25 | 13:15 27.10.25
155 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-8 | 09:43 27.10.25 | 14:59 27.10.25
156 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-8 | 09:43 27.10.25 | 14:59 27.10.25
157 | ПС 110 кВ СПЗ | С1Т | 21:00 25.10.25 | 16:00 27.10.25
158 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-1 | 13:13 27.10.25 | 16:16 27.10.25
159 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 10:04 28.10.25 | 13:18 28.10.25
160 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-4 | 10:00 28.10.25 | 13:20 28.10.25
161 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-4 | 10:00 28.10.25 | 13:20 28.10.25
162 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-2-6 С1Т | 09:40 27.10.25 | 14:10 28.10.25
163 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 20:51 27.10.25 | 16:08 28.10.25
164 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-2-10 | 10:11 29.10.25 | 11:49 29.10.25
165 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-36 | 19:41 28.10.25 | 20:02 29.10.25
166 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-35 | 09:05 27.10.25 | 09:21 30.10.25
167 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 08:05 30.10.25 | 09:27 30.10.25
168 | ПС 35 кВ Электрощит | В-35 Т3Т | 11:32 05.06.25 | 12:56 30.10.25
169 | ПС 35 кВ Электрощит | Т3Т | 11:32 05.06.25 | 12:56 30.10.25
170 | ПС 35 кВ Электрощит | В-35 Т3Т | 13:42 21.10.25 | 12:56 30.10.25
171 | ПС 35 кВ Электрощит | Т3Т | 13:42 21.10.25 | 12:56 30.10.25
172 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-12 | 09:47 30.10.25 | 15:01 30.10.25
173 | ПС 110 кВ СПЗ | В ВВ II СШ | 08:48 31.10.25 | 12:40 31.10.25
174 | ПС 110 кВ СПЗ | С1Т | 21:00 25.10.25 | 12:40 31.10.25
175 | ПС 110 кВ СПЗ | II СШ 10 кВ | 08:48 31.10.25 | 12:40 31.10.25
176 | ПС 110 кВ СПЗ | МВ-110 С1Т | 08:29 31.10.25 | 12:40 31.10.25
177 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-50 | 08:16 31.10.25 | 12:51 31.10.25
178 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-35 | 09:21 30.10.25 | 13:27 31.10.25
179 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-110 | 12:10 19.05.25 | 16:00 31.10.25
180 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 12:10 19.05.25 | 16:00 31.10.25
181 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 12:10 19.05.25 | 16:00 31.10.25
182 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 10:05 21.05.25 | 16:00 31.10.25
183 | ПС 220 кВ Яблочная | 4 сек.ш.-10 | 14:12 13.08.25 | 16:00 31.10.25
184 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-4 | 10:47 11.08.25 | 16:00 31.10.25
185 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-22 | 07:00 04.08.25 | 16:00 31.10.25
186 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-1-35 | 15:10 27.10.25 | 16:00 31.10.25
187 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 10:03 31.10.25 | 16:29 31.10.25