## 2018
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 2018-08-02 07:17 | 2018-10-01 13:56
2 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-9 | 2018-08-21 08:26 | 2018-10-04 12:00
3 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 2018-08-31 11:34 | 2018-10-01 08:41
4 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 2018-08-31 09:59 | 2018-10-02 09:04
5 | ПС 220 кВ Яблочная | 1 сек.ш.-220 | 2018-09-02 12:48 | 2018-10-30 16:33
6 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 ТС-1 | 2018-09-17 09:20 | 2018-10-01 13:36
7 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т2Т | 2018-09-17 09:20 | 2018-10-01 13:36
8 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-6 Т2Т | 2018-09-17 09:20 | 2018-10-01 13:36
9 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-9 | 2018-09-13 08:21 | 2018-10-04 12:00
10 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 2018-10-03 13:52 | 2018-10-03 17:54
11 | ПС 110 кВ РВС | Ремонтная перемычка 110 кВ | 2018-10-03 13:47 | 2018-10-03 18:21
12 | ПС 110 кВ РВС | 1сек.ш.-110 | 2018-10-03 13:34 | 2018-10-03 16:46
13 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-3, В-35 СЗ-3 | 2018-10-01 12:23 | 2018-10-01 20:42
14 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2018-10-03 09:48 | 2018-10-04 14:55
15 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 2018-10-03 10:39 | 2018-10-05 14:07
16 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 2018-10-03 10:39 | 2018-10-05 14:07
17 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 2018-10-01 10:25 | 2018-10-31 08:21
18 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 2018-10-02 09:04 | 2018-10-31 10:32
19 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2018-09-28 16:00 | 2018-10-05 14:07
20 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2018-09-28 16:00 | 2018-10-04 10:55
21 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2018-10-05 14:07 | 2018-10-25 09:19
22 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2018-10-05 14:07 | 2018-10-25 09:19
23 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (с вводом на ночь) | 2018-10-01 12:04 | 2018-10-05 13:05
24 | ПС 110 кВ Речная | С1Т, В-110 С1Т | 2018-10-09 09:40 | 2018-10-12 10:10
25 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 2018-10-02 04:08 | 2018-10-02 22:25
26 | ПС 110 кВ АВИС | сек.ш.-0,4 | 2018-10-04 09:31 | 2018-10-04 12:31
27 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 2018-10-01 09:54 | 2018-10-02 11:04
28 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 2018-10-01 10:25 | 2018-10-02 11:04
29 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 2018-10-01 10:25 | 2018-10-02 11:04
30 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-4-10 С2Т | 2018-10-01 10:25 | 2018-10-02 11:04
31 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ Авио (в резерв) | 2018-10-04 08:57 | 2018-10-04 17:17
32 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2018-10-02 12:04 | 2018-10-02 12:46
33 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2, В-35 СЗ-2 | 2018-10-08 10:33 | 2018-10-08 14:00
34 | ПС 35 кВ Осиновская | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-10-03 10:59 | 2018-10-03 14:11
35 | ПС 35 кВ Осиновская | сек.ш.-6 | 2018-10-03 10:59 | 2018-10-03 14:11
36 | ПС 35 кВ Осиновская | ВЛ 6 кВ Ф-1, В-6 Ф-1 | 2018-10-03 10:59 | 2018-10-03 14:30
37 | ПС 35 кВ Осиновская | Р1Т | 2018-10-03 10:59 | 2018-10-03 14:11
38 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2018-10-01 13:00 | 2018-10-01 14:35
39 | ПС 110 кВ Преображенка | 2сек.ш.-110 | 2018-10-01 12:54 | 2018-10-02 14:56
40 | ПС 110 кВ Преображенка | Секционная перемычка 110 кВ | 2018-10-02 10:48 | 2018-10-02 14:56
41 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 2018-10-02 10:40 | 2018-10-05 13:05
42 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-Северная | 2018-10-05 09:51 | 2018-10-05 14:06
43 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-35 | 2018-10-01 10:39 | 2018-10-01 10:59
44 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-1-35 | 2018-10-01 10:04 | 2018-10-01 10:35
45 | ПС 35 кВ Октябрьск | Р2Т | 2018-10-04 11:36 | 2018-10-04 14:29
46 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-1 | 2018-10-04 10:29 | 2018-10-04 16:14
47 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ШСВ-35 | 2018-10-05 09:29 | 2018-10-05 13:50
48 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т (в резерв) | 2018-10-05 10:05 | 2018-10-05 13:05
49 | ПС 110 кВ Преображенка | Р2Т | 2018-10-04 09:31 | 2018-10-04 12:40
50 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-10-11 11:10 | 2018-10-11 17:45
51 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 (с вводом на ночь) | 2018-10-08 18:23 | 2018-10-12 11:00
52 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 2018-10-05 08:18 | 2018-10-05 10:31
53 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-28 | 2018-10-06 07:27 | 2018-10-06 10:28
54 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Кашпир-1 | 2018-10-08 10:15 | 2018-10-10 11:12
55 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-41 | 2018-10-04 07:26 | 2018-10-04 14:33
56 | ПС 110 кВ Преображенка | Р1Т (в резерв) | 2018-10-04 12:50 | 2018-10-04 14:45
57 | ПС 110 кВ Преображенка | Р2Т (в резерв) | 2018-10-04 12:50 | 2018-10-04 14:45
58 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 2сек.ш.-110 | 2018-10-08 09:20 | 2018-10-08 11:54
59 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 2018-10-08 09:20 | 2018-10-08 11:54
60 | ПС 110 кВ Преображенка | 1сек.ш.-110 | 2018-10-09 10:26 | 2018-10-10 12:59
61 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 2018-10-09 10:26 | 2018-10-09 16:55
62 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 2018-10-10 09:33 | 2018-10-10 12:59
63 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 2018-10-12 10:04 | 2018-10-12 18:00
64 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2018-10-09 11:09 | 2018-10-09 13:58
65 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-10-10 13:03 | 2018-10-12 13:04
66 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Т2Т, В-35 Т2Т | 2018-10-09 09:26 | 2018-10-10 11:12
67 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. ПС Сызрань - ПС НМР | 2018-10-15 05:35 | 2018-10-15 17:25
68 | ПС 110 кВ НМР | 2сек.ш.-110 | 2018-10-15 09:40 | 2018-10-15 17:25
69 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 2018-10-15 09:16 | 2018-10-15 17:25
70 | ПС 110 кВ НМР | Ремонтная перемычка 110 кВ | 2018-10-15 09:16 | 2018-10-15 17:25
71 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т | 2018-10-15 09:40 | 2018-10-18 13:25
72 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 2018-10-15 09:40 | 2018-10-18 13:25
73 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 6 кВ Ф-4, В-6 Ф-4 | 2018-10-10 13:20 | 2018-10-10 14:42
74 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 2018-10-09 14:42 | 2018-10-11 14:21
75 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 2018-10-09 14:42 | 2018-10-11 14:21
76 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2сек.ш.-110 | 2018-10-09 14:42 | 2018-10-11 14:21
77 | ГПП 110 кВ 2000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 2018-10-09 14:42 | 2018-10-11 14:21
78 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 2018-10-22 10:26 | 2018-10-22 14:12
79 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 2018-10-22 10:26 | 2018-10-22 14:12
80 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 2018-10-25 09:43 | 2018-10-25 15:07
81 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-110 С1Т | 2018-10-25 09:43 | 2018-10-25 15:07
82 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-110 С2Т | 2018-10-22 10:26 | 2018-10-22 14:12
83 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2018-10-15 12:02 | 2018-10-15 15:43
84 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2018-10-16 06:47 | 2018-10-16 17:56
85 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2018-10-17 05:57 | 2018-10-17 17:34
86 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2018-10-09 04:02 | 2018-10-11 17:44
87 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 12:39
88 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2018-10-06 08:52 | 2018-10-07 19:30
89 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | 1сек.ш.-6 (в резерв) | 2018-10-09 11:09 | 2018-10-09 13:58
90 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ТН-1-6 (в резерв) | 2018-10-09 11:09 | 2018-10-09 13:58
91 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Промысловая-3 | 2018-10-12 08:26 | 2018-10-12 10:56
92 | ПС 110 кВ Преображенка | Р1Т | 2018-10-10 09:33 | 2018-10-10 12:59
93 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 2018-10-10 09:33 | 2018-10-10 12:59
94 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С2Т | 2018-10-15 08:26 | 2018-10-19 18:19
95 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 2018-10-18 09:21 | 2018-10-18 17:16
96 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2018-10-19 05:46 | 2018-10-19 18:19
97 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 | 2018-10-08 04:44 | 2018-10-12 20:56
98 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-3 | 2018-10-08 04:44 | 2018-10-09 16:55
99 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-4, ДК-4 | 2018-10-12 08:50 | 2018-10-12 11:13
100 | ГПП 35 кВ ЗИМ | Т1, В-35 Т1, В-22 Т1 | 2018-10-15 14:35 | 2018-10-19 13:34
101 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-19 | 2018-10-16 07:41 | 2018-10-16 14:20
102 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2018-10-15 10:05 | 2018-10-15 11:51
103 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-10-12 15:22 | 2018-10-14 16:46
104 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КЛ 6 кВ Ф-30 | 2018-10-11 12:18 | 2018-10-11 15:26
105 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КЛ 6 кВ Ф-30 | 2018-10-12 14:19 | 2018-10-16 09:22
106 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-10 | 2018-10-13 07:43 | 2018-10-13 10:14
107 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2018-10-11 16:10 | 2018-10-12 11:32
108 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 2018-10-17 09:05 | 2018-10-18 15:32
109 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 2018-10-22 09:34 | 2018-10-23 13:47
110 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Промысловая-3 | 2018-10-15 09:37 | 2018-10-18 17:40
111 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 2018-10-17 09:40 | 2018-10-18 15:32
112 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 2018-10-17 09:40 | 2018-10-18 15:32
113 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-3-10 С1Т | 2018-10-17 09:40 | 2018-10-18 15:32
114 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1сек.ш.-110 | 2018-10-17 09:40 | 2018-10-18 15:32
115 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2018-10-18 08:15 | 2018-10-18 12:30
116 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 2018-10-18 08:30 | 2018-10-18 09:13
117 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 2018-10-18 09:27 | 2018-10-18 10:11
118 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-16 | 2018-10-16 08:05 | 2018-10-17 21:03
119 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | АВР-0,4 | 2018-10-19 11:20 | 2018-10-19 13:46
120 | ГПП 35 кВ ЗИМ | Т2, В-35 Т2, В-22 Т2 | 2018-10-23 10:56 | 2018-10-25 13:52
121 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-16 | 2018-10-22 09:22 | 2018-10-22 13:37
122 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-36 | 2018-10-22 14:31 | 2018-10-22 16:46
123 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-34 | 2018-10-22 10:29 | 2018-10-22 15:36
124 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 2018-10-22 09:34 | 2018-10-23 13:47
125 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2сек.ш.-110 | 2018-10-22 09:34 | 2018-10-23 13:47
126 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 2018-10-22 09:34 | 2018-10-23 13:47
127 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-4-10 С2Т | 2018-10-22 09:34 | 2018-10-23 13:47
128 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Р2Т | 2018-10-22 09:34 | 2018-10-23 13:47
129 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-13 | 2018-10-23 09:02 | 2018-10-23 13:24
130 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-17 | 2018-10-23 09:26 | 2018-10-23 13:40
131 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-17 | 2018-10-20 07:52 | 2018-10-20 10:19
132 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-19 | 2018-10-20 08:04 | 2018-10-20 10:28
133 | ПС 220 кВ Яблочная | В-1-10 Д1Т (в резерв) | 2018-10-30 13:39 | 2018-10-30 16:46
134 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 (с вводом на ночь) | 2018-10-23 09:38 | 2018-10-23 16:46
135 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-47 | 2018-10-18 10:20 | 2018-10-19 08:47
136 | ПС 110 кВ Речная | С1Т, В-110 С1Т | 2018-10-23 10:13 | 2018-10-23 12:32
137 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 2018-10-24 10:16 | 2018-10-24 13:03
138 | ПС 220 кВ Яблочная | В-2-10 Д1Т (в резерв) | 2018-10-23 08:46 | 2018-10-23 11:52
139 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б (в резерв) | 2018-10-22 10:22 | 2018-10-22 12:38
140 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 2018-10-23 08:04 | 2018-10-24 14:08
141 | ПС 35 кВ Богатырь | ТН-6 | 2018-10-25 11:07 | 2018-10-25 12:12
142 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-43 | 2018-10-22 12:31 | 2018-10-22 13:39
143 | ПС 110 кВ АВИС | сек.ш.-0,4 | 2018-10-22 11:23 | 2018-10-22 12:38
144 | ПС 110 кВ АВИС | Р2Т, Р4Т (в резерв) | 2018-10-22 11:23 | 2018-10-22 12:38
145 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-19 | 2018-10-25 06:15 | 2018-10-30 18:45
146 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 2018-10-30 13:57 | 2018-10-30 13:30
147 | ГПП 110 кВ 3000000, 4000000, 5000000 | ВЛ 110 кВ Город-31 | 2018-10-29 11:23 | 2018-10-30 14:17
148 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 Город-31 | 2018-10-29 10:32 | 2018-10-30 14:17
149 | ГПП 110 кВ 4000000 | -10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1 | 2018-10-26 09:10 | 2018-10-26 10:43
150 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2, Т-ДК-2, ДК-2 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 12:25
151 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-27 | 2018-10-25 10:33 | 2018-10-25 13:24
152 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-46 | 2018-10-29 07:45 | 2018-10-29 08:49
153 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 2018-10-29 09:19 | 2018-10-29 13:02
154 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 2018-10-29 08:55 | 2018-10-30 14:52
155 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-17 | 2018-10-26 03:42 | 2018-10-26 08:08
156 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-6 (в работу) | 2018-10-30 13:39 | 2018-10-30 16:46
157 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-53 (в работу) | 2018-10-30 13:39 | 2018-10-30 16:46
158 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2сек.ш.-10 | 2018-10-30 09:43 | 2018-10-30 12:28
159 | ПС 110 кВ ВТ-99 | СВ-6 | 2018-10-29 09:46 | 2018-10-29 10:55
160 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2018-10-31 07:59 | 2018-10-31 14:11
161 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-10-31 11:10 | 2018-10-31 14:17
162 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-10-30 13:30 | 2018-10-31 14:58