## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП 110 кВ 5000000 | ДЗЛ ВЛ 110 кВ ПКЗ-2 | 2019-05-15 20:45 | 2019-10-11 15:34
2 | ГПП 110 кВ 5000000 | ДЗЛ ВЛ 110 кВ ПКЗ-1 | 2019-05-16 01:00 | 2019-10-11 15:34
3 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-17 | 2019-07-16 09:10 | 16.10.2019 12:50
4 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 2019-07-22 10:42 | 2019-10-10 12:41
5 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 02.09.2019 15:15 | 01.10.2019 08:17
6 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 02.09.2019 13:54 | 01.10.2019 15:21
7 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 02.09.2019 13:34 | 10.10.2019 13:27
8 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 02.09.2019 13:34 | 10.10.2019 13:27
9 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 (с вводом на ночь) | 21.10.2019 09:08 | 23.10.2019 09:00
10 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 02.09.2019 13:47 | 01.10.2019 09:18
11 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-6 Ф-40 (в резерв) | 17.09.2019 10:27 | 30.10.2019 11:30
12 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1 сек.ш.-10 | 07.10.2019 13:55 | 07.10.2019 17:06
13 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1 сек.ш.-10 | 07.10.2019 13:55 | 07.10.2019 17:06
14 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т | 07.10.2019 14:13 | 07.10.2019 16:25
15 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-3 уч. СТЭЦ – ПС НМР | 01.10.2019 06:07 | 01.10.2019 14:10
16 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 07.10.2019 11:17 | 09.10.2019 09:27
17 | ПС 220 кВ Яблочная | Секционная перемычка 220 кВ | 07.10.2019 14:19 | 09.10.2019 09:27
18 | ПС 220 кВ Яблочная | 1 сек.ш.-220 | 07.10.2019 12:32 | 09.10.2019 09:27
19 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II | 14.10.2019 09:10 | 14.10.2019 16:19
20 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 14.10.2019 11:12 | 14.10.2019 17:30
21 | ПС 220 кВ Яблочная | Секционная перемычка 220 кВ | 14.10.2019 11:12 | 14.10.2019 17:30
22 | ПС 220 кВ Яблочная | Д2Т | 14.10.2019 11:12 | 14.10.2019 17:30
23 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-4-6 С2Т | 01.10.2019 08:12 | 01.10.2019 15:59
24 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-51 (в работу) | 01.10.2019 09:42 | 03.10.2019 15:36
25 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-26 | 01.10.2019 08:14 | 01.10.2019 13:57
26 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-14 | 01.10.2019 08:26 | 01.10.2019 14:10
27 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-1, ДК-1 | 01.10.2019 09:22 | 01.10.2019 13:18
28 | ГПП 110 кВ 5000000 | Т-ДК-1, ДК-1 | 01.10.2019 09:22 | 01.10.2019 13:18
29 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 01.10.2019 09:47 | 04.10.2019 10:14
30 | ГПП 110 кВ 300000 | СВ-2-4-10 | 01.10.2019 09:55 | 01.10.2019 15:45
31 | ГПП 110 кВ 300000 | СВ-1-3-10 | 02.10.2019 08:20 | 02.10.2019 15:33
32 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (с вводом на ночь) | 07.10.2019 11:03 | 07.10.2019 17:55
33 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-1 | 01.10.2019 08:56 | 03.10.2019 17:41
34 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 Авио | 01.10.2019 09:44 | 01.10.2019 15:55
35 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-32 | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
36 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-44 | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
37 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-34, В-6 Ф-34 | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
38 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-36, В-6 Ф-36 | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
39 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-38, В-6 Ф-38 | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
40 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-40, В-6 Ф-40 | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
41 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-42, В-6 Ф-42 | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
42 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-52, В-6 Ф-52 | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
43 | ПС 110 кВ ЗИМ | Р2Т | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
44 | ПС 110 кВ ЗИМ | 4 сек.ш.-6 | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
45 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-2-4-6 | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
46 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-4-6 С2Т | 02.10.2019 11:16 | 04.10.2019 13:24
47 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-35, В-6 ф-35 | 03.10.2019 10:31 | 03.10.2019 12:50
48 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-10, В-6 ф-10 | 03.10.2019 09:32 | 03.10.2019 12:43
49 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-11, В-6 ф-11 | 04.10.2019 09:57 | 04.10.2019 13:54
50 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-2, ДК-2 | 02.10.2019 09:10 | 02.10.2019 14:01
51 | ГПП 110 кВ 5000000 | Т-ДК-2, ДК-2 | 02.10.2019 09:10 | 02.10.2019 14:01
52 | ГПП 110 кВ 5000000 | Т-ДК-3, ДК-3 | 03.10.2019 08:08 | 03.10.2019 13:14
53 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 08.10.2019 13:21 | 08.10.2019 18:19
54 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 08.10.2019 13:21 | 08.10.2019 18:19
55 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 (с вводом на ночь) | 03.10.2019 09:09 | 03.10.2019 16:29
56 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-1 | 01.10.2019 10:21 | 01.10.2019 19:47
57 | ГПП 110 кВ 5000000 | ДК-4, Т-ДК-4 | 04.10.2019 08:23 | 04.10.2019 12:50
58 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 (с вводом на ночь) | 09.10.2019 10:08 | 10.10.2019 17:52
59 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 02.10.2019 08:15 | 02.10.2019 10:45
60 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-110 Луч-1 | 07.10.2019 09:03 | 09.10.2019 14:15
61 | ПС 110 кВ ЗИМ | С2Т | 07.10.2019 10:24 | 09.10.2019 14:15
62 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-110 | 07.10.2019 10:46 | 09.10.2019 14:15
63 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-35 С2Т ЗИМ | 07.10.2019 11:55 | 09.10.2019 14:15
64 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-3-6 С2Т | 07.10.2019 10:24 | 09.10.2019 14:15
65 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-4-6 С2Т | 07.10.2019 10:24 | 09.10.2019 14:15
66 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-3, ДК-3 | 04.10.2019 13:07 | 04.10.2019 14.42
67 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-4, ДК-4 | 04.10.2019 08:23 | 04.10.2019 12:50
68 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 07.10.2019 11:17 | 11.10.2019 17:17
69 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II | 14.10.2019 09:10 | 18.10.2019 23:58
70 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-6 (в работу) | 07.10.2019 09:58 | 09.10.2019 09:27
71 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-53 (в работу) | 07.10.2019 09:58 | 09.10.2019 09:27
72 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 сек.ш.-10 | 07.10.2019 10:52 | 08.10.2019 15:10
73 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 07.10.2019 10:52 | 08.10.2019 15:10
74 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 сек.ш.-10 | 07.10.2019 10:52 | 08.10.2019 15:10
75 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 07.10.2019 10:52 | 08.10.2019 15:10
76 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-10 | 07.10.2019 10:52 | 08.10.2019 15:10
77 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-1-10 С1Т | 07.10.2019 10:52 | 08.10.2019 15:10
78 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. СТЭЦ-ПС НМР | 10.10.2019 05:08 | 11.10.2019 09:24
79 | ГПП 110 кВ 100000 | СВ-1-2-10 | 08.10.2019 08:36 | 10.10.2019 13:57
80 | ГПП 110 кВ 100000 | СВ-3-4-10 | 08.10.2019 17:30 | 10.10.2019 17:08
81 | ГПП 110 кВ 300000 | 1 сек.ш.-110 | 07.10.2019 10:22 | 08.10.2019 06:48
82 | ГПП 110 кВ 300000 | С1Т | 07.10.2019 10:22 | 08.10.2019 06:48
83 | ГПП 110 кВ 300000 | В-110 С1Т | 07.10.2019 10:22 | 08.10.2019 06:48
84 | ГПП 110 кВ 300000 | В-1-10 С1Т | 07.10.2019 10:22 | 08.10.2019 06:48
85 | ГПП 110 кВ 300000 | В-2-10 С1Т | 07.10.2019 10:22 | 08.10.2019 06:48
86 | ГПП 110 кВ 300000 | 2 сек.ш.-110 | 09.10.2019 09:10 | 10.10.2019 08:22
87 | ГПП 110 кВ 300000 | С2Т | 09.10.2019 09:10 | 10.10.2019 08:22
88 | ГПП 110 кВ 300000 | В-110 С2Т | 09.10.2019 09:10 | 10.10.2019 08:22
89 | ГПП 110 кВ 300000 | В-3-10 С2Т | 09.10.2019 09:10 | 10.10.2019 08:22
90 | ГПП 110 кВ 300000 | В-4-10 С2Т | 09.10.2019 09:10 | 10.10.2019 08:22
91 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРД АНКА 492 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 24.10.2019 09:17 | 25.10.2019 12:58
92 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРД АНКА 348 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II | 23.10.2019 10:15 | 23.10.2019 16:00
93 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 10.10.2019 10:10 | 11.10.2019 15:17
94 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 сек.ш.-10 | 10.10.2019 10:10 | 11.10.2019 15:17
95 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ ф-2 | 10.10.2019 09:13 | 10.10.2019 10:41
96 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 10.10.2019 10:10 | 11.10.2019 15:17
97 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 сек.ш.-10 | 10.10.2019 10:10 | 11.10.2019 15:17
98 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 10.10.2019 10:10 | 11.10.2019 15:17
99 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-10 | 10.10.2019 10:10 | 11.10.2019 15:17
100 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ ф-3, В-6 ф-3 | 09.10.2019 07:55 | 09.10.2019 12:30
101 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ-6 ф-57, В-6 ф-57 | 09.10.2019 09:58 | 09.10.2019 12:34
102 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 07.10.2019 16:23 | 07.10.2019 17:02
103 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-38, В-6 Ф-38 | 08.10.2019 07:50 | 09.10.2019 16:00
104 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-2 | 15.10.2019 09:52 | 15.10.2019 17:48
105 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 11.10.2019 00:00 | 30.10.2019 09:06
106 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ 2А | 10.10.2019 11:47 | 10.10.2019 12:30
107 | ПС 220 кВ Яблочная | 1 сек.ш.-110 (в работе) | 09.10.2019 09:27 | 11.10.2019 18:02
108 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 (в резерв) | 09.10.2019 09:01 | 09.10.2019 09:13
109 | ГПП 110 кВ 500000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-1 (в работе) | 10.10.2019 09:02 | 11.10.2019 15:34
110 | ГПП 110 кВ 500000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-2 (в работе) | 10.10.2019 09:02 | 11.10.2019 15:34
111 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II (в резерв) | 09.10.2019 09:01 | 09.10.2019 09:13
112 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-2, ДК-2 | 16.10.2019 08:18 | 16.10.2019 12:06
113 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-10 | 15.10.2019 09:45 | 15.10.2019 17:08
114 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 10.10.2019 10:30 | 10.10.2019 11:35
115 | ПС 110 кВ РВС | Р2Т (в резерв) | 10.10.2019 10:30 | 10.10.2019 11:35
116 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 (в резерв, с вводом на ночь) | 18.10.2019 09:50 | 22.10.2019 15:26
117 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-2-110 | 16.10.2019 11:01 | 16.10.2019 13:27
118 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 2 сек.ш.-110 | 16.10.2019 11:01 | 16.10.2019 13:27
119 | ПС 110 кВ Долотная-2 | Секционная перемычка 110 кВ | 16.10.2019 11:37 | 16.10.2019 13:27
120 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-38 | 09.10.2019 19:13 | 10.10.2019 15:04
121 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 23.10.2019 09:27 | 25.10.2019 11:25
122 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 23.10.2019 09:27 | 25.10.2019 11:26
123 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 23.10.2019 09:27 | 25.10.2019 11:27
124 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 23.10.2019 09:27 | 25.10.2019 11:28
125 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 21.10.2019 08:18 | 21.10.2019 15:47
126 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 21.10.2019 10:29 | 21.10.2019 15:47
127 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 21.10.2019 10:29 | 21.10.2019 15:47
128 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-11 | 14.10.2019 08:19 | 29.10.2019 15:00
129 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-1 | 22.10.2019 12:55 | 24.10.2019 14:05
130 | ПС 35 кВ Ботаническая | 1 сек.ш.-35 | 21.10.2019 11:25 | 24.10.2019 14:05
131 | ПС 35 кВ Ботаническая | Секционная перемычка 35 кВ | 21.10.2019 11:25 | 24.10.2019 14:05
132 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т1Т | 21.10.2019 11:25 | 24.10.2019 14:05
133 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-1-3-6 | 15.10.2019 08:58 | 15.10.2019 15:45
134 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-2-4-6 | 16.10.2019 08:21 | 16.10.2019 12:23
135 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т1Т | 21.10.2019 11:25 | 24.10.2019 14:05
136 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С1Т | 14.10.2019 10:00 | 16.10.2019 16:24
137 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С1Т | 14.10.2019 10:00 | 16.10.2019 16:24
138 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-110 С1Т | 14.10.2019 10:00 | 16.10.2019 16:24
139 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-10 (в резерв) | 15.10.2019 09:45 | 15.10.2019 17:08
140 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т (в резерв) | 15.10.2019 09:45 | 15.10.2019 17:08
141 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-2, ДК-2 (в резерв) | 16.10.2019 08:18 | 16.10.2019 12:06
142 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 (в резерв) | 15.10.2019 09:45 | 15.10.2019 17:08
143 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-2-10 (в резерв) | 15.10.2019 09:45 | 15.10.2019 17:08
144 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 сек.ш.-10 | 11.10.2019 10:28 | 11.10.2019 15:17
145 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-5, В-6 Ф-5 | 17.10.2019 08:44 | 17.10.2019 14:40
146 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-5-6 | 17.10.2019 09:06 | 17.10.2019 14:20
147 | ГПП 110 кВ 2000000 | АВР СВ-2-4-10 | 15.10.2019 09:45 | 15.10.2019 17:08
148 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-34, В-6 Ф-34 | 15.10.2019 10:40 | 15.10.2019 13:28
149 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-41, В-6 Ф-41 | 15.10.2019 10:51 | 15.10.2019 13:52
150 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 21.10.2019 10:29 | 22.10.2019 15:24
151 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С1Т | 16.10.2019 13:15 | 16.10.2019 16:24
152 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С1Т | 14.10.2019 10:00 | 14.10.2019 13:50
153 | ПС 110 кВ РВС | 2 сек.ш.-110 | 18.10.2019 08:20 | 18.10.2019 10:23
154 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.2, В-6 яч.2 | 15.10.2019 10:35 | 15.10.2019 14:00
155 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.4, В-6 яч.4 | 15.10.2019 07:30 | 15.10.2019 14:00
156 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-4, ДК-4 | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
157 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
158 | ГПП 110 кВ 2000000 | 4 сек.ш.-10 | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
159 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-3-6 С2Т | 21.10.2019 10:29 | 22.10.2019 15:24
160 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-4-6 С2Т | 21.10.2019 10:29 | 22.10.2019 15:24
161 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 21.10.2019 10:29 | 22.10.2019 15:24
162 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ ф-18 | 12.10.2019 07:31 | 12.10.2019 16:17
163 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ Авио (в резерв) | 21.10.2019 13:22 | 22.10.2019 14:47
164 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 (в работе) | 13.10.2019 22:22 | 15.10.2019 15:11
165 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ- НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ | 16.10.2019 13:58 | 16.10.2019 20:27
166 | ГПП 110 кВ 2000000 | 4 сек.ш.-10 | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
167 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-10, В-6 Ф-10 | 16.10.2019 09:24 | 16.10.2019 13:13
168 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
169 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-4, ДК-4 | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
170 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
171 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.20 | 16.10.2019 07:27 | 16.10.2019 10:20
172 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.4, В-6 яч.4 | 15.10.2019 08:30 | 15.10.2019 14:00
173 | ГПП 110 кВ 2000000 | 4 сек.ш.-10 (в резерв) | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
174 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 (в резерв) | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
175 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-4-10 (в резерв) | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
176 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т (в резерв) | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
177 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-4, ДК-4 (в резерв) | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
178 | ГПП 110 кВ 2000000 | АВР СВ-2-4-10 | 17.10.2019 08:49 | 18.10.2019 13:46
179 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-110 С1Т | 15.10.2019 09:36 | 15.10.2019 13:00
180 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С1Т | 15.10.2019 09:36 | 15.10.2019 13:00
181 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 17.10.2019 10:50 | 17.10.2019 12:31
182 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 ф-29 | 17.10.2019 09:15 | 17.10.2019 12:55
183 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 | 16.10.2019 13:14 | 16.10.2019 14:14
184 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 16.10.2019 08:18 | 16.10.2019 11:51
185 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 21.10.2019 09:52 | 23.10.2019 09:12
186 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 21.10.2019 09:52 | 23.10.2019 09:12
187 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 21.10.2019 09:52 | 23.10.2019 09:12
188 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 21.10.2019 09:52 | 23.10.2019 09:12
189 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 21.10.2019 09:52 | 23.10.2019 09:12
190 | ПС 35кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-4 | 15.10.2019 07:58 | 15.10.2019 10:27
191 | ГПП 110 кВ 1000000 | АЧР-1 | 17.10.2019 10:16 | 17.10.2019 17:01
192 | ГПП 110 кВ 1000000 | АЧР-2 | 17.10.2019 10:16 | 17.10.2019 17:01
193 | №2407 ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ ф-2 | 16.10.2019 08:43 | 16.10.2019 10:51
194 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.32 | 21.10.2019 05:47 | 21.10.2019 14:20
195 | ПС 110 кВ Красноселки | С1Т | 21.10.2019 10:02 | 21.10.2019 14:00
196 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т | 18.10.2019 09:36 | 18.10.2019 11:57
197 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 (с вводом на ночь) | 30.10.2019 08:39 | 31.10.2019 16:04
198 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-2 (с вводом на ночь) | 29.10.2019 10:01 | 29.10.2019 17:03
199 | ПС 110 кВ НМР | 4 сек.ш.-6 | 21.10.2019 10:35 | 21.10.2019 15:25
200 | ПС 110 кВ Красноселки | С1Т | 21.10.2019 10:02 | 21.10.2019 14:00
201 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.36 | 21.10.2019 10:59 | 21.10.2019 14:20
202 | ГПП 110 кВ 2000000 | 3 сек.ш.-10 | 21.10.2019 11:35 | 23.10.2019 12:58
203 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-3, ДК-3 | 21.10.2019 11:35 | 23.10.2019 12:58
204 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 21.10.2019 11:33 | 25.10.2019 14:00
205 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 22.10.2019 09:26 | 22.10.2019 13:00
206 | ГПП-1 110 кВ Фосфор, ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 6 кВ 1П-6, В-6 1П-6 | 23.10.2019 10:02 | 25.10.2019 14:24
207 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-3, В-6 ф-3 | 23.10.2019 10:02 | 23.10.2019 15:24
208 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-4, В-6 ф-4 | 23.10.2019 13:10 | 23.10.2019 13:28
209 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-5, В-6 ф-5 | 23.10.2019 10:58 | 23.10.2019 15:34
210 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-8, В-6 ф-8 | 22.10.2019 14:37 | 22.10.2019 15:32
211 | ПС 110 кВ Красноселки | С2Т | 23.10.2019 09:18 | 23.10.2019 14:01
212 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 23.10.2019 10:06 | 23.10.2019 12:58
213 | ПС 110 кВ НМР | СВ-2-4-6 | 17.10.2019 10:07 | 17.10.2019 10:55
214 | ГПП 110 кВ 2000000 | 3 сек.ш.-10 (в резерв) | 17.10.2019 08:25 | 23.10.2019 12:58
215 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т (в резерв) | 21.10.2019 11:12 | 23.10.2019 12:58
216 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3, ДК-3 (в резерв) | 21.10.2019 11:12 | 23.10.2019 12:58
217 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 (в резерв) | 21.10.2019 11:35 | 23.10.2019 12:58
218 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-3-10 (в резерв) | 21.10.2019 11:35 | 23.10.2019 12:58
219 | ГПП 110 кВ 2000000 | АВР СВ-1-3-10 | 21.10.2019 11:35 | 23.10.2019 12:58
220 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 | 17.10.2019 11:35 | 17.10.2019 15:24
221 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-20 | 18.10.2019 09:57 | 18.10.2019 11:57
222 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 21.10.2019 11:35 | 23.10.2019 12:58
223 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 21.10.2019 11:12 | 23.10.2019 12:58
224 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 21.10.2019 11:12 | 23.10.2019 12:58
225 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 21.10.2019 11:12 | 23.10.2019 12:58
226 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 21.10.2019 11:12 | 23.10.2019 12:58
227 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 23.10.2019 13:33 | 25.10.2019 09:11
228 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 23.10.2019 13:33 | 25.10.2019 09:11
229 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 23.10.2019 13:33 | 25.10.2019 09:11
230 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 23.10.2019 13:33 | 25.10.2019 09:11
231 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-4-10 С2Т | 23.10.2019 13:33 | 25.10.2019 09:11
232 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.36 | 21.10.2019 10:59 | 21.10.2019 14:20
233 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р1Т | 22.10.2019 13:23 | 22.10.2019 14:30
234 | ГПП 110 кВ 2000000 | АЧР-1 | 23.10.2019 08:58 | 23.10.2019 09:31
235 | ГПП 110 кВ 2000000 | АЧР-2 | 23.10.2019 08:58 | 23.10.2019 09:31
236 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 24.10.2019 08:32 | 24.10.2019 14:40
237 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 24.10.2019 08:32 | 24.10.2019 14:40
238 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 24.10.2019 08:32 | 24.10.2019 14:40
239 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 24.10.2019 08:32 | 24.10.2019 14:40
240 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 24.10.2019 08:32 | 24.10.2019 14:40
241 | ГПП-1 110 кВ Фосфор, ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 6 кВ 1П-6, В-6 1П-6 | 23.10.2019 10:02 | 23.10.2019 12:45
242 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-3, В-6 ф-3 | 23.10.2019 08:51 | 23.10.2019 15:24
243 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-4, В-6 ф-4 | 23.10.2019 13:10 | 23.10.2019 15:28
244 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-5, В-6 ф-5 | 23.10.2019 10:58 | 23.10.2019 15:34
245 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-8, В-6 ф-8 | 22.10.2019 10:24 | 22.10.2019 12:04
246 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-11, В-6 ф-11 | 22.10.2019 08:30 | 22.10.2019 10:35
247 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-12, В-6 ф-12 | 22.10.2019 12:39 | 22.10.2019 14:30
248 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С1Т | 24.10.2019 08:32 | 25.10.2019 14:00
249 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 24.10.2019 09:18 | 25.10.2019 14:00
250 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 С1Т | 24.10.2019 08:50 | 25.10.2019 14:00
251 | ПС 110 кВ Красноселки | С2Т | 23.10.2019 09:19 | 23.10.2019 14:01
252 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ ф-27 | 22.10.2019 09:45 | 22.10.2019 13:58
253 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 24.10.2019 09:18 | 25.10.2019 14:00
254 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-1-6 | 28.10.2019 08:47 | 28.10.2019 10:51
255 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-2-6 | 28.10.2019 11:25 | 28.10.2019 12:33
256 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-3-6 | 29.10.2019 07:34 | 29.10.2019 08:38
257 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-4-6 | 29.10.2019 08:46 | 29.10.2019 09:36
258 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-6-6 | 30.10.2019 08:36 | 30.10.2019 12:07
259 | ГПП 110 кВ 2000000 | 3 сек.ш.-10 | 22.10.2019 10:22 | 22.10.2019 10:50
260 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 | 23.10.2019 13:02 | 23.10.2019 14:12
261 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 2 сек.ш.-6 (в резерв) | 28.10.2019 10:32 | 28.10.2019 12:08
262 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 25.10.2019 10:25 | 25.10.2019 14:20
263 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 24.10.2019 12:07 | 25.10.2019 14:20
264 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-2 | 28.10.2019 11:25 | 30.10.2019 16:05
265 | ПС 35 кВ Ботаническая | 2 сек.ш.-35 | 28.10.2019 11:35 | 31.10.2019 13:38
266 | ПС 35 кВ Ботаническая | Секционная перемычка 35 кВ | 28.10.2019 11:35 | 31.10.2019 13:38
267 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т2Т | 28.10.2019 11:35 | 31.10.2019 13:38
268 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т2Т | 28.10.2019 11:35 | 31.10.2019 13:38
269 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-10 | 28.10.2019 11:38 | 30.10.2019 13:42
270 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 | 28.10.2019 11:38 | 30.10.2019 13:42
271 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-1, ДК-1 | 28.10.2019 11:38 | 30.10.2019 13:42
272 | ГПП 110 кВ 2000000 | АКБ | 25.10.2019 11:37 | 25.10.2019 12:15
273 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-39 | 24.10.2019 09:23 | 24.10.2019 09:50
274 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-8, В-6 ф-8 | 30.10.2019 08:36 | 30.10.2019 12:07
275 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 29.10.2019 10:18 | 30.10.2019 11:10
276 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 30.10.2019 09:24 | 30.10.2019 13:30
277 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-2 | 28.10.2019 07:45 | 31.10.2019 10:52
278 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 30.10.2019 10:00 | 30.10.2019 15:54
279 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 30.10.2019 10:00 | 30.10.2019 15:54
280 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-3-4-10 | 31.10.2019 08:39 | 31.10.2019 11:49
281 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-19 | 29.10.2019 20:28 | 30.10.2019 17:18