## Лист1
Загруженность ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ РЭС, ГЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП СК-1/400 | 400 | Быт, школа, котельная | 250 | 245 | 270 | 167.637 | 41.9093
2 | КТП СК-2/ 2х400 | 400 | магазин | 530 | 510 | 540 | 346.2307 | 86.5577
|  | 400 | почта | 420 | 435 | 400 | 275.0123 | 68.7531
3 | КТП СК-3 400+250 | 400 | малоэтажная застройка | 185 | 180 | 190 | 121.619 | 30.4048
|  | 250 | дачный массив | 190 | 200 | 205 | 130.3843 | 52.1537
для двух трансформаторных ТП нагрузка по фазам заполняется для каждого трансформатора отдельно

## Лист2
Большечерниговский участок - 2016г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП БЧ-101/160 | 160 | быт | 55 | 47 | 77 | 39.2249 | 24.5155
2 | КТП БЧ-102/400 | 400 | быт | 137 | 144 | 155 | 95.5421 | 23.8855
3 | КТП БЧ-103/250 | 250 | пограничники | 44 | 111 | 89 | 53.4685 | 21.3874
4 | КТП БЧ-105/250 | 250 | досааф | 41 | 40 | 29 | 24.1047 | 9.6419
5 | КТП БЧ-106/250 | 250 | юр.лица,каток,мини котельная | 178 | 189 | 178 | 119.4277 | 47.7711
6 | ЗТП БЧ-107/400 | 400 | общ.мир.суд,д/сад,юр.лица | 169 | 180 | 150 | 109.3475 | 27.3369
7 | ЗТП БЧ-108/400х2 | 400 | стационар,котельная | 60 | 49 | 59 | 36.8144 | 9.2036
8 | КТП БЧ-109/400 | 400 | быт | 50 | 30 | 29 | 23.8855 | 5.9714
9 | КТП БЧ-110/160 | 160 | юр.лица,быт | 89 | 54 | 80 | 48.8667 | 30.5417
10 | ЗТП БЧ-111/400 | 100 | казначейство, п/ч 133,дом быта | 55 | 49 | 40 | 31.5552 | 31.5552
11 | КТП БЧ-112/250 | 250 | быт | 59 | 44 | 80 | 40.1014 | 16.0406
12 | КТП БЧ-114/400 | 400 | райгаз | 55 | 45 | 45 | 31.7743 | 7.9436
13 | КТП БЧ -116/160 | 160 | мини котельная | 60 | 44 | 30 | 29.3639 | 18.3524
14 | ЗТП БЧ-117/400 | 400 | д/сад,сск | 122 | 164 | 140 | 93.3508 | 23.3377
15 | КТП БЧ-119/100 | 100 | юр. Лицо пекарня | 45 | 20 | 19 | 18.4072 | 18.4072
16 | КТП БЧ-120/160 | 160 | юр.лицо | 44 | 59 | 29 | 28.9256 | 18.0785
17 | КТП БЧ-121/160 | 160 | жил дом ГРС | 10 | 39 | 50 | 21.6942 | 13.5589
18 | КТП БЧ-122/400 | 400 | Школа,Вет.леч | 101 | 121 | 81 | 66.3974 | 16.5994
19 | КТП БЧ901/400 | 400 | быт | 115 | 95 | 120 | 72.314 | 18.0785
20 | ЗТП БЧ-902/400 | 400 | прокуратура | 20 | 25 | 30 | 16.435 | 4.1087
21 | КТП БЧ-903/160 | 160 | ЦСОН Ивушка | 60 | 100 | 89 | 54.5642 | 34.1026
22 | КТП БЧ-904/250 | 250 | быт | 58 | 25 | 88 | 37.4718 | 14.9887
23 | КТП БЧ-905/400 | 400 | быт | 50 | 59 | 50 | 34.8422 | 8.7105
24 | КТП БЧ-906/250 | 250 | юр. Лица | 80 | 91 | 54 | 49.305 | 19.722
25 | КТП БЧ-907/250 | 250 | быт | 40 | 59 | 39 | 30.2404 | 12.0962
26 | КТП БЧ-908/160 | 400 | котельная | 46 | 66 | 47 | 34.8422 | 8.7105
27 | КТП БЧ-909/160 | 160 | сбербанк | 88 | 90 | 60 | 52.1537 | 32.5961
28 | КТП БЧ-910/250 | 250 | юр. Лица | 30 | 25 | 80 | 29.583 | 11.8332
29 | КТП БЧ-911/100 | 100 | котельная | 30 | 40 | 70 | 30.6787 | 30.6787
30 | КТП БЧ-913/400 | 400 |  | 125 | 155 | 120 | 87.6533 | 21.9133
31 | КТП БЧ-915/100 | 100 |  | 50 | 25 | 35 | 24.1047 | 24.1047
32 | КТП АВ-415/250 | 250 |  | 50 | 70 | 55 | 38.3483 | 15.3393
33 | КТП АВ-502/160 | 160 |  | 30 | 20 | 23 | 15.9967 | 9.998
34 | КТП АВ-504/400 | 400 | юр. Лица | 45 | 55 | 43 | 31.3361 | 7.834
35 | КТП АВ-505/630 | 250 | мини котельная | 77 | 64 | 37 | 39.0057 | 15.6023
36 | КТП АВ-514/250 | 250 | быт | 25 | 15 | 18 | 12.7097 | 5.0839
37 | ЗТП АВ-510/630 | 630 | юр. Лица | 70 | 55 | 50 | 38.3483 | 6.087
38 | КТП АВ-605/250 | 250 | склады | 20 | 25 | 10 | 12.0523 | 4.8209
39 | КТП АВ-609/630 | 630 | быт | 20 | 25 | 15 | 13.148 | 2.087
40 | КТП АВ-1201/400 | 400 |  | 10 | 15 | 12 | 8.1079 | 2.027
41 | КТП АВ-1202/250 | 250 | юр. Лица | 44 | 58 | 52 | 33.7465 | 13.4986
42 | КТП АВ-1204/100 | 100 | водокачка | 22 | 13 | 24 | 12.9289 | 12.9289
43 | КТП АВ-1205/400 | 400 | быт | 87 | 98 | 102 | 62.8913 | 15.7228
44 | КТП АВ- 1206/160 | 160 | быт | 45 | 57 | 33 | 29.583 | 18.4894
45 | ЗТП АВ-1208/400 | 400 | школа | 8 | 33 | 9 | 10.9567 | 2.7392
46 | КТП ПЕНЗЕНО-517/250 | 250 |  | 25 | 28 | 36 | 19.5029 | 7.8011
47 | КТП ПЕНЗЕНО-504/63 | 63 |  | 12 | 24 | 14 | 10.9567 | 17.3915
48 | ЗТП ПОЛЕВАЯ-106/400х2 | 400 |  | 31 | 36 | 25 | 20.1603 | 5.0401
49 | КТП ПОЛЕВАЯ-108/250 | 250 |  | 14 | 23 | 14 | 11.1758 | 4.4703
50 | КТП ПОЛЕВАЯ-113/160 | 160 | почта АТС | 25 | 33 | 22 | 17.5307 | 10.9567
51 | КТП ПОЛЕВАЯ-115/100 | 100 |  | 29 | 28 | 47 | 22.7899 | 22.7899
52 | КТП ПОЛЕВАЯ-506/63 | 63 |  | 55 | 38 | 17 | 24.1047 | 38.2614
53 | КТП ПЕНЗЕНО-201/400 | 400 |  | 72 | 80 | 79 | 50.6198 | 12.655
54 | КТП ПОЛЕВАЯ-809/100 | 100 |  | 40 | 50 | 55 | 31.7743 | 31.7743
55 | КТП ПОЛЕВАЯ-817/100 | 100 | почта школа | 22 | 33 | 68 | 26.9534 | 26.9534
56 | КТП ПЕНЗЕНО-107/160 | 160 | быт | 5 | 3 | 4 | 2.6296 | 1.6435
57 | КТП ПОЛЕВАЯ-712/250 | 250 | д/сад | 32 | 33 | 38 | 22.5707 | 9.0283
58 | КТП ПОЛЕВАЯ-715/250 | 250 | водокачка | 22 | 58 | 61 | 30.8978 | 12.3591
59 | КТП ЮЖ-602/400 | 400 |  | 33 | 48 | 51 | 28.9256 | 7.2314
60 | КТП ЮЖ-605/160 | 160 |  | 34 | 44 | 47 | 27.3917 | 17.1198
61 | КТП ЮЖ-610/100 | 100 |  | 40 | 50 | 60 | 32.87 | 32.87
62 | КТП БЧ-1206/160 | 160 |  | 60 | 44 | 25 | 28.2682 | 17.6676
63 | КТП БЧ-403/250 | 250 |  | 44 | 28 | 29 | 22.1325 | 8.853
64 | КТП БЧ-407/400 | 400 |  | 130 | 120 | 32 | 61.7956 | 15.4489
65 | КТП БЧ-413/63 | 63 |  | 14 | 20 | 25 | 12.9289 | 20.522
66 | КТП БЧ-1311/100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТП ВОСТОК-607/160 | 160 | быт | 2 | 3 | 1 | 1.3148 | 0.82175
68 | КТП ВОСТОК-709/250 | 250 |  | 28 | 20 | 9 | 12.4906 | 4.9962
69 | КТП ВОСТОК-710/250 | 250 |  | 77 | 50 | 45 | 37.6909 | 15.0764
70 | КТП КР.О-204/250 | 250 |  | 11 | 14 | 29 | 11.8332 | 4.7333
71 | КТП КР.О-501/315 | 315 |  | 110 | 81 | 52 | 53.2494 | 16.9046
72 | КТП КР.О-504/400 | 400 |  | 8 | 10 | 12 | 6.574 | 1.6435
73 | КТП ПЕНЗЕНО 208/250 | 250 |  | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.35061
74 | КТП БЧ-915/160 | 250 | РУС | 15 | 10 | 20 | 9.861 | 3.9444
75 | КТП АВ-403/250 | 250 |  | 20 | 25 | 22 | 14.6819 | 5.8728
76 | КТП АВ-602/250 | 250 | быт | 22 | 30 | 31 | 18.1881 | 7.2752
77 | КТП БЧ-1101/100 | 100 | быт | 24 | 40 | 20 | 18.4072 | 18.4072