## Лист1
Елховский участок 2015-2016г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  | КТП |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЕЛХ 401/250 | 250 | быт | 130 | 122 | 131 | 83.9281 | 33.5712
2 | ЗТП 402/250 | 250 | м-н Стрелец,быт | 65 | 62 | 63 | 41.6353 | 16.6541
3 | КТП ЕЛХ 403/160 | 160 | ДЭУ, перспектива | 43 | 40 | 38 | 26.5151 | 16.572
4 | КТП ЕЛХ 404/160 | 160 | быт, заправка | 73 | 66 | 80 | 47.9902 | 29.9939
5 | КТП ЕЛХ 405/400 | 400 | быт, котельная | 151 | 147 | 154 | 99.0483 | 24.7621
6 | КТП ЕЛХ 406/250 | 250 | быт, прокуратура | 39 | 36 | 37 | 24.5429 | 9.8172
7 | КТП ЕЛХ 410/400 | 400 | быт, администрация | 197 | 189 | 204 | 129.2887 | 32.3222
8 | КТП ЕЛХ 411/250 | 250 | быт, д. сад | 38 | 33 | 36 | 23.4473 | 9.3789
9 | КТП ЕЛХ 412/160 | 160 | быт. ДК | 75 | 69 | 71 | 47.1137 | 29.446
10 | КТП ЕЛХ 413/250 | 250 | быт. | 128 | 122 | 126 | 82.3941 | 32.9577
11 | КТП ЕЛХ 415/250 | 250 | быт | 129 | 122 | 134 | 84.3663 | 33.7465
12 | КТП ЕЛХ 417/400 | 400 | быт, пожарная часть | 83 | 81 | 84 | 54.3451 | 13.5863
13 | КТП ЕЛХ 421/100 | 100 | быт | 51 | 44 | 49 | 31.5552 | 31.5552
14 | КТП ЕЛХ 422/100 | 100 | водозабор | 52 | 50 | 54 | 34.1848 | 34.1848
15 | КТП ЕЛХ 424/250 | 250 | быт, социал. Обеспечение | 91 | 81 | 88 | 56.9747 | 22.7899
16 | КТП ЕЛХ 425/250 | 250 | быт, РОВД | 82 | 73 | 81 | 51.7155 | 20.6862
17 | КТП ЕЛХ 713/400 | 400 | база | 26 | 22 | 28 | 16.6541 | 4.1635
18 | КТП ЕЛХ 722/160 | 160 | Водозабор,быт | 63 | 59 | 65 | 40.9779 | 25.6112
19 | ЗТП ЕЛХ 901/400 | 400 | ЦРБ | 75 | 57 | 65 | 43.1693 | 10.7923
20 | КТП ЕЛХ 307/400 | 400 | быт | 112 | 103 | 102 | 69.4653 | 17.3663
21 | КТП КМ 304/630 | 630 | быт | 94 | 85 | 88 | 58.5086 | 9.2871
22 | КТП КМ 604/160 | 160 | быт, шв. фабрика | 55 | 52 | 57 | 35.9379 | 22.4612
23 | КТП КМ 810/100 | 100 | быт | 48 | 41 | 45 | 29.3639 | 29.3639
24 | КТП КМ 811/160 | 160 | быт | 55 | 51 | 53 | 34.8422 | 21.7764
25 | КТП КМ 205/100 | 100 | школа | 30 | 27 | 28 | 18.6263 | 18.6263
26 | КТП КМ 211/400 | 400 | водозабор | 19 | 17 | 18 | 11.8332 | 2.9583
27 | КТП КМ 306/250 | 250 | водозабор, быт | 25 | 22 | 23 | 15.3393 | 6.1357
28 | КТП КМ 601/250 | 250 | коммунальное хоз-во | 18 | 17 | 20 | 12.0523 | 4.8209
29 | КТП КМ 603/400 | 400 | быт | 71 | 67 | 79 | 47.5519 | 11.888
30 | КТП КМ 808/100 | 100 | водозабор | 35 | 31 | 32 | 21.4751 | 21.4751
31 | КТП КМ 809/250 | 250 | водозабор | 22 | 22 | 22 | 14.4628 | 5.7851
32 | КТП КМ 815/400 | 400 | котельная | 75 | 57 | 65 | 43.1693 | 10.7923
33 | КТП КМ 615/160 | 160 | котельная | 62 | 57 | 64 | 40.1014 | 25.0634