## Лист1
Кинель - Черкасский участок-2016
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Садгород 507/250 | 250 | быт | 72 | 72 | 61 | 44.9223 | 31.0863
2 | Садгород 1102/160 | 160 | водозабор | 115 | 110 | 112 | 73.8479 | 46.155
3 | Садгород 1401/250 | 250 | быт, ДНС | 91 | 92 | 96 | 61.1382 | 24.4553
4 | ТПФ 712/100 | 100 | быт | 14 | 23 | 63 | 21.9133 | 21.9133
5 | ТПФ 714/400 | 400 | гараж | 10 | 10 | 35 | 12.0523 | 3.0131
6 | ТПФ 718/400 | 400 | быт | 58 | 53 | 52 | 35.7187 | 8.9297
7 | ТПФ 719/60 | 60 | полевой стан | 10 | 18 | 15 | 9.4227 | 15.7046
8 | ТПФ 722/160 | 160 | быт, магазин | 98 | 143 | 77 | 69.6844 | 43.5527
9 | ТПФ 717/160 | 160 | водозабор | 160 | 0 | 0 | 35.0613 | 21.9133
10 | ТПФ 807/160 | 160 | ДНС | 40 | 30 | 35 | 23.009 | 14.3806
11 | ТПФ 808/250 | 250 | водозабор | 30 | 30 | 35 | 20.8177 | 8.3271
12 | ТПФ 1004/100 | 100 | КНС | 14 | 14 | 15 | 9.4227 | 9.4227
13 | ТПФ 1003/250 | 250 | быт, пекарня, садик | 149 | 110 | 101 | 78.888 | 31.5552
14 | ЗТП Сах 101/320 | 320 | магазины, почта, рынок, котельгая ит.д. | 388 | 395 | 384 | 255.7286 | 79.9152
15 | ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 489 | 481 | 508 | 323.8791 | 80.9698
| ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 336 | 329 | 325 | 216.942 | 54.2355
16 | МТП Сах 103/250 | 250 | кулинария, муз. Школа, быт | 300 | 330 | 307 | 205.3279 | 82.1312
17 | КТПн Сах 105/400 | 400 | быт, магазин, врвчебный офис, газовый цех, ГРП | 217 | 287 | 280 | 171.8005 | 42.9501
18 | МТП 107/320 | 320 | резерв |  |  |  | 0 | 0
19 | КТПн 107А/160 | 160 | магазин, быт | 146 | 145 | 144 | 95.323 | 59.5769
20 | КТПн 108/400 | 400 | быт, милиция, магазин, церковь, адм. Поселения | 237 | 238 | 201 | 148.1341 | 37.0335
21 | МТП 109/320 | 320 | быт, ГРП | 247 | 232 | 248 | 159.3099 | 49.7844
22 | ЗТП Сах 110/250 | 250 | быт, магазин, врачебный офис | 91 | 67 | 108 | 58.2895 | 23.3158
23 | ЗТП Сах 111/250 | 250 | школа, АТС, котельная | 192 | 198 | 180 | 124.906 | 49.9624
24 | МТП Сах 112/250 | 250 | быт, гаражи | 60 | 72 | 56 | 41.1971 | 16.4788
25 | ЗТП Сах 113/1000 | 1000 | КНС, магазин, социал., быт | 200 | 188 | 186 | 125.7825 | 12.5783
26 | КТПн Сах 113 3А/160 | 160 | быт, мегафон, смартс | 216 | 226 | 215 | 143.9706 | 89.9816
27 | ТП Т 2501/320 | 320 | котельная, АЗС, автосервис, магазин, быт, гараж | 236 | 258 | 258 | 164.7883 | 51.4963
28 | ТП Т 2503/100 | 100 | свинарник | 13 | 15 | 18 | 10.0801 | 10.0801
29 | ТП Т 2504/400 | 400 | ГАЗС, пилорама | 164 | 165 | 154 | 105.8414 | 26.4603
30 | ТП Т 2505/400 | 400 | молочная ферма | 140 | 140 | 136 | 91.1595 | 22.7899
31 | КТП Ку 703/250 | 250 | зерноток, скважина, мастерские, котельная | 105 | 93 | 78 | 60.4808 | 24.1923
32 | ЗТП Ку 801/250 | 250 | быт, скважина КНС | 195 | 247 | 224 | 145.9428 | 58.3771
33 | ЗТП Ку 802/250 | 250 | быт | 113 | 117 | 122 | 77.1349 | 30.854
34 | ЗТП Ку 803/250 | 250 | быт | 154 | 163 | 138 | 99.7057 | 39.8823
35 | ЗТП Кр 905/250 | 250 | быт | 235 | 136 | 150 | 114.1685 | 45.6674
36 | МТП Кр 906/160 | 160 | быт, КНС | 141 | 97 | 150 | 85.0237 | 53.1398
37 | ЗТП Кр 907/320 | 320 | д/сад, котельная, быт, офис общей практики | 162 | 202 | 151 | 112.8537 | 35.2668
38 | МТП Кр 908/160 | 160 | быт | 129 | 130 | 140 | 87.4342 | 54.6464
39 | КТП Кр 909/250 | 250 | быт | 134 | 183 | 145 | 101.2396 | 40.4958
40 | КТП Кр 909а/250 | 250 | быт, АЗС | 153 | 113 | 147 | 90.5021 | 36.2008
41 | КТП Кр 912/100 | 100 | быт, скважина | 140 | 137 | 176 | 99.2674 | 99.2674
42 | ТП Кр 913/250 | 250 | быт | 139 | 119 | 166 | 92.9125 | 37.165
43 | КТП Кр 914/250 | 250 | быт, почта | 231 | 126 | 172 | 115.9215 | 46.3686
44 | КТП Кр 915/250 | 250 | быт, больница | 384 | 335 | 314 | 226.3647 | 90.5459
| МТП НО 1017/250 | 250 | мастерские | 0 | 19 | 0 | 4.1635 | 1.6654
45 | КТП Кр 915/250 | 250 | школа, быт | 257 | 258.4 | 274.1 | 173.0058 | 69.2023
46 | КТП Кр 916/250 | 400 | быт | 290 | 261 | 268 | 179.4702 | 44.8675
47 | КТП Кр 917/400 | 160 | больница, д/сад | 200 | 150 | 130 | 105.184 | 65.74
48 | КТП Кр 918/160 | 100 | быт | 121 | 106.4 | 102.6 | 72.314 | 72.314
49 | КТП Кр 919/100 | 100 | быт, муз. Школа | 139 | 98 | 115 | 77.1349 | 77.1349
50 | МТП Кр 920/100 | 160 | быт, ГРП | 99 | 100 | 96 | 64.6443 | 40.4027
51 | МТП Кр 921/160 | 160 | быт, школа | 63 | 115 | 87 | 58.0703 | 36.294
52 | МТП Ку 1101/160 | 250 | д/сад, быт | 174 | 155 | 200 | 115.9215 | 46.3686
53 | МТП Кр 1309/250 | 250 | быт, скважина | 163 | 144 | 102 | 89.6255 | 35.8502
54 | МТП Кр 1310/250 | 160 | быт | 119 | 145 | 120 | 84.1472 | 52.592
55 | МТП Кр 1312/160 | 400 | быт | 117 | 147 | 117 | 83.4898 | 20.8725
56 | КТП Ку 1316/400 | 160 | быт, торговый центр | 124 | 102 | 110 | 73.6288 | 46.018
57 | ЗТП Ку 1601/160 | 250 | школа, администрация | 86 | 126 | 122 | 73.1905 | 29.2762
58 | ЗТП Ку 1602/250 | 630 | КНС, быт | 189 | 250 | 175 | 134.5479 | 21.3568
59 | ЗТП Ку 1603/630 | 400 | котельная | 189 | 249 | 175 | 134.3287 | 33.5822
60 | КТП Ку 1604/400 | 400 | быт, мастерские, АЗС | 68 | 91 | 126 | 62.453 | 15.6133
| ЗТП Ку 1801/400 | 400 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП Ку 201/400 | 400 | быт | 82 | 35 | 52 | 37.0335 | 9.2584
61 | МТП Кр 1906/400 | 320 | зерноток | 68 | 91 | 126 | 62.453 | 19.5166
62 | МТП Кр 1909/320 | 250 | быт | 88 | 45 | 82 | 47.1137 | 18.8455
63 | МТП Кр 1914/250 | 100 | быт | 86 | 87 | 60 | 51.0581 | 51.0581
| МТП Ч 1701/100 | 100 | быт | 96 | 73 | 61 | 50.4007 | 50.4007
64 | ЗТП Ч 1702/630 | 630 | ЦРБ | 212 | 270 | 242 | 158.6525 | 25.1829
65 | ЗТП Ч 1703/400 | 400 | быт, магазины | 155 | 180 | 140 | 104.0883 | 26.0221
66 | МТП Ч 1704/250 | 250 | быт, магазин | 188 | 177 | 210 | 126.0017 | 50.4007
67 | КТП Ч 1705/250 | 250 | быт, магазин | 168 | 175 | 193 | 117.4555 | 46.9822
68 | МТП Ч 1706/100 | 100 | быт | 57 | 88 | 78 | 48.8667 | 48.8667
69 | КТП Ч 1710/250 | 250 | быт, РДК, РОВД, рег. Палата, казначейство, БТИ, приставы, ППМС, суд, фонд гражданин, вет. Станция, миникотельная | 163 | 159 | 138 | 100.8013 | 40.3205
70 | ТП Ч 1711/160 | 160 | ОВД, д/с, церковь, миникотельная, музей, магазин | 171.5 | 141 | 128 | 96.5282 | 60.3301
71 | ЗТП Ч 1712/400 | 400 | УФМС, д/сад, рынок, мед. колледж, комп. класс, | 301 | 292 | 276 | 190.4269 | 47.6067
72 | ЗТП Ч 1712/160 | 160 | Волготелеком | 43 | 39 | 45 | 27.8299 | 17.3937
73 | МТП Ч 1713/400 | 400 | котельная №7,43, семенная | 235 | 167 | 186 | 128.8504 | 32.2126
74 | КТП Ч 1714/400 | 400 | абонентский отдел, школа№1, Райпо, магазин, кулинария, д/сад, ООО Лига, средневолжская земельная компания, | 199 | 178 | 221 | 131.0417 | 32.7604
75 | КТП Ч 1715/400 | 400 | баня, быт | 25 | 54 | 63 | 31.1169 | 7.7792
76 | ТП Ч 1716/100 | 100 | Росгострах, сбербанк | 22 | 16 | 18 | 12.2715 | 12.2715
77 | КТП Ч 1718/160 | 160 | быт | 183 | 158 | 173 | 112.6345 | 70.3966
78 | ЗТП Ч 1801/2х160 | 320 | КНС2, банк, ТЦ, кафе, миникотельная, поселение, быт | 206 | 259 | 283 | 163.9117 | 51.2224
79 | ЗТП Ч 1802/160 | 320 | ДЮШС, СЮТ, церковь | 304 | 305 | 330 | 205.7662 | 64.3019
80 | МТП Ч 1804/160 | 260 | магазин, быт | 200 | 210 | 232 | 140.6836 | 54.1091
81 | КТП Ч 1805/400 | 400 | ГРП, быт | 281 | 207 | 230 | 157.3377 | 39.3344
82 | КТП Ч 1806/160 | 160 | почта, АТС№2, быт | 126 | 137 | 120 | 83.9281 | 52.455
83 | КТП Ч 1808/100 | 100 | пенсионный фонд, миникотельная, сбербанк, волж.соц.банк, магазин, быт | 122 | 121 | 113 | 78.0115 | 78.0115
84 | КТП Ч 326/160 | 160 | магазин, самараэнерго, быт | 119 | 89 | 129 | 73.8479 | 46.155
85 | ЗТП Ч 312/250 | 250 | быт | 216 | 196 | 230 | 140.6836 | 56.2734
86 | ЗТП Ч 310/630 | 630 | быт, АЗС | 172 | 214 | 184 | 124.906 | 19.8263
87 | КТП Ч 112/400 | 400 | быт | 213 | 46 | 114 | 81.7367 | 20.4342
88 | ТП Ч 111/160 | 160 | магазины, ДДТ, кафе, быт, таб. Ларек | 213 | 151 | 155 | 113.7302 | 71.0814
89 | ЗТП Ч 104/100 | 100 | быт, магазины | 85 | 71 | 78 | 51.2772 | 51.2772
90 | КТП Ч 101/100 | 100 | быт | 147 | 125 | 115 | 84.8046 | 84.8046
91 | ТП Ч 416/160 | 160 | быт, магазин | 146 | 133 | 194 | 103.6501 | 64.7813
92 | ТП Ч 411/400 | 400 | быт, д/сад | 147 | 135 | 147 | 94.0082 | 23.5021
93 | КТП Ч 427/160 | 160 | быт | 40 | 68 | 72 | 39.444 | 24.6525
94 | КТП Ч 425/400 | 400 | быт | 25 | 30 | 36 | 19.9411 | 4.9853
95 | КТП Ч 428/160 | 160 | быт, ГРП | 165 | 135 | 169 | 102.7735 | 64.2335
96 | КТП Ч 429/250 | 250 | быт, миникотельная, ФАП | 132 | 182 | 162 | 104.3075 | 41.723
97 | КТП Ч 419/100 | 100 | быт | 51 | 93 | 79 | 48.8667 | 48.8667
98 | КТП Ч 404/100 | 100 | магазин, быт, миникотельная | 91 | 62 | 96 | 54.5642 | 54.5642
99 | ТП Ч 417/160 | 160 | быт | 181 | 96 | 211 | 106.9371 | 66.8357
100 | КТП Ч 409/160 | 160 | быт, магазины | 192 | 249 | 179 | 135.8627 | 84.9142
101 | МТП Ч 307/160 | 160 | быт | 81 | 59 | 54 | 42.5119 | 26.5699
102 | КТП Ч 306/250 | 250 | быт | 154 | 125 | 204 | 105.8414 | 42.3366
103 | КТП Ч 303/400 | 400 | администрация, миникотельная, икосация, центр, занятости, аптека, пркуратурапищ.пром, магазин | 335 | 363 | 418 | 244.5528 | 61.1382
104 | ЗТП Ч 302/400 | 400 | комитет по вопросам, ЗАГС, ЦСО, д/сад | 119 | 92 | 132 | 75.1627 | 18.7907
105 | МТП Ч 301/100 | 100 | КНС-1, быт | 105 | 61 | 75 | 52.8111 | 52.8111
106 | ЗТП Ч 314/400 | 400 | водозабор | 160 | 160 | 160 | 105.184 | 26.296
107 | ТП Ч 321/250 | 250 | сбербанк, россельхозбанк, росгострах | 40 | 56 | 45 | 30.8978 | 12.3591
108 | ЗТП Ер3605/160 | 160 | очистные | 0 | 5 | 11 | 3.5061 | 2.1913
109 | КТП Ч 412/160 | 160 | водозабор №2 | 44 | 32 | 29 | 23.009 | 14.3806
110 | КТП Ч 421/400 | 400 | КНС,быт | 82 | 62 | 81 | 49.305 | 12.3262
111 | ЗТП Ч 405/400 | 400 | быт, школа №2, ГРП | 217 | 279 | 227 | 158.4334 | 39.6084
112 | КТП Ч 214/250 | 250 | водозабор №3 | 21 | 22 | 36 | 17.3115 | 6.9246
113 | ТП Ч 110/250 | 250 | КНС, быт | 141 | 139 | 137 | 91.3786 | 36.5514
114 | ЗТП Ч 103/2х160 | 324 | магазин, быт | 197 | 225 | 165 | 128.6313 | 39.701
| ЗТП Ч 103/2х160 | 324 | магазин, быт | 77 | 109 | 145 | 72.5331 | 22.3868
115 | ЗТП Ч 403/250 | 250 | магазины, кафе, быт | 244 | 271 | 303 | 179.2511 | 71.7004
116 | МТП Ч 413/160 | 160 | быт | 413 | 96 | 140 | 142.2175 | 88.886
117 | ТП Ч 216/5 | 5 | полигон бытовых отходов | 15 | 6 | 0 | 4.6018 | 92.036
118 | ТП Сид 317/250 | 250 | территория ХПП, быт | 0 | 17 | 24 | 8.9845 | 3.5938
119 | ТП Сид 321/250 | 250 | АЗС, гаражи, Самара сахар | 321 | 18 | 8 | 76.0393 | 30.4157
120 | ТП Сид 305/250 | 250 | быт | 74 | 41 | 30 | 31.7743 | 12.7097
121 | ТП Сид 306/160 | 160 | быт | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.41087
122 | ТП Сид 316/63 | 63 | территория интер-ойл | 13 | 5 | 3 | 4.6018 | 7.3044
123 | КТП Сид 311/250 | 250 | быт, администрация, школа, мегафон, магазины | 101 | 139 | 105 | 75.601 | 30.2404
124 | ТП Сид 314/63 | 63 | быт | 31 | 11 | 7 | 10.7375 | 17.0437
125 | КТП См 116/250 | 250 | зерноток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | ТП ВЧ 3311/160 | 160 | школа | 15 | 12 | 18 | 9.861 | 6.1631
127 | КТП Ск 809/250 | 250 | зерноток, гаражи | 55 | 70 | 63 | 41.1971 | 16.4788
128 | ТП См 319/250 | 160 | дом животновода | 10 | 5 | 12 | 5.9166 | 3.6979
129 | ЗТП Ер 3605/160 | 160 | очистные | 15 | 0 | 0 | 3.287 | 2.0544
130 | ЗТП Ер 3607/160 | 160 | быт, садик | 112 | 144 | 168 | 92.9125 | 58.0703
131 | ТП Ал 607/160 | 160 | быт | 20 | 10 | 5 | 7.6697 | 4.7935
132 | ТП Ч 504/160 | 160 | маслобойка | 8 | 11 | 2 | 4.6018 | 2.8761
133 | ТП Ч 515/250 | 250 | маслобойка | 0 | 1 | 1 | 0.43827 | 0.17531
134 | ТП Ч 210/160 | 160 | миникотельная, школа, быт | 54 | 48 | 52 | 33.7465 | 21.0916
| КТПЧ305/250 | 250 | магазин | 150 | 144 | 129 | 92.6934 | 37.0774
| ТПЧ 418/100 | 100 | Быт | 111 | 94 | 85 | 63.5487 | 63.5487
135 | ТПЧ212/100 | 100 | Быт | 95 | 43 | 163 | 65.9591 | 65.9591
| ТПЧ1717/160 | 160 | магазин | 50 | 65 | 40 | 33.9657 | 21.2285