## Лист1
Кинельский участок-1 (ГЭС) -2016
| Диспетчерское | Мощность | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
| Наименование ТП(КТП) | кВа
|  |  |  | А | В | С | кВА | %
1 | КТП -17 | 400 | Быт | 404 | 413 | 390 | 264.4939 | 66.1235
2 | КТП-30 | 400 | Быт | 62 | 167 | 105 | 73.1905 | 18.2976
3 | КТП-49 | 400 | Промышлен. | 110 | 115 | 105 | 72.314 | 18.0785
4 | КТП-55 | 180 | Прмышлен | 45 | 120 | 100 | 58.0703 | 32.2613
5 | ЗТП-64 | 1000 | Котельная.быт | 129 | 129 | 130 | 85.0237 | 8.5024
|  | 1000 | Котелн.быт.пром | 352 | 361 | 360 | 235.1301 | 23.513
6 | ЗТП-65 | 630 | Быт | 250 | 326 | 241 | 179.0319 | 28.4178
|  | 630 | д/с.быт | 235 | 240 | 170 | 141.341 | 22.4351
7 | ЗТП-66 | 630 | Быт | 312 | 334 | 275 | 201.8218 | 32.0352
8 | ЗТП-67 | 250 | Быт | 118 | 110 | 121 | 76.4775 | 30.591
|  | 180 | д/с.быт | 80 | 134 | 94 | 67.4931 | 37.4961
9 | ЗТП-70 | 400 | Быт | 126 | 70 | 85 | 61.5765 | 15.3941
|  | 400 | быт | 41 | 52 | 40 | 29.1447 | 7.2862
10 | ЗТП-71 | 400 | Быт | 101 | 92 | 107 | 65.74 | 16.435
|  | 630 | Быт | 98 | 79 | 100 | 60.6999 | 9.6349
11 | ЗТП-79 | 400 | Быт | 258 | 270 | 254 | 171.3623 | 42.8406
|  | 160 | Быт | 77 | 90 | 85 | 55.2216 | 34.5135
12 | ЗТП-86 | 250 | Быт | 168 | 152 | 120 | 96.4187 | 38.5675
|  | 250 | сберкасса.быт | 120 | 115 | 98 | 72.9714 | 29.1886
13 | КТП-90 | 400 | Быт | 574 | 572 | 473 | 354.7769 | 88.6942
14 | КТП-93 | 100 | Не обслуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | КТП-102 | 160 | Бым.промышл. | 90 | 87 | 78 | 55.879 | 34.9244
16 | ЗТП-103 | 630 | Быт | 370 | 300 | 250 | 201.6027 | 32.0004
|  | 560 | Быт | 300 | 350 | 340 | 216.942 | 38.7396
17 | ЗТП-104 | 320 | Быт | 148 | 158 | 184 | 107.3753 | 33.5548
18 | ЗТП-105 | 400 | Быт | 320 | 250 | 330 | 197.22 | 49.305
|  | 400 | Быт | 200 | 101 | 90 | 85.6811 | 21.4203
19 | ЗТП-106 | 630 | Быт | 187 | 176 | 164 | 115.4833 | 18.3307
20 | ЗТП-107 | 400 | Быт | 321 | 312 | 339 | 212.9976 | 53.2494
21 | ЗТП-108 | 400 | Быт | 258 | 247 | 210 | 156.6803 | 39.1701
22 | КТП-110 | 250 | Быт | 145 | 159 | 154 | 100.3631 | 40.1452
23 | КТП-111 | 400 | Не обслуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | КТП-112 | 400 | Быт | 273 | 262 | 270 | 176.4023 | 44.1006
25 | КТП-113 | 400 | Быт | 110 | 99 | 76 | 62.453 | 15.6133
26 | КТП-116 | 400 | Быт | 143 | 153 | 121 | 91.3786 | 22.8447
27 | КТП-117 | 250 | Быт | 128 | 115 | 121 | 79.7645 | 31.9058
28 | КТП-120 | 250 | Не обслуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | КТП-121 | 100 | Не обслуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ЗТП-123 | 400 | Быт | 178 | 183 | 195 | 121.8381 | 30.4595
31 | Ктп-124 | 400 | Школа.Быт | 80 | 78 | 62 | 48.2093 | 12.0523
32 | ЗТП-126 | 400 | Котельная МИС | 213 | 229 | 224 | 145.9428 | 36.4857
33 | КТП-130 | 400 | Быт | 219 | 218 | 211 | 141.9984 | 35.4996
34 | КТП-131 | 160 | Быт | 137 | 140 | 145 | 92.4743 | 57.7964
35 | КТП-140 | 100 | Не обслуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | КТП-143 | 630 | Быт | 450 | 443 | 452 | 294.7343 | 46.7832
|  | 630 | Быт | 386 | 358 | 365 | 243.0189 | 38.5744
37 | ЗТП-168 | 630 | Школа"лидер" | 195 | 160 | 155 | 111.758 | 17.7394
38 | РП-3 | 630 | Быт | 415 | 442 | 385 | 272.1636 | 43.2006
39 |  | 630 | Быт | 419 | 340 | 321 | 236.664 | 37.5657
40 | ЗТП-239 | 250 | быт | 180 | 166 | 160 | 110.8815 | 44.3526
|  | 250 | быт | 110 | 115 | 109 | 73.1905 | 29.2762
41 | ЗТП-201 | 250 | Быт | 154 | 145 | 139 | 95.9804 | 38.3922
|  | 400 | Быт | 258 | 243 | 241 | 162.5969 | 40.6492
42 | ЗТП-202 | 250 | Быт | 200 | 227 | 210 | 139.5879 | 55.8352
|  | 250 | Быт | 178 | 190 | 189 | 122.0573 | 48.8229
43 | ЗТП-203 | 250 | Быт | 147 | 157 | 153 | 100.1439 | 40.0576
|  | 250 | Быт | 185 | 210 | 208 | 132.1374 | 52.855
44 | ЗТП-204 | 400 | Котельная.быт | 178 | 178 | 172 | 115.7024 | 28.9256
|  | 400 | котельная | 200 | 203 | 185 | 128.8504 | 32.2126
45 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 234 | 243 | 230 | 154.9273 | 61.9709
46 | ЗТП-206 | 250 | быт | 130 | 143 | 128 | 87.8725 | 35.149
|  | 250 | быт | 100 | 100 | 109 | 67.7122 | 27.0849
47 | ЗТП-212 | 630 | д/с,СТО | 250 | 305 | 280 | 182.9763 | 29.0439
48 | ЗТП-214 | 400 | Промышлен. | 154 | 155 | 150 | 100.5822 | 25.1456
49 | ЗТП-215 | 250 | кнс | 67 | 63 | 61 | 41.8545 | 16.7418
|  | 250 | кнс,гаражи | 87 | 94 | 100 | 61.5765 | 24.6306
50 | КТП-218 | 250 | промыш. | 120 | 110 | 108 | 74.0671 | 29.6268
|  | 250 | промыш. | 130 | 158 | 113 | 87.8725 | 35.149
51 | КТП-227 | 250 | Не обслуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | КТП-232 | 160 | база.быт | 67 | 60 | 70 | 43.1693 | 26.9808
53 | КТП-234 | 100 | быт | 50 | 52 | 37 | 30.4595 | 30.4595
54 | КТП-253 | 100 | магазин | 55 | 56 | 18 | 28.2682 | 28.2682
55 | КТП-56 | 400 | Промыш. | 178 | 145 | 156 | 104.9649 | 26.2412
56 | КТП-57 | 250 | быт | 114 | 127 | 137 | 82.8324 | 33.133
57 | КТП-60 | 250 | Не обслуж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | КТП-223 | 250 | быт | 78 | 90 | 110 | 60.9191 | 24.3676
59 | КТП-213 | 400 | пром.телевидение | 135 | 180 | 195 | 111.758 | 27.9395
60 | Ктп-316 | 250 | Не обслуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ЗТП-1 | 360 | Школа.быт | 243 | 290 | 254 | 172.4579 | 47.905
62 | ЗТП-58 | 160 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
63 | ЗТП-9 | 400 | Быт | 217 | 156 | 189 | 123.1529 | 30.7882
64 | ЗТП-18 | 160 | Магазин | 54 | 67 | 89 | 46.018 | 28.7613
65 | ЗТП-28 | 250 | Школа | 45 | 37 | 19 | 22.1325 | 8.853
66 | ЗТП-37 | 400 | Хлебзавод | 270 | 245 | 248 | 167.1987 | 41.7997
67 | КТП-42 | 250 | Не обслуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТП-51 | 100 | Быт | 80 | 100 | 109 | 63.3295 | 63.3295
69 | КТП-38 | 250 | Быт | 124 | 125 | 120 | 80.8602 | 32.3441
70 | КТП-16 | 180 | Быт | 255 | 345 | 325 | 202.6983 | 112.6102
71 | ЗТП-46 | 400 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
72 | ЗТП-68 | 160 | Быт,магаз | 31 | 40 | 40 | 24.3238 | 15.2024
73 | ЗТП-68 | 180 | промышл.быт | 58 | 81 | 87 | 49.5241 | 27.5134
74 | КТП-75 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
75 | ЗТП-82 | 400 | Быт | 238 | 250 | 260 | 163.9117 | 40.9779
|  | 400 | быт.Почта. | 180 | 200 | 210 | 129.2887 | 32.3222
76 | КТП-94 | 250 | Не обслуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | ЗТП-101 | 630 | СГСХА.быт | 174 | 152 | 177 | 110.2241 | 17.4959
78 | КТП-109 | 320 | быт.маг. | 249 | 260 | 227 | 161.2821 | 50.4007
79 | КТП-114 | 320 | пром | 140 | 150 | 147 | 95.7613 | 29.9254
80 | КТП-122 | 630 | насосная.дачи. | 300 | 290 | 276 | 189.7695 | 30.1221
81 | ЗТП-125 | 250 | Кнс.общежитие | 180 | 190 | 165 | 117.2363 | 46.8945
82 | ЗТП-127 | 250 | быт | 5 | 12 | 4 | 4.6018 | 1.8407
83 | КТП-132 | 400 | Промышлен. | 21 | 27 | 33 | 17.7498 | 4.4375
84 | КТП-134 | 180 | быт | 150 | 155 | 187 | 107.8136 | 59.8964
85 | КТП-135 | 180 | быт | 114 | 117 | 119 | 76.6967 | 42.6093
86 | КТП-138 | 400 | Дк.баня. | 260 | 244 | 245 | 164.1309 | 41.0327
87 | КТП-145 | 320 | гаражи. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | КТП-147 | 250 | спорткомпл.быт | 60 | 45 | 48 | 33.5274 | 13.411
89 | ЗТП-164 | 630 | Промышлен. | 138 | 163 | 130 | 94.4465 | 14.9915
90 | КТП-164 | 400 | промышл | 78 | 83 | 71 | 50.8389 | 12.7097
91 | КТП-170 | 100 | нгч | 87 | 90 | 71 | 54.3451 | 54.3451
92 | КТП-171 | 630 | быт | 122 | 100 | 102 | 70.9992 | 11.2697
93 | ЗТП-217 | 400 | быт | 102 | 118 | 122 | 74.9436 | 18.7359
94 | КТП-220 | 100 | пекарня.быт | 176 | 189 | 155 | 113.9493 | 113.9493
95 | КТП-222 | 630 | азс.быт | 178 | 195 | 210 | 127.7547 | 20.2785
96 | Зтп-226 | 400 | промышл. | 445 | 432 | 456 | 292.1047 | 73.0262
|  | 400 | промышл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Зтп-228 | 400 | Прромышл | 220 | 215 | 198 | 138.7114 | 34.6778
98 | Ктп-229 | 250 | промышл | 200 | 180 | 170 | 120.5233 | 48.2093
100 | КТП-231 | 160 | быт | 23 | 45 | 50 | 25.8577 | 16.1611
101 | КТП-233 | 100 | АЗС.АТС.зеленхоз | 45 | 33 | 39 | 25.6386 | 25.6386
102 | ЗТП-235 | 250 | быт | 115 | 124 | 115 | 77.5732 | 31.0293
103 | Ктп-238 | 160 | промышл. | 145 | 125 | 150 | 92.036 | 57.5225
104 | Ктп-251 | 100 | быт | 45 | 45 | 39 | 28.2682 | 28.2682
105 | КТП-301 | 160 | быт | 60 | 77 | 100 | 51.9346 | 32.4591
106 | ЗТП-2 | 250 | Мол.з. | 110 | 140 | 99 | 76.4775 | 30.591
|  | 250 | быт | 120 | 100 | 150 | 81.0793 | 32.4317
107 | ЗТП-3 | 250 | Быт | 190 | 232 | 153 | 126.0017 | 50.4007
108 | КТП-4 | 250 | Быт | 303 | 334 | 318 | 209.2723 | 83.7089
109 | ЗТП-5 | 630 | Быт | 500 | 482 | 629 | 353.0238 | 56.0355
110 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 275 | 325 | 201 | 175.5258 | 43.8815
|  | 400 | ДКЖ.быт | 235 | 254 | 280 | 168.5135 | 42.1284
111 | ЗТП-7 | 400 | Адм.быт | 360 | 500 | 480 | 293.6387 | 73.4097
112 | ЗТП-8 | 180 | Быт | 300 | 278 | 285 | 189.1121 | 105.0623
113 | ЗТП-10 | 160 | Быт | 200 | 170 | 189 | 122.4955 | 76.5597
114 | ЗТП-11 | 320 | Быт | 231 | 100 | 140 | 103.2118 | 32.2537
115 | ЗТП-13 | 250 | быт | 270 | 230 | 200 | 153.3933 | 61.3573
116 | КТП-14 | 250 | Быт | 180 | 200 | 230 | 133.6713 | 53.4685
117 | ЗТП-15 | 400 | Быт | 208 | 200 | 235 | 140.9027 | 35.2257
118 | ЗТП-19 | 400 | д/с.школа | 140 | 167 | 160 | 102.3353 | 25.5838
119 | ЗТП-20 | 250 | Баня.меб.цех | 130 | 100 | 125 | 77.7923 | 31.1169
120 | ЗТП-21 | 400 | Быт | 525 | 500 | 510 | 336.3697 | 84.0924
121 | ЗТП-22 | 400 | Кнс.котельная | 40 | 60 | 65 | 36.157 | 9.0392
|  | 400 | промышлен.быт | 190 | 210 | 255 | 143.5323 | 35.8831
122 | КТП-23 | 400 | Быт | 309 | 383 | 312 | 220.0099 | 55.0025
123 | ЗТП-24 | 400 | Котельная | 419 | 334 | 330 | 237.3214 | 59.3303
124 | ЗТП-25 | 630 | Быт | 529 | 554 | 517 | 350.6133 | 55.6529
125 | КТП-26 | 250 | Быт | 90 | 104 | 100 | 64.4252 | 25.7701
126 | ЗТП-27 | 250 | Промышлен. | 125 | 132 | 121 | 82.8324 | 33.133
127 | ЗТП-29 | 250 | д/с.быт | 303 | 237 | 360 | 197.22 | 78.888
128 | ЗТП-31 | 160 | Быт | 225 | 111 | 120 | 99.9248 | 62.453
129 | ЗТП-33 | 400 | быт | 185 | 247 | 190 | 136.3009 | 34.0752
130 |  | 400 | промышлен.быт | 135 | 110 | 110 | 77.7923 | 19.4481
131 | ЗТП-36 | 400 | Быт | 229 | 195 | 265 | 150.9829 | 37.7457
132 | ЗТП-50 | 400 | Быт | 438 | 384 | 402 | 268.2192 | 67.0548
133 | ЗТП-52 | 400 | Быт | 287 | 286 | 294 | 189.9886 | 47.4972
134 | КТП-56 | 400 | Профилакт. | 100 | 120 | 143 | 79.5454 | 19.8864
135 | ЗТП-77 | 400 | Кнс | 223 | 245 | 200 | 146.3811 | 36.5953
|  | 400 | быт | 200 | 280 | 226 | 154.7081 | 38.677
136 | КТП-81 | 250 | Промышл. | 230 | 250 | 300 | 170.924 | 68.3696
137 | КТП-207 | 160 | быт | 54 | 89 | 40 | 40.1014 | 25.0634
138 | КТП-208 | 400 | быт | 204 | 230 | 307 | 162.3778 | 40.5945
139 | КТП-209 | 250 | быт | 110 | 144 | 122 | 82.3941 | 32.9577
140 | КТП-210 | 400 | НФС.ПЧ.Водокачка | 85 | 110 | 85 | 61.3573 | 15.3393
141 | КТП-211 | 250 | быт | 240 | 178 | 190 | 133.2331 | 53.2932
142 | КТП-224 | 250 | быт | 205 | 156 | 221 | 127.5356 | 51.0142
143 | ТП-149 | 160 | быт | 57 | 45 | 3 | 23.009 | 14.3806
144 | ТП-92 | 63 | АЗС | 25 | 25 | 19 | 15.1202 | 24.0003
145 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 460 | 357 | 400 | 266.6853 | 66.6713
|  | 400 | быт | 200 | 240 | 150 | 129.2887 | 32.3222
146 | ТП-115 | 160 | быт.водокачка | 70 | 56 | 50 | 38.5675 | 24.1047
147 | ТП-119 | 160 | быт | 110 | 160 | 174 | 97.2952 | 60.8095
148 | КТП-45 | 250 | быт | 2 | 1 | 50 | 11.6141 | 4.6456
149 | ТП-43 | 100 | быт | 15 | 6 | 3 | 5.2592 | 5.2592
150 | ТП-175 | 100 | быт | 67 | 50 | 62 | 39.2249 | 39.2249
151 | КТП-12 | 250 | быт | 201 | 150 | 220 | 125.1251 | 50.0501
152 | ТП-34 | 160 | быт | 230 | 190 | 140 | 122.7147 | 76.6967
153 | ТП-133 | 250 | быт | 211 | 218 | 279 | 155.1464 | 62.0586
154 | ТП-62 | 250 | быт | 147 | 144 | 228 | 113.7302 | 45.4921
155 | КТП-221 | 250 | сбербанк | 41 | 16 | 47 | 22.7899 | 9.1159
156 | КТП-237 | 160 | быт | 100 | 66 | 60 | 49.5241 | 30.9526
157 | КТП-219 | 250 | Школа.быт | 45 | 17 | 45 | 23.4473 | 9.3789
158 | Ктп-236 | 63 | АЗС | 16 | 18 | 10 | 9.6419 | 15.3046
159 | КТП-17 | 320 | быт | 550 | 580 | 570 | 372.5267 | 116.4146
160 | КТП-61 | 250 | быт | 238 | 221 | 295 | 165.2265 | 66.0906
161 | КТПК-99 | 160 | быт | 125 | 170 | 154 | 98.3909 | 61.4943
162 | Тп-118 | 250 | быт | 160 | 152 | 210 | 114.3876 | 45.755
163 | КТП-178 | 160 | быт | 121 | 153 | 186 | 100.8013 | 63.0008
164 | КТП-17 | 315 | быт | 550 | 580 | 570 | 372.5267 | 118.2624
165 | ТП-100 | 250 | быт | 15 | 33 | 27 | 16.435 | 6.574
166 | ТП-180 | 160 | быт | 71 | 66 | 106 | 53.2494 | 33.2809
167 | ТП-89 | 160 | быт,магаз | 44 | 85 | 182 | 68.1505 | 42.594
168 | КТП-72 | 100 | быт | 67 | 38 | 25 | 28.4873 | 28.4873
169 | КТП-87 | 400 | быт.авт.мойка | 117 | 170 | 133 | 92.036 | 23.009
170 | КТП-89А | 250 | быт | 96 | 76 | 63 | 51.4963 | 20.5985
171 | КТП-169 | 250 | быт | 127 | 111 | 105 | 75.1627 | 30.0651
172 | ЗТП-73 | 180 | промышл.быт | 80 | 62 | 80 | 48.6476 | 27.0264
173 | ТП-76 | 400 | промышл.нар.суд.быт. | 93 | 138 | 111 | 74.9436 | 18.7359
174 | РП-5 | 630 | Промышл. | 143 | 135 | 150 | 93.7891 | 14.8872
175 | ТП-83 | 250 |  | 145 | 105 | 240 | 107.3753 | 42.9501
176 | ТП-63 | 400 | училище. | 20 | 50 | 80 | 32.87 | 8.2175
|  | 400 | быт | 322 | 308 | 323 | 208.8341 | 52.2085
177 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 234 | 243 | 230 | 154.9273 | 61.9709
178 | ЗТП-205 | 250 | больница | 178 | 146 | 138 | 101.2396 | 40.4958
|  | 250 | стационар | 105 | 112 | 109 | 71.4375 | 28.575