## Лист1
Курумоч-2016
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ТПКур 2001 | 400 | Быт,почта,сбербанк,магазины,АТС,ул.освещ. | 160 | 140 | 155 | 99.7057 | 24.9264
ТПКур 901 | 250 | Быт,д/сад,магазин,ул.освещ. | 300 | 400 | 420 | 245.4293 | 98.1717
ТПКур2003 | 250 | Быт, | 115 | 132 | 109 | 78.0115 | 31.2046
| 400 | магазины | 175 | 146 | 153 | 103.8692 | 25.9673
ТПКур2004 | 250 | с/админ.,баня,быт,торг.центр | 120 | 165 | 142 | 93.5699 | 37.428
ТПКур2005 | 630 | котельная поселк. | 160 | 165 | 162 | 106.7179 | 16.9394
| 630 | КНС-1 | 147 | 152 | 138 | 95.7613 | 15.2002
ТПКур904 | 250 | Быт,учереждение | 155 | 150 | 155 | 100.8013 | 40.3205
ТПКур905 | 180 | Быт,ДК,магазин,ул.освещ. | 139 | 126 | 158 | 92.6934 | 51.4963
ТПКур906 | 400 | Быт,школа,храм,д/сад | 103 | 126 | 98 | 71.6566 | 17.9141
ТПКур2009 | 160 | Быт,ул.освещ., | 66 | 74 | 92 | 50.8389 | 31.7743
| 250 | школа | 89 | 92 | 108 | 63.3295 | 25.3318
ТПКур2010 | 100 | Больница | 26 | 35 | 41 | 22.3516 | 22.3516
| 100 | ул.освещ,быт | 23 | 45 | 52 | 26.296 | 26.296
ЗТП КУР 1211/250( РУ 0,4 КВ ЗАО ССК) | 250 | Водозабор с.Курумоч-2 подъём | 95 | 86 | 85 | 26.3 | 26.3
ТПКур2012 | 250 | Быт,ул.освещ., | 118 | 129 | 130 | 82.6133 | 33.0453
| 250 | спорт.комплекс | 123 | 105 | 136 | 79.7645 | 31.9058
КТПКур2013 | 250 | КНС-1,пром.база | 197 | 180 | 190 | 124.2486 | 49.6994
| 400 | АЗС,быт,а/стоянка | 197 | 180 | 190 | 124.2486 | 31.0622
ЗТП КУР 927/2*250 | 250 | многоквартирные дома. Пр. Ленина 29,33,35,37.спотркомплекс ,уличное освещение | 143 | 154 | 162 | 100 | 40
| 250 | спорт.комплекс | 167 | 195 | 177 | 118.1129 | 47.2451
КТП КУР 1204/250 | 250 | Жгиз,частный сектор,турбаза | 110 | 48 | 79 | 51.9346 | 20.7738
ТПКур2018 | 250 | КНС-2 | 120 | 115 | 117 | 77.1349 | 30.854
КТПКур936 | 100 | дач.массив | 11 | 15 | 9 | 7.6697 | 7.6697
КТП КУР 2019/400 | 400 | частный сектор ул. Вишнёвая,Фабричная,Ягодная,Абрикосовая,Волжская,Крайняя | 250 | 300 | 320 | 210.368 | 52.592
КТП КУР 1620/400 | 400 | Коттеджный посёлок Мастрюки | 199 | 221 | 194 | 145.2854 | 36.3213
КТПКур1621 | 160 | Быт,ул.освещ. | 180 | 189 | 197 | 124.0295 | 77.5184
КТПКур1622 | 160 | Быт | 120 | 150 | 144 | 90.7212 | 56.7007
КТП КУР 936/100 | 100 | Дачный массив правая сторона | 115 | 100 | 102 | 75.601 | 75.601
КТП КУР 1223/250 | 250 | СТ.Барское коттеджный посёлок | 187 | 174 | 160 | 122.9338 | 49.1735
КТП КУР 1614/2*400 | 400 | Площадка Мастрюки 2 площадка. Промбаза. | 25 | 28 | 31 | 20.3794 | 5.0949
| 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТПКур1203 | 400 | Водозабор №2 | 80 | 74 | 66 | 48.2093 | 12.0523
ТПКур1204 | 250 | Быт,тур.база | 113 | 118 | 106 | 73.8479 | 29.5392
ТПКур1211 | 250 | Водозабор №1 | 90 | 70 | 78 | 52.1537 | 20.8615
КТПКур2019 | 400 | Быт | 65 | 49 | 54 | 36.8144 | 9.2036
КТПКур1213 | 250 | ДЗ СОЦ "Волжанин" | 67 | 58 | 63 | 41.1971 | 16.4788