## Лист1
Пестравский участок 2016
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 12 | 8.2 | 6.1 | 5.7632 | 23.0528
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 47.1 | 47.2 | 44.9 | 30.5034 | 30.5034
3 | 204 Мр | 160 | Быт | 2.3 | 5.5 | 9.4 | 3.7691 | 2.3557
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 46.3 | 86.7 | 87 | 48.2093 | 48.2093
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 58 | 65 | 63.5 | 40.8684 | 16.3473
6 | 404 Пс | 400 | Освещение | 24.5 | 0 | 0 | 5.3688 | 1.3422
7 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ | 375.1 | 300.2 | 278.9 | 209.097 | 52.2743
8 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 56.6 | 54 | 44.8 | 34.0533 | 21.2833
9 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 105.8 | 77.9 | 103.4 | 62.9132 | 15.7283
10 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 8.9 | 5.9 | 8.7 | 5.1496 | 3.2185
11 | 220 Мск | 100 | СДК, АТС | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 2.1913 | 2.1913
12 | 205 Пд | 100 | Водозабор | 6 | 6 | 6 | 3.9444 | 3.9444
13 | 206 Пс | 63 | Быт | 8.8 | 6.2 | 7 | 4.8209 | 7.6523
14 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.087653 | 0.087653
15 | 303 Пс | 100 | Быт | 42.3 | 25.6 | 65.3 | 29.1886 | 29.1886
16 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 125 | 100 | 98.6 | 70.9115 | 28.3646
17 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 182.5 | 169.7 | 196.3 | 120.1946 | 48.0779
18 | 406 Пс | 250 | Быт | 90.2 | 109 | 73.9 | 59.8453 | 23.9381
19 | 408 Пс | 250 | Быт | 115.2 | 83.4 | 121.9 | 70.2322 | 28.0929
20 | 410 Пс | 250 | Быт | 99.8 | 87.7 | 72.9 | 57.0623 | 22.8249
21 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 376.4 | 359.6 | 363 | 240.8275 | 60.2069
22 | 413 Пс | 160 | Быт, Банк | 159.7 | 135.1 | 238.2 | 116.7981 | 72.9988
23 | 416 Пс | 100 | Быт | 117.6 | 133.6 | 146.5 | 87.1493 | 87.1493
24 | 418 Пс | 250 | Быт | 95.6 | 89.6 | 65.4 | 54.9148 | 21.9659
25 | 420 Пс | 160 | Быт | 24.6 | 33 | 35.5 | 20.4013 | 12.7508
26 | 421 Пс | 160 | Быт | 56.3 | 48.9 | 74.2 | 39.3125 | 24.5703
27 | 507 Пс | 160 | Быт | 150 | 130.4 | 122 | 88.1793 | 55.112
28 | 508 Пс | 160 | Быт | 171.1 | 120 | 125 | 91.1814 | 56.9884
29 | 509 Пс | 160 | Быт | 135.6 | 160.2 | 239.3 | 117.2582 | 73.2864
30 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 18.7 | 25.6 | 15.6 | 13.1261 | 8.2038
31 | 111 Пс | 160 | Быт | 76.8 | 136 | 67 | 61.3135 | 38.3209
32 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 26.5 | 46 | 47.8 | 26.3617 | 16.4761
33 | 113 Мт | 160 | Магазин | 8.8 | 6.8 | 6.6 | 4.8648 | 3.0405
34 | 409Мск | 160 | Д/сад | 1.8 | 8 | 19.1 | 6.333 | 3.9581
35 | 415 Пс | 250 | Быт | 183.9 | 191.2 | 183.8 | 122.4736 | 48.9894
36 | 110 Пс | 160 | Быт | 55.4 | 65.1 | 68.5 | 35 | 21.875
37 | 102 Мт | 250 | Быт | 0.4 | 3.3 | 11.4 | 3.3089 | 1.3236
38 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 106.2 | 30.6 | 58.6 | 42.8187 | 17.1275
39 | 705 Пс | 500 | Больница | 57.8 | 96 | 147.8 | 147.8 | 29.56
40 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 24 | 25 | 27.5 | 16.7637 | 6.7055
41 | 506 Мр | 160 | Водозабор | 70 | 69 | 73 | 46.4563 | 29.0352
42 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 45 | 40 | 49 | 29.3639 | 18.3524
43 | 527 Мр | 160 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 21 | 22 | 24.7 | 14.8353 | 9.2721
44 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 28 | 30 | 27 | 18.6263 | 29.5656
45 | 103 Пд | 160 | Школа | 32 | 36 | 41 | 23.8855 | 14.9285
46 | 604 Пс | 250 | Водозабор | 100 | 98 | 101 | 65.5209 | 26.2083
47 | 227 Пс | 250 | Писарев А.А. | 20 | 21 | 19 | 13.148 | 5.2592
48 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 712 Пд | 250 | Хлебопекарня | 120 | 120 | 130 | 81.0793 | 32.4317
50 | 505 Пс | 400 | ЖКХ,Джавахишвили Д.Т., Кириллов А.Е. | 62.3 | 68.7 | 72.31 | 44.552 | 11.138
51 | 510 Пс | 250 | НФС | 61.8 | 48.3 | 50.1 | 35.1052 | 14.0421
52 | 511 Пс | 160 | Скважина | 35.1 | 34.4 | 32.3 | 22.3078 | 13.9424
53 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 59.1 | 70.1 | 72.1 | 44.1115 | 17.6446
54 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 44.7 | 43.2 | 44.1 | 28.9256 | 18.0785
55 | 1404 Пс | 400 | ЗАО "ПМК-15" | 140 | 132 | 139 | 90.0638 | 22.516
56 | 801 Пс | 250 | Скважина | 90.5 | 96.1 | 90.3 | 60.678 | 24.2712
57 | 802 Пс | 100 | Скважина | 101.3 | 97.4 | 98 | 65.0169 | 65.0169
58 | 803 Пс | 160 | Скважина | 99 | 91.6 | 97.3 | 63.0885 | 39.4303
59 | 804 Пс | 160 | Скважина | 99 | 103 | 109 | 68.1505 | 42.594
60 | 805 Пс | 160 | Скважина | 102 | 101 | 97 | 65.74 | 41.0875
61 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 87 | 79 | 82 | 54.3451 | 54.3451
62 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 101 | 93 | 97 | 63.7678 | 63.7678
63 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 40 | 35 | 39 | 24.9812 | 7.8066
64 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 77.1 | 72 | 70.2 | 48.0559 | 30.035
65 | 407 Пс | 100 | Школа | 84.3 | 75.4 | 80.6 | 52.6577 | 52.6577
66 | 426 Пс | 160 | Водозабор | 105.9 | 110.2 | 101.3 | 69.5529 | 43.4706
67 | 1402 Пс | 400 | ООО "Мехмонтаж" | 25.1 | 21.6 | 14.6 | 13.4329 | 3.3582