## Лист1
Похвистневский участок 2016
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП ПФ 1002/2*250 | 250 | водозабор,быт | 220 | 190 | 230 | 140.2453 | 56.0981
|  | 250 | водозабор,быт | 33 | 41.8 | 33 | 23.6226 | 9.449
2 | КТП ПФ 2001/100 | 100 | Питомник,водозабор | 124 | 132 | 146 | 88.0916 | 88.0916
3 | КТП ПФ 2002/160 | 160 | Быт, магазин, котельная, ЖКХ,база ССК | 167.5 | 181.2 | 179.5 | 115.7462 | 72.3414
4 | КТП ПФ 2003/160 | 160 | Быт, магазин, нефтебаза | 108 | 96.9 | 152 | 78.2087 | 48.8804
5 | КТП 2005/160 | 160 | Быт, магазин,почта | 169.4 | 198.2 | 154.3 | 114.3657 | 71.4786
6 | КТП 2006/160 | 160 | Быт, МЧС, кафе. | 43.5 | 68.7 | 71.3 | 40.211 | 25.1319
7 | КТП ПФ 1608/160 | 160 | быт | 157.7 | 132.2 | 168.5 | 100.4507 | 62.7817
8 | ЗТП ПФ 1609/250 | 250 | Быт, магазин. | 124.3 | 174 | 152 | 98.6757 | 39.4703
9 | ЗТП ПФ 1610/250 | 250 | Быт, спорткомплекс, котельная | 190 | 176.2 | 145.6 | 112.1524 | 44.861
10 | КТП ПФ 1611/250 | 250 | Быт,магазины, котельная,банк, ГРП | 301.3 | 301 | 281.3 | 193.6262 | 77.4505
11 | КТП ПФ 1612/100 | 100 | Волгателеком, администрация, общежитие | 40.2 | 48 | 77.9 | 36.398 | 36.398
12 | КТП ПФ 1613/160 | 160 | больница, автосервис | 52.4 | 68.6 | 80.1 | 44.0677 | 27.5423
13 | КТП ПФ 1616/400 | 400 | школа, дом культуры, быт | 194 | 187.5 | 202.6 | 127.9958 | 31.9989
14 | КТП ПФ 1005/250 | 250 | Быт, школа, котельная | 303.2 | 298.7 | 315.2 | 200.9672 | 80.3869
15 | ЗТП ПФ 1001/2*250 | 250 | быт, магазины,КНС | 182 | 200 | 203 | 128.193 | 51.2772
|  | 250 | котельная, быт | 221.3 | 214.5 | 175.6 | 133.9781 | 53.5912
16 | ТП ПФ 1603/100 | 100 | Быт, КНС | 61.3 | 71.2 | 79.9 | 46.5439 | 46.5439
17 | ТП ПФ 1615/100 | 250 | Пекарня | 108 | 94 | 99 | 65.9591 | 26.3837
18 | ТП ПФ 1618/160 | 160 | водозабор | 36.9 | 37.2 | 39 | 24.784 | 15.49
19 | ЗТП ПФ 1501/ 2х100 | 100 | КНС | 100 | 118 | 109 | 71.6566 | 71.6566
|  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП ПФ 1502/2*400 | 400 | КНС, очистные | 37.8 | 37.5 | 31.5 | 23.4034 | 5.8509
|  | 400 | резерв | 44.3 | 44.7 | 47.5 | 29.9117 | 7.4779
21 | КТП СК 216/160 | 160 | маслобойка | 44 | 44 | 47.9 | 29.7802 | 18.6126
22 | КТП СА 109/40 | 40 | быт | 51 | 39.6 | 31.2 | 26.6904 | 66.7261
23 | КТП Пох 720/100 | 100 | быт | 92.3 | 98 | 88.4 | 61.0725 | 61.0725