## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 2019-07-02 13:51 | 2019-09-03 10:24
2 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 02.09.2019 11:53 | 03.09.2019 09:39
3 | ПС 110 кВ НМР | 2 сек.ш.-110 | 02.09.2019 10:17 | 02.09.2019 17:21
4 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. ПС Сызрань - ПС НМР | 02.09.2019 10:17 | 02.09.2019 17:21
5 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 02.09.2019 10:17 | 02.09.2019 17:21
6 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т | 02.09.2019 11:50 | 06.09.2019 14:47
7 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 02.09.2019 11:50 | 06.09.2019 14:47
8 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 01.08.2019 08:44 | 02.09.2019 13:54
9 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 02.08.2019 10:03 | 02.09.2019 15:15
10 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т (в работу) | 2019-07-31 14:58 | 2019-09-03 07:56
11 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2019-07-31 16:57 | 02.09.2019 13:34
12 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2019-07-31 16:57 | 02.09.2019 13:34
13 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 04.09.2019 10:45 | 04.09.2019 12:45
14 | ПС 110 кВ РВС | 2 сек.ш.-110 | 04.09.2019 10:45 | 04.09.2019 12:45
15 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 01.08.2019 09:12 | 02.09.2019 13:47
16 | ПС 110 кВ Долотная-2 | Секционная перемычка 110 кВ | 02.09.2019 13:34 | 02.09.2019 16:34
17 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-1-110 | 02.09.2019 13:16 | 03.09.2019 17:24
18 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 02.09.2019 11:06 | 02.09.2019 19:01
19 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 1 сек.ш.-110 | 02.09.2019 12:22 | 02.09.2019 16:34
20 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С1Т | 02.09.2019 13:12 | 03.09.2019 17:24
21 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С1Т | 02.09.2019 13:12 | 03.09.2019 17:24
22 | ПС 110 кВ НМР | 1 сек.ш.-110 | 2019-09-09 12:05 | 13.09.2019 11:46
23 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С1Т | 2019-09-09 12:05 | 13.09.2019 11:46
24 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 2019-09-09 12:05 | 13.09.2019 11:46
25 | ПС 110 кВ НМР | ТН-1-110 | 2019-09-09 12:05 | 13.09.2019 11:46
26 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 2019-09-09 12:05 | 13.09.2019 11:46
27 | ПС 110 кВ НМР | В-1-6 С1Т | 2019-09-09 12:05 | 13.09.2019 11:46
28 | ПС 110 кВ НМР | В-2-6 С1Т | 2019-09-09 12:05 | 13.09.2019 11:46
29 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-110 С1Т | 03.09.2019 09:09 | 03.09.2019 09:13
30 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-110 С2Т | 03.09.2019 11:27 | 03.09.2019 12:19
31 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | АВР СВ-10 | 03.09.2019 09:09 | 03.09.2019 09:13
32 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | АВР СВ-10 | 03.09.2019 11:27 | 03.09.2019 12:19
33 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Новокашпирская-Ореховка | 02.09.2019 14:14 | 09.09.2019 20:00
34 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Новокашпирская-Ореховка | 09.09.2019 20:00 | 13.09.2019 22:34
35 | ПС 110 кВ ЗИМ | С1Т | 05.09.2019 10:40 | 06.09.2019 16:38
36 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-1-6 С1Т | 05.09.2019 11:48 | 06.09.2019 16:38
37 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 05.09.2019 11:48 | 06.09.2019 16:38
38 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-110 Луч-2 | 05.09.2019 11:48 | 06.09.2019 16:38
39 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-35 С1Т ЗИМ | 05.09.2019 11:48 | 06.09.2019 16:02
40 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 03.09.2019 06:09 | 03.09.2019 17:24
41 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-3 уч. ПС СТЭЦ – ПС НМР | 04.09.2019 09:39 | 04.09.2019 18:08
42 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 26.08.2019 10:29 | 05.09.2019 10:20
43 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 02.09.2019 10:27 | 02.09.2019 17:19
44 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 30.09.2019 10:54 | 30.09.2019 16:05
45 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | АВР СВ-10 | 05.09.2019 09:56 | 05.09.2019 10:00
46 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-2 (в резерв) | 05.09.2019 09:56 | 05.09.2019 10:00
47 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | АВР СВ-10 | 06.09.2019 09:24 | 06.09.2019 09:35
48 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т1Т, В-6 Т1Т | 02.09.2019 14:20 | 04.09.2019 15:45
49 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-3 | 09.09.2019 04:47 | 11.09.2019 16:51
50 | ПС 110 кВ ЗИМ | 2 сек.ш.-6 | 02.09.2019 10:07 | 04.09.2019 12:56
51 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 02.09.2019 10:07 | 04.09.2019 12:56
52 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-2-4-6 | 02.09.2019 10:07 | 04.09.2019 12:56
53 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-Северная | 02.09.2019 11:30 | 03.09.2019 13:26
54 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 Город-31 | 05.09.2019 12:03 | 06.09.2019 15:14
55 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 03.09.2019 08:19 | 04.09.2019 13:00
56 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-3-4-10 | 04.09.2019 10:50 | 05.09.2019 09:04
57 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 02.09.2019 09:31 | 06.09.2019 16:35
58 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 02.09.2019 09:31 | 06.09.2019 16:35
59 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-Северная | 02.09.2019 11:30 | 03.09.2019 13:26
60 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 (в резерв) | 03.09.2019 10:57 | 03.09.2019 11:08
61 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 (в резерв) | 06.09.2019 13:17 | 06.09.2019 13:47
62 | ПС 110 кВ Красноселки | С1Т | 10.09.2019 10:25 | 13.09.2019 13:51
63 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 С1Т | 10.09.2019 10:25 | 13.09.2019 13:51
64 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-2 | 01.09.2019 22:38 | 05.09.2019 17:51
65 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-2 | 04.09.2019 09:57 | 05.09.2019 17:51
66 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ ф-30, В-10 ф-30 | 05.09.2019 09:39 | 06.09.2019 13:21
67 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-6, В-6 ф-6 | 03.09.2019 09:57 | 04.09.2019 12:56
68 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-10, В-6 ф-10 | 03.09.2019 09:57 | 04.09.2019 12:56
69 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-12, В-6 ф-12 | 03.09.2019 09:57 | 04.09.2019 12:56
70 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-14, В-6 ф-14 | 03.09.2019 09:57 | 04.09.2019 12:56
71 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-16, В-6 ф-16 | 03.09.2019 09:57 | 04.09.2019 12:56
72 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-18, В-6 ф-18 | 03.09.2019 09:57 | 04.09.2019 12:56
73 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-20, В-6 ф-20 | 03.09.2019 09:57 | 04.09.2019 12:56
74 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-22, В-6 ф-22 | 03.09.2019 09:57 | 04.09.2019 12:56
75 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-8, В-6 ф-8 | 03.09.2019 09:57 | 04.09.2019 12:56
76 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 13.09.2019 09:52 | 13.09.2019 14:58
77 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 12.09.2019 13:10 | 12.09.2019 22:11
78 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | КВЛ 10 кВ ф-5 | 06.09.2019 08:28 | 06.09.2019 10:41
79 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (с вводом на ночь) | 12.09.2019 13:10 | 12.09.2019 22:11
80 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-6 Ф-40 (в резерв) | 05.09.2019 11:20 | 12.09.2019 07:27
81 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-45, В-6 Ф-45 | 09.09.2019 08:32 | 09.09.2019 15:49
82 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-49, В-6 Ф-49 | 09.09.2019 08:32 | 09.09.2019 16:07
83 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 10.09.2019 09:39 | 12.09.2019 12:39
84 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ТН-2-35 | 06.09.2019 09:17 | 06.09.2019 11:35
85 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-3 уч. СТЭЦ – ПС НМР | 09.09.2019 11:42 | 13.09.2019 11:46
86 | ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ВДН-1 | 09.09.2019 06:18 | 11.09.2019 17:58
87 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-41, В-6 ф-41 | 11.09.2019 09:01 | 11.09.2019 14:36
88 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-43, В-6 ф-43 | 10.09.2019 20:35 | 11.09.2019 14:19
89 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-31 | 11.09.2019 08:16 | 12.09.2019 12:00
90 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-33 | 10.09.2019 07:38 | 10.09.2019 13:37
91 | ПС 35 кВ Долотная-1 | СВ-6 | 12.09.2019 10:11 | 12.09.2019 12:43
92 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т | 09.09.2019 10:02 | 09.09.2019 12:45
93 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 11.09.2019 09:12 | 11.09.2019 13:13
94 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С2Т | 11.09.2019 09:12 | 11.09.2019 13:12
95 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-2 | 06.09.2019 13:35 | 06.09.2019 16:59
96 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 10.09.2019 12:06 | 10.09.2019 14:017
97 | ПС 110 ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-14 | 06.09.2019 16:30 | 06.09.2019 17:41
98 | ПС 220 Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-21 | 06.09.2019 14:46 | 07.09.2019 12:25
99 | ПС 220 Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-36 | 06.09.2019 16:38 | 07.09.2019 12:37
100 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-3-6 | 12.09.2019 08:29 | 13.09.2019 12:33
101 | ГПП 110 кВ 3000000, ГПП 110 кВ 4000000 | ВЛ 110 кВ Город-32 | 11.09.2019 16:18 | 17.09.2019 22:54
102 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ ф-17, В-6 ф-17 | 13.09.2019 10:43 | 13.09.2019 11:49
103 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-4 (в резерв) | 10.09.2019 09:16 | 12.09.2019 16:23
104 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-43, В-6 ф-43 | 10.09.2019 20:35 | 11.09.2019 14:19
105 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь | 13.09.2019 11:28 | 13.09.2019 13:24
106 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (с вводом на ночь) | 17.09.2019 09:55 | 17.09.2019 16:57
107 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-3-6 С2Т | 16.09.2019 08:20 | 17.09.2019 12:57
108 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ Авио (в резерв) | 18.09.2019 08:55 | 19.09.2019 15:59
109 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-20 | 13.09.2019 07:39 | 13.09.2019 11:06
110 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-6 | 16.09.2019 09:17 | 16.09.2019 14:14
111 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1 | 16.09.2019 09:56 | 16.09.2019 11:23
112 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-4, Т-ДК-4, ДК-4 | 16.09.2019 09:05 | 16.09.2019 11:13
113 | ПС 110 кВ ОСК | С2Т | 20.09.2019 08:50 | 20.09.2019 10:40
114 | ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-110 | 20.09.2019 08:50 | 20.09.2019 10:40
115 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-15 | 15.09.2019 19:58 | 16.09.2019 19:53
116 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
117 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-3-6 С2Т | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
118 | ПС 110 кВ ЗИМ | 3 сек.ш.-6 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
119 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 ( с вводом на ночь) | 20.09.2019 10:02 | 20.09.2019 14:34
120 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-17 (с вводом на ночь) | 17.09.2019 11:07 | 20.09.2019 10:40
121 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-31 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
122 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-33 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
123 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 ф-35 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
124 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-43, В-6 ф-43 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
125 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-45, В-6 ф-45 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
126 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-47, В-6 ф-47 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
127 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-49, В-6 ф-49 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
128 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-51, В-6 ф-51 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
129 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-41, В-6 ф-41 | 18.09.2019 11:07 | 20.09.2019 12:09
130 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-2, Т-ДК-2, ДК-2 | 18.09.2019 08:18 | 18.09.2019 14:21
131 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-3, Т-ДК-3, ДК-3 | 18.09.2019 08:51 | 18.09.2019 14:37
132 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-43 | 20.09.2019 10:50 | 20.09.2019 12:26
133 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 26.09.2019 10:08 | 26.09.2019 14:44
134 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 ф-10 (в резерв) | 24.09.2019 12:11 | 24.09.2019 13:38
135 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 ф-17 (в резерв) | 24.09.2019 12:13 | 24.09.2019 13:41
136 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 ф-28 (в резерв) | 24.09.2019 12:09 | 24.09.2019 13:36
137 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | АЧР | 24.09.2019 12:35 | 24.09.2019 13:30
138 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С1Т | 26.09.2019 10:04 | 26.09.2019 15:06
139 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 1 сек.ш-110 | 26.09.2019 10:04 | 26.09.2019 15:06
140 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь | 22.09.2019 10:26 | 22.09.2019 14:11
141 | ПС 35 кВ Осиновская | СВ-6 | 18.09.2019 10:13 | 18.09.2019 12:49
142 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-35 | 18.09.2019 10:09 | 18.09.2019 10:31
143 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. ПС Сызрань - ПС НМР | 17.09.2019 21:01 | 21.09.2019 20:46
144 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-1 | 19.09.2019 20:12 | 21.09.2019 14:40
145 | ПС 110 кВ РНС | С1Т (в резерв) | 23.09.2019 10:50 | 23.09.2019 15:20
146 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-42, В-6 Ф-42 | 24.09.2019 10:29 | 25.09.2019 19:11
147 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-52, В-6 Ф-52 | 23.09.2019 08:52 | 24.09.2019 10:49
148 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-40, В-6 Ф-40 | 25.09.2019 08:02 | 26.09.2019 10:43
149 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-38, В-6 Ф-38 | 24.09.2019 08:55 | 25.09.2019 14:46
150 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-36, В-6 Ф-36 | 25.09.2019 08:17 | 26.09.2019 10:25
151 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-34, В-6 Ф-34 | 26.09.2019 10:31 | 27.09.2019 10:47
152 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-4-6 | 26.09.2019 07:57 | 27.09.2019 10:24
153 | ПС 110 кВ ЗИМ | Р2Т | 23.09.2019 08:19 | 24.09.2019 10:49
154 | ПС 110 кВ ЗИМ | ВЛ 6 кВ ф-1 | 24.09.2019 08:32 | 24.09.2019 10:09
155 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 21.09.2019 11:49 | 21.09.2019 18:35
156 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т | 26.09.2019 08:04 | 26.09.2019 14:44
157 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т | 26.09.2019 08:04 | 26.09.2019 14:44
158 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-3 уч. ПС Сызрань – ПС НМР | 21.09.2019 10:54 | 21.09.2019 20:46
159 | ПС 110 кВ НМР | 3 сек.ш.6кВ | 21.09.2019 11:22 | 21.09.2019 16:53
160 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II | 29.09.2019 08:55 | 29.09.2019 16:15
161 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-2 | 24.09.2019 09:42 | 26.09.2019 14:14
162 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ ф-1 | 24.09.2019 10:05 | 24.09.2019 15:04
163 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 24.09.2019 10:32 | 24.09.2019 12:36
164 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 24.09.2019 11:06 | 24.09.2019 14:23
165 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-1-3 (в резерв) | 24.09.2019 12:31 | 24.09.2019 13:30
166 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 25.09.2019 14:18 | 25.09.2019 19:44
167 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 26.09.2019 10:28 | 26.09.2019 12:10
168 | ПС 110 кВ РВС | Р2Т (в резерв) | 26.09.2019 10:28 | 26.09.2019 12:10
169 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 28.09.2019 09:16 | 28.09.2019 17:29
170 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 28.09.2019 09:16 | 28.09.2019 17:29
171 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-21 | 30.09.2019 09:46 | 30.09.2019 11:03
172 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-36 | 30.09.2019 09:56 | 30.09.2019 11:15