## сентябрь 2018
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 2018-02-05 08:14 | 2018-09-28 09:54
2 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 2018-08-27 10:58 | 2018-09-10 16:02
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2018-08-31 08:05 | 2018-09-28 16:00
4 | ПС 35кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-3 | 2018-09-03 04:37 | 2018-09-04 17:46
5 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2018-08-31 08:05 | 2018-09-28 16:00
6 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 2018-08-26 10:58 | 2018-09-02 12:48
7 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | 1 сек.ш.-35 | 2018-08-27 10:42 | 2018-09-07 13:58
8 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 Авио | 2018-08-27 10:42 | 2018-09-07 13:58
9 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 2018-08-27 10:42 | 2018-09-07 13:58
10 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-6 Т1Т | 2018-08-27 10:42 | 2018-09-07 13:58
11 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | СВ-35 | 2018-08-27 10:42 | 2018-09-07 13:58
12 | ПС 35 кВ Долотная-1 | СВ-6 | 2018-09-06 07:29 | 2018-09-06 18:47
13 | ПС 35 кВ Долотная-1 | 2сек.ш.-6 | 2018-09-06 07:29 | 2018-09-06 18:47
14 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т2Т | 2019-08-06 06:09 | 2018-09-06 18:47
15 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т2Т (в резерв) | 2019-08-06 06:09 | 2018-09-06 18:47
16 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 (в резерв) | 2018-09-07 09:12 | 2018-09-07 11:09
17 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 2018-09-03 08:24 | 2018-09-03 18:53
18 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 6 кВ Ф-2, В-6 Ф-2 | 2018-09-05 11:24 | 2018-09-05 12:45
19 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2016-09-02 05:58 | 2018-09-02 16:36
20 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 2018-09-06 10:00 | 2018-09-06 15:42
21 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 2018-09-03 11:30 | 2018-09-03 13:22
22 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-2, Т-ДК-2, ДК-2 | 2018-09-04 09:15 | 2018-09-04 11:30
23 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-34, В-6 Ф-34 | 2018-09-03 11:09 | 2018-09-03 12:32
24 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-33 | 2018-09-03 12:19 | 2018-09-07 12:56
25 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 2018-09-02 12:50 | 2018-09-03 17:13
26 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-10 | 2018-09-05 08:02 | 2018-09-05 11:34
27 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-46 | 2018-09-06 08:37 | 2018-09-07 13:46
28 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 2018-09-11 14:17 | 2018-09-12 00:05
29 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-4, Т-ДК-4, ДК-4 | 2018-09-05 08:35 | 2018-09-05 11:51
30 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С1Т | 2018-09-17 08:59 | 2018-09-17 12:18
31 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С1Т | 2018-09-17 08:59 | 2018-09-17 12:18
32 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 6 кВ Ф-1, В-6 Ф-1 | 2018-09-07 11:00 | 2018-09-07 12:00
33 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 35 кВ Город | 2018-09-11 14:16 | 2018-09-14 13:02
34 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2018-09-11 05:11 | 2018-09-14 17:06
35 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-4, Т-ДК-4, ДК-4 | 2018-09-05 08:35 | 2018-09-05 11:51
36 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 2018-09-06 08:49 | 2018-09-06 14:37
37 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 2018-09-13 09:38 | 2018-09-14 11:10
38 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С2Т | 2018-09-13 09:38 | 2018-09-14 11:10
39 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2018-09-12 10:15 | 2018-09-15 12:06
40 | ПС 110 кВ РВС | АПВ СВ-110 | 2018-09-12 10:15 | 2018-09-15 12:06
41 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 6 кВ Ф-3, В-6 Ф-3 | 2018-09-11 09:08 | 2018-09-11 11:43
42 | ПС 110 кВ АВИС | АВР СВ-110 | 2018-09-07 09:12 | 2018-09-07 11:09
43 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 2018-09-14 11:42 | 2018-09-14 14:31
44 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 2018-09-14 11:42 | 2018-09-14 14:31
45 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 2018-09-14 11:42 | 2018-09-14 14:31
46 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 2018-09-14 11:42 | 2018-09-14 14:31
47 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-1 | 2018-09-14 11:42 | 2018-09-14 14:31
48 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-1-10 | 2018-09-14 11:42 | 2018-09-14 14:51
49 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 | 2018-09-14 11:42 | 2018-09-14 14:51
50 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. ПС Сызрань - ПС НМР | 2018-09-17 05:33 | 2018-09-18 17:26
51 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-09-11 10:13 | 2018-09-11 12:50
52 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-34 (в резерв) | 2018-09-07 12:25 | 2018-09-07 13:05
53 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 35 кВ Самарка | 2018-09-14 08:55 | 2018-09-14 14:33
54 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-11 | 2018-09-11 11:19 | 2018-09-11 12:25
55 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 2018-09-25 10:35 | 2018-09-25 14:55
56 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1 | 2018-09-11 10:07 | 2018-09-11 13:25
57 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1сш-10 кВ | 2018-09-13 09:16 | 2018-09-14 14:51
58 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 2018-09-08 10:03 | 2018-09-08 16:43
59 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-09-17 10:34 | 2018-09-17 16:17
60 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 6 кВ Ф-5, В-6 Ф-5 | 2018-09-13 09:43 | 2018-09-13 11:06
61 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-110 С1Т (в резерв) | 2018-09-20 10:26 | 2018-09-20 10:28
62 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1 | 2018-09-12 09:06 | 2018-09-12 12:41
63 | ПС 35 кВ Осиновская | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-09-12 08:48 | 2018-09-12 15:07
64 | ПС 35 кВ Осиновская | сек.ш.-6 | 2018-09-12 08:48 | 2018-09-12 15:07
65 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-110 С2Т (в резерв) | 2018-09-20 12:57 | 2018-09-20 13:00
66 | ПС 110 кВ Красноселки | С1Т | 2018-09-11 09:29 | 2018-09-12 18:28
67 | ПС 110 кВ Красноселки | В-110 Красноселки-2 | 2018-09-12 11:38 | 2018-09-12 18:28
68 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2018-09-24 08:30 | 2018-09-28 12:00
69 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-09-20 05:40 | 2018-09-20 17:56
70 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 10 кВ Ф-6 | 2018-09-17 10:30 | 2018-09-17 13:51
71 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-1 (в резерв) | 2018-09-17 08:11 | 2018-09-17 15:14
72 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 (в резерв) | 2018-09-18 08:26 | 2018-09-18 14:26
73 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-6 | 2018-09-15 12:06 | 2018-09-21 12:48
74 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 2018-09-26 09:10 | 2018-09-26 13:52
75 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 13:52
76 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-6 | 2018-09-17 09:10 | 2018-09-18 14:42
77 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (с вводом на ночь) | 2018-09-21 06:13 | 2018-09-22 18:34
78 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-09-24 06:12 | 2018-09-24 17:45
79 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2018-09-24 15:38 | 2018-09-24 21:38
80 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. СТЭЦ - ПС НМР (с вводом на ночь) | 2018-09-24 06:20 | 2018-09-25 17:52
81 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 | 2018-09-25 15:00 | 2018-09-25 22:24
82 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 2018-09-25 23:10 | 2018-09-26 06:20
83 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-2 | 2018-09-20 08:57 | 2018-09-20 16:28
84 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С2Т | 2018-09-20 08:54 | 2018-09-20 16:28
85 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 2сек.ш.-110 | 2018-09-20 09:40 | 2018-09-20 16:28
86 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 2018-09-20 09:11 | 2018-09-20 16:28
87 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 2018-09-25 19:27 | 2018-09-25 23:10
88 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2018-09-26 09:43 | 2018-09-26 17:00
89 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 2018-09-20 10:38 | 2018-09-20 13:18
90 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-15 (в резерв) | 2018-09-18 20:36 | 2018-09-19 20:15
91 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2018-09-24 08:30 | 2018-09-25 18:02
92 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 2018-09-24 08:30 | 2018-09-25 18:02
93 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 2018-09-21 09:12 | 2018-09-21 14:58
94 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 2018-09-21 09:12 | 2018-09-21 14:58
95 | ПС 110 кВ АВИС | 1сек.ш.-110 | 2018-09-21 09:12 | 2018-09-21 14:58
96 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-09-24 06:12 | 2018-09-24 17:45
97 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 2018-09-24 09:21 | 2018-09-24 17:45
98 | ПС 110 кВ АВИС | 2сек.ш.-110 | 2018-09-24 13:02 | 2018-09-24 17:45
99 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. СТЭЦ - ПС НМР | 2018-09-25 08:28 | 2018-09-25 17:52
100 | ПС 110 кВ НМР | Ремонтная перемычка 110 кВ | 2018-09-25 10:49 | 2018-09-25 15:32
101 | ПС 110 кВ НМР | 1сек.ш.-110 | 2018-09-25 10:49 | 2018-09-25 15:32
102 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 2018-09-25 12:20 | 2018-09-25 15:32
103 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С1Т | 2018-09-25 11:19 | 2018-09-26 17:06
104 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 2018-09-25 11:19 | 2018-09-26 17:06
105 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 2018-09-27 08:56 | 2018-09-27 14:50
106 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2018-09-25 15:47 | 2018-09-25 17:38
107 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1сек.ш.-110 | 2018-09-25 15:47 | 2018-09-25 17:38
108 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 2018-09-25 15:47 | 2018-09-25 17:38
109 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т | 2018-09-25 15:47 | 2018-09-25 17:38
110 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2018-09-26 10:40 | 2018-09-26 13:56
111 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-2 | 2018-09-26 09:57 | 2018-09-26 14:08
112 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 | 2018-09-25 15:00 | 2018-09-25 17:38
113 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 2018-09-24 11:40 | 2018-09-24 17:45
114 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 2018-09-21 09:58 | 2018-09-21 15:42
115 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 2018-09-24 11:48 | 2018-09-24 15:21
116 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-3, Т-ДК-3, ДК-3 | 2018-09-21 09:46 | 2018-09-21 13:02
117 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ 2А (в резерв) | 2018-09-25 11:16 | 2018-09-25 23:44
118 | ПС 110 кВ Речная | С2Т, В-110 С2Т | 2018-09-25 12:56 | 2018-09-28 15:10
119 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 2018-09-24 11:53 | 2018-09-24 14:30
120 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 2018-09-26 06:20 | 2018-09-27 16:19
121 | ГПП 110 кВ 1000000 | 4сек.ш.–10 | 2018-09-24 09:47 | 2018-09-25 15:36
122 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-4-10 С2Т | 2018-09-24 09:47 | 2018-09-25 15:36
123 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-3-4-10 | 2018-09-24 09:47 | 2018-09-25 15:36
124 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-4.1-10 | 2018-09-24 09:47 | 2018-09-25 15:36
125 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-4.2-10 | 2018-09-24 09:47 | 2018-09-25 15:36
126 | ПС 35 кВ Осиновская | Т1Т (в резерв) | 2018-09-20 14:55 | 2018-09-20 22:00
127 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-09-24 06:12 | 2018-09-24 17:45
128 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 2018-09-26 06:31 | 2018-09-26 18:03
129 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-4 | 2018-09-24 09:47 | 2018-09-25 15:36
130 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-29 | 2018-09-24 17:28 | 2018-09-25 16:00
131 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 2018-09-24 20:48 | 2018-09-25 17:16
132 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 2018-09-27 09:36 | 2018-09-28 12:20
133 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 2018-09-27 09:36 | 2018-09-28 12:20
134 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 2018-09-27 09:36 | 2018-09-28 12:20
135 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-1-10 С1Т | 2018-09-27 09:36 | 2018-09-28 12:20
136 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-3-10 С1Т | 2018-09-27 09:36 | 2018-09-28 12:20
137 | ПС 110 кВ Преображенка | 1сек.ш.-110 | 2018-09-25 11:16 | 2018-09-25 17:16
138 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2018-09-28 07:29 | 2018-09-28 12:00
139 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2018-09-28 12:16 | 2018-09-29 10:06
140 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 | 2018-09-28 17:30 | 2018-09-29 15:01
141 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 | 2018-09-29 00:52 | 2018-09-29 02:13
142 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 | 2018-09-27 09:31 | 2018-09-27 14:49
143 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2018-09-29 11:59 | 2018-09-29 15:38
144 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-5 | 2018-09-27 07:57 | 2018-09-27 17:19
145 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-1 | 2018-09-28 19:56 | 2018-09-29 15:03
146 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 ПУ-1 | 2018-09-28 22:08 | 2018-09-28 23:31
147 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 2018-09-29 13:57 | 2018-09-30 15:15