## 2025 Сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-110 | 12:10 19.05.25 | 16:00 01.09.25
2 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 12:10 19.05.25 | 16:00 01.09.25
3 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 12:10 19.05.25 | 16:00 01.09.25
4 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 10:05 21.05.25 | 16:00 01.09.25
5 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-41 | 07:53 21.08.25 | 16:00 01.09.25
6 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-39 | 09:31 01.09.25 | 16:00 01.09.25
7 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 ТС-1 | 08:20 02.09.25 | 08:29 02.09.25
8 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | 2 сек.ш.-6 | 08:20 02.09.25 | 08:29 02.09.25
9 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 09:05 02.09.25 | 09:33 02.09.25
10 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-39 | 09:31 01.09.25 | 13:57 02.09.25
11 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | Р1Т | 09:44 02.09.25 | 14:08 02.09.25
12 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 17:42 04.08.25 | 14:23 02.09.25
13 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 17:42 04.08.25 | 14:23 02.09.25
14 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 12:51 04.08.25 | 14:35 02.09.25
15 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-70 | 10:30 02.09.25 | 15:20 02.09.25
16 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-24 | 11:24 01.09.25 | 15:41 02.09.25
17 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-38 | 11:24 01.09.25 | 15:41 02.09.25
18 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:51 10.03.25 | 16:00 02.09.25
19 | ГПП 110 кВ 4000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 08:51 10.03.25 | 16:00 02.09.25
20 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08:51 10.03.25 | 16:00 02.09.25
21 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-3 | 11:56 10.07.25 | 16:00 02.09.25
22 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3 | 11:56 10.07.25 | 16:00 02.09.25
23 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Ф-50 | 10:37 29.07.25 | 16:00 02.09.25
24 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-4 | 09:59 29.07.25 | 16:00 02.09.25
25 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-4 | 09:59 29.07.25 | 16:00 02.09.25
26 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 13:25 02.04.25 | 16:00 02.09.25
27 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-28 | 14:52 02.09.25 | 16:11 02.09.25
28 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 07:35 25.06.25 | 17:40 02.09.25
29 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-3 | 07:40 30.06.25 | 17:41 02.09.25
30 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 Авио | 08:36 03.09.25 | 08:40 03.09.25
31 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-6 Т1Т | 08:36 03.09.25 | 08:40 03.09.25
32 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | 1 сек.ш.-6 | 08:36 03.09.25 | 08:40 03.09.25
33 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-24 | 10:59 07.08.25 | 10:58 03.09.25
34 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.3 | 09:50 03.09.25 | 12:55 03.09.25
35 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.11 | 09:50 03.09.25 | 12:55 03.09.25
36 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.21 | 09:50 03.09.25 | 12:55 03.09.25
37 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-9 | 13:19 14.08.25 | 13:10 03.09.25
38 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-7 | 14:07 22.07.25 | 14:00 03.09.25
39 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-12 | 14:07 22.07.25 | 14:02 03.09.25
40 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-64 | 09:07 03.09.25 | 14:15 03.09.25
41 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-68 | 11:20 02.09.25 | 14:18 03.09.25
42 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 09:47 01.09.25 | 14:47 03.09.25
43 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-28 | 13:32 03.09.25 | 16:00 03.09.25
44 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 08:40 03.09.25 | 16:28 03.09.25
45 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 сек.ш.-110 | 08:40 03.09.25 | 16:28 03.09.25
46 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 08:20 03.09.25 | 16:28 03.09.25
47 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-1 | 12:22 03.09.25 | 22:07 03.09.25
48 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-2-6 | 09:21 04.09.25 | 11:26 04.09.25
49 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-2-6 | 09:21 04.09.25 | 11:26 04.09.25
50 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 09:19 04.09.25 | 12:51 04.09.25
51 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:18 04.09.25 | 12:51 04.09.25
52 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-51 | 08:30 04.09.25 | 12:58 04.09.25
53 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-28 | 13:32 03.09.25 | 13:37 04.09.25
54 | ПС 220 кВ Яблочная | АКБ | 09:59 04.09.25 | 15:00 04.09.25
55 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-4 | 10:47 11.08.25 | 16:00 04.09.25
56 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-22 | 07:00 04.08.25 | 16:00 04.09.25
57 | ПС 220 кВ Яблочная | 4 сек.ш.-10 | 14:12 13.08.25 | 16:00 04.09.25
58 | ПС 110 кВ РВС | 2 сек.ш.-6 | 10:25 05.09.25 | 11:05 05.09.25
59 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-6 | 11:16 05.09.25 | 11:32 05.09.25
60 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С1Т | 10:52 03.09.25 | 11:36 05.09.25
61 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С1Т | 10:52 03.09.25 | 11:36 05.09.25
62 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-1-6 С1Т | 10:52 03.09.25 | 11:36 05.09.25
63 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-3-6 С1Т | 10:52 03.09.25 | 11:36 05.09.25
64 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-4 | 10:31 02.09.25 | 14:10 05.09.25
65 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-4 | 10:31 02.09.25 | 14:10 05.09.25
66 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-4 | 09:59 29.07.25 | 14:10 05.09.25
67 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-4 | 09:59 29.07.25 | 14:10 05.09.25
68 | ПС 35 кВ Электрощит | В-35 Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 05.09.25
69 | ПС 35 кВ Электрощит | ТН-2-35 | 10:07 05.06.25 | 16:00 05.09.25
70 | ПС 35 кВ Электрощит | Т3Т | 11:32 05.06.25 | 16:00 05.09.25
71 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 13:32 01.09.25 | 16:00 05.09.25
72 | ССК | КВЛ 110 кВ Город-1 | 11:06 02.09.25 | 16:44 05.09.25
73 | ГПП 110 кВ 1000000 | КВЛ 110 кВ Город-1 | 11:06 02.09.25 | 16:44 05.09.25
74 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 11:35 05.09.25 | 17:37 05.09.25
75 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.15 | 09:14 09.09.25 | 09:40 09.09.25
76 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.25 | 10:14 09.09.25 | 10:45 09.09.25
77 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-13 | 08:55 09.09.25 | 10:45 09.09.25
78 | ПС 110 кВ НМР | СВ-1-3-6 | 08:12 08.09.25 | 11:07 09.09.25
79 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ТН-1-6 | 09:49 08.09.25 | 16:00 09.09.25
80 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 | 11:45 09.09.25 | 17:12 09.09.25
81 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 2 сек.ш.-110 | 11:45 09.09.25 | 17:12 09.09.25
82 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 10:26 09.09.25 | 17:21 09.09.25
83 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-65 | 09:49 08.09.25 | 17:39 09.09.25
84 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРД АНКА 492 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 13:37 09.09.25 | 12:30 10.09.25
85 | ПС 110 кВ СПЗ | ДФЗ-2 ВЛ 110 кВ Кировская – СПЗ II цепь | 09:25 08.09.25 | 13:20 10.09.25
86 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 08:46 10.09.25 | 15:53 10.09.25
87 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-110 | 09:00 10.09.25 | 15:53 10.09.25
88 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 12:25 10.09.25 | 15:53 10.09.25
89 | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 11:29 10.09.25 | 17:32 10.09.25
90 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ТН-2-6 | 08:57 11.09.25 | 10:24 11.09.25
91 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 12:10 09.09.25 | 12:55 11.09.25
92 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С2Т | 12:10 09.09.25 | 12:55 11.09.25
93 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-2-6 С2Т | 12:10 09.09.25 | 12:55 11.09.25
94 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-4-6 С2Т | 12:10 09.09.25 | 12:55 11.09.25
95 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-54 | 09:09 11.09.25 | 13:55 11.09.25
96 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-67 | 09:22 11.09.25 | 14:53 11.09.25
97 | ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 11:20 08.09.25 | 16:54 11.09.25
98 | ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 11:20 08.09.25 | 16:54 11.09.25
99 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-2 | 12:11 11.09.25 | 18:05 11.09.25
100 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 12:22 08.09.25 | 07:13 12.09.25
101 | ПС 110 кВ РВС | В-110 С1Т | 12:22 08.09.25 | 07:14 12.09.25
102 | ПС 110 кВ РВС | В-6 С1Т | 12:23 08.09.25 | 07:14 12.09.25
103 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРД АНКА 348 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 09:15 12.09.25 | 11:14 12.09.25
104 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 09:00 03.09.25 | 15:00 12.09.25
105 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:00 03.09.25 | 15:00 12.09.25
106 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 09:13 13.07.25 | 16:00 12.09.25
107 | ПС 110 кВ НМР | СВ-2-4-6 | 08:10 15.09.25 | 09:00 15.09.25
108 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 1 сек.ш.-110 | 10:45 15.09.25 | 12:41 15.09.25
109 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-110 | 10:45 15.09.25 | 12:41 15.09.25
110 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 10:06 15.09.25 | 13:37 15.09.25
111 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 09:11 15.09.25 | 15:03 15.09.25
112 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-22 | 09:24 01.09.25 | 16:00 15.09.25
113 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | 1 сек.ш.-35 | 11:05 15.09.25 | 17:33 15.09.25
114 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-35 Т1Т | 11:05 15.09.25 | 17:33 15.09.25
115 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 08:02 16.09.25 | 12:09 16.09.25
116 | ПС 35 кВ Долотная-1 | 1 сек.ш.-6 | 10:58 16.09.25 | 13:02 16.09.25
117 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т1Т | 10:58 16.09.25 | 13:02 16.09.25
118 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т1Т | 17:30 09.09.25 | 13:03 16.09.25
119 | ПС 110 кВ РВС | В-110 С1Т | 10:25 16.09.25 | 13:05 16.09.25
120 | ПС 110 кВ РВС | В-6 С1Т | 10:35 16.09.25 | 13:05 16.09.25
121 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-8 | 10:15 15.09.25 | 13:40 16.09.25
122 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ Город-31 | 09:26 16.09.25 | 13:59 16.09.25
123 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-46 | 09:05 16.09.25 | 14:07 16.09.25
124 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2 сек.ш.-110 | 10:56 17.09.25 | 12:49 17.09.25
125 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-110 | 10:56 17.09.25 | 12:49 17.09.25
126 | ПС 35 кВ Дачная | Т1Т | 09:24 17.09.25 | 13:19 17.09.25
127 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-19 | 08:53 17.09.25 | 15:02 17.09.25
128 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-44 | 09:09 17.09.25 | 15:08 17.09.25
129 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:51 10.03.25 | 15:10 17.09.25
130 | ГПП 110 кВ 4000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 08:51 10.03.25 | 15:10 17.09.25
131 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08:51 10.03.25 | 15:10 17.09.25
132 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ Город-31 | 09:15 17.09.25 | 15:10 17.09.25
133 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 Р2Т | 09:35 17.09.25 | 13:34 18.09.25
134 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 08:17 11.09.25 | 14:30 18.09.25
135 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-39 | 09:15 18.09.25 | 14:48 18.09.25
136 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-41 | 09:40 18.09.25 | 14:54 18.09.25
137 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-22 | 09:24 01.09.25 | 16:50 18.09.25
138 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-21 | 15:02 19.09.25 | 15:36 19.09.25
139 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-44 | 15:02 19.09.25 | 15:36 19.09.25
140 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-41 | 12:25 16.07.25 | 16:00 19.09.25
141 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 12:48 22.09.25 | 14:06 22.09.25
142 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-21 | 09:38 22.09.25 | 14:16 22.09.25
143 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-64 | 10:21 22.09.25 | 16:00 22.09.25
144 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 09:45 23.09.25 | 11:35 23.09.25
145 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ – Безымянская ТЭЦ с отпайками (ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ) | 13:37 22.09.25 | 12:01 23.09.25
146 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 10:29 23.09.25 | 12:55 23.09.25
147 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-10 | 08:55 23.09.25 | 14:09 23.09.25
148 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-2 | 09:18 22.09.25 | 14:25 23.09.25
149 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-21 | 15:42 23.09.25 | 15:50 23.09.25
150 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-44 | 15:55 23.09.25 | 16:03 23.09.25
151 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т2Т | 10:33 23.09.25 | 11:53 24.09.25
152 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ТН-2-35 | 10:33 23.09.25 | 11:53 24.09.25
153 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-55 | 10:16 24.09.25 | 15:24 24.09.25
154 | ССК | ВЛ 110 кВ Стройбаза | 11:33 23.09.25 | 16:05 24.09.25
155 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 1 сек.ш.-110 | 13:25 23.09.25 | 16:40 24.09.25
156 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 | 13:25 23.09.25 | 16:40 24.09.25
157 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ яч.20А | 08:27 24.09.25 | 11:13 25.09.25
158 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 10:29 23.09.25 | 12:52 25.09.25
159 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 09:45 23.09.25 | 12:52 25.09.25
160 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 10:29 23.09.25 | 12:52 25.09.25
161 | ПС 35 кВ Осиновская | ВЛ 35 кВ Сидоровка | 09:25 25.09.25 | 13:26 25.09.25
162 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-5 | 08:58 24.09.25 | 14:02 25.09.25
163 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-20 | 09:27 25.09.25 | 14:20 25.09.25
164 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 10:39 26.09.25 | 12:50 26.09.25
165 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-6 | 08:57 26.09.25 | 13:21 26.09.25
166 | ПС 220 кВ Яблочная | 3 сек.ш.-10 | 09:58 23.09.25 | 14:56 26.09.25
167 | ПС 110 кВ НМР | Р2Т | 08:46 25.07.25 | 16:00 26.09.25
168 | ГПП 110 кВ 4000000 | ВЛ 110 кВ Город-32 | 11:24 26.09.25 | 16:04 26.09.25
169 | ГПП 110 кВ 4000000 | ВЛ 110 кВ Город-32 | 11:24 26.09.25 | 16:04 26.09.25
170 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.18 | 11:23 06.03.25 | 17:36 26.09.25
171 | ССК | ВЛ 110 кВ Стройбаза | 11:33 23.09.25 | 15:46 28.09.25
172 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т1Т | 09:26 25.09.25 | 07:37 29.09.25
173 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 10:56 29.09.25 | 14:01 29.09.25
174 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 10:56 29.09.25 | 14:01 29.09.25
175 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-110 | 12:44 29.09.25 | 16:05 29.09.25
176 | ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 12:44 29.09.25 | 16:05 29.09.25
177 | ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 12:44 29.09.25 | 16:05 29.09.25
178 | ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-110 | 09:53 30.09.25 | 12:57 30.09.25
179 | ПС 110 кВ ОСК | С2Т | 09:53 30.09.25 | 12:57 30.09.25
180 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-51 | 09:01 30.09.25 | 14:22 30.09.25
181 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-63 | 09:04 29.09.25 | 14:35 30.09.25
182 | ССК | ВЛ 35 кВ Самарка | 12:10 25.08.25 | 16:00 30.09.25
183 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-8 | 16:00 02.09.25 | 16:00 30.09.25
184 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-24 | 10:42 21.09.25 | 16:00 30.09.25
185 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-6 | 10:48 30.09.25 | 20:09 30.09.25