## ноябрь 16
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС Речная С1Т | 16.36 ч. 03.10.16 | 11.20 ч. 01.11.16
2 | ПС Богатырь Т2Т | 08.20 ч. 31.10.16 | 09.05 ч. 30.11.16
3 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 08.40 ч. 31.10.16 | 10.09 ч. 30.11.16
4 | КЛ-35 СЗ-3 | 04.48 ч. 01.11.16 | 19.52 ч. 01.11.16
5 | КЛ-35 СЗ-1 | 04.29 ч. 03.11.16 | 17.31 ч. 03.11.16
6 | ПС Авис С2Т | 10.38 ч. 01.11.16 | 13.41 ч. 01.11.16
7 | ПС Авис 2 с.ш.-110 | 10.38 ч. 01.11.16 | 13.41 ч. 01.11.16
8 | ГПП-1 Промсинтез 1 с.ш.-35 | 12.09 ч. 31.10.16 | 10.50 ч. 09.11.16
9 | ПС Долотная-1 В-6 Ф-37 | 09.53 ч. 01.11.16 | 11.17 ч. 01.11.16
10 | ПС Долотная-1 В-6 Ф-40 | 09.41 ч. 01.11.16 | 12.23 ч. 01.11.16
11 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 03.34 ч. 14.11.16 | 17.16 ч. 15.11.16
12 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-2 | 09.00 ч. 03.11.16 | 14.20 ч. 03.11.16
13 | ПС Речная С2Т | 11.20 ч. 01.11.16 | 05.09 ч. 06.12.16
14 | ВЛ 110 кВ БК-2 | 11.26 ч. 16.11.16 | 16.38 ч. 17.11.16
15 | ПС Долотная-1 В-6 Ф-44 | 10.31 ч. 07.11.16 | 13.31 ч. 07.11.16
16 | ПС Долотная-1 В-6 Ф-48 | 10.18 ч. 14.11.16 | 12.24 ч. 14.11.16
17 | ПС Авис КЛ-10 Ф-8 | 20.02 ч. 08.11.16 | 15.31 ч. 09.11.16
18 | ПС Авис КЛ-10 Ф-6 | 12.24 ч. 08.11.16 | 14.29 ч. 08.11.16
19 | ВЛ 110 кВ Красносёлки-2 | 09.19 ч. 07.11.16 | 17.40 ч. 08.11.16
20 | ПС Долотная-1 В-6 Ф-51 | 11.02 ч. 09.11.16 | 12.20 ч. 09.11.16
21 | ПС Долотная-1 В-6 Ф-52 | 09.56 ч. 10.11.16 | 12.12 ч. 10.11.16
22 | ПС Долотная-1 В-6 Ф-53 | 11.29 ч. 10.11.16 | 13.31 ч. 10.11.16
23 | ПС Станкозаводская Т2Т | 08.59 ч. 08.11.16 | 10.59 ч. 24.11.16
24 | ПС Красносёлки ВЛ-6 Ф-25 | 09.52 ч. 10.11.16 | 11.20 ч. 10.11.16
25 | ВЛ 110 кВ ПКЗ | 08.06 ч. 10.11.16 | 14.05 ч. 18.11.16
26 | ВЛ 110 кВ Луч-1 | 09.57 ч. 16.11.16 | 16.00 ч. 01.12.16
27 | ВЛ 35 кВ Козловская | 09.55 ч. 10.11.16 | 14.45 ч. 10.11.16
28 | ПС РНС В-10 1Т | 08.25 ч. 10.11.16 | 11.17 ч. 10.11.16
29 | ПС РНС В-10 2Т | 08.25 ч. 10.11.16 | 12.51 ч. 10.11.16
30 | ГПП-1 Промсинтез 2 с.ш.-35 | 11.30 ч. 09.11.16 | 13.50 ч. 09.11.16
31 | ПС Речная КЛ-6 Ф-50 | 08.33 ч. 10.11.16 | 12.33 ч. 10.11.16
32 | ВЛ 110 кВ Ч-3 | 09.02 ч. 14.11.16 | 15.32 ч. 14.11.16
33 | ГПП-1 Промсинтез В-3 Ф-18 | 12.10 ч. 10.11.16 | 13.12 ч. 10.11.16
34 | ГПП-4 С2Т, 2 с.ш.-10 | 09.55 ч. 14.11.16 | 14.43 ч. 17.11.16
35 | ПС Ботаническая Т2Т | 09.11 ч. 14.11.16 | 09.10 ч. 17.11.16
36 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 Ф-18 | 08.32 ч. 17.11.16 | 11.02 ч. 17.11.16
37 | ПС Авис КЛ-10 Ф-12 | 11.23 ч. 18.11.16 | 14.55 ч. 18.11.16
38 | ГПП-3, ГПП-4 ВЛ 110 кВ Город-32 | 04.40 ч. 15.11.16 | 14.35 ч. 16.11.16
39 | ПС Авис КЛ-10 Ф-10 | 10.25 ч. 21.11.16 | 15.00 ч. 21.11.16
40 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 08.00 ч. 18.11.16 | 20.00 ч. 18.11.16
41 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-14 | 09.38 ч. 14.11.16 | 10.56 ч. 14.11.16
42 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-21 | 09.48 ч. 14.11.16 | 11.04 ч. 14.11.16
43 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-24 | 11.19 ч. 14.11.16 | 12.02 ч. 14.11.16
44 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-25 | 11.29 ч. 14.11.16 | 11.40 ч. 14.11.16
45 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-28 | 09.56 ч. 14.11.16 | 11.10 ч. 14.11.16
46 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-30 | 11.28 ч. 14.11.16 | 11.48 ч. 14.11.16
47 | ПС Долотная-1 В-6 Ф-54 | 10.30 ч. 15.11.16 | 12.30 ч. 15.11.16
48 | ПС КГЛ-2 КЛ-6 Ф-20 | 09.15 ч. 14.11.16 | 12.51 ч. 23.11.16
49 | ПС Долотная-1 В-6 Ф-47 | 10.30 ч. 16.11.16 | 14.14 ч. 15.11.16
50 | ПС Осиновская Т1Т | 10.10 ч. 22.11.16 | 12.15 ч. 22.11.16
51 | ПС Город-1 Т1Т | 10.23 ч. 17.11.16 | 14.17 ч. 17.11.16
52 | ПС ОСВ ВЛ 110 кВ ПГС | 20.51 ч. 17.11.16 | 10.56 ч. 18.11.16
53 | ПС Водозабор ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 20.40 ч. 18.11.16 | 21.49 ч. 18.11.16
54 | ГПП-1 Промсинтез 1 с.ш.-35 | 11.15 ч. 16.11.16 | 14.05 ч. 16.11.16
55 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-54 | 08.16 ч. 16.11.16 | 12.16 ч. 18.11.16
56 | ПС Долотная В-6 Ф-63 | 09.58 ч. 17.11.16 | 11.23 ч. 17.11.16
57 | ПС Станкозаводская с.ш.-0.4 | 16.00 ч. 16.11.16 | 07.40 ч. 17.11.16
58 | ВЛ 110 кВ ХЗ-1 | 05.23 ч. 17.11.16 | 15.17 ч. 18.11.16
59 | ПС Долотная-1 СВ-6 | 11.32 ч. 17.11.16 | 13.24 ч. 17.11.16
60 | ВЛ 110 кВ Луч-1 | 09.35 ч. 17.11.16 | 20.30 ч. 17.11.16
61 | ПС Юлия КЛ-10 Ф-2 | 07.45 ч. 21.11.16 | 14.27 ч. 21.11.16
62 | ГПП-5000000 2 с.ш.-10 | 10.44 ч. 28.11.16 | 14.53 ч. 01.12.16
63 | ПС КГЛ-2 С1Т | 10.26 ч. 22.11.16 | 12.32 ч. 22.11.16
64 | ПС НМР СВ-1-3-6 | 08.30 ч. 21.11.16 | 14.45 ч. 22.11.16
65 | ПС Богатырь Т2Т | 08.50 ч. 23.11.16 | 11.24 ч. 23.11.16
66 | ПС КГЛ-2 КЛ-6 Ф-31 | 08.58 ч. 21.11.16 | 13.32 ч. 21.11.16
67 | ГПП-1 ВПХ ВЛ 110 кВ Ч-3 | 10.23 ч. 21.11.16 | 12.27 ч. 21.11.16
68 | ПС РНС 1Т | 22.07 ч. 21.11.16 | 15.36 ч. 22.11.16
69 | ПС РНС 1 с.ш.-10 | 09.31 ч. 22.11.16 | 15.36 ч. 22.11.16
70 | ПС КГЛ-2 КЛ-6 Ф-16 | 08.45 ч. 23.11.16 | 13.58 ч. 23.11.16
71 | ВЛ 110 кВ Луч-1 | 09.32 ч. 22.11.16 | 17.31 ч. 22.11.16
72 | ВЛ 110 кВ Красносёлки-2 | 09.3 1ч. 29.11.16 | 18.22 ч. 29.11.16
73 | ВЛ 35 кВ Утёвка-1 | 11.16 ч. 29.11.16 | 13.55 ч. 29.11.16
74 | ПС Авис КЛ-10 Ф-18 | 10.30 ч. 24.11.16 | 14.18 ч. 25.11.16
75 | ГПП-1 Промсинтез В-10 Ф-9 | 10.30 ч. 22.11.16 | 12.01 ч. 22.11.16
76 | ГПП-1 Промсинтез 1 с.ш.-35 | 10.33 ч. 28.11.16 | 15.25 ч. 28.11.16
77 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-51 | 11.10 ч. 24.11.16 | 15.12 ч. 25.11.16
78 | ПС Ботаническая 2 с.ш.-35 | 17.15 ч. 22.11.16 | 13.57 ч. 23.11.16
79 | ПС Октябрьск Т2Т | 10.39 ч. 23.11.16 | 13.34 ч. 23.11.16
80 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-8 | 13.17 ч. 23.11.16 | 18.42 ч. 23.11.16
81 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-34 | 13.14 ч. 23.11.16 | 18.48 ч. 23.11.16
82 | ПС Октябрьск Т3Т | 10.25 ч. 24.11.16 | 11.17 ч. 24.11.16
83 | ПС КГЛ-2 Кл-6 Ф-17 | 08.46 ч. 24.11.16 | 15.47 ч. 24.11.16
84 | ПС Чозип КЛ-10 Ф-19 | 17.10 ч. 23.11.16 | 15.13 ч. 24.11.16
85 | ПС Октябрьск Т4Т | 10.38 ч. 28.11.16 | 12.3 1ч. 30.11.16
86 | ВЛ 110 кВ Ч-3 | 08.04 ч. 29.11.16 | 13.35 ч. 29.11.16
87 | ВЛ 110 кВ Красносёлки-1 | 09.00 ч. 30.11.16 | 12.36 ч. 30.11.16
88 | ПС Авис ТН-1-10 | 09.57 ч. 28.11.16 | 13.00 ч. 28.11.16
89 | ПС Авис КЛ-10 Ф-9 | 08.55 ч. 29.11.16 | 14.23 ч. 29.11.16
90 | ПС Авис КЛ-10 Ф-11 | 10.47 ч. 30.11.16 | 15.04 ч. 30.11.16
91 | ПС Юлия КЛ-10 Ф-7 | 10.07 ч. 30.11.16 | 15.08 ч. 30.11.16
92 | ПС ОСВ СВ-6 | 09.58 ч. 28.11.16 | 14.44 ч. 28.11.16
93 | ПС ОСВ 1 с.ш.-6 | 08.33 ч. 29.11.16 | 11.12 ч. 29.11.16
94 | ПС ОСВ В-6 2Т | 07.21 ч. 30.11.16 | 09.39 ч. 30.11.16