## май 2014
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-2 Фосфор 110/6 ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
2 | ТП-26 Т5 | 10.25 ч. 24.03.2014 | 11.15 ч. 05.05.2014
3 | ТП-26 Т7 | 13.46 ч. 26.03.2014
4 | ТП-26 Т3 | 10.44 ч. 31.03.2014
5 | ТП-26 Т2 | 14.01 ч. 26.03.2014
6 | ТП-26 2с.ш.-6 | 11.18 ч. 07.04.2014 | 11.00 ч. 05.05.2014
7 | ГПП-2 Фосфор ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
8 | ЦРП-10 Кировская яч.7,15,29 | 09.38 ч. 02.04.2014
9 | ПС Самарский водозабор 35/6 2с.ш.-35 | 12.17 ч. 23.04.2014
10 | ПС Самарский водозабор 35/6 В-35 Т2Т | 12.17 ч. 23.04.2014
11 | РТП "Звезда" 6/0,4 КЛ-6 ф-16 | 15.40 ч. 03.04.2014
12 | ПС Станкозаводская 35/6 1с.ш.-35 | 10.47 ч. 11.04.2014
13 | ГРП 35/22 ЗИМ В-35 ГПП-ГРП-2 | 11.17 ч. 17.04.2014
14 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 ф-23 | 08.48 ч. 17.04.2014
15 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" пролет опор 1А-28 | 11.32 ч. 13.05.2014 | 19.30 ч. 26.05.2014
16 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" | 12.06 ч. 12.05.2014 | 18.54 ч. 12.05.2014
17 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" | 13.34 ч. 26.05.2014 | 19.30 ч. 26.05.2014
18 | ПС Красносёлки 110/6 В-110 "Красносёлки-1" | 12.52 ч. 05.05.2014 | 14.30 ч. 05.05.2014
19 | ПС Красносёлки 110/6 В-110 "Красносёлки-2" | 12.52 ч. 05.05.2014 | 14.30 ч. 05.05.2014
20 | ТП-26 2с.ш.-6 | 15.58 ч. 24.04.2014
21 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 В-10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
22 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 ОД-110 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
23 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
24 | ПС ЗИМ 110/35/6 СВ-1-3-6 | 12.55 ч. 22.04.2014 | 14.45 ч. 06.05.2014
25 | ПС ЗИМ 110/35/6 СР-1-3-6 | 12.55 ч. 22.04.2014 | 14.45 ч. 06.05.2014
26 | ПС ЗИМ 110/35/6 перемычка между СВ-1-3-6 и СР-1-3-6 | 12.55 ч. 22.04.2014 | 14.45 ч. 06.05.2014
27 | ТП-26 - ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 ф-18 н.3 | 10.31 ч. 12.05.2014 | 16.33 ч. 22.05.2014
28 | ПС ЗИМ 110/35/6 3с.ш.-6 | 11.41 ч. 06.05.2014 | 14.45 ч. 06.05.2014
29 | ПС Долотная-1 ф-26 | 09.19 ч. 01.05.2014 | 14.38 ч. 01.05.2014
30 | ПС Долотная-1 ф-35 | 09.19 ч. 01.05.2014 | 14.38 ч. 01.05.2014
31 | ПС Город-1 35/6 Т1Т | 16.53 ч. 05.05.2014
32 | ПС Город-1 35/6 перемычка 35 кВ | 16.53 ч. 05.05.2014
33 | ВЛ-35 "Город-1" | 16.53 ч. 05.05.2014 | 18.03 ч. 05.05.2014
34 | ВЛ-35 "Город-2" | 11.10 ч. 05.05.2014 | 15.08 ч. 05.05.2014
35 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 СЗ-2 | 11.14 ч. 05.05.2014
36 | ВЛ-110 "Чапаевская-1" | 11.40 ч. 16.05.2014 | 17.28 ч. 16.05.2014
37 | ЦРП-10 "Кировская" ТН-1-10 | 11.16 ч. 30.04.2014
38 | ПС Город-1 35/6 Т2Т | 12.05 ч. 05.05.2014 | 16.03 ч. 05.05.2014
39 | ГПП-2 Фосфор 110/6 1 с.ш.-110 | 10.26 ч. 06.05.2014 | 17.16 ч. 06.05.2014
40 | ГПП-2 Фосфор 110/6 В-110 ХЗ-2 | 12.46 ч. 06.05.2014 | 16.15 ч. 06.05.2014
41 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 С1Т | 11.50 ч. 12.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
42 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 В-110 С1Т | 12.12 ч. 12.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
43 | ПС АВИС 110/10 В-1-10 С1Т | 10.03 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
44 | ПС АВИС 110/10 В-2-10 С1Т | 10.34 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
45 | ПС АВИС 110/10 С1Т | 08.50 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
46 | ПС АВИС 110/10 В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 09.32 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
47 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ф-65 | 09.30 ч. 06.05.2014 | 11.29 ч. 06.05.2014
48 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ф-68 | 13.38 ч. 06.05.2014 | 15.23 ч. 06.05.2014
49 | ПС Город-1 35/6 2 с.ш.-35 | 11.08 ч. 05.05.2014 | 15.08 ч. 05.05.2014
50 | ПС Город-1 35/6 В-35 "Промысловая-3" | 12.43 ч. 05.05.2014 | 15.18 ч. 05.05.2014
51 | ПС ЗИМ 110/35/6 1с.ш..-6 | 09.20 ч. 12.05.2014 | 09.30 ч. 12.05.2014
52 | ПС ЗИМ 110/35/6 2с.ш..-6 | 09.20 ч. 12.05.2014 | 09.30 ч. 12.05.2014
53 | ПС АВИС 110/10 В-10 ф-4 | 12.30 ч. 05.05.2014 | 15.38 ч. 05.05.2014
54 | ВЛ-110 Пойма-2 | 11.21 ч. 13.05.2014 | 16.55 ч. 13.05.2014
55 | ВЛ-110 Пойма-1 | 12.05 ч. 07.05.2014 | 18.35 ч. 08.05.2014
56 | ВЛ-110 Пойма-2 | 11.21 ч. 13.05.2014 | 16.55 ч. 13.05.2014
57 | ГПП-1 ТЭЗ С2Т | 09.58 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
58 | ГПП-1 ТЭЗ В-110 С2Т | 10.34 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
59 | ГПП-1 ТЭЗ ЩЗ пан.3 вновь монтируемая "АЧР-110кВ" | 08.41 ч. 07.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
60 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-67 | 09.24 ч. 06.05.2014 | 10.14 ч. 06.05.2014
61 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р1Т | 09.20 ч. 14.05.2014 | 11.03 ч. 14.05.2014
62 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р2Т | 11.03 ч. 14.05.2014 | 12.40 ч. 14.05.2014
63 | РТП-12 "Оперный театр" ф-12 | 11.06 ч. 08.05.2014 | 12.14 ч. 08.05.2014
64 | ПС Т.Колок 110/6 - РП "Сбербанк" 6/0,4 КЛ-6 ф-36 | 13.55 ч. 07.05.2014 | 14.38 ч. 08.05.2014
65 | РТП "Звезда" 6/0,4 3с.ш.-0,4 | 10.53 ч. 07.05.2014 | 12.12 ч. 07.05.2014
66 | ТП-6110 1с.ш..-0,4 | 13.34 ч. 06.05.2014 | 14.36 ч. 06.05.2014
67 | ПС Долотная-1 ф-54 | 10.00 ч. 06.05.2014 | 12.54 ч. 06.05.2014
68 | ВЛ-35 "Промысловая-2" | 15.54 ч. 06.05.2014 | 17.00 ч. 07.05.2014
69 | РП-7 6/0,4 яч.№5 В-6 ф-1, КЛ-6 ф-1 | 09.54 ч. 12.05.2014 | 13.12 ч. 12.05.2014
70 | ПС АВИС 110/10 С2Т | 14.50 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
71 | ПС АВИС 110/10 В-110 БК-2 | 14.11 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
72 | ПС АВИС 110/10 В-4-10 С2Т | 15.00 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
73 | ПС АВИС 110/10 В-3-10 С2Т | 15.00 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
74 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 08.50 ч. 11.05.2014 | 19.48 ч. 11.05.2014
75 | ВЛ-35 "Город-1" | 09.36 ч. 08.05.2014 | 13.57 ч. 08.05.2014
76 | ВЛ-35 "Город-2" | 10.25 ч. 08.05.2014 | 13.37 ч. 08.05.2014
77 | ГПП-2 "ВТ-99" 110/6 С2Т | 10.20 ч. 13.05.2014 | 17.19 ч. 22.05.2014
78 | ГПП-1 ВПХ 110/6 ВЛ-110 2А | 09.08 ч. 13.04.2014 | 09.43 ч. 13.04.2014
79 | ГПП-1 ТЭЗ В-1-6 С1Т | 16.16 ч. 12.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
80 | ГПП-1 ТЭЗ В-2-6 С1Т | 08.56 ч. 13.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
81 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 ф-24 | 09.14 ч. 09.05.2014 | 12.57 ч. 20.05.2014
82 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-8 | 10.06 ч. 12.05.2014 | 14.20 ч. 12.05.2014
83 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 ф-24 | 14.24 ч. 14.05.2014 | 12.57 ч. 20.05.2014
84 | ГПП-1 ТЭЗ 1с.ш.; 2с.ш.; 5с.ш.; 6с.ш.-6 | 14.00 ч. 23.05.2014 | 14.25 ч. 23.05.2014
85 | ГПП-1 ТЭЗ 3с.ш.; 4с.ш.-6 | 14.00 ч. 23.05.2014 | 14.25 ч. 23.05.2014
86 | ПС Ст.Аманак 35/6 | 12.14 ч. 13.05.2014 | 13.00 ч. 13.05.2014
87 | ГПП-1 ВПХ 110/6 СВ-110 | 14.18 ч. 12.05.2014
88 | ПС Красносёлки ВЛ-110 "Красносёлки-2" | 10.49 ч. 28 05.2014 | 16.23 ч. 29.05.2014
89 | ТП-15 Т2 | 09.45 ч. 15.05.2014 | 14.57 ч. 21.05.2014
90 | ТП-15 В-22 №2 Т2 | 09.45 ч. 15.05.2014 | 14.57 ч. 21.05.2014
91 | ГПП-2 Фосфор 110/6 КЛ-6 ф-11 | 09.03 ч. 15.05.2014 | 16.47 ч. 15.05.2014
92 | ГПП-1 ВПХ СВ-110 | 11.32 ч. 13.05.2014 | 15.10 ч. 13.05.2014
93 | ПС Станкозаводская 35/6 2с.ш.-6 | 11.36 ч. 15.05.2014 | 14.48 ч. 15.05.2014
94 | ПС Ботаническая 35/6 ф-3 | 10.23 ч. 15.05.2014 | 17.27 ч. 16.05.2014
95 | ПС Богатырь 35/6 В-35 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014
96 | ПС Богатырь 35/6 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014
97 | ПС Богатырь 35/6 В-6 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014
98 | ГПП-1 ТЭЗ В-3-6 С2Т | 12.37 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
99 | ГПП-1 ТЭЗ В-4-6 С2Т | 12.37 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
100 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-12 | 17.37 ч. 15.05.2014 | 19.14 ч. 15.05.2014
101 | ПС Богатырь 35/6 ВЛ-35 "Богатырь" | 17.33 ч. 14.05.2014 | 21.16 ч. 14.05.2014
102 | ГПП-1 ТЭЗ КВЛ-110 "Ставрополь-4" | 10.46 ч. 26.05.2014 | 15.50 ч. 30.05.2014
103 | ГПП-2 Промсинтез С1Т | 10.52 ч. 16.05.2014 | 11.55 ч. 16.05.2014
104 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.58 ч. 18.05.2014 | 21.35 ч. 18.05.2014
105 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-10 | 08.41 ч. 18.05.2014 | 10.59 ч. 18.05.2014
106 | ГПП-1 ВПХ 110/6 1с.ш.-110 | 10.31 ч. 22.05.2014 | 12.52 ч. 22.05.2014
107 | ГПП-1 ВПХ 110/6 В-110 2Б | 10.31 ч. 22.05.2014 | 12.52 ч. 22.05.2014
108 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 ф-11 | 09.14 ч. 21.05.2014 | 15.16 ч. 22.05.2014
109 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 ф-29 | 09.44 ч. 21.05.2014 | 11.32 ч. 21.05.2014
110 | ГПП-1 ВПХ ВЛ-6 Ф-29 | 09.11 ч. 20.05.2014 | 14.16 ч. 20.05.2014
111 | ВЛ-110 2А, В-110 2А | 10.11 ч. 22.05.2014 | 16.56 ч. 22.05.2014
112 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Ч-2 | 10.46 ч. 26.05.2014 | 19.08 ч. 26.05.2014
113 | ПС АВИС 110/10 СВ-110 | 08.45 ч. 28.05.2014 | 12.15 ч. 29.05.2014
114 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-40 | 10.33 ч. 19.05.2014 | 19.05 ч. 19.05.2014
115 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-42 | 11.27 ч. 21.05.2014 | 20.35 ч. 22.05.2014
116 | ТП-101 "Владимир" КЛ-6 ф-9 | 22.07 ч. 19.05.2014 | 16.00 ч. 20.05.2014
117 | ТП-101 "Владимир" КЛ-6 ф-20 | 09.33 ч. 21.05.2014 | 20.47 ч. 21.05.2014
118 | ПС Т.Колок 110/6 - РП "Сбербанк" 6/0,4 КЛ-6 ф-36 | 13.21 ч. 21.05.2014
119 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5 | 10.50 ч. 21.05.2014 | 13.40 ч. 21.05.2014
120 | ПС ЗИМ 110/35/6 С1Т | 10.46 ч. 21.05.2014 | 15.37 ч. 28.05.2014
121 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Ч-2 | 10.46 ч. 28.05.2014 | 17.20 ч. 28.05.2014
122 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 ф-9 | 14.02 ч. 19.05.2014 | 10.30 ч. 23.05.2014
123 | ТП "Базисные склады" 6/0,4 В-6 яч.№4 ф-16 | 12.00 ч. 20.05.2014 | 16.12 ч. 21.05.2014
124 | ПС Росскат ВЛ-35 "Промысловая-2" | 10.42 ч. 21.05.2014 | 16.00 ч. 21.05.2014
125 | ПС Чапаевская - ГПП-1 ВПХ ВЛ-110 2Б | 12.46 ч. 21.05.2014 | 16.04 ч. 21.05.2014
126 | ПС Чапаевская - ГПП-2 ВТ-99 ВЛ-110 2А | 12.29 ч. 21.05.2014 | 16.40 ч. 21.05.2014
127 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 В-10 ф-9 | 12.35 ч. 20.05.2014 | 16.00 ч. 20.05.2014
128 | ПС АВИС 110/10 СВ-110 | 08.45 ч. 28.05.2014 | 12.15 ч. 29.05.2014
129 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.22 ч. 25.05.2014 | 19.36 ч. 25.05.2014
130 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.22 ч. 25.05.2014 | 19.36 ч. 25.05.2014
131 | ПС Долотная-2 110/6 ВЛ-110 АТД-1 | 12.26 ч. 30.05.2014 | 18.35 ч. 30.05.2014
132 | ТП-101 "Владимир" яч.№3 Т1 | 11.18 ч. 26.05.2014 | 20.37 ч. 27.05.2014
133 | ТП-101 "Владимир" яч.№6 Т2 | 14.22 ч. 30.05.2014 | 15.02 ч. 30.05.2014
134 | ПС Речная В-110 С1Т | 09.38 ч. 27.05.2014 | 16.16 ч. 27.05.2014
135 | ТП-26 1с.ш.-6 | 10.04 ч. 26.05.2014
136 | ТП-26 Т6 | 10.04 ч. 26.05.2014
137 | ГПП-1 ВПХ ШОТ С1Т, С2Т | 10.09 ч. 23.05.2014 | 11.27 ч. 23.05.2014
138 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-45 | 10.30 ч. 26.05.2014
139 | ТП-29 САВ-0,4 | 10.07 ч. 28.05.2014
140 | ТП-31 Т2 | 21.40 ч. 27.05.2014 | 14.32 ч. 28.05.2014
141 | ТП-31 Т1 | 22.38 ч. 26.05.2014 | 21.32 ч. 27.05.2014
142 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 ф-8 | 13.34 ч. 26.05.2014 | 10.25 ч. 04.06.2014
143 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 Т1Т | 11.00 ч. 26.05.2014
144 | ВЛ-110 "Луч-1" | 15.41 ч. 30.05.2014 | 17.00 ч. 02.06.2014
145 | ВЛ-35 "Промысловая-2" | 10.30 ч. 28.05.2014 | 11.15 ч. 28.05.2014
146 | ПС Речная КЛ-6 ф-55 | 11.27 ч. 27.05.2014 | 17.52 ч. 27.05.2014
147 | ТП-29 1с.ш.-0,4 | 10.07 ч. 28.05.2014
148 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 В-10 Т1Т | 11.48 ч. 27.05.2014 | 15.40 ч. 27.05.2014
149 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 Т1Т | 11.48 ч. 27.05.2014 | 15.40 ч. 27.05.2014
150 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 В-35 Т1Т | 11.48 ч. 27.05.2014 | 15.40 ч. 27.05.2014
151 | ГПП-1 ТЭЗ В-6 ф-42 | 13.51 ч. 28.05.2014
152 | ГПП-1 ВПХ 1с.ш.-6 | 15.44 ч. 29.05.2014 | 16.14 ч. 29.05.2014
153 | ГПП-1 ВПХ 2с.ш.-6 | 10.04 ч. 30.05.2014 | 16.30 ч. 30.05.2014
154 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-68 | 11.21 ч. 28.05.2014 | 13.51 ч. 28.05.2014
155 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р2Т | 12.03 ч. 28.05.2014
156 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 ф-37 | 08.28 ч. 29.05.2014 | 10.02 ч. 29.05.2014
157 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 ф-36 | 10.12 ч. 29.05.2014 | 11.20 ч. 29.05.2014
.

## июнь 2014
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-2 Фосфор 110/6 ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
2 | ТП-26 Т7 | 13.46 ч. 26.03.2014 | 14.50 ч. 30.06.2014
3 | ТП-26 Т3 | 10.44 ч. 31.03.2014 | 14.50 ч. 30.06.2014
4 | ТП-26 Т2 | 14.01 ч. 26.03.2014 | 14.50 ч. 30.06.2014
5 | ГПП-2 Фосфор ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
6 | ЦРП-10 Кировская яч.7,15,29 | 09.38 ч. 02.04.2014
7 | ПС Самарский водозабор 35/6 2с.ш.-35 | 12.17 ч. 23.04.2014
8 | ПС Самарский водозабор 35/6 В-35 Т2Т | 12.17 ч. 23.04.2014
9 | РТП "Звезда" 6/0,4 КЛ-6 ф-16 | 15.40 ч. 03.04.2014
10 | ПС Станкозаводская 35/6 1с.ш.-35 | 10.47 ч. 11.04.2014
11 | ГРП 35/22 ЗИМ В-35 ГПП-ГРП-2 | 11.17 ч. 17.04.2014
12 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 ф-23 | 08.48 ч. 17.04.2014
13 | ТП-26 2с.ш.-6 | 15.58 ч. 24.04.2014
14 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 В-10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
15 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 ОД-110 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
16 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
17 | ПС Город-1 35/6 Т1Т | 16.53 ч. 05.05.2014
18 | ПС Город-1 35/6 перемычка 35 кВ | 16.53 ч. 05.05.2014
19 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 СЗ-2 | 11.14 ч. 05.05.2014
20 | ЦРП-10 "Кировская" ТН-1-10 | 11.16 ч. 30.04.2014
21 | ГПП-1 ВПХ 110/6 СВ-110 | 14.18 ч. 12.05.2014 | 11.12 ч. 16.06.2014
22 | ВЛ-35 "Город-1" | 16.17 ч. 19.06.2014
23 | ВЛ-35 "Город-2" | 16.05 ч. 19.06.2014
24 | ПС Богатырь 35/6 В-35 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014 | 14.35 ч. 05.06.2014
25 | ПС Богатырь 35/6 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014 | 14.35 ч. 05.06.2014
26 | ПС Богатырь 35/6 В-6 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014 | 14.35 ч. 05.06.2014
27 | ПС Богатырь 35/6 В-6 В-6 ф-5 | 10.09 ч. 09.06.2014 | 16.15 ч. 10.06.2014
28 | ПС Т.Колок 110/6 - РП "Сбербанк" 6/0,4 КЛ-6 ф-36 | 13.21 ч. 21.05.2014 | 17.04 ч. 06.06.2014
29 | ПС ЗИМ 110/35/6 - РТП "Мега-Сити" 6/0,4 КЛ-6 ф-7 | 15.13 ч. 17.06.2014 | 18.20 ч. 17.06.2014
30 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.15 ч. 01.06.2014 | 19.49 ч. 01.06.2014
31 | ТП-101 "Владимир" яч.№4 ф-20 | 21.41 ч. 01.06.2014 | 17.56 ч. 02.06.2014
32 | ТП-26 1с.ш.-6 | 10.04 ч. 26.05.2014
33 | ТП-26 Т6 | 10.04 ч. 26.05.2014
34 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-45 | 10.30 ч. 26.05.2014 | 12.00 ч. 01.07.2014
35 | ТП-29 САВ-0,4 | 10.07 ч. 28.05.2014 | 17.27 ч. 05.06.2014
36 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 ф-8 | 13.34 ч. 26.05.2014 | 10.25 ч. 04.06.2014
37 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 Т1Т | 11.00 ч. 26.05.2014 | 12.37 ч. 20.06.2014
38 | ВЛ-110 "Луч-1" | 15.41 ч. 30.05.2014 | 17.00 ч. 02.06.2014
39 | ПС Чапаевская В-35 2Б | 10.00 ч. 03.06.2014 | 16.13 ч. 03.06.2014
40 | ТП-29 1с.ш.-0,4 | 10.07 ч. 28.05.2014 | 17.27 ч. 05.06.2014
41 | ПС Речная В-110 С2Т | 10.13 ч. 03.06.2014 | 15.27 ч. 04.06.2014
42 | ПС Речная 2с.ш.-110 | 10.41 ч. 03.06.2014 | 14.58 ч. 04.06.2014
43 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 10.01 ч. 02.06.2014 | 14.20 ч. 01.07.2014
44 | ГПП-1 ТЭЗ В-6 ф-42 | 13.51 ч. 28.05.2014 | 16.00 ч. 06.06.2014
45 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р2Т | 12.03 ч. 28.05.2014 | 13.43 ч. 05.06.2014
46 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-2, ВЛ-6 ф-5 | 08.04 ч. 01.06.2014 | 09.13 ч. 01.06.2014
47 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-2, ВЛ-6 ф-5 | 20.38 ч. 01.06.2014 | 21.38 ч. 01.06.2014
48 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" | 11.44 ч. 09.06.2014 | 18.51 ч. 09.06.2014
49 | РП-2 Фрегат В-10 Т4 | 10.28 ч. 03.06.2014 | 17.05 ч. 04.06.2014
50 | РП-2 Фрегат Яч.№23 ф-23 | 11.45 ч. 05.06.2014 | 17.31 ч. 06.06.2014
51 | ПС АВИС КЛ-10 ф-9 | 09.39 ч. 05.06.2014 | 11.27 ч. 06.06.2014
52 | ПС Самарский Водозабор 35/6 КРУН-6 яч.№1-19 | 08.49 ч. 03.06.2014 | 16.50 ч. 27.06.2014
53 | ГПП-1 ТЭЗ ВЛ-110 "Ставрополь-4" | 17.32 ч. 05.06.2014 | 18.53 ч. 05.06.2014
54 | ПС АВИС КЛ-10 ф-11 | 09.36 ч. 05.06.2014 | 13.07 ч. 05.06.2014
55 | ПС АВИС КЛ-10 ф-29 | 08.19 ч. 03.06.2014 | 11.17 ч. 03.06.2014
56 | ПС ЗиМ 110/35/6 КЛ-6 ф-8 | 09.05 ч. 03.06.2014 | 12.44 ч. 04.06.2014
57 | ПС ЗиМ 110/35/6 КЛ-6 ф-34 | 09.10 ч. 05.06.2014 | 17.22 ч. 05.06.2014
58 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 "СЗ-1" | 12.48 ч. 02.06.2014 | 14.40 ч. 02.06.2014
59 | ПС Станкозаводская 35/6 1с.ш.-35 | 12.27 ч. 02.06.2014 | 15.04 ч. 02.06.2014
60 | ГРП 35/22 ЗИМ КЛ-35 ГПП-ГРП-2 | 10.08 ч. 04.06.2014 | 15.05 ч. 04.06.2014
61 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 ф-29-Б | 14.50 ч. 02.06.2014
62 | ТП-6110 1 с.ш.-0,4 | 11.40 ч. 04.06.2014 | 13.52 ч. 04.06.2014
63 | РП-2 "Фрегат" Яч.№23 ф-23 | 11.45 ч. 05.06.2014 | 18.43 ч. 05.06.2014
64 | ГПП-1 ТЭЗ СВ-2-4-6 | 09.35 ч. 06.06.2014 | 16.00 ч. 06.06.2014
65 | ГПП-1 ВПХ 110/6 ВЛ-110 "Ч-3" | 10.55 ч. 05.06.2014 | 15.30 ч. 05.06.2014
66 | ГПП-1 ВПХ 110/6 ВЛ-110 "Ч-3" (оп.51-63) | 17.31 ч. 05.06.2014 | 15.53 ч. 16.06.2014
67 | ГПП-1 ВПХ - ПС Чапаевская ВЛ-110 "2Б" | 17.10 ч. 05.06.2014 | 13.29 ч. 11.06.2014
68 | ПС ЧОЗИП КВЛ-10 ф-5 | 14.32 ч. 03.06.2014 | 16.21 ч. 06.06.2014
69 | ПС "Богатырь" В-6 ф-5 | 10.00 ч. 10.06.2014 | 16.15 ч. 10.06.2014
70 | РП-2 Фрегат СВ-10 | 10.07 ч. 09.06.2014 | 16.28 ч. 09.06.2014
71 | ТП-1 "Сбербанк" КЛ-0,4 ф-7 | 08.30 ч. 05.06.2014 | 09.09 ч. 05.06.2014
72 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-3 ф-14 | 09.13 ч. 05.06.2014 | 14.35 ч. 09.06.2014
73 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 ф-10 | 09.17 ч. 10.06.2014
74 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 ф-18 | 00.04 ч. 06.06.2014 | 00.27 ч. 07.06.2014
75 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 ф-10 | 13.38 ч. 06.06.2014 | 15.30 ч. 06.06.2014
76 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-42 | 09.15 ч. 09.06.2014 | 14.50 ч. 10.06.2014
77 | ПС АВИС КЛ-10 ф-38 | 09.10 ч. 10.06.2014 | 14.16 ч. 11.06.2014
78 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 ф-11 | 08.56 ч. 10.06.2014 | 14.27 ч. 11.06.2014
79 | ТП-26 2с.ш.-6 | 04.20 ч. 17.06.2014 | 07.28 ч. 17.06.2014
80 | ТП-26 1с.ш.-6 | 10.50 ч. 16.06.2014 | 16.16 ч. 16.06.2014
81 | ПС ЧОЗИП КЛ-10 ф-5 | 09.23 ч. 11.06.2014 | 10.40 ч. 11.06.2014
82 | ПС Красноселки ВЛ-6 ф-40 | 09.31 ч. 11.06.2014 | 16.39 ч. 11.06.2014
83 | ГПП-1 ВПХ 1с.ш.-110 | 14.05 ч. 09.06.2014 | 16.17 ч. 09.06.2014
84 | ГПП-1 ВПХ СВ-110 | 11.03 ч. 10.06.2014 | 15.10 ч. 10.06.2014
85 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.35 ч. 15.06.2014 | 18.23 ч. 15.06.2014
86 | РП-2 Фрегат КЛ-10 ф-27 | 10.54 ч. 16.06.2014 | 22.51 ч. 17.06.2014
87 | РП-2 Фрегат КЛ-10 ф-48 | 22.36 ч. 18.06.2014 | 22.42 ч. 20.06.2014
88 | ПС "Богатырь" ВЛ-35 "Богатырь" | 10.08 ч. 14.06.2014 | 14.45 ч. 14.06.2014
89 | РП-12 "Оперный театр" КЛ-6 ф-12 | 22.16 ч. 10.06.2014 | 11.18 ч. 13.06.2014
90 | РП-12 "Оперный театр" В-6 ф-12 | 11.12 ч. 11.06.2014 | 16.22 ч. 11.06.2014
91 | ГПП-1 ВПХ 110/6 ВЛ-110 "Ч-3" | 12.31 ч. 16.06.2014 | 15.53 ч. 16.06.2014
92 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 ф-5 | 10.18 ч. 16.06.2014 | 17.32 ч. 16.06.2014
93 | ПС ЗиМ 110/35/6 1с.ш.-0,4 | 09.53 ч. 16.06.2014 | 14.39 ч. 16.06.2014
94 | ВЛ-35 "Город-1", ВЛ-35 "Город-2" | 19.46 ч. 11.06.2014 | 22.06 ч. 11.06.2014
95 | ПС АВИС КЛ-10 ф-42 | 08.36 ч. 15.06.2014 | 13.39 ч. 24.06.2014
96 | ПС АВИС КЛ-10 ф-39 | 09.44 ч. 13.06.2014 | 12.35 ч. 13.06.2014
97 | ПС Самарский Водозабор 35/6 1с.ш.-35 | 09.48 ч. 19.06.2014 | 12.47 ч. 19.06.2014
98 | ПС ЗиМ 110/35/6 КЛ-6 ф-18 | 04.10 ч. 17.06.2014 | 07.41 ч. 17.06.2014
99 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-7 | 09.05 ч. 19.06.2014 | 12.17 ч. 19.06.2014
100 | ГПП-1 ВПХ ф-37, ф-38 | 11.00 ч. 20.06.2014 | 11.50 ч. 20.06.2014
101 | РП Сбербанк 4с.ш.-6 | 16.53 ч. 23.06.2014 | 17.13 ч. 24.06.2014
102 | РП Сбербанк 3с.ш.-6 | 13.54 ч. 19.06.2014 | 11.53 ч. 20.06.2014
103 | ЦРП-10 "Кировская" 1с.ш.-10 | 15.00 ч. 21.06.2014 | 16.12 ч. 21.06.2014
104 | РП-2 "Фрегат" КЛ-10 ф-23 | 10.52 ч. 20.06.2014 | 18.18 ч. 20.06.2014
105 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-20 | 08.41 ч. 19.06.2014 | 15.17 ч. 19.06.2014
106 | ГПП-35/22 ЗиМ Т1 | 09.50 ч. 20.06.2014
107 | ТП-1681 ввод№1 от РП-120 1сек. | 10.02 ч. 19.06.2014 | 14.50 ч. 25.06.2014
108 | РП-2 Фрегат СВ-10 | 10.06 ч. 23.06.2014 | 17.40 ч. 24.06.2014
109 | ГПП-1 Промсинтез ВЛ-35 "6А" | 10.01 ч. 24.06.2014 | 16.54 ч. 24.06.2014
110 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" | 11.29 ч. 29.06.2014 | 16.54 ч. 29.06.2014
111 | ВЛ-110 "БК-2" уч.оп. №93а-110 | 23.50 ч. 27.06.2014 | 19.09 ч. 01.07.2014
112 | ПС АВИС ВЛ-110 "БК-2" | 10.51 ч. 27.06.2014 | 23.50 ч. 27.06.2014
113 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 ф-9 | 09.10 ч. 20.06.2014 | 14.52 ч. 20.06.2014
114 | РП-2 Фрегат КЛ-10 ф-12 | 10.06 ч. 25.06.2014 | 11.52 ч. 27.06.2014
115 | ПС "Богатырь" КЛ-6 ф-3 | 11.12 ч. 25.06.2014 | 15.22 ч. 25.06.2014
116 | ПС "Богатырь" КЛ-6 ф-4 | 10.42 ч. 23.06.2014 | 15.20 ч. 24.06.2014
117 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 ф-21Б, ЛР-10 ф-21Б, КЛ-10 ф-21Б | 12.47 ч. 23.06.2014
118 | ГПП-2 Промсинтез ВЛ-110 "Мех-2" | 15.26 ч. 26.06.2014 | 18.06.ч. 26.06.2014
119 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 яч.16 | 10.34 ч. 24.06.2014
120 | ПС Ботаническая КЛ-6 ф-3 | 10.43 ч. 26.06.2014
121 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 ф-2 | 11.51 ч. 30.06.2014
122 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 ф-2 | 11.51 ч. 30.06.2014
123 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 яч.16 | 10.34 ч. 24.06.2014
124 | ПС Долотная-1 В-6 ф-18 | 11.30 ч. 24.06.2014 | 12.30 ч. 24.06.2014
125 | ПС АВИС ВЛ-110 "БК-2" | 12.48 ч. 26.06.2014 | 23.50 ч. 27.06.2014
126 | ПС "Центральная-3" КЛ-6 ф-12 | 14.22 ч. 30.06.2014 | 21.10 ч. 01.07.2014
127 | ПС Долотная-1 ф-3 яч.№3 | 15.15 ч. 26.06.2014 | 16.00 ч. 27.06.2014
128 | ПС Долотная-1ТН-2-1-6 | 13.10 ч. 25.06.2014 | 16.05 ч. 25.06.2014
129 | ПС Долотная-1 В-6 ф-3 | 13.27 ч. 25.06.2014 | 16.00 ч. 27.06.2014
130 | ПС ЗиМ 110/35/6 яч№34 ф-34 | 10.39 ч. 25.06.2014 | 12.30 ч. 25.06.2014
131 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-5 | 09.05 ч. 28.06.2014 | 15.06 ч. 28.06.2014
132 | ГПП-2 Промсинтез ЩСН-0,4, 2с.ш.-0,4 | 11.57 ч. 26.06.2014
133 | ПС Долотная-1 Т2Т | 11.34 ч. 27.06.2014
134 | ТП-26 2с.ш.-6 | 04.10 ч. 27.06.2014 | 07.14 ч. 27.06.2014
135 | КВЛ-35 "Водозабор-1" | 10.58 ч. 30.06.2014 | 15.02 ч. 30.06.2014
136 | ПП-35 Водозабор-1 КВЛ-35 "Водозабор-1" | 10.58 ч. 30.06.2014 | 15.02 ч. 30.06.2014
137 | ПС Самарскйи Водозабор панели УРЗА №1-9 | 09.17 ч. 30.06.2014
138 | ПС Речная С2Т | 11.40 ч. 30.06.2014 | 13.40 ч. 30.06.2014

## июль 2014
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-2 Фосфор ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
2 | ЦРП-10 "Кировская" яч.7,15,29 | 09.38 ч. 02.04.2014 | 12.00 ч. 21.07.2014
3 | ПС Самарский водозабор 35/6 2с.ш.-35 | 12.17 ч. 23.04.2014 | 16.54 ч. 24.07.2014
4 | ПС Самарский водозабор 35/6 В-35 Т2Т | 12.17 ч. 23.04.2014 | 16.54 ч. 24.07.2014
5 | РТП "Звезда" 6/0,4 КЛ-6 ф-16 | 15.40 ч. 03.04.2014
6 | ПС Станкозаводская 35/6 1с.ш.-35 | 10.47 ч. 11.04.2014
7 | ГРП 35/22 ЗИМ В-35 ГПП-ГРП-2 | 11.17 ч. 17.04.2014
8 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 ф-23 | 08.48 ч. 17.04.2014
9 | ТП-26 2с.ш.-6 | 15.58 ч. 24.04.2014
10 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 В-10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
11 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 ОД-110 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
12 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
13 | ПС Город-1 35/6 Т1Т | 16.53 ч. 05.05.2014 | 10.40 ч. 22.07.2014
14 | ПС Город-1 35/6 перемычка 35 кВ | 16.53 ч. 05.05.2014 | 10.40 ч. 22.07.2014
15 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 СЗ-2 | 11.14 ч. 05.05.2014
16 | ЦРП-10 "Кировская" ТН-1-10 | 11.16 ч. 30.04.2014
17 | ТП-26 1с.ш.-6 | 10.04 ч. 26.05.2014
18 | ТП-26 Т6 | 10.04 ч. 26.05.2014
19 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 Ф-45 | 10.30 ч. 26.05.2014 | 12.00 ч. 01.07.2014
20 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 10.01 ч. 02.06.2014 | 14.20 ч. 01.07.2014
21 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 ф-29-Б | 14.50 ч. 02.06.2014
22 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 ф-10 | 09.17 ч. 10.06.2014 | 10.51 ч. 09.07.2014
23 | ТП-26 КЛ-6 Т-4 | 11.56 ч. 04.07.2014 | 15.59 ч. 04.07.2014
24 | ТП-26 КЛ-6 Т-8 | 12.53 ч. 01.07.2014 | 14.25 ч. 03.07.2014
25 | ГПП-35/22 ЗиМ Т1 | 09.50 ч. 20.06.2014 | 15.44 ч. 04.07.2014
26 | ВЛ-110 "БК-2" уч.оп. №93а-110 | 23.50 ч. 27.06.2014 | 19.09 ч. 01.07.2014
27 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 ф-21Б, ЛР-10 ф-21Б, КЛ-10 ф-21Б | 12.47 ч. 23.06.2014 | 12.36 ч. 21.07.2014
28 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 яч.16 | 10.34 ч. 24.06.2014
29 | ПС Ботаническая КЛ-6 ф-3 | 10.43 ч. 26.06.2014 | 11.24 ч. 03.07.2014
30 | ЦРП-10 "Кировская" ТН-1-10 | 13.22 ч. 24.06.2014 | 11.47 ч. 08.07.2014
31 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-4 | 13.40 ч. 03.07.2014
32 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 Ф-4 | 13.40 ч. 03.07.2014
33 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 ф-2 | 11.51 ч. 30.06.2014
34 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 ф-2 | 11.51 ч. 30.06.2014
35 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 яч.16 | 10.34 ч. 24.06.2014
36 | ПС Долотная-1 Р2Т | 13.10 ч. 04.07.2014 | 15.31 ч. 04.07.2014
37 | ПС Долотная-1 Т2Т | 13.14 ч. 04.07.2014 | 15.20 ч. 04.07.2014
38 | ПС Долотная-1 2с.ш.-6 | 12.57 ч. 04.07.2014 | 15.20 ч. 04.07.2014
39 | ПС "Центральная-3" КЛ-6 ф-12 | 14.22 ч. 30.06.2014 | 21.10 ч. 01.07.2014
40 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-7 | 13.50 ч. 01.07.2014 | 16.27 ч. 01.07.2014
40 | ГПП-2 Фосфор С1Т | 14.20 ч. 01.07.2014
40 | ВЛ-110 "БК-2" | 13.14 ч. 01.07.2014 | 19.09 ч. 01.07.2014
41 | ГПП-2 Промсинтез ЩСН-0,4, 2с.ш.-0,4 | 11.57 ч. 26.06.2014
42 | ПС Долотная-1 Т2Т | 11.34 ч. 27.06.2014 | 11.48 ч. 25.07.2014
43 | ПС Ботаническая В-6 ф-4 | 21.50 ч. 01.07.2014 | 17.29 ч. 03.07.2014
44 | РП-2 Фрегат ТН-1-10 | 10.35 ч. 02.07.2014 | 16.35 ч. 02.07.2014
45 | РП-2 Фрегат ТН-2-10 | 09.44 ч. 01.07.2014 | 16.50 ч. 01.07.2014
46 | ПС Самарскйи Водозабор панели УРЗА №1-9 | 09.17 ч. 30.06.2014 | 08.30 ч. 21.07.2014
47 | ПС Преображенка ВЛ-110 "Переволоки-1" | 11.26 ч. 01.07.2014 | 17.00 ч. 01.07.2014
48 | РП-2 "Фрегат" КЛ-10 Ф-2 | 20.49 ч. 03.07.2014 | 09.06 ч. 05.07.2014
49 | РП-2 "Фрегат" КЛ-10 Ф-22 | 22.38 ч. 02.07.2014 | 20.35 ч. 02.07.2014
50 | ПС Центральная-2 С1Т, 1 с.ш.-110 | 10.24 ч. 07.07.2014 | 15.11 ч. 11.07.2014
51 | ПС Центральная-2 С2Т, 2 с.ш.-110 | 10.22 ч. 01.07.2014 | 22.00 ч. 02.07.2014
52 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-43 | 08.39 ч. 03.07.2014 | 15.02 ч. 03.07.2014
53 | ГПП-1 Промсинтез Р1Т | 11.45 ч. 01.07.2014 | 16.35 ч. 01.07.2014
54 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-13 | 09.45 ч. 09.07.2014 | 16.58 ч. 09.07.2014
55 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-9 | 09.34 ч. 09.07.2014 | 16.48 ч. 09.07.2014
56 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-24 | 09.23 ч. 09.07.2014 | 16.48 ч. 09.07.2014
57 | ПС Кинель-Тяговая АПВ ВЛ-35 "Город" | 09.30 ч. 01.07.2014 | 15.30 ч. 01.07.2014
58 | ПС Ботаническая Т1Т | 11.10 ч. 02.07.2014 | 10.21 ч 03.07.2014
59 | ПС Ботаническая Т2Т | 10.36 ч. 03.07.2014 | 17.12 ч. 03.07.2014
60 | ПС Преображенка ВЛ-110 "Переволоки-2" | 10.57 ч. 03.07.2014 | 16.13 ч. 03.07.2014
61 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 ф-27 | 12.08 ч. 01.07.2014 | 15.51 ч. 01.07.2014
62 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 Ф-45 | 12.00 ч. 01.07.2014
63 | ПС Долотная-1 КЛ-6 ф-3 | 15.51 ч. 04.07.2014 | 15.41 ч. 04.07.2014
64 | ПС Ботаническая КЛ-110 Луч-1 | 12.39 ч. 08.07.2014 | 17.03 ч. 08.07.2014
65 | ПС Ботаническая КЛ-110 Луч-2 | 10.55 ч. 09.07.2014 | 18.05 ч. 09.07.2014
66 | ПС Ботаническая КЛ-6 ф-4 | 21.50 ч. 01.07.2014 | 17.29 ч. 03.07.2014
67 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-16 | 23.37 ч. 02.07.2014 | 17.34 ч. 03.07.2014
68 | ГПП-1 ТЭЗ КВЛ-110 Ставрополь-3 | 06.46 ч. 21.07.2014 | 16.47 ч. 25.07.2014
69 | ПС Долотная-1 КЛ-6 ф-28 | 15.21 ч. 07.07.2014 | 16.20 ч. 07.07.2014
70 | ПС Долотная-1 В-6 ф-28 | 15.21 ч. 07.07.2014 | 16.20 ч. 07.07.2014
71 | Пс Долотная-1 В-6 ф-26 | 11.54 ч. 07.07.2014 | 12.51 ч. 07.07.2014
72 | ПС Долотная-1 КЛ-6 ф-42 | 11.05 ч. 07.07.2014 | 11.41 ч. 07.07.2014
73 | ПС Долотная-1 В-6 ф-42 | 11.05 ч. 07.07.2014 | 11.41 ч. 07.07.2014
74 | ПС Речная ф-15, ф-50 | 11.37 ч.03.07.2014 | 13.15 ч. 03.07.2014
75 | ГПП-1 Фосфор ШМ-6 С2Т | 09.16 ч. 08.07.2014 | 13.46 ч. 08.07.2014
76 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 ф-4 | 12.07 ч. 07.07.2014 | 14.04 ч. 07.07.2014
77 | ГПП-1 Фосфор яч.№316 ф-12 | 09.04 ч. 04.07.2014 | 10.11 ч. 04.07.2014
78 | ПС Осиновская Т1Т | 13.26 ч. 17.07.2014 | 18.16 ч. 17.07.2014
79 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-41 | 08.45 ч. 07.07.2014 | 15.58 ч. 07.07.2014
80 | ПС Ботаническая В-6 ф-5 | 22.30 ч. 09.07.2014 | 14.01 ч. 14.07.2014
81 | РП-2 Фрегат КЛ-10 ф-7 | 10.36 ч. 08.07.2014 | 17.30 ч. 09.07.2014
82 | ПС Ботаническая КЛ-6 ф-24 | 09.10 ч. 09.07.2014
83 | ПС ЗИМ - РП-7 КЛ-6 ф-1 | 10.10 ч. 07.07.2014 | 04.54 ч. 09.07.2014
84 | ПС ЗИМ ВЛ-110 "Луч-1" | 12.39 ч. 08.07.2014 | 17.03 ч. 08.07.2014
85 | ПС ЗИМ В-110 "Луч-1" | 12.56 ч. 08.07.2014 | 17.03 ч. 08.07.2014
86 | РП-2 Фрегат КЛ-10 ф-7 | 10.36 ч. 08.07.2014 | 17.30 ч. 09.07.2014
87 | ПС АВИС С1Т | 10.42 ч. 16.07.2014 | 15.25 ч. 17.07.2014
88 | РТП "Город мира" ТН-2-6 | 10.45 ч. 09.07.2014
89 | РТП "Город мира" В-6 яч.17 | 11.00 ч. 09.07.2014 | 12.00 ч. 21.07.2014
90 | РТП "Город мира" 2с.ш.-6 | 09.00 ч. 09.07.2014 | 09.36 ч. 11.07.2014
91 | ПС ЗИМ В-110 "Луч-2" | 11.26 ч. 09.07.2014 | 18.05 ч. 09.07.2014
92 | ПС ЗИМ ВЛ-110 "Луч-2" | 10.55 ч. 09.07.2014 | 18.05 ч. 09.07.2014
93 | РП-2 Фрегат В-10 яч.14 | 10.06 ч. 09.07.2014
94 | РТП "Город мира" СВ-6 | 10.35 ч. 09.07.2014 | 09.36 ч. 11.07.2014
95 | РТП "Город мира" ТН-2-6 | 10.45 ч. 09.07.2014 | 09.36 ч. 11.07.2014
96 | РТП "Город мира" Кл-6 яч.6 ф-44 | 10.42 ч. 12.07.2014 | 12.15 ч. 12.07.2014
97 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 яч.5 | 10.52 ч. 14.07.2014 | 13.21 ч. 16.07.2014
98 | ПС Долотная-2 2с.ш.-110 | 11.45 ч. 14.07.2014 | 16.35 ч. 14.07.2014
99 | ПС Ботаническая КЛ-6 ф-23 | 22.35 ч. 09.07.2014 | 10.46 ч. 15.07.2014
100 | ПС ЗИМ - РП-7 КЛ-6 ф-51 | 13.49 ч. 09.07.2014 | 14.25 ч. 17.07.2014
101 | ГПП-1 ВПХ ф-26 Титовка | 09.10 ч. 09.07.2014 | 18.02 ч. 09.07.2014
102 | ПС Речная КЛ-6 ф-50 н.3 | 09.59 ч. 15.07.2014 | 12.35 ч. 15.07.2014
103 | ПС Речная КЛ-6 ф-15 н.3 | 12.51 ч. 15.07.2014 | 13.55 ч. 15.07.2014
104 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 Химзавод-3 | 12.05 ч. 14.07.2014 | 11.53 ч. 17.07.2014
105 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-6 | 13.42 ч. 15.07.2014 | 16.14 ч. 15.07.2014
106 | РТП "Город мира" В-6 яч.17 | 11.59 ч. 10.07.2014 | 16.05 ч. 11.07.2014
107 | ПС ЗИМ КЛ-6 ф-7 | 12.10 ч. 10.07.2014 | 16.59 ч. 16.07.2014
108 | ВЛ-110 Луч-1 | 12.03 ч. 11.07.2014 | 00.25 ч. 12.07.2014
109 | ВЛ-110 Луч-2 | 10.30 ч. 11.07.2014 | 18.15 ч. 11.07.2014
110 | ПС Ботаническая КЛ-6 ф-25 | 10.30 ч. 11.07.2014 | 15.40 ч. 05.08.2014
111 | ПС Станкозаводская Т1Т | 10.21 ч. 15.07.2014 | 17.50 ч. 22.07.2014
112 | ПС Станкозаводская В-6 Т1Т | 10.21 ч. 15.07.2014 | 17.50 ч. 22.07.2014
113 | ПС Станкозаводская В-35 Т1Т | 10.21 ч. 15.07.2014 | 17.50 ч. 22.07.2014
114 | ТП-26 яч.7 ф-45 КЛ-6 | 14.00 ч. 14.07.2014
115 | ТП-1713 ТН-6 | 09.53 ч. 28.07.2014 | 21.07 ч. 28.07.2014
116 | ТП-1713 Т1 | 09.53 ч. 28.07.2014 | 21.07 ч. 28.07.2014
117 | ТП-1713 Т2 | 09.53 ч. 28.07.2014 | 21.07 ч. 28.07.2014
118 | ТП-1713 сек.ш.-6 | 09.53 ч. 28.07.2014 | 21.07 ч. 28.07.2014
119 | ТП-1713 КЛ-6 ф-13 | 09.53 ч. 28.07.2014 | 21.07 ч. 28.07.2014
120 | ТП-1713 КЛ-6 ф-3 | 09.53 ч. 28.07.2014 | 11.26 ч. 28.07.2014
121 | ТП-1713 2с.ш.-0,4 | 09.53 ч. 28.07.2014 | 21.07 ч. 28.07.2014
122 | ТП-1713 1с.ш.-0,4 | 09.53 ч. 28.07.2014 | 21.07 ч. 28.07.2014
123 | ПС Красносёлки С1Т | 11.07 ч. 14.07.2014 | 14.06 ч. 14.07.2014
124 | ПС Ботаническая В-6 ф-23 | 09.39 ч. 15.07.2014 | 10.46 ч. 15.07.2014
125 | ПС Станкозаводская Т1Т | 10.21 ч. 15.07.2014 | 17.50 ч. 22.07.2014
126 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-2 | 09.21 ч. 17.07.2014 | 11.37 ч. 17.07.2014
127 | ПС Город-1 КЛ-6 ф-13 | 09.39 ч. 17.07.2014 | 11.43 ч. 17.07.2014
128 | СамТЭЦ КЛ-6 ф-5, 20 | 10.00 ч. 20.07.2014 | 18.15 ч. 20.07.2014
129 | ГПП-1 Промсинтез с.ш.-10, тансф.с.ш.-3 | 12.15 ч. 17.07.2014 | 12.56 ч. 17.07.2014
130 | ГПП-3 - ТоТЭЦ ВЛ-110 Город-32 | 16.06 ч. 17.07.2014 | 16.38 ч. 17.07.2014
131 | ГПП-3 - ТоТЭЦ ВЛ-110 Город-32 | 06.30 ч. 17.07.2014 | 15.48 ч. 17.07.2014
132 | ГПП-4 2Т | 16.06 ч. 16.07.2014 | 17.07 ч. 17.07.2014
133 | ГПП-3 2Т | 16.06 ч. 16.07.2014 | 17.07 ч. 17.07.2014
134 | ПС Старый Аманак ф-6 | 11.41 ч. 23.07.2014 | 16.23 ч. 23.07.2014
135 | ПС Старый Аманак ф-16 | 12.21 ч. 24.07.2014 | 17.35 ч. 24.07.2014
136 | ГПП-1 ТЭЗ С2Т, ТН-110 С2ТВ-110 С2Т | 09.03 ч. 24.07.2014 | 13.00 ч. 24.07.2014
137 | ПС Город-1 1с.ш.-6 | 10.26 ч. 24.07.2014 | 15.34 ч. 24.07.2014
138 | ПС Город-1 Т1Т | 10.26 ч. 24.07.2014 | 15.34 ч. 24.07.2014
139 | ГПП-1 ВПХ ВЛ-110 Ч-3 | 09.03 ч. 28.07.2014 | 10.41 ч. 28.07.2014
140 | ГПП-3 1Т | 17.25 ч. 21.07.2014 | 15.57 ч. 31.07.2014
141 | ПС Станкозаводская КЛ-35 СЗ-1 | 12.24 ч. 18.07.2014 | 14.26 ч. 18.07.2014
142 | ПС Станкозаводская 1с.ш.-35 | 12.05 ч. 18.07.2014 | 14.44 ч. 18.07.2014
143 | РП-2 Фрегат В-10 Т1 | 17.23 ч. 21.07.2014 | 20.21 ч. 22.07.2014
144 | РП-2 Фрегат В-10 Т2 | 10.45 ч. 23.07.2014 | 19.12 ч. 24.07.2014
145 | ПС Город-1 ВЛ-35 Город-1 | 10.41 ч. 22.07.2014 | 16.35 ч. 22.07.2014
146 | ПС Город-1 ВЛ-35 Город-2 | 16.42 ч. 22.07.2014 | 17.25 ч. 22.07.2014
147 | ПС Город-1 2с.ш.-35 | 11.13 ч. 28.07.2014
148 | ПС Город-1 В-35 Т2Т | 11.13 ч. 28.07.2014
149 | ПС Город-1 ВЛ-35 Промысловая-3 | 11.13 ч. 28.07.2014
150 | ПС Город-1 В-35 Промысловая-3 | 11.13 ч. 28.07.2014
151 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-39 | 08.33 ч. 24.07.2014 | 14.34 ч. 24.07.2014
152 | ГПП-2 Промсинтез Р2Т | 09.35 ч. 24.07.2014 | 16.05 ч. 24.07.2014
153 | ВЛ-110 Город-2 | 10.07 ч. 23.07.2014 | 15.49 ч. 23.07.2014
154 | ПС Речная С2Т | 11.23 ч. 28.07.2014 | 12.45 ч. 28.07.2014
155 | ПС Город-1 ВЛ-35 Город-2 | 17.25 ч. 22.07.2014 | 11.56 ч. 25.07.2014
156 | ПС Самарский Водозабор МВ-35 Максимовка | 10.55 ч. 24.07.2014 | 16.54 ч. 24.07.2014
157 | ПС Самарский Водозабор Т1Т | 10.55 ч. 24.07.2014 | 16.54 ч. 24.07.2014
158 | Пс Самарский Водозабор ВЛ-35 Самарка | 10.55 ч. 24.07.2014 | 16.54 ч. 24.07.2014
159 | ПС Красносёлки ВЛ-6 ф-25 | 09.31 ч. 23.07.2014 | 10.08 ч. 23.07.2014
160 | ПС Самарский Водозабор ВЛ-35 Утёвка | 10.55 ч. 24.07.2014 | 16.54 ч. 24.07.2014
161 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 ф-18 | 08.37 ч. 28.07.2014 | 15.32 ч. 28.07.2014
162 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-6 | 11.40 ч. 23.07.2014 | 12.34 ч. 23.07.2014
163 | ПС Ботаническая В-6 ф-23 | 11.05 ч. 31.07.2014 | 16.40 ч. 01.08.2014
164 | РП-2 Фрегат В-10 Т3 | 13.02 ч. 29.07.2014 | 16.59 ч. 30.07.2014
165 | ГПП-2 Фосфор С1Т | 10.39 ч. 29.07.2014 | 14.56 ч. 31.07.2014
166 | ПС Речная С2Т | 10.34 ч. 29.07.2014 | 13.30 ч. 29.07.2014
167 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-10 | 09.18 ч. 27.07.2014 | 11.47 ч. 27.07.2014
168 | ПС АВИС присоединения ЗРУ-10кВ | 11.13 ч. 28.07.2014 | 14.50 ч. 28.07.2014
169 | ПС Самарский Водозабор 1с.ш.-35 | 09.41 ч. 27.07.2014 | 15.27 ч. 29.07.2014
170 | ПС Самарский Водозабор Т1Т | 09.23 ч. 27.07.2014 | 15.27 ч. 29.07.2014
171 | ПС Самарский Водозабор ВЛ-35 Самарка | 09.53 ч. 29.07.2014 | 15.27 ч. 29.07.2014
172 | ТП-1 Сбербанк В-6 Т1 | 09.29 ч. 31.07.2014
173 | РП "Сбербанк" яч.23, яч.38 | 13.51 ч. 31.07.2014 | 20.00 ч. 31.07.2014
174 | РП "Сбербанк" ТН-3-6, ТН-4-6 | 13.51 ч. 31.07.2014 | 20.00 ч. 31.07.2014
175 | ТП-16 Т2, В-22 №2 Т2 | 09.33 ч. 31.07.2014 | 14.03 ч. 01.08.2014
176 | ГПП-3 1с.ш.-10 | 08.40 ч. 29.07.2014 | 15.57 ч. 31.07.2014
177 | ГПП-5 ВЛ-110 ПКЗ-2, 1о.с.ш.-110 ТЭЦ ВАЗа | 09.15 ч. 31.07.2014 | 15.22 ч. 31.07.2014
178 | ТП-16, ТП-17 КЛ-22 "ТП-16 - ТП-17" | 10.37 ч. 29.07.2014

## август 2014
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ТП-26 Т6 | 10.04 ч. 26.05.2014 | 11.15 ч. 29.08.2014
2 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 Ф-45 | 12.00 ч. 01.07.2014 | 11.45 ч. 21.08.2014
3 | ПС 110/35/6 ЗИМ - РП-7 КЛ-6 Ф-1 | 11.13 ч.13.08.2014
4 | ТП-1713 2с.ш.-0,4 | 09.53 ч. 28.07.2014 | 14.21 ч. 21.08.2014
5 | ПС Ботаническая КЛ-6 ф-25 | 10.30 ч. 11.07.2014 | 15.40 ч. 05.08.2014
6 | ТП-26 яч.7 ф-45 КЛ-6 | 14.00 ч. 14.07.2014 | 11.48 ч. 21.08.2014
7 | ТП "Дом молодежи" - БКТП "Алпемо" КЛ-6 ф-4 | 11.00 ч. 04.08.2014 | 14.42 ч. 04.08.2014
8 | ВЛ-110 "2А" | 10.01 ч. 18.08.2014
9 | ГПП-1 ВПХ ВЛ-110 "Чапаевская-3" | 13.19 ч. 18.08.2014 | 15.19 ч. 18.08.2014
10 | Участок ВЛ-110 "Чапаевская-3" в пролетах опор №55-64 | 13.19 ч. 18.08.2014
11 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 Ф-34 | 13.00 ч. 04.08.2014 | 15.59 ч. 04.08.2014
12 | ПС Ботаническая В-6 ф-23 | 11.05 ч. 31.07.2014 | 16.40 ч. 01.08.2014
13 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 09.27 ч. 04.08.2014 | 09.12 ч. 01.09.2014
14 | ГПП-1 ТЭЗ КВЛ-110 Ставрополь-3 | 14.20 ч. 04.08.2014 | 15.04 ч. 08.08.2014
15 | ПС 110/10 АВИС ВЛ-110 "СамТЭЦ-БТЭЦ" | 01.51 ч. 04.08.2014 | 19.06 ч. 06.08.2014
16 | ПС 35/6 Долотная-1 Т1Т 1с.ш.-35 | 10.21 ч. 28.07.2014 | 13.09 ч. 20.08.2014
17 | ТП-1 "Сбербанк" В-6 Т1 | 09.29 ч. 31.07.2014 | 11.56 ч. 19.08.2014
18 | ТП-16 Т2, В-22 №2 Т2 | 09.33 ч. 31.07.2014 | 14.03 ч. 01.08.2014
19 | ГПП-1 ТЭЗ С2Т | 14.07 ч. 04.08.2014
20 | РП-12 "Оперный театр" КЛ-6 ф-12 | 08.00 ч. 01.08.2014 | 17.00 ч. 01.08.2014
21 | ПС 110/10 АВИС С2Т | 11.18 ч. 11.08.2014 | 14.43 ч. 12.08.2014
22 | ПС 110/35/6 ЗИМ АЧР | 10.15 ч. 11.08.2014 | 13.09 ч. 11.08.2014
23 | ГПП-1 35/10/3 Промсинтез АЧР | 11.25 ч. 11.08.2014 | 13.09 ч. 11.08.2014
24 | ПС 110/10 ЧОЗИП п.№3 АЧР | 11.08 ч. 12.08.2014 | 13.11 ч. 12.08.2014
25 | ПС ЗИМ СВ-110 | 10.58 ч. 05.08.2014 | 14.49 ч. 22.08.2014
26 | ПС 110/6 Речная АЧР | 13.34 ч. 13.08.2014 | 15.14 ч. 13.08.2014
27 | ПС 35/6 Станкозаводская АЧР | 09.54 ч. 14.08.2014 | 14.05 ч. 14.08.2014
28 | ПС 110/10 АВИС АЧР | 11.46 ч. 18.08.2014 | 13.21 ч. 18.08.2014
29 | ПС 35/6 Самарский Водозабор п.№4 ЦС | 11.47 ч. 01.08.2014 | 15.20 ч. 01.08.2014
30 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-6 ф-3 | 10.10 ч. 04.08.2014 | 13.41 ч. 04.08.2014
31 | ПС Старый Аманак Т2Т | 12.04 ч. 05.08.2014 | 18.36 ч. 07.08.2014
32 | ПС Старый Аманак В-35 Т2Т | 12.04 ч. 05.08.2014 | 18.36 ч. 07.08.2014
33 | ПС Старый Аманак В-6 Т2Т | 12.04 ч. 05.08.2014 | 18.36 ч. 07.08.2014
34 | ТП-16 Т1, В-22 Т1 №1 | 15.58 ч. 05.08.2014 | 16.00 ч. 08.08.2014
35 | ГПП-4 Т2, 4 с.ш.-10 | 10.00 ч. 04.08.2014 | 17.00 ч. 08.08.2014
36 | ГПП-2 110/10 Промсинтез ВЛ-110 "Механическая-2" | 10.59 ч. 12.08.2014 | 13.33 ч. 12.08.2014
37 | ПС 110/10 АВИС КЛ-10 Ф-42 | 09.32 ч. 04.08.2014
38 | ГПП-1 110/6 ВПХ КЛ-6 Ф-33 | 11.21 ч. 04.08.2014 | 12.20 ч. 04.08.2014
39 | ПС 35/6 Самарский Водозабор п.№5 СН-0,4 кВ | 12.06 ч. 04.08.2014 | 12.45 ч. 04.08.2014
40 | ГПП-2 110/10 Промсинтез 2 с.ш.-10 | 12.02 ч. 08.08.2014 | 14.06 ч. 08.08.2014
40 | РП-2 "Фрегат" - ПС Городская-2 КЛ-10 Ф-48 | 13.05 ч. 02.08.2014 | 13.13 ч. 03.08.2014
40 | ПС 110/10 ЧОЗИП КЛ-10 Ф-7 | 18.19 ч. 03.08.2014 | 14.50 ч. 04.08.2014
41 | ГПП-1 110/6 ТЭЗ п.№3 АЧР | 11.45 ч. 14.08.2014 | 13.35 ч. 14.08.2014
42 | РП-2 "Фрегат" - ПС Городская-2 В-10 Ф-10 | 10.52 ч. 09.08.2014 | 11.07 ч. 09.08.2014
43 | РП-2 "Фрегат" - ПС Городская-2 В-10 Ф-48 | 11.24 ч. 09.08.2014 | 11.29 ч. 09.08.2014
44 | ТП-1713 - ПС Т.Колок КЛ-6 Ф-13 | 14.09 ч. 04.08.2014 | 21.00 ч. 04.08.2014
45 | ПС 35/6 Город-1 ВЛ-6 Ф-2 | 09.23 ч. 07.08.2014 | 17.15 ч. 07.08.2014
46 | РП-2 "Фрегат" - ПС Городская-2 КЛ-10 Ф-48 | 11.00 ч. 27.08.2014 | 23.22 ч. 27.08.2014
47 | ГПП-1 110/6 ВПХ ВЛ-110 "2Б" | 10.44 ч. 08.08.2014 | 16.34 ч. 08.08.2014
48 | ГПП-3, ГПП-4 ВЛ-110 "Город-32" | 08.00 ч. 07.08.2014 | 16.00 ч. 08.08.2014
49 | ПС 110/10 ЧОЗИП КЛ-10 Ф-6 | 10.29 ч. 05.08.2014
50 | ПС 110/10 Преображенка С1Т | 13.39 ч. 18.08.2014 | 14.59 ч. 18.08.2014
51 | ПС 110/10 Преображенка В-10 С1Т | 13.39 ч. 18.08.2014 | 14.59 ч. 18.08.2014
52 | ПС 110/10 Преображенка С2Т | 12.07 ч. 20.08.2014 | 15.26 ч. 20.08.2014
53 | ПС 110/10 Преображенка В-10 С1Т | 12.07 ч. 20.08.2014 | 15.26 ч. 20.08.2014
54 | ГПП-1 110/6 ТЭЗ КЛ-6 Ф-3 | 08.50 ч. 07.08.2014 | 14.59 ч. 07.08.2014
55 | ПС 110/10 Преображенка ВЛ-110 "Переволоки-2" | 10.35 ч. 07.08.2014 | 16.35 ч. 08.08.2014
56 | ГПП-1 110/6 ВПХ Ф-19, Ф-30 | 11.16 ч. 12.08.2014 | 12.29 ч. 12.08.2014
57 | ТП-1 "Сбербанк" В-6 Т1 | 14.55 ч. 07.08.2014 | 16.47 ч. 07.08.2014
58 | ПС Долотная-2 КВЛ-6 Ф-27 | 18.45 ч. 06.08.2014 | 17.17 ч. 07.08.2014
59 | РП-6 "Сбербанк" КЛ-6 Ф-23 |  | 16.30 ч. 07.08.2014
60 | РП-6 "Сбербанк" КЛ-6 Ф-38 |  | 16.31 ч. 07.08.2014
61 | ТП-15, ТП-23 КЛ-22 "ТП-23 - ТП-15" | 10.09 ч. 08.08.2014
62 | ПС 35/6 Богатырь ВЛ-35 "Богатырь" | 11.54 ч. 24.08.2014 | 17.37 ч. 24.08.2014
63 | ГПП-2 ВЛ-110 "Город-2" | 09.51 ч. 12.08.2014 | 15.20 ч. 12.08.2014
64 | ГПП-4 1Т, 3 с.ш.-10 | 09.45 ч. 11.08.2014 | 15.05 ч. 13.08.2014
65 | ПС 35/6 Город-1 ВЛ-6 Ф-1 | 09.10 ч. 12.08.2014 | 13.36 ч. 12.08.2014
66 | ГПП 35/22 ЗИМ Т2Т | 10.39 ч. 13.08.2014
67 | РТП "Звезда" 1 с.ш.-6 | 10.25 ч. 19.08.2014 | 14.44 ч. 19.08.2014
68 | ГПП-5 В-110 Город-31 | 09.25 ч. 14.08.2014 | 11.42 ч. 15.08.2014
69 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 яч.23 | 12.03 ч. 20.08.2014
70 | ГПП-2 110/10 Промсинтез С2Т | 08.44 ч. 20.08.2014 | 13.18 ч. 22.08.2014
71 | ГПП-2 110/10 Промсинтез В-10 С2Т | 10.11 ч. 14.08.2014 | 13.18 ч. 22.08.2014
72 | РТП "Город Мира" КЛ-6 Ф-44 | 12.00 ч. 14.08.2014
73 | ПС 110/35/69 ЗИМ ВЛ-110 "Луч-2" | 07.20 ч. 20.08.2014 | 19.03 ч. 20.08.2014
74 | ПС 110/10 АВИС Вл-110 "БТЭЦ-Кинель-2" | 11.20 ч. 19.08.2014 | 18.15 ч. 19.08.2014
75 | ПС 110/35/6 ЗИМ ВЛ-35 "С1Т" | 09.45 ч. 18.08.2014 | 12.25 ч. 19.08.2014
76 | ГПП-2 2Т | 08.31 ч. 18.08.2014 | 14.02 ч. 22.08.2014
77 | ТП "Базисные склады" В-6 Т4 | 10.13 ч. 21.08.2014 | 16.24 ч. 22.08.2014
78 | ТП-1 "Сбербанк" АВ-0,4 кВ: Ф-1, 2, 4, 6, 39, 41, 43 | 12.33 ч. 18.08.2014 | 12.45 ч. 18.08.2014
79 | РТП "Город Мира" В-6 яч.№17, 20 | 15.34 ч. 18.08.2014 | 18.15 ч. 18.08.2014
80 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-43 | 08.55 ч. 20.08.2014 | 15.57 ч. 20.08.2014
81 | ТП-1 "Сбербанк" 2 с.ш.-0,4 | 12.12 ч. 19.08.2014 | 17.55 ч. 19.08.2014
82 | ПС 110/10 АВИС КЛ-10 Ф-40 | 13.21 ч. 19.08.2014 | 10.37 ч. 20.08.2014
83 | ПС 110/6 Долотная-2 Р2Т | 15.31 ч. 20.08.2014 | 16.56 ч. 20.08.2014
84 | ПС 35/6 Ботаническая ВЛ-35 "Ботаническая" | 19.20 ч. 19.08.2014 | 14.27 ч. 21.08.2014
85 | ПС 35/6 Долотная-1 ВЛ-35 "Долотная-1" | 12.38 ч. 20.08.2014 | 13.09 ч. 20.08.2014
86 | ПС 110/6 Долотная-2 С1Т | 17.14 ч. 21.08.2014
87 | ГПП-2 110/6 Фосфор С2Т | 09.22 ч. 26.07.2014 | 11.27 ч. 29.08.2014
88 | ТП-16 1,2 с.ш.-22 кВ | 09.09 ч. 23.08.2014 | 17.00 ч. 23.08.2014
89 | ПС 35/10/6 Юлия Ф-7 | 08.58 ч. 21.08.2014 | 08.00 ч. 23.08.2014
90 | ГПП-2 Т1 | 08.00 ч. 25.08.2014 | 14.02 ч. 28.08.2014
91 | ПС 35/6 Самарский Водозабор Т2Т | 08.46 ч. 23.08.2014 | 09.19 ч. 25.08.2014
92 | ТП-1713 1 с.ш.-0,4 | 10.34 ч. 25.08.2014
93 | ПС 110/35/6 ЗИМ ВЛ-35 "С2Т" | 09.48 ч. 25.08.2014 | 13.36 ч. 25.08.2014
94 | ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 Ф-43 | 10.52 ч. 23.08.2014 | 11.57 ч. 28.08.2014
95 | ЦРП-10 "Кировская" яч.14 | 12.30 ч. 25.08.2014
96 | РТП "Звезда" - ПС Городская-1 КЛ-6 Ф-40 | 09.38 ч. 23.08.2014
97 | ГПП-5 ВЛ-110 "ПКЗ-2" | 08.00 ч. 26.08.2014 | 15.26 ч. 26.08.2014
98 | ГПП-2 110/10 Промсинтез СВ-10 | 11.19 ч. 25.08.2014 | 15.27 ч. 25.08.2014
99 | ПС 35/6 Самарский Водозабор п.№4 ЦС | 13.26 ч. 25.08.2014 | 14.16 ч. 25.08.2014
100 | ПС 35/6 Самарский Водозабор Т2Т | 17.30 ч. 25.08.2014 | 18.12 ч. 25.08.2014
101 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 "СЗ-2" | 15.00 ч. 29.08.2014 | 12.56 ч. 30.08.2014
102 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 "СЗ-2" |  | 12.08 ч. 31.08.2014
103 | ПС 110/35/6 ЗИМ ВЛ-110 "Луч-1" | 09.26 ч. 28.08.2014 | 17.17 ч. 28.08.2014
104 | ПС 110/10 Преображенка ВЛ-110 "Переволоки-1" | 15.08 ч. 28.08.2014 | 15.46 ч. 29.08.2014
105 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 "СЗ-2" | 19.21 ч. 31.08.2014
106 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 "СЗ-3" | 20.05 ч. 31.08.2014

## сентябрь 2014
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 09.27 ч. 04.08.2014 | 09.12 ч. 01.09.2014
2 | ГПП-1 ТЭЗ С2Т | 14.07 ч. 04.08.2014 | 15.32 ч. 02.09.2014
3 | ПС 110/10 ЧОЗИП ВЛ-110 Чапаевская-2 | 09.37 ч. 03.09.2014 | 15.19 ч. 03.09.2014
4 | РТП "Звезда" КЛ-6 Ф-40 | 09.38 ч. 23.08.2014 | 15.45 ч. 18.09.2014
5 | ЦРП-10 "Кировская" яч.№14 | 12.30 ч. 25.08.2014 | 12.33 ч. 19.09.2014
6 | ПС 35/6 Старый Аманак Т1Т | 11.57 ч. 09.09.2014 | 16.07 ч. 11.09.2014
7 | ПС 35/6 Старый Аманак В-35 Т1Т | 11.57 ч. 09.09.2014 | 16.07 ч. 11.09.2014
8 | ПС 35/6 Старый Аманак В-6 Т1Т | 11.57 ч. 09.09.2014 | 16.07 ч. 11.09.2014
9 | ПС 110/35/6 ЗиМ В-110 Луч-1 | 09.52 ч. 23.09.2014 | 14.00 ч. 23.09.2014
10 | ПС 110/35/6 ЗиМ 3с.ш.-6 | 09.52 ч. 23.09.2014 | 14.00 ч. 23.09.2014
11 | ПС 110/35/6 ЗиМ 4с.ш.-6 | 09.52 ч. 23.09.2014 | 14.00 ч. 23.09.2014
12 | ПС 110/35/6 ЗиМ В-110 Луч-2 | 10.36 ч. 22.09.2014 | 11.00 ч. 22.09.2014
13 | ПС 110/35/6 ЗиМ 1с.ш.-6 | 10.36 ч. 22.09.2014 | 11.00 ч. 22.09.2014
14 | ПС 110/35/6 ЗиМ 2с.ш.-6 | 10.36 ч. 22.09.2014 | 11.00 ч. 22.09.2014
15 | ПС 110/6 Речная В-110 С1Т | 12.40 ч. 03.09.2014 | 12.55 ч. 03.09.2014
16 | ПС 110/6 Речная 1с.ш.-6 | 12.40 ч. 03.09.2014 | 12.55 ч. 03.09.2014
17 | ПС 110/6 Речная 2с.ш.-6 | 12.40 ч. 03.09.2014 | 12.55 ч. 03.09.2014
18 | ПС 110/6 Речная В-110 С2Т | 10.40 ч. 04.09.2014 | 10.46 ч. 04.09.2014
19 | ПС 110/6 Речная 3с.ш.-6 | 10.40 ч. 04.09.2014 | 10.46 ч. 04.09.2014
20 | ПС 110/6 Речная 4с.ш.-6 | 10.40 ч. 04.09.2014 | 10.46 ч. 04.09.2014
21 | ГПП-2 Фосфор С1Т | 09.12 ч. 01.09.2014 | 12.31 ч. 01.10.2014
22 | ПС 35/6 Станкозаводская Т1Т | 12.46 ч. 01.09.2014 | 20.18 ч. 01.09.2014
23 | ГПП-1 ТЭЗ 2с.ш.-6 | 10.00 ч. 04.09.2014 | 15.35 ч. 04.09.2014
24 | ГПП-1 ТЭЗ СВ-2-4-6 | 10.00 ч. 04.09.2014 | 15.35 ч. 04.09.2014
25 | ГПП-1 ТЭЗ В-2-6 С1Т | 10.00 ч. 04.09.2014 | 15.35 ч. 04.09.2014
26 | РП-6 "Сбербанк" СВ-1-2-6 | 11.50 ч. 03.09.2014 | 19.47 ч. 05.09.2014
27 | РП-6 "Сбербанк" В-6 Ввод№1 | 15.42 ч. 08.09.2014 | 11.03 ч. 11.09.2014
28 | ГПП-2 1с.ш.-110, Т1 | 09.50 ч. 01.09.2014 | 15.07 ч. 03.09.2014
29 | ГПП 110/6 ТЭЗ КВЛ-110 Ставрополь-4 | 12.41 ч. 08.09.2014 | 16.39 ч. 11.09.2014
30 | ГПП-3 ВЛ-110 Город-32, В-110 Город-32 | 08.52 ч. 03.09.2014 | 09.58 ч. 03.09.2014
31 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 Станкозаводская-2 | 19.21 ч. 31.08.2014 | 16.15 ч. 02.09.2014
32 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 Станкозаводская-3 | 20.05 ч. 31.08.2014 | 19.56 ч. 01.09.2014
33 | ПС 110/10 ЧОЗИП КЛ-10 Ф-5 | 10.17 ч. 01.09.2014 | 14.53 ч. 01.09.2014
34 | ТП-1713 Т1 | 11.50 ч. 03.09.2014 | 15.56 ч. 03.09.2014
35 | ГПП-1 35/10/3 Промсинтез КЛ-10 Ф-1 | 10.03 ч. 09.09.2014 | 13.54 ч. 09.09.2014
36 | ГПП-2 110/6 Фосфор ВЛ-110 Химзавод-1 | 09.05 ч. 02.09.2014 | 09.58 ч. 02.09.2014
37 | ПС 110/35/6 ЗиМ ВЛ-110 Луч-1 | 10.26 ч. 03.09.2014 | 17.21 ч. 03.09.2014
38 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 Станкозаводская-2 | 14.40 ч. 02.09.2014 | 17.18 ч. 12.09.2014
39 | ПС 110/35/6 ЗиМ ВЛ-110 Луч-1 | 06.46 ч. 04.09.2014 | 15.34 ч. 05.09.2014
40 | ГПП-1 35/10/3 Промсинтез КЛ-3 Ф-25 | 11.25 ч. 03.09.2014 | 15.47 ч. 04.09.2014
40 | ГПП-5 ШСВ-110 | 09.15 ч. 04.09.2014 | 17.00 ч. 05.09.2014
40 | ТП-22 Т2, В-22 №2 Т2 | 13.50 ч. 04.09.2014 | 15.38 ч. 05.09.2014
41 | ПС 110/10 Преображенка ВЛ-110 Переволоки-1 | 10.10 ч. 05.09.2014 | 16.21 ч. 05.09.2014
42 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 Станкозаводская-1 | 11.22 ч. 04.09.2014 | 12.00 ч. 04.09.2014
43 | ПС 35/6 Станкозаводская 1с.ш.-35 | 10.55 ч. 04.09.2014 | 12.15 ч. 04.09.2014
44 | ПС 110/6 Красносёлки ВЛ-110 Красносёлки-1 | 09.04 ч. 16.09.2014 | 12.33 ч. 16.09.2014
45 | ПС 110/35/6 ЗиМ ВЛ-35 С1Т | 11.45 ч. 08.09.2014 | 16.51 ч. 08.09.2014
46 | ГПП-1 ВПХ ВЛ-110 2А | 10.10 ч. 11.09.2014 | 18.49 ч. 18.09.2014
47 | ГПП-1 ВПХ КВЛ-6 Ф-28 | 13.20 ч. 10.09.2014 | 16.22 ч. 10.09.2014
48 | ГПП-1 35/10/3 Промсинтез КЛ-3 Ф-14 | 08.52 ч. 05.09.2014 | 11.32 ч. 05.09.2014
49 | ГПП-1 110/6 ТЭЗ КЛ-6 Ф-19 | 05.54 ч. 10.09.2014 | 11.24 ч. 10.09.2014
50 | ГПП-2 3с.ш.-10, Т2 | 08.40 ч. 08.09.2014 | 14.27 ч. 11.09.2014
51 | ГПП-5 ОВ-110-1-2, 2с.ш.-110 | 08.44 ч. 08.09.2014 | 15.16 ч. 11.09.2014
52 | ПС 110/6 Долотная-2 ВЛ-110 АТД-1 | 11.53 ч. 09.09.2014 | 19.13 ч. 10.09.2014
53 | ПС 35/6 Богатырь ВЛ-35 Богатырь | 11.23 ч. 07.09.2014 | 13.56 ч. 07.09.2014
54 | ПС 110/6 Красносёлки ЩПТ, шкаф ВАЗП-1 | 14.00 ч. 08.09.2014 | 14.36 ч. 08.09.2014
55 | ПС 110/6 Красносёлки КЛ-6 Ф-20, КЛ-6 Ф-38 | 13.58 ч. 12.09.2014 | 14.06 ч. 12.09.2014
56 | РП-2 "Фрегат" КЛ-6 Ф-48 | 14.20 ч. 09.09.2014 | 18.58 ч. 09.09.2014
57 | ПС 110/10 Преображенка ВЛ-110 Переволоки-2 | 13.31 ч. 10.09.2014 | 16.52 ч. 10.09.2014
58 | ГПП 35/22 ЗиМ В-35 Т2 | 11.54 ч. 09.09.2014 | 15.18 ч. 09.09.2014
59 | ГПП-1 110/6 ТЭЗ КЛ-6 Ф-46 | 06.15 ч. 16.09.2014 | 14.25 ч. 11.09.2014
60 | ГПП-5 ДЗШ-110 | 09.00 ч. 16.09.2014 | 13.40 ч. 16.09.2014
61 | ПС 110/35/6 ЗиМ В-110 Луч-1 | 12.42 ч. 15.09.2014 | 16.48 ч. 15.09.2014
62 | ПС 35/6 Самарский Водозабор Т1Т | 09.25 ч. 10.09.2014 | 16.27 ч. 11.09.2014
63 | ПС 35/6 Самарский Водозабор 1с.ш.-35 | 09.25 ч. 10.09.2014 | 16.27 ч. 11.09.2014
64 | ГПП-1 35/10/3 Промсинтез Т2Т | 11.51 ч. 16.09.2014 | 14.56 ч. 18.09.2014
65 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-1Д6Ф-А | 14.49 ч. 17.09.2014 | 11.14 ч. 06.10.2014
66 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 Ф-29А | 15.00 ч. 17.09.2014 | 11.14 ч. 06.10.2014
67 | ГПП-1 Фосфор - ГПП-2 Фосфор КЛ-6 2П-6 | 12.09 ч. 10.09.2014 | 13.02 ч. 12.09.2014
68 | ПС 110/35/6 ЗиМ 2с.ш.-0,4 | 14.16 ч. 10.09.2014 | 15.43 ч. 10.09.2014
69 | ГПП-5 В-110 ПКЗ-Север | 10.15 ч. 16.09.2014 | 15.55 ч. 18.09.2014
70 | ГПП-1 110/6 Фосфор КЛ-6 Ф-23 | 10.30 ч. 11.09.2014 | 11.17 ч. 30.09.2014
71 | ГПП-2 110/6 Фосфор КЛ-6 Ф-29 | 08.44 ч. 11.09.2014 | 15.31 ч. 11.09.2014
72 | ГПП-1 110/6 Фосфор 4с.ш-6 | 10.02 ч. 11.09.2014 | 16.25 ч. 11.09.2014
73 | ГПП-1 110/6 ВПХ ВЛ-6 Ф-20 | 09.12 ч. 15.09.2014 | 11.25 ч. 15.09.2014
74 | РП "Сбербанк" В-6 Ф-11 | 09.47 ч. 17.09.2014 | 15.00 ч. 17.09.2014
75 | ГПП-1 35/10/3 Промсинтез ТН-2-35 | 11.00 ч. 12.09.2014 | 13.43 ч. 12.09.2014
76 | ПС 110/35/6 ЗиМ, ГПП-35/22 ЗиМ В-35 С1Т | 10.51 ч. 15.09.2014 | 14.14 ч. 30.09.2014
77 | ГПП-1 110/6 ТЭЗ КЛ-6 Ф-45 | 09.16 ч. 16.09.2014 | 14.15 ч. 16.09.2014
78 | ГПП-1 110/6 ТЭЗ КЛ-6 Ф-7 | 08.31 ч. 15.09.2014 | 13.49 ч. 15.09.2014
79 | ГПП-1 110/6 ВПХ ВЛ-110 2Б | 10.12 ч. 16.09.2014 | 10.48 ч. 18.09.2014
80 | ГПП-1 110/6 ВПХ ВЛ-110 Чапаевская-3 | 14.50 ч. 18.09.2014 | 19.48 ч. 19.09.2014
81 | ПС 110/6 Долотная-2 ВЛ-110 АТД-2 | 12.10 ч. 23.09.2014 | 21.29 ч. 23.09.2014
82 | ПС 35/6 Старый Аманак СВ-35 | 11.46 ч. 23.09.2014 | 16.05 ч. 23.09.2014
83 | ПС 110/35/6 ЗиМ ГЩУ пан№1, №14, №15, №16 | 13.19 ч. 29.09.2014 | 14.14 ч. 30.09.2014
84 | КЛ-6 Ф-ТП-27 1с - ТП-28 1с | 10.15 ч. 24.09.2014 | 14.07 ч. 25.09.2014
85 | КЛ-6 Ф-ТП-27 2с - ТП-28 2с | 10.14 ч. 26.09.2014 | 20.42 ч. 02.10.2014
86 | ПС 35/6 Богатырь Т2Т | 11.30 ч. 23.09.2014 | 13.26 ч. 23.09.2014
87 | ГПП-3, ГПП-4 ВЛ-110 Город-32 | 09.31 ч. 19.09.2014 | 14.34 ч. 19.09.2014
88 | ГПП-2 110/10 Промсинтез ВЛ-110 Механическая-1 | 12.43 ч. 18.09.2014 | 18.35 ч. 18.09.2014
89 | ГПП-2 110/10 Промсинтез КЛ-10 Ф-4 | 11.00 ч. 23.09.2014 | 15.27 ч. 23.09.2014
90 | ГПП-1 110/6 ВПХ ВЛ-6 Ф-28 | 09.56 ч. 19.09.2014 | 15.34 ч. 19.09.2014
91 | ГПП-5 1с.ш.-10, Т1 | 14.28 ч. 22.09.2014 | 14.00 ч. 25.09.2014
92 | РП "Сбербанк" В-6 Ф-11 | 10.27 ч. 19.09.2014 | 15.30 ч. 19.09.2014
93 | РП "Сбербанк" КЛ-6 Ф-11 | 10.27 ч. 19.09.2014 | 15.30 ч. 19.09.2014
94 | ПС 110/35/6 ЗиМ КЛ-6 Ф-20 | 08.30 ч. 19.09.2014 | 15.00 ч. 19.09.2014
95 | ГПП-5 ШСВ-110 | 09.47 ч. 19.09.2014 | 12.16 ч. 19.09.2014
96 | ПС 110/6 Речная КЛ-6 Ф-50 | 10.29 ч. 23.09.2014 | 11.13 ч. 23.09.2014
97 | ПС 110/6 Речная КЛ-6 Ф-15 | 11.27 ч. 23.09.2014 | 12.22 ч. 23.09.2014
98 | РП "Сбербанк" - ТП-1 "Сбербанк" КЛ-6 Ф-11 | 17.00 ч. 22.09.2014 | 13.25 ч. 24.09.2014
99 | РП-2 "Фрегат" Яч№1 | 11.12 ч. 22.09.2014 | 15.37 ч. 26.09.2014
100 | ПС 35/6 Долотная-1 ВЛ-35 Долотная-2 | 09.33 ч. 24.09.2014 | 14.21 ч. 24.09.2014
101 | ПС 110/10 АВИС КЛ-10 Ф-11 | 09.15 ч. 24.09.2014 | 15.09 ч. 25.09.2014
102 | ПС 35/6 Самарский Водозабор МВ-35 Максимовка | 13.40 ч. 24.09.2014 | 16.53 ч. 24.09.2014
103 | ПС 35/6 Самарский Водозабор ВЛ-35 Максимовка | 13.40 ч. 24.09.2014 | 16.53 ч. 24.09.2014
104 | СамТЭЦ Ф-5 | 21.02 ч. 29.09.2014 | 16.22 ч. 30.09.2014
105 | ПС 35/6 Самарский Водозабор ВЛ-35 Утевка-1 | 10.52 ч. 23.09.2014 | 17.05 ч. 23.09.2014
106 | ГПП-4 яч.№27 ДК-3 | 16.28 ч. 22.09.2014 | 15.00 ч. 25.09.2014
107 | ГПП-2 110/6 Фосфор КЛ-6 Ф-20 | 09.08 ч. 27.09.2014 | 12.54 ч. 27.09.2014
108 | ТП-23, ТП-15 Кл-22 ТП-23 - ТП-15 | 15.23 ч. 23.09.2014 | 17.14 ч. 30.09.2014
109 | ГПП-1 110/6 ВПХ ВЛ-110 Чапаевская-3 | 10.39 ч. 24.09.2014 | 15.28 ч. 03.10.2014
110 | ПС 35/6 Город-1 ВЛ-6 Ф-5 | 10.00 ч. 27.09.2014 | 17.07 ч. 27.09.2014
111 | ГПП-2 110/6 Фосфор С1Т | 09.41 ч. 30.09.2014 | 16.12 ч. 30.09.2014
112 | РТП "Звезда" КЛ-6 Ф-40 | 11.52 ч. 29.09.2014 | 23.05 ч. 29.09.2014
113 | СамТЭЦ Ф-20 | 17.01 ч. 30.09.2014 | 17.18 ч. 02.10.2014
114 | ПС 35/6 Долотная-1 ВЛ-35 Долотная-1 | 09.23 ч. 25.09.2014 | 14.00 ч. 25.09.2014
115 | ГПП-2 110/10 Промсинтез ВЛ-110 Механическая-1 | 11.34 ч. 30.09.2014 | 17.05 ч. 30.09.2014
116 | ПС 35/6 Богатырь ВЛ-35 Богатырь | 10.41 ч. 28.09.2014 | 16.13 ч. 28.09.2014
117 | ПС 110/10 АВИС КЛ-10 Ф-29 | 09.14 ч. 29.09.2014 | 15.59 ч. 30.09.2014
118 | РП "Сбербанк" В-6 Ф-21, КЛ-6 Ф-21 | 09.49 ч. 29.09.2014 | 17.42 ч. 30.09.2014
119 | ПС 110/10 ЧОЗИП КЛ-10 Ф-4 | 13.13 ч. 26.09.2014 | 14.15 ч. 26.09.2014
120 | ПС 110/35/6 ЗиМ В-35 С1Т | 13.19 ч. 29.09.2014 | 14.10 ч. 30.09.2014
121 | ГПП-5 Т1, 3с.ш-10 | 11.30 ч. 29.09.2014 | 11.01 ч. 03.10.2014
122 | ПС 35/6 Самарский Водозабор КЛ-6 Ф-Д4 | 16.33 ч. 26.09.2014 | 17.47 ч. 26.09.2014
123 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 Станкозаводская-3 | 01.52 ч. 29.09.2014 | 15.25 ч. 30.09.2014
124 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-1Д6Ф-А | 10.42 ч. 30.09.2014 | 11.20 ч. 30.09.2014
125 | ПС 110/6 Долотная-2 Р1Т | 13.49 ч. 29.09.2014 | 14.04 ч. 29.09.2014
126 | ГПП-1 110/6 Фосфор КЛ-6 Ф-23 | 14.45 ч. 30.09.2014 | 16.41 ч. 30.09.2014

## октябрь 2014
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
| № п/п | Наименование объекта | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
| 1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
| 1 | ГПП-2 Фосфор С1Т | 09.12 ч. 01.09.2014 | 12.31 ч. 01.10.2014
| 2 | ПС 110/6 Долотная-2 С2Т | 13.02 ч. 23.09.2014
| 3 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-1Д6Ф-А | 14.49 ч. 17.09.2014 | 11.14 ч. 06.10.2014
| 4 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 Ф-29А | 15.00 ч. 17.09.2014 | 11.14 ч. 06.10.2014
| 5 | ПС 110/10 Преображенка КЛ-10 Ф-6 | 11.38 ч. 06.10.2014 | 15.00 ч. 06.10.2014
| 6 | КЛ-6 Ф-ТП-27 2с - ТП-28 2с | 10.14 ч. 26.09.2014 | 20.42 ч. 02.10.2014
| 7 | ГПП-1 110/6 ТЭЗ С2Т | 11.55 ч. 01.10.2014
| 8 | ГПП-1 110/6 ВПХ ВЛ-110 Чапаевская-3 | 10.39 ч. 24.09.2014 | 15.28 ч. 03.10.2014
| 9 | ГПП-2 110/6 Фосфор С2Т | 12.31 ч. 01.10.2014
| 10 | СамТЭЦ Ф-20 | 17.01 ч. 30.09.2014 | 17.18 ч. 02.10.2014
| 11 | ПС 110/10 ЧОЗИП ВЛ-110 Чапаевская-1 | 10.30 ч. 03.10.2014 | 18.38 ч. 03.10.2014
| 12 | ГПП-1 110/6 Фософр РБ-1-6 С1Т | 09.34 ч. 01.10.2014 | 14.37 ч. 01.10.2014
| 13 | ГПП-1 110/6 Фософр В-1-6 С1Т | 10.00 ч. 02.10.2014 | 13.50 ч. 02.10.2014
| 14 | ГПП-5 Т1, 3с.ш-10 | 11.30 ч. 29.09.2014 | 11.01 ч. 03.10.2014
| 15 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 Станкозаводская-2 | 10.45 ч. 29.09.2014
1309 | 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62