## июль 15
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС Богатырь Т1Т | 10.54 ч. 29.05.2015 | 09.30 ч. 02.07.2015
2 | ГПП-2 Фосфор С1Т | 09.20.ч. 01.06.2015 | 09.55 ч. 01.07.2015
3 | ПС Речная С1Т | 08.52 ч. 01.06.2015 | 10.24 ч. 01.07.2015
4 | ПС Долотная-1 ВЛ-35 Долотная-2 | 13.31 ч. 16.06.2015 | 13.42 ч. 22.07.2015
5 | ПС Долотная-1 ВЛ-35 Т2Т | 13.31 ч. 16.06.2015 | 13.24 ч. 23.07.2015
6 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-5, 7, 9, 11 | 10.30 ч. 18.06.2015 | 15.35 ч. 15.07.2015
7 | ГПП-2 Промсинтез В-10 Ф-5, 7, 9, 11 | 10.30 ч. 18.06.2015 | 15.35 ч. 15.07.2015
8 | ГПП-1 Промсинтез Т2Т | 11.48 ч. 24.06.2015 | 11.30 ч. 04.08.2015
9 | ПС Станкозаводская КЛ-35 СЗ-2 | 11.02 ч. 19.06.2015 | 16.20 ч. 15.07.2015
10 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 09.55 ч. 01.07.2015 | 08.13 ч. 03.08.2015
11 | ГПП-5 4с.ш.-10 | 09.20 ч. 29.06.2015 | 09.43 ч. 03.07.2015
12 | ПС Богатырь Т2Т | 09.48 ч. 02.07.2015 | 08.12 ч. 03.08.2015
13 | ГПП-2 Промсинтез ТН-1-10 | 09.28 ч. 10.07.2015 | 14.09 ч. 22.07.2015
14 | ГПП-2 Промсинтез ТН-1-10 | 13.01 ч. 17.07.2015 | 14.09 ч. 22.07.2015
15 | ПС Красносёлки ВЛ-6 Ф-4 | 08.38 ч. 01.07.2015 | 12.27 ч. 01.07.2015
16 | ПС ЗиМ ТН-3-6 | 08.33 ч. 02.07.2015 | 11.32 ч. 21.07.2015
17 | ПС Самарский Водозабор ВЛ-6 Ф-2 | 08.25 ч. 02.07.2015 | 14.21 ч. 02.07.2015
18 | ГПП-2 Промсинтез В-10 Ф-10 | 13.55 ч. 02.07.2015 | 13.58 ч. 02.07.2015
19 | ГПП-2 Промсинтез В-10 Ф-22 | 14.00 ч. 02.07.2015 | 14.03 ч. 02.07.2015
20 | ПС Речная С2Т | 10.24 ч. 01.07.2015 | 08.17 ч. 03.08.2015
21 | РТП "Город Мира" КЛ-6 Ф-18, 19 | 09.30 ч. 06.07.2015 | 13.21 ч. 06.07.2015
22 | ТП-1 Москва | 09.30 ч. 06.07.2015 | 13.21 ч. 06.07.2015
23 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-43 | 08.36 ч. 01.07.2015 | 15.36 ч. 22.07.2015
24 | ПС Станкозаводская В-6 Ф-18 | 09.15 ч. 02.07.2015 | 11.23 ч. 02.07.2015
25 | ГРП ЗиМ ТН-35 | 08.05 ч. 03.07.2015 | 13.09 ч. 03.07.2015
26 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-4 | 10.59 ч. 02.07.2015 | 11.39 ч. 02.07.2015
27 | РП-2 "Фрегат" Т4 | 15.21 ч. 02.07.2015 | 14.31 ч. 03.07.2015
28 | ПС Станкозаводская В-6 Ф-12 | 09.37 ч. 03.07.2015 | 10.30 ч. 03.07.2015
29 | РТП "Город Мира" КЛ-6 Ф-18 | 11.52 ч. 03.07.2015 | 12.55 ч. 03.07.2015
30 | РТП "Город Мира" КЛ-6 Ф-19 | 13.10 ч. 03.07.2015 | 14.38 ч. 03.07.2015
31 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-40 | 10.25 ч. 06.07.2015 | 12.20 ч. 07.07.2015
32 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-44 | 07.49 ч. 08.07.2015 | 11.16 ч. 09.07.2015
33 | ПС Самарский Водозабор 1сек.ш.-35 | 11.56 ч. 08.07.2015 | 15.04 ч. 13.07.2015
34 | ГПП-1 Фосфор В-4-6 С2Т | 08.12 ч. 09.07.2015 | 13.20 ч. 10.07.2015
35 | ГПП-1 Фосфор В-3-6 С2Т | 08.36 ч. 06.07.2015 | 08.01 ч. 09.07.2015
36 | РП-2 "Фрегат" КЛ-10 Т4 | 15.21 ч. 02.07.2015 | 14.31 ч. 03.07.2015
37 | ПС Самарский Водозабор ВЛ-6 Ф-1 | 08.15 ч. 03.07.2015 | 12.58 ч. 03.07.2015
38 | ПС ЧОЗИП Ф-21 | 08.24 ч. 09.07.2015 | 12.27 ч. 09.07.2015
39 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-10 | 06.24 ч. 06.07.2015 | 15.05 ч. 06.07.2015
40 | ПС Красносёлки ВЛ-6 Ф-40 | 09.14 ч. 08.07.2015 | 13.33 ч. 08.07.2015
41 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-16 | 10.53 ч. 06.07.2015 | 12.08 ч. 07.07.2015
42 | РП-2 "Фрегат" Т3 | 10.24 ч. 07.07.2015 | 09.23 ч. 10.07.2015
43 | ПС Преображенка ВЛ-110 Переволоки-2 | 09.09 ч. 09.07.2015 | 16.33 ч. 10.07.2015
44 | ГПП-1 Фосфор, ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 Химзавод-5 | 21.08 ч. 09.07.2015 | 14.04 ч. 10.07.2015
45 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-54 | 09.44 ч. 10.07.2015 | 14.48 ч. 11.07.2015
46 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Чапаевская-1 | 08.17 ч. 10.07.2015 | 18.43 ч. 10.07.2015
47 | ГПП-1000000 ВЛ-110 Город-1 | 07.56 ч. 13.07.2015 | 12.16 ч. 14.07.2015
48 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-46 | 09.57 ч. 13.07.2015 | 15.02 ч. 14.07.2015
49 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-51 | 10.27 ч. 16.07.2015 | 11.03 ч. 17.03.2015
50 | ГПП-1 ТЭЗ ВЛ-110 Ставрополь-3 | 09.23 ч. 22.07.2015 | 15.13 ч. 22.07.2015
51 | ВЛ-35 6А | 09.33 ч. 10.07.2015 | 15.12 ч. 10.07.2015
52 | ПС Самарский Водозабор КЛ-6 Ф-2 | 07.43 ч. 16.07.2015 | 15.14 ч. 16.07.2015
53 | ГПП-3000000 С1Т | 07.51 ч. 13.07.2015 | 10.30 ч. 17.07.2015
54 | ПС АВИС ВЛ-110 БК-2 | 09.45 ч. 20.07.2015 | 16.46 ч. 22.07.2015
55 | РП-2 "Фрегат" Т1 | 08.44 ч. 14.07.2015 | 09.52 ч. 14.07.2015
56 | ГПП-2 Промсинтез Р1Т | 13.11 ч. 13.07.2015 | 12.30 ч. 22.07.2015
57 | ГПП-1 Фосфор С2Т | 10.59 ч. 20.07.2015 | 12.06 ч. 22.07.2015
58 | ПС Красносёлки В-6 Ф-20, 38 | 12.40 ч. 17.07.2015 | 12.50 ч. 17.07.2015
59 | КЛ-35 СЗ-2 | 13.54 ч. 14.07.2015 | 14.30 ч. 14.07.2015
60 | ГПП-2 Промсинтез В-110 С1Т | 09.00 ч. 15.07.2015 | 15.00 ч. 15.07.2015
61 | ГПП-2 Промсинтез В-10 С1Т | 09.00 ч. 15.07.2015 | 15.00 ч. 15.07.2015
62 | ГРП ЗиМ ТН-2-35 | 11.37 ч. 13.07.2015 | 14.05 ч. 22.07.2015
63 | СамТЭЦ КЛ-6 Ф-5, 20 | 10.43 ч. 15.07.2015 | 11.55 ч. 15.07.2015
64 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-21 | 01.15 ч. 14.07.2015 | 12.20 ч. 14.07.2015
65 | ПС ЗиМ ВЛ-110 Луч-2 | 11.08 ч. 22.07.2015 | 16.10 ч. 22.07.2015
66 | КВЛ-110 Ставрополь-4 | 04.17 ч. 26.07.2015 | 16.40 ч. 31.07.2015
67 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-55 | 07.50 ч. 16.07.2015 | 14.14 ч. 16.07.2015
68 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-4 | 14.30 ч. 16.07.2015 | 16.38 ч. 16.07.2015
69 | ГПП-1 ТЭЗ В-3-6 С2Т | 09.58 ч. 15.07.2015 | 13.46 ч. 21.07.2015
70 | ПС Станкозаводская КЛ-6 Ф-19 | 08.13 ч. 21.07.2015 | 13.46 ч. 21.07.2015
71 | ПС АВИС КЛ-10 Ф-39 | 08.50 ч. 16.07.2015 | 12.25 ч. 16.07.2015
72 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-9 | 16.01 ч. 15.07.2015 | 14.53 ч. 24.07.2015
73 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-7 | 16.14 ч. 15.07.2015 | 10.01 ч. 28.07.2015
74 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-11 | 16.11 ч. 15.07.2015 | 16.00 ч. 29.07.2015
75 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-39 | 05.37 ч. 20.07.2015 | 13.09 ч. 20.07.2015
76 | ГПП-1 ТЭЗ КВЛ-110 Ставрополь-4 | 08.32 ч. 28.07.2015 | 14.00 ч. 28.07.2015
77 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-5 | 08.20 ч. 17.07.2015 | 14.17 ч. 17.07.2015
78 | ГПП-1 ВПХ АЧР | 09.37 ч. 27.07.2015 | 15.00 ч. 27.07.2015
79 | ГРП ЗиМ АЧР | 12.56 ч. 29.07.2015 | 15.41 ч. 29.07.2015
80 | ГПП-1 Промсинтез АЧР | 09.37 ч. 28.07.2015 | 10.01 ч. 28.07.2015
81 | ПС Речная АЧР | 14.03 ч. 27.07.2015 | 15.50 ч. 27.07.2015
82 | ПС Станкозаводская АЧР | 12.38 ч. 30.07.2015 | 14.10 ч. 30.07.2015
83 | ПС АВИС АЧР | 12.50 ч. 28.07.2015 | 16.40 ч. 28.07.2015
84 | ПС ЗиМ АЧР | 08.47 ч. 29.07.2015 | 12.52 ч. 29.07.2015
85 | ПС Долотная-2 АЧР | 09.35 ч. 30.07.2015 | 12.10 ч. 30.07.2015
86 | ГПП-1 ТЭЗ Ф-55 | 12.13 ч. 23.07.2015 | 13.32 ч. 24.07.2015
87 | ГПП-1 ТЭЗ Ф-47 | 10.15 ч. 20.07.2015 | 10.55 ч. 23.07.2015
88 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 Ф-20 | 11.45 ч. 17.07.2015 | 13.32 ч. 17.07.2015
89 | ВЛ-110 Переволоки-2 | 09.21 ч. 23.07.2015 | 16.46 ч. 23.07.2015
90 | ПС АВИС КЛ-10 Ф-39 | 11.12 ч. 21.07.2015 | 13.28 ч. 21.07.2015
91 | ПС ЗиМ В-1-6 С1Т | 08.47 ч. 31.07.2015 | 10.59 ч. 31.07.2015
92 | ПС АВИС ВЛ-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 09.31 ч. 21.07.2015 | 15.27 ч. 21.07.2015
93 | ПС Город-1 ВЛ-35 Город-1 | 09.33 ч. 21.07.2015 | 15.05 ч. 21.07.2015
94 | ГПП-1 ТЭЗ В-110 С2Т | 08.30 ч. 22.07.2015 | 13.13 ч. 22.07.2015
95 | ГПП-1 ТЭЗ В-110 С1Т | 09.03 ч. 28.07.2015 | 14.19 ч. 28.07.2015
96 | ТП-5 Т2, В-22 Т2 | 13.23 ч. 23.07.2015 | 13.23 ч. 24.07.2015
97 | ПС ЗиМ ТН-4-6 | 08.23 ч. 27.07.2015 | 10.09 ч. 03.08.2015
98 | ПС Красносёлки ВЛ-110 Красносёлки-1 | 07.40 ч. 30.07.2015 | 15.30 ч. 30.07.2015
99 | ПС Усть-Кинельская ВЛ-6 Ф-1 | 11.55 ч. 24.07.2015 | 12.20 ч. 24.07.2015
100 | ПС Долотная-1 ВЛ-35 Долотная-1 | 10.27 ч. 22.07.2015 | 13.08 ч. 22.07.2015
101 | ПС ЗиМ ТН-3-6 | 09.07 ч. 24.07.2015 | 10.47 ч. 24.07.2015
102 | ПС ЗиМ В-3-6 С2Т | 08.39 ч. 24.07.2015 | 12.26 ч. 24.07.2015
103 | СамТЭЦ В-6 Ф-5, 20 | 12.10 ч. 28.07.2015 | 14.11 ч. 28.07.2015
104 | ПС Красносёлки В-6 Ф-20, 38 | 12.02 ч. 30.07.2015 | 09.50 ч. 31.07.2015
105 | ПС ЗиМ ВЛ-110 Луч-2 | 12.11 ч. 27.07.2015 | 16.28 ч. 27.07.2015
106 | ТП-5 Т3, В-22 Т3 | 08.50 ч. 30.07.2015 | 15.35 ч. 04.08.2015
107 | РП-2 Фрегат КЛ-10 Ф-2 | 04.08 ч. 31.07.2015 | 14.37 ч. 31.07.2015
108 | РП-2 Фрегат КЛ-10 Ф-22 | 21.09 ч. 28.07.2015 | 16.08 ч. 29.07.2015
109 | РП-2 Фрегат КЛ-10 Ф-23 | 09.24 ч. 30.07.2015 | 16.23 ч. 31.07.2015