## ноябрь 15
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 Промсинтез Т3Н | 12.10 ч. 04.08.2015 | 12.01 ч. 03.12.2015
2 | ГПП-1 ТЭЗ С1Т | 08.33 ч. 01.10.2015 | 09.48 ч. 02.11.2015
3 | ГПП-2 Фосфор С1Т | 09.15 ч. 01.10.2015 | 08.30 ч. 02.11.2015
4 | ПС Богатырь Т1Т | 08.34 ч. 01.10.2015 | 08.12 ч. 02.11.2015
5 | ПС Речная С1Т | 09.42 ч. 01.10.2015 | 07.54 ч. 02.11.2015
6 | ГПП-2 Промсинтез Ф-18 | 14.32 ч. 12.10.2015 | 11.23 ч. 03.11.2015
7 | ГПП-2 Промсинтез Ф-30 | 14.32 ч. 12.10.2015 | 09.54 ч. 03.11.2015
8 | ГПП-2 Промсинтез Ф-23 | 14.32 ч. 12.10.2015 | 10.27 ч. 03.11.2015
9 | ПС Красноглинская-2 СВ-110 | 10.05 ч. 15.10.2015 | 08.35 ч. 11.11.2015
10 | ПС Долотная-2 С1Т | 10.58 ч. 19.10.2015 | 14.20 ч. 12.11.2015
11 | Пс Станкозаводская КЛ-35 СЗ-1 | 04.19 ч. 22.10.2015 | 16.20 ч. 13.11.2015
12 | ПС Красносёлки ОПН-4-6 | 13.30 ч. 24.10.2015 | 10.33 ч. 02.12.2015
13 | ГПП-2 Фосфор Ф-6 | 08.32 ч. 05.11.2015 | 12.19 ч. 06.11.2015
14 | ГПП-2 Фосфор Ф-14 | 13.50 ч. 02.11.2015 | 12.30 ч. 03.11.2015
15 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-19 | 07.56 ч. 01.11.2015 | 14.15 ч. 02.11.2015
16 | ПС Богатырь Т2Т | 08.12 ч. 02.11.2015 | 08.35 ч. 30.11.2015
17 | ГПП-1 ТЭЗ С2Т | 09.48 ч. 02.11.2015 | 08.52 ч. 30.11.2015
18 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 09.12 ч. 02.11.2015 | 09.49 ч. 01.12.2015
19 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-4 | 09.20 ч. 03.11.2015 | 14.55 ч. 30.11.2015
20 | ГПП-2 Фосфор В-110 ХЗ-4 | 09.16 ч. 03.11.2015 | 14.55 ч. 30.11.2015
21 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-3 | 10.23 ч. 02.11.2015 | 13.50 ч. 30.11.2015
22 | ГПП-2 Фосфор В-110 ХЗ-3 | 14.10 ч. 02.11.2015 | 13.50 ч. 30.11.2015
23 | ПС Долотная-1 КЛ-6 Ф-52 | 08.51 ч. 02.11.2015 | 16.14 ч. 02.11.2015
24 | ПС Преображенка ВЛ-110 Переволоки-1 | 09.46 ч. 03.11.2015 | 15.58 ч. 03.11.2015
25 | ПС Речная С2Т | 07.54 ч. 02.11.2015 | 08.05 ч. 30.11.2015
26 | ВЛ-110 БК-2 | 08.49 ч. 09.11.2015 | 17.20 ч. 09.11.2015
27 | ВЛ-110 СамТЭЦ-Кинель | 09.02 ч. 11.11.2015 | 18.00 ч. 12.11.2015
28 | ПС АВИС В-10 Ф-18 | 09.18 ч. 02.11.2015 | 14.45 ч. 10.11.2015
29 | ПС АВИС КЛ-10 Ф-39 | 08.04 ч. 04.11.2015 | 10.49 ч. 04.11.2015
30 | ВЛ-110 БК-2 | 09.37 ч. 10.11.2015 | 17.06 ч. 10.11.2015
31 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-21 | 10.19 ч. 09.11.2015 | 13.43 ч. 20.11.2015
32 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-28 | 10.08 ч. 09.11.2015 | 15.36 ч. 20.11.2015
33 | ПС Красносёлки КВЛ-6 Ф-38 | 08.20 ч. 06.11.2015 | 15.01 ч. 06.11.2015
34 | ПС Красносёлки КВЛ-6 Ф-20 | 09.53 ч. 05.11.2015 | 15.16 ч. 05.11.2015
35 | ПС АВИС КЛ-6 Ф-45 | 12.12 ч. 03.11.2015 | 17.47 ч. 13.11.2015
36 | ПС ЧОЗИП В-10 Ф-3 | 23.13 ч. 04.11.2015 | 23.20 ч. 04.11.2015
37 | ВЛ-110 СамТЭЦ-Кинель | 09.02 ч. 11.11.2015 | 20.38 ч. 13.11.2015
38 | ВЛ-110 БК-2 | 09.05 ч. 14.11.2015 | 16.41 ч. 14.11.2015
39 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Чапаевская-1 | 08.51 ч. 13.11.2015 | 14.52 ч. 13.11.2015
40 | ГПП-2 Фосфор ТН-1-6 | 08.39 ч. 09.11.2015 | 12.58 ч. 10.11.2015
41 | ГПП-2000000 4 с.ш.-10, С2Т | 08.20 ч. 10.11.2015 | 13.12 ч. 13.11.2015
42 | ПС Овощная ВЛ-6 Ф-6 | 13.12 ч. 09.11.2015 | 13.57 ч. 09.11.2015
43 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-12 | 09.24 ч. 09.11.2015 | 18.57 ч. 09.11.2015
44 | ГПП-2 Промсинтез В-10 Ф-21 | 10.08 ч. 09.11.2015 | 13.43 ч. 20.11.2015
45 | ГПП-2 Промсинтез В-10 Ф-28 | 10.04 ч. 10.11.2015 | 15.26 ч. 20.11.2015
46 | ВЛ-110 Переволоки-2 | 10.28 ч. 16.11.2015 | 16.38 ч. 17.11.2015
47 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-20 | 07.34 ч. 11.11.2015 | 13.37 ч. 11.11.2015
48 | ЦРП-10 Кировская КЛ-10 Ф-1Д6Ф | 09.11 ч. 13.11.2015 | 17.00 ч. 13.11.2015
49 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-51 | 08.16 ч. 16.11.2015 | 13.22 ч. 16.11.2015
50 | ПС АВИС КЛ-10 Ф-45 | 10.06 ч. 13.11.2015 | 17.47 ч. 13.11.2015
51 | ПС АВИС КЛ-10 Ф-18 | 08.14 ч. 16.11.2015 | 13.30 ч. 17.11.2015
52 | ГПП-2 С1Т, 2с.ш.-10 | 08.35 ч. 16.11.2015 | 15.44 ч. 19.11.2015
53 | ВЛ-110 СамТЭЦ - БТЭЦ | 05.18 ч. 24.11.2015 | 17.03 ч. 24.11.2015
54 | ПС Долотная-2 Р1Т | 12.41 ч. 13.11.2015 | 11.36 ч. 17.11.2015
55 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Чапаевская-2 | 09.41 ч. 26.11.2015 | 15.30 ч. 26.11.2015
56 | ПС Долотная-2 ТН-1-10 | 12.59 ч. 13.11.2015 | 10.57 ч. 18.11.2015
57 | ПС ЧОЗИП С1Т | 09.38 ч. 16.11.2015 | 12.18 ч. 16.11.2015
58 | ГПП-2 Фосфор ТН-3-6 | 08.51 ч. 19.11.2015 | 13.33 ч. 20.11.2015
59 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Чапаевская-1 | 09.00 ч. 16.11.2015 | 12.18 ч. 16.11.2015
60 | ПС Преображенка С1Т | 09.54 ч. 17.11.2015 | 12.05 ч. 17.11.2015
61 | ПС АВИС СВ-110 | 10.30 ч. 27.11.2015 | 15.37 ч. 30.11.2015
62 | ГПП-5 3 с.ш.-10, С1Т | 09.12 ч. 23.11.2015 | 10.55 ч. 03.12.2015
63 | ГПП-1 Фосфор ТН-4-6 | 09.46 ч. 23.11.2015 | 13.56 ч. 24.11.2015
64 | ПС Долотная-2 С2Т | 10.34 ч. 24.11.2015 | 14.48 ч. 27.11.2015
65 | ПС Долотная-2 2с.ш.-110 | 11.00 ч. 24.11.2015 | 14.48 ч. 27.11.2015
66 | ГПП-1 Фосфор СВ-2-3-6 | 11.30 ч. 30.11.2015 | 13.36 ч. 30.11.2015
67 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 Ф-10 | 12.11 ч. 22.11.2015 | 15.32 ч. 02.12.2015
68 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-7 | 09.18 ч. 23.11.2015 | 14.26 ч. 24.11.2015
69 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-3 | 12.45 ч. 25.11.2015 | 13.24 ч. 27.11.2015
70 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-4 | 12.17 ч. 25.11.2015 | 13.03 ч. 27.11.2015
71 | ПС Город-1 ВЛ-6 Ф-1 | 09.00 ч. 27.11.2015 | 12.54 ч. 27.11.2015
72 | яч.35 кВ Старый Аманак ТН-35 | 12.02 ч. 27.11.2015 | 12.38 ч. 27.11.2015
73 | ПС Красносёлки Ф-20, 38 | 11.40 ч. 30.11.2015 | 12.01 ч. 30.11.2015