## КУ
Кряжский участок-2016г.
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 421,1 | 630 | Котельная п. Волгарь ЗАО "СУТЭК", быт | 130 | 120 | 135 | 84.3663 | 13.3915
РП 421,2 | 630 | --*-- | 27 | 15 | 16 | 12.7097 | 2.0174
РП 426,1 | 400 | Быт | 37 | 57 | 86 | 39.444 | 9.861
РП 426,2 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 430,1 | 630 | водо-НС ЗАО "СУТЭК", Быт | 130 | 190 | 140 | 100.8013 | 16.0002
РП 430,2 | 630 | --*-- | 202 | 198 | 180 | 127.0973 | 20.1742
РП 431,1 | 250 | Быт | 125 | 102 | 164 | 85.6811 | 34.2725
РП 431,2 | 250 | Быт | 170 | 212 | 157 | 118.1129 | 47.2451
РП 438,1 | 400 | КНС-26 ЗАО "СУТЭК"; Быт | 112 | 109 | 87 | 67.4931 | 16.8733
РП 438,2 | 400 | --*-- | 252 | 443 | 328 | 224.1734 | 56.0434
4501,А | 250 | Быт | 66 | 66 | 52 | 40.3205 | 16.1282
4501,Б | 250 | Быт | 120 | 145 | 162 | 93.5699 | 37.428
4502,А | 400 | КНС-11 ЗАО "СУТЭК", Быт | 53 | 107 | 62 | 48.6476 | 12.1619
4502,Б | 400 | --*-- | 227 | 203 | 208 | 139.8071 | 34.9518
4505,А | 400 | Быт | 160 | 150 | 110 | 92.036 | 23.009
4505,Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4508,А | 400 | Котельная п. Кирзавод ЗАО "СУТЭК" ; КНС-6 филиал АО "Водные технологии" "Самарский" , быт | 86 | 114 | 68 | 58.7277 | 14.6819
4508,Б | 400 | --*-- | 124 | 80 | 152 | 78.0115 | 19.5029
4509,А | 400 | ГБУЗ СО СГБ № 10 роддом, школо №23 | 196 | 160 | 165 | 114.1685 | 28.5421
4509,Б | 400 | --*-- | 170 | 145 | 120 | 95.323 | 23.8308
4519 | 630 | Быт | 472 | 443 | 328 | 272.3827 | 43.2354
4525,А | 400 | КНС-21 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 68 | 80 | 79 | 49.7433 | 12.4358
4525,Б | 400 | --*-- | 196 | 170 | 186 | 120.9616 | 30.2404
4530.1 | 630 | быт | 130 | 120 | 120 | 81.0793 | 12.8697
4530.2 | 630 | --*-- | 45 | 37 | 60 | 31.1169 | 4.9392
4531.1 | 630 | КНС-1 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 3 | 4 | 3 | 2.1913 | 0.34783
4531.2 | 630 | --*-- | 27 | 35 | 33 | 20.8177 | 3.3044
4532.1 | 630 | быт | 10 | 30 | 27 | 14.6819 | 2.3305
4532.2 | 630 | --*-- | 52 | 67 | 120 | 52.3729 | 8.3132
4533.1 | 630 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 10 | 14 | 9 | 7.2314 | 1.1478
4533.2 | 630 | --*-- | 40 | 63 | 65 | 36.8144 | 5.8436
4535.1 | 1000 | быт | 265 | 218 | 235 | 157.3377 | 15.7338
4535.2 | 1000 | --*-- | 75 | 100 | 127 | 66.1783 | 6.6178
4536.1 | 1000 | быт | 195 | 192 | 200 | 128.6313 | 12.8631
4536.2 | 1000 | --*-- | 45 | 94 | 55 | 42.5119 | 4.2512
4561,А | 400 | Быт | 90 | 70 | 80 | 52.592 | 13.148
4561,Б | 400 | Быт | 400 | 305 | 415 | 245.4293 | 61.3573
4563,А | 400 | Быт | 250 | 230 | 250 | 159.9673 | 39.9918
4563,Б | 400 | Быт | 65 | 105 | 145 | 69.027 | 17.2568
4565 Т-1 | 320 | школа № 55, Быт | 37 | 56 | 80 | 37.9101 | 11.8469
4565 Т-2 | 320 | --*-- | 58 | 95 | 35 | 41.1971 | 12.8741
4566 Т-1 | 400 | Быт | 225 | 170 | 253 | 141.9984 | 35.4996
4566 Т-2 | 400 | КНС-7 ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 150 | 112 | 82 | 75.3819 | 18.8455
4567,А | 320 | детский сад № 365, Быт | 140 | 165 | 82 | 84.8046 | 26.5014
4567,Б | 320 | --*-- | 207 | 120 | 210 | 117.6746 | 36.7733
4568,А | 400 | ЦТП ЗАО "СУТЭК", Быт | 177 | 184 | 181 | 118.7703 | 29.6926
4568,Б | 630 | --*-- | 105 | 93 | 72 | 59.166 | 9.3914
4569,А | 100 | ПСЭ-263/4 ОАО "Ростелеком", Быт | 35 | 21 | 52 | 23.6664 | 23.6664
4569,Б | 160 | --*-- | 33 | 36 | 19 | 19.2837 | 12.0523
4572 | 630 | Быт | 582 | 575 | 653 | 396.6313 | 62.9574
4576.1 | 400 | Быт | 178 | 127 | 96 | 87.8725 | 21.9681
4576.2 | 400 | --*-- | 170 | 120 | 134 | 92.9125 | 23.2281
4577,А | 400 | Быт | 262 | 293 | 274 | 181.6615 | 45.4154
4577,Б | 400 | --*-- | 97 | 84 | 94 | 60.2617 | 15.0654
4595 | 400 | Быт | 132 | 115 | 150 | 86.9959 | 21.749
4596.1 | 160 | Быт | 140 | 135 | 98 | 81.7367 | 51.0855
4596.2 | 160 | Быт | 70 | 122 | 112 | 66.6165 | 41.6353
4597.1 | 400 | д/сад №389, быт | 100 | 80 | 97 | 60.6999 | 15.175
4597.2 | 400 | Быт | 118 | 150 | 164 | 94.6656 | 23.6664
4598.1 | 250 | д/сад №406, быт | 180 | 200 | 165 | 119.4277 | 47.7711
4598.2 | 250 | Быт | 63 | 65 | 50 | 39.0057 | 15.6023
4602 | 400 | Быт | 301 | 204 | 312 | 179.0319 | 44.758
4603 | 320 | школа № 143, быт | 430 | 307 | 302 | 227.6795 | 71.1499
4604 | 400 | Быт | 250 | 230 | 268 | 163.9117 | 40.9779
4607 | 315 | Быт | 170 | 190 | 184 | 119.2085 | 37.844
4608 | 200 | кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 191 | 137 | 194 | 114.3876 | 57.1938
4611 | 400 | Быт | 250 | 290 | 185 | 158.8717 | 39.7179
4612 | 320 | Кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 365 | 279 | 260 | 198.0965 | 61.9052
4615 | 250 | Быт | 311 | 293 | 320 | 202.4792 | 80.9917
4616 | 400 | Быт | 415 | 370 | 280 | 233.377 | 58.3442
4617 | 250 | детский сад № 166, быт | 130 | 146 | 227 | 110.2241 | 44.0896
4618 | 320 | Быт | 273 | 375 | 273 | 201.8218 | 63.0693
4621,А | 250 | Быт | 31 | 27 | 22 | 17.5307 | 7.0123
4621,Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4625,А | 250 | Быт | 215 | 163 | 260 | 139.8071 | 55.9228
4625,Б | 400 | --*-- | 119 | 140 | 127 | 84.5855 | 21.1464
4627,А | 400 | детский сад № 382, быт | 113 | 117 | 178 | 89.4064 | 22.3516
4627,Б | 400 | --*-- | 130 | 90 | 120 | 74.5053 | 18.6263
4630,А | 400 | детский сад № 96, Быт | 190 | 95 | 270 | 121.619 | 30.4048
4630,Б | 400 | --*-- | 70 | 48 | 50 | 36.8144 | 9.2036
4631,А | 400 | Быт | 200 | 55 | 146 | 87.8725 | 21.9681
4631,Б | 400 | --*-- | 75 | 110 | 115 | 65.74 | 16.435
4633,А | 400 | КНС-25 ЗАО "СУТЭК", Быт | 220 | 260 | 250 | 159.9673 | 39.9918
4633,Б | 400 | --*-- | 85 | 100 | 87 | 59.6043 | 14.9011
4635,А | 400 | Быт | 125 | 215 | 190 | 116.1407 | 29.0352
4635,Б | 315 | --*-- | 65 | 54 | 165 | 62.2339 | 19.7568
4636,А | 250 | водо-НС 26кв. ЗАО "СУТЭК" , быт | 5 | 4 | 12 | 4.6018 | 1.8407
4636,Б | 250 | --*-- | 112 | 76 | 82 | 59.166 | 23.6664
4637,А | 400 | школа № 24, быт | 320 | 328 | 408 | 231.4048 | 57.8512
4637,Б | 400 | --*-- | 90 | 65 | 75 | 50.4007 | 12.6002
4643 | 400 | ГБ № 10 детский дневной стационар, детский сад № 231, Быт | 110 | 150 | 115 | 82.175 | 20.5437
4644 | 320 | поликлиника ГБ № 10 , военный комиссариат, Быт | 170 | 210 | 180 | 122.7147 | 38.3483
4645 | 320 | школа № 129, Быт | 190 | 185 | 165 | 118.332 | 36.9788
4647,А | 400 | школа-интернат № 136, Быт | 145 | 180 | 207 | 116.5789 | 29.1447
4647,Б | 400 | --*-- | 183 | 172 | 140 | 108.471 | 27.1178
4648,А | 320 | детский сад № 3, детский сад № 466, Быт | 190 | 160 | 162 | 112.1963 | 35.0613
4648,Б | 400 | --*-- | 115 | 105 | 140 | 78.888 | 19.722
4649 Т-1 | 320 | детский сад № 261, школа № 74, Быт | 125 | 160 | 133 | 91.5977 | 28.6243
4649 Т-2 | 400 | --*-- | 100 | 110 | 90 | 65.74 | 16.435
4650,А | 400 | КНС-3 ЗАО "СУТЭК", ОАО "Связьтранснефть" - "СВПТУС", Быт | 170 | 220 | 300 | 151.202 | 37.8005
4650,Б | 400 | --*-- | 300 | 226 | 220 | 163.4735 | 40.8684
4652,А | 400 | стоматологическая поликлиника №5, Быт | 120 | 100 | 106 | 71.4375 | 17.8594
4652,Б | 400 | --*-- | 290 | 320 | 350 | 210.368 | 52.592
4653 Т-2 | 320 | Быт | 107 | 117 | 65 | 63.3295 | 19.7905
4653 Т-1 | 400 | детский сад № 269, Быт | 290 | 303 | 325 | 201.1644 | 50.2911
4656,А | 560 | школа № 129; АТС-330, ПСЭ-264\3 ОАО "Ростелеком"; КНС-2 филиал АО "Водные технологии" | 103 | 107 | 120 | 72.314 | 12.9132
4656,Б | 560 | --*-- | 21 | 40 | 25 | 18.8455 | 3.3653
4658,А | 400 | Быт | 307 | 335 | 290 | 204.2323 | 51.0581
4658,Б | 630 | Быт | 350 | 430 | 400 | 258.5773 | 41.044
4659 | 400 | Быт | 506 | 530 | 443 | 324.0982 | 81.0246
4660 | 315 | КУ СЭС ЗАО "ССК" | 170 | 115 | 120 | 88.749 | 28.1743
4662 | 400 | Быт | 282 | 244 | 326 | 186.7016 | 46.6754
4665,А | 400 | Быт | 130 | 95 | 112 | 73.8479 | 18.462
4665,Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4670 | 180 | Быт | 135 | 124 | 112 | 81.2985 | 45.1658
4673 | 250 | Быт | 120 | 160 | 136 | 91.1595 | 36.4638
4674,А | 400 | Быт | 120 | 140 | 100 | 78.888 | 19.722
4674,Б | 400 | Быт | 90 | 110 | 116 | 69.2461 | 17.3115
4675,А | 160 | водо-НС ЗАО "СУТЭК", Быт | 6 | 2 | 5 | 2.8487 | 1.7805
4675,Б | 160 | --*-- | 122 | 115 | 70 | 67.2739 | 42.0462
4676,А | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала ЗАО "СУТЭК"; КНС-1 ЗАО "СУТЭК" | 14 | 17 | 34 | 14.2437 | 4.4511
4676,Б | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала ЗАО "СУТЭК"; КНС-1 ЗАО "СУТЭК" | 135 | 106 | 125 | 80.2028 | 25.0634
4677,А | 400 | Быт | 160 | 120 | 130 | 89.8447 | 22.4612
4677,Б | 400 | Быт | 150 | 110 | 176 | 95.5421 | 23.8855
4678 | 400 | Быт | 163 | 135 | 165 | 101.4587 | 25.3647
4679,А | 250 | Быт | 60 | 80 | 60 | 43.8267 | 17.5307
4679,Б | 250 | Быт | 105 | 115 | 118 | 74.0671 | 29.6268
4683 | 400 | школа № 130, Быт | 150 | 215 | 149 | 112.6345 | 28.1586
4687,А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4687,Б | 400 | Быт | 167 | 120 | 223 | 111.758 | 27.9395
4688 | 400 | Быт | 542 | 517 | 564 | 355.6534 | 88.9134
4690 | 400 | Быт | 140 | 163 | 142 | 97.5143 | 24.3786
4695,А | 250 | Быт | 177 | 120 | 160 | 100.1439 | 40.0576
4695,Б | 250 | Быт | 70 | 40 | 40 | 32.87 | 13.148
4696 | 250 | детский сад №265, быт | 115 | 90 | 112 | 69.4653 | 27.7861
4698 | 250 | Быт | 130 | 108 | 122 | 78.888 | 31.5552