## Лист1
Камышлинский участок 2017
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население | 218 | 217 | 208 | 140.9027 | 35.2257
2 | КТП УС 211/160 | 250 | нас. ПЧ,БайТекс", гостиница, магазин | 220 | 236 | 228 | 149.8872 | 59.9549
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 147 | 140 | 145 | 94.6656 | 59.166
4 | КТП УС 213/250 | 250 | нас., СОШ | 72 | 75 | 68 | 47.1137 | 18.8455
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | МТМ | 62 | 58 | 52 | 37.6909 | 9.4227
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 56 | 48 | 63 | 36.5953 | 22.872
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 125 | 140 | 112 | 82.6133 | 51.6333
8 | КТП КМШ212/160 | 160 | население | 150 | 164 | 160 | 103.8692 | 64.9183
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 86 | 107 | 90 | 62.0147 | 24.8059
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | водокачка | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 13.148
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | нас. ДЭУ,ССК,РМТП | 190 | 160 | 150 | 109.5667 | 68.4792
12 | КТП КМШ 502/250 | 250 | нас. Суд,военкомат,магазин | 349 | 352 | 320 | 223.7351 | 89.4941
13 | КТП КМШ 503/400 | 400 | нас. ПТУ,ЖКХ,Админ. ,дом культуры,22юр. Лиц | 350 | 360 | 330 | 227.8987 | 56.9747
14 | КТП КМШ 504/250 | 400 | население,магазины,пилорама | 338 | 350 | 310 | 218.6951 | 54.6738
15 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население,магазины,пилорама | 254 | 320 | 230 | 176.1832 | 70.4733
16 | КТП КМШ 507/250 | 250 | СОШ,кот. № 1,столовая,Магнит | 243 | 265 | 340 | 185.8251 | 74.33
17 | КТП КМШ 508/160 | 160 | население, с/х управл | 145 | 138 | 140 | 92.6934 | 57.9334
18 | КТП КМШ 512/160 | 160 | ПЧ,Лесхоз | 98 | 87 | 97 | 61.7956 | 38.6223
19 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население | 130 | 145 | 198 | 103.6501 | 64.7813
20 | КТП КМШ 514/250 | 250 | население, спец.школа, магазины | 240 | 230 | 226 | 152.5168 | 61.0067
21 | КТП КМШ 516/250 | 250 | население, д/сад,котельн. № 3 | 316 | 340 | 280 | 205.1088 | 82.0435
22 | КТП КМШ 517/160 | 160 | население, д/сад, Пятерочка | 167 | 130 | 168 | 101.897 | 63.6856
23 | КТП КМШ 505/630 | 630 | население, ЦРБ, 20 юр. Лиц | 430 | 450 | 438 | 288.8177 | 45.8441
24 | КТП КМШ 523/63 | 63 | баня | 42 | 46 | 40 | 28.0491 | 44.5223
25 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Уч.компл, кот. № 2 | 207 | 190 | 197 | 130.1652 | 20.6611
26 | КТП КМШ 519/400 | 400 | население,общежитие | 216 | 200 | 211 | 137.3966 | 34.3492
27 | КТП КМШ 704/160 | 250 | население,пекарня, кафе | 250 | 240 | 210 | 153.3933 | 61.3573
28 | КТП КМШ 708/63 | 160 | население, магазины | 150 | 140 | 148 | 95.9804 | 59.9878
29 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ | 88 | 78 | 108 | 60.0425 | 24.017
30 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | СДК | 66 | 76 | 68 | 46.018 | 18.4072
31 | КТП КМШ 1601/160 | 160 | магазины, гостиница,котельная | 78 | 100 | 106 | 62.2339 | 38.8962
32 | КТП КМШ 1617/100 | 100 | МТС , пилорама | 68 | 60 | 58 | 40.7588 | 40.7588
33 | КТП КМШ 1508/400 | 400 | отключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ | 60 | 50 | 52 | 35.4996 | 22.1872
35 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ | 200 | 220 | 215 | 139.1497 | 22.0872
36 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | уч. Комп. Кот. № 2 | 120 | 116 | 110 | 75.8201 | 12.0349