## Лист1
Клявлинский участок 2016
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | Потребители | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП КЛВ 201/250 | 160 | котельная № 3,Ростелеком,Почта России,юрлица,быт | 63 | 100 | 81 | 53.4685 | 33.4178
2 | КТП КЛВ 202/100 | 160 | котельная № 4,юрлица,быт | 165 | 178 | 167 | 111.758 | 69.8487
3 | КТП КЛВ 205/315 | 315 | родник | 74 | 71.6 | 73.2 | 47.9464 | 15.2211
4 | КТП КЛВ 206/100 | 100 | юрлица,быт | 103 | 88 | 69 | 56.9747 | 56.9747
5 | КТП КЛВ 211/400 | 400 | Школа | 150 | 150 | 150 | 98.61 | 24.6525
6 | КТП КЛВ 401/250 | 250 | база ЗАО "ССК" Клявлинский РЭС | 74 | 86.1 | 68 | 49.9843 | 19.9937
7 | КТП КЛВ 402/100 | 100 | котельная № 2,юрлица,быт | 115.1 | 78 | 133 | 71.4594 | 71.4594
8 | КТП КЛВ 404/100 | 100 | юрлица,быт | 104 | 108 | 86 | 65.3017 | 65.3017
9 | КТП КЛВ 406/160 | 160 | котельная № 1,юрлица,быт | 220.2 | 216.7 | 172.5 | 133.5399 | 83.4624
10 | КТП КЛВ 407/160 | 100 | скважина,юрлица,быт | 100 | 83 | 94.5 | 60.8095 | 60.8095
11 | КТП КЛВ 409/250 | 250 | Прокуратура,РОВД,Котельные №12,13,14,скважина,юрлица | 132 | 153.4 | 121 | 89.0558 | 35.6223
12 | КТП КЛВ 411/250 | 250 | СЭС,котельная № 25,юрлица,быт | 227.5 | 215 | 240.2 | 149.6023 | 59.8409
13 | КТП КЛВ 412/160 | 160 | военкомат,Ростелеком,юрлица,быт | 173 | 146 | 175 | 108.2519 | 67.6574
14 | КТП КЛВ 413/160 | 160 | юрлица,быт | 68 | 67.6 | 57.2 | 42.2489 | 26.4056
15 | КТП КЛВ 414/250 | 250 | юрлица,быт | 139 | 122 | 123 | 84.1472 | 33.6589
16 | КТП КЛВ 416/100 | 100 | скважина,юрлица,быт | 83 | 91 | 62 | 51.7155 | 51.7155
17 | КТП КЛВ 418/250 | 250 | быт | 121 | 180 | 221 | 114.3876 | 45.755
18 | КТП КЛВ 419/100 | 100 | быт | 76 | 82 | 97 | 55.879 | 55.879
19 | КТП КЛВ 420/100 | 100 | юрлица | 0 | 6 | 3 | 1.9722 | 1.9722
20 | КТП КЛВ 421/160 | 160 | быт | 51 | 51 | 29 | 28.7065 | 17.9415
21 | КТП КЛВ 422/160 | 160 | юрлица,быт | 26.8 | 11 | 24 | 13.5424 | 8.464
22 | КТП КЛВ 423/160 | 160 | Очистные | 30 | 35 | 38 | 22.5707 | 14.1067
23 | КТП КЛВ 424/100 | 100 | быт | 113 | 51 | 84 | 54.3451 | 54.3451
24 | КТП КЛВ 425/400 | 400 | Школа №2 | 114 | 103 | 105.6 | 70.6924 | 17.6731
25 | КТП КЛВ 501/400 | 400 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 26 | 24 | 31 | 17.7498 | 4.4375
26 | КТП КЛВ 502/60 | 60 | быт | 23 | 37.5 | 32.2 | 20.3137 | 33.8561
27 | КТП КЛВ 503/40 | 40 | быт | 12 | 19 | 39.7 | 15.4927 | 38.7318
28 | КТП КЛВ 504/100 | 100 | быт | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 2.8049 | 2.8049
29 | КТП КЛВ 506/100 | 100 | быт | 5 | 8 | 7 | 4.3827 | 4.3827
30 | КТП КЛВ 507/100 | 100 | юрлица,быт | 7 | 9 | 8 | 5.2592 | 5.2592
31 | КТП КЛВ 508/100 | 100 | Ростелеком,юрлица,быт | 17.4 | 8 | 15 | 8.853 | 8.853
32 | КТП КЛВ 511/100 | 100 | быт | 11.2 | 18 | 18.7 | 10.4965 | 10.4965
33 | КТП КЛВ 513/160 | 160 | быт | 5 | 8.5 | 7.3 | 4.558 | 2.8487
34 | КТП КЛВ 516/60 | 60 | быт | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 1.0957
35 | КТП КЛВ 523/100 | 100 | Водозабор,быт | 21 | 20 | 19 | 13.148 | 13.148
36 | КТП КЛВ 524/100 | 100 | ОРТПЦ,юрлица,быт | 36 | 42.2 | 43 | 26.559 | 26.559
37 | КТП КЛВ 525/400 | 400 | быт | 4.2 | 4 | 6 | 3.1117 | 0.77792
38 | КТП КЛВ 732/100 | 100 | школа,ОС.быт | 22 | 29 | 63 | 24.9812 | 24.9812
39 | КТП КЛВ 815/160 | 160 | СВГК | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.13696
40 | КТП КЛВ 818/100 | 100 | ОРПЦ,юрлица,быт | 41 | 38 | 62 | 30.8978 | 30.8978
41 | КТП КЛВ 1003/100 | 250 | ГРП,юрлица,быт | 32 | 23 | 37.8 | 20.3356 | 8.1342
42 | КТП КЛВ 1007/400 | 250 | юрлица,быт | 58.3 | 47.6 | 48 | 33.7246 | 13.4898
43 | КТП КЛВ 1014/100 | 100 | ЦСО,быт | 24.6 | 16 | 17 | 12.6221 | 12.6221
44 | КТП КЛВ 1015/160 | 250 | Ростелеком,О.С,школа,ФАП | 44.5 | 48.6 | 61.7 | 33.9218 | 13.5687
45 | КТП КЛВ 1016/100 | 63 | юрлица,быт | 2 | 8 | 0 | 2.1913 | 3.4783
46 | КТП КЛВ 1017/30 | 40 | Родник,быт | 22.3 | 21.3 | 21 | 14.156 | 35.39
47 | КТП КЛВ 1018/160 | 160 | быт | 33 | 45 | 31 | 23.8855 | 14.9285
48 | КТП КЛВ 1020/250 | 250 | быт | 22 | 46.8 | 37 | 23.1843 | 9.2737
49 | КТП КЛВ 1023/100 | 100 | быт | 0 | 0.27 | 0 | 0.059166 | 0.059166
50 | КТП КЛВ 1027/100 | 250 | быт | 37.3 | 32 | 42.2 | 24.4334 | 9.7733
51 | КТП КЛВ 1028/100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | КТП КЛВ 1030/100 | 100 | Родник | 33 | 35 | 34 | 22.3516 | 22.3516
53 | КТП КЛВ 1201/160 | 160 | юрлица | 65 | 78 | 66 | 45.7989 | 28.6243
54 | КТП КЛВ 1202/250 | 250 | д/с,юрлица,быт | 301 | 284 | 183 | 168.2944 | 67.3178
55 | КТП КЛВ 1203/250 | 400 | Сбербанк,суд, Упрвл. Культуры , Типография, Адм. Района,Котельная №1,казначейство, юрлица,быт | 378 | 354 | 337 | 234.2535 | 58.5634
56 | КТП КЛВ 1206/400 | 400 | юрлица,быт | 185 | 153 | 249 | 128.6313 | 32.1578
57 | КТП КЛВ 1207/160 | 160 | Котельная №3,быт | 65 | 77 | 61 | 44.4841 | 27.8025
58 | КТП КЛВ 1208/250 | 160 | быт | 35 | 79 | 73 | 40.9779 | 25.6112
59 | КТП КЛВ 1209/250 | 250 | Казначейство,Пенсионный,юрлица,быт | 110 | 165 | 118 | 86.1194 | 34.4478
60 | КТП КЛВ 1211/100 | 100 | юрлица,быт | 128 | 142 | 109 | 83.0515 | 83.0515
61 | КТП КЛВ 1214/400 | 400 | Школа | 44 | 47 | 30 | 26.5151 | 6.6288
62 | КТП КЛВ 1215/160 | 160 | быт | 34 | 39.3 | 31 | 22.8556 | 14.2848
63 | КТП КЛВ 1402/160 | 160 | быт | 42 | 76 | 61.8 | 39.4002 | 24.6251
64 | КТП КЛВ 1403/630 | 630 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 246.2 | 206.6 | 164 | 135.1614 | 21.4542
65 | КТП КЛВ 1404/160 | 100 | быт | 59 | 79 | 94 | 50.8389 | 50.8389
66 | КТП КЛВ 1405/160 | 160 | быт | 64 | 52 | 125 | 52.8111 | 33.007
67 | КТП КЛВ 1406/250 | 250 | юрлица,быт | 54 | 68 | 123.1 | 53.7096 | 21.4838
68 | КТП КЛВ 1407/250 | 250 | 2 Артскважины,быт | 80 | 53 | 61 | 42.5119 | 17.0047
69 | КТП КЛВ 1408/160 | 160 | ПЧ 119,Ветлечебница, ЦРБ,юрлица,быт | 89 | 56 | 72 | 47.5519 | 29.72
70 | КТП КЛВ 1411/160 | 160 | Артскважина,,юрлица,быт | 121 | 174 | 87 | 83.7089 | 52.3181
71 | КТП КЛВ 1412/160 | 160 | юрлица,быт | 62 | 100 | 64 | 49.5241 | 30.9526
72 | КТП КЛВ 1413/160 | 160 | д/с,Интернат,быт | 137 | 130 | 113 | 83.2707 | 52.0442
73 | КТП КЛВ 1415/250 | 250 | 2 Артскважины,Котельная,быт | 74 | 59 | 74 | 45.3606 | 18.1442
74 | КТП КЛВ 1701/250 | 250 | юрлица,быт | 18 | 28 | 29 | 16.435 | 6.574
75 | КТП КЛВ 1702/250 | 250 | Скважина №6,юрлица,быт | 121 | 138 | 128 | 84.8046 | 33.9218
76 | КТП РД 111/160 | 160 | быт | 46 | 40.3 | 52 | 30.3061 | 18.9413
77 | КТП РД 112/250 | 250 | ОРТПЦ,быт | 19 | 17 | 8 | 9.6419 | 3.8567
78 | КТП РД 114/100 | 100 | быт | 7 | 42 | 24 | 15.9967 | 15.9967
79 | КТП РД 115/250 | 250 | быт | 38 | 29 | 43.5 | 24.2142 | 9.6857
80 | КТП РД 408/160 | 160 | Школа,ФАП, ОРТПЦ,юрлица,быт | 9 | 11 | 7.2 | 5.9604 | 3.7253
81 | КТП РД 615/400 | 250 | Артскважина,юрлица,быт | 12 | 14 | 13 | 8.5462 | 3.4185
82 | КТП РД 616/400 | 400 | юрлица,быт | 25 | 35 | 13 | 15.9967 | 3.9992
83 | КТП РД 620/100 | 100 | Родник №24,юрлица,быт | 9 | 11 | 14 | 7.4505 | 7.4505
84 | КТП ЧКЛ 204/160 | 160 | быт | 21.3 | 33.5 | 28 | 18.1442 | 11.3401
85 | КТП ЧКЛ 208/250 | 250 | юрлица,быт | 3 | 2 | 0 | 1.0957 | 0.43827
86 | КТП ЧКЛ 210/160 | 400 | Школа,д/с,юрлица,быт | 26.1 | 33 | 44 | 22.5926 | 5.6482
87 | КТП ЧКЛ 213/250 | 250 | быт | 3 | 0 | 1 | 0.87653 | 0.35061
88 | КТП ЧКЛ 215/100 | 100 | быт | 20.2 | 24 | 19 | 13.8492 | 13.8492
89 | КТП ЧКЛ 615/250 | 250 | Школа,Пансионат ,юрлица,быт | 28 | 39.6 | 38 | 23.1405 | 9.2562
90 | КТП ЧКЛ 617/250 | 100 | быт | 44.2 | 51 | 47 | 31.1608 | 31.1608
91 | КТП ЧКЛ 620/63 | 63 | быт | 9 | 11 | 7 | 5.9166 | 9.3914
92 | КТП ЧКЛ 624/160 | 160 | быт | 3 | 4 | 2 | 1.9722 | 1.2326
93 | КТП ЧКЛ 702/160 | 160 | водозабор | 14.2 | 18 | 14 | 10.124 | 6.3275
94 | КТП ЧКЛ 703/100 | 160 | Артскважина №20,ЦСО,почта,ФАП,юрлица,быт | 92 | 74 | 61 | 49.7433 | 31.0895
95 | КТП ЧКЛ 704/250 | 250 | ГРП,быт | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.26296
96 | КТП ЧКЛ 705/160 | 160 | быт,Школа | 9 | 27.5 | 13 | 10.8471 | 6.7794
97 | КТП ЧКЛ 707/160 | 160 | быт | 41 | 15 | 13 | 15.1202 | 9.4501
98 | КТП ЧКЛ 708/100 | 100 | Школа,ФАП, | 35 | 55 | 61 | 33.0891 | 33.0891
99 | КТП ЧКЛ 710/160 | 160 | Реаб. Центр. | 7 | 30 | 26 | 13.8054 | 8.6284
100 | КТП ЧКЛ 711/250 | 250 | быт | 3 | 0 | 4 | 1.5339 | 0.61357
101 | ЕЛЗ 401/100 | 100 | Очистные,Котельная №6,ГРП-11,юрлица,быт | 36 | 38 | 33 | 23.4473 | 23.4473
102 | ЕЛЗ 302/100 | 63 | водозабор | 30 | 31 | 29 | 19.722 | 31.3048