## Лист1
Нефтегорский РЭС - 2017
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины | 73 | 91 | 36 | 43.8267 | 10.9567
КТП-2/250 | 250 | Быт, суд | 172 | 132 | 184 | 106.9371 | 42.7748
КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины | 130 | 98 | 95 | 70.7801 | 17.695
КТП-4/250 | 250 | Быт | 108 | 180 | 160 | 98.1717 | 39.2687
КТП-5/100 | 100 | Быт | 61 | 78 | 48 | 40.9779 | 40.9779
КТП-6/250 | 250 | Быт | 142 | 224 | 186 | 120.9616 | 48.3846
ЗТП-7/250+400 | 250 | Быт | 73 | 114 | 110 | 65.0826 | 26.033
| 400 | Быт | 186 | 135 | 178 | 109.3475 | 27.3369
КТП-9/250 | 250 | Быт | 63 | 102 | 134 | 65.5209 | 26.2083
КТП-10/400 | 400 | Быт | 136 | 110 | 113 | 78.6689 | 19.6672
ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | 173 | 215 | 159 | 119.8659 | 29.9665
| 400 |  | 339 | 213 | 161 | 156.2421 | 39.0605
КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины | 174 | 180 | 167 | 114.1685 | 28.5421
ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | 75 | 42 | 53 | 37.2527 | 9.3132
| 400 |  | 173 | 239 | 150 | 123.1529 | 30.7882
ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, МУП"Управляющая компания" | 108 | 140 | 118 | 80.2028 | 20.0507
| 400 |  | 140 | 80 | 132 | 77.1349 | 19.2837
ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | 135 | 127 | 144 | 88.9681 | 22.242
| 320 |  | 138 | 144 | 152 | 95.1039 | 29.72
ЗТП-56/400 | 400 | Организации | 70 | 144 | 158 | 81.5176 | 20.3794
ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | 72 | 31 | 25 | 28.0491 | 7.0123
| 400 |  | 182 | 99 | 132 | 90.5021 | 22.6255
КТП-61/250 | 250 | быт, магазины | 159 | 117 | 180 | 99.9248 | 39.9699
КТП-63/100 | 100 | магазины | 51 | 64 | 52 | 36.5953 | 36.5953
ЗТП-67/630+320 | 630 | быт, д/с, магазины | 183 | 190 | 183 | 121.8381 | 19.3394
| 320 |  | 101 | 141 | 162 | 88.5299 | 27.6656
ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | 181 | 114 | 226 | 114.1685 | 28.5421
| 400 |  | 252 | 261 | 210 | 158.4334 | 39.6084
ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | 101 | 150 | 101 | 77.1349 | 19.2837
| 400 |  | 32 | 71 | 42 | 31.7743 | 7.9436
ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины | 76 | 60 | 71 | 45.3606 | 18.1442
| 250 |  | 240 | 160 | 178 | 126.6591 | 50.6636
КТП-137/250 | 250 | банк, магазины | 63 | 84 | 61 | 45.5797 | 18.2319
КТП-141/400 | 400 | Данс-строй | 32 | 49 | 42 | 26.9534 | 6.7383
ЗТП-157/2х250 | 250 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | 114 | 106 | 98 | 69.6844 | 27.8738
| 250 |  | 235 | 265 | 194 | 152.0785 | 60.8314
ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | 125 | 132 | 78 | 73.4097 | 18.3524
| 400 |  | 30 | 34 | 39 | 22.5707 | 5.6427
ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | 94 | 114 | 122 | 72.314 | 28.9256
| 250 |  | 71 | 76 | 41 | 41.1971 | 16.4788
ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | 84 | 88 | 81 | 55.4407 | 34.6505
| 160 |  | 105 | 88 | 62 | 55.879 | 34.9244
ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | 61 | 99 | 90 | 54.7833 | 13.6958
| 315 |  | 97 | 121 | 70 | 63.1104 | 20.035
ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | 40 | 21 | 30 | 19.9411 | 7.9765
| 250 |  | 120 | 122 | 130 | 81.5176 | 32.607
ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | 132 | 78 | 90 | 65.74 | 26.296
| 250 |  | 118 | 110 | 158 | 84.5855 | 33.8342
КТП-180/250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа | 99 | 85 | 35 | 47.9902 | 11.9976
| 400 |  | 207 | 178 | 188 | 125.5634 | 31.3908
ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | 206 | 91 | 144 | 96.6378 | 24.1594
| 400 |  | 69 | 39 | 43 | 33.0891 | 8.2723
КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. | 204 | 231 | 232 | 146.1619 | 58.4648
КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. | 98 | 84 | 93 | 60.2617 | 24.1047
КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. | 167 | 139 | 128 | 95.1039 | 38.0415
КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин | 148 | 176 | 171 | 108.471 | 43.3884
КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон | 240 | 245 | 220 | 154.489 | 38.6223
ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница | 25 | 26 | 41 | 20.1603 | 20.1603
КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт | 51 | 80 | 40 | 37.4718 | 37.4718
КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. | 35 | 40 | 17 | 20.1603 | 12.6002
КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, | 176 | 174 | 140 | 107.3753 | 67.1096
КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт | 13 | 8 | 10 | 6.7931 | 6.7931
КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. | 118 | 100 | 72 | 63.5487 | 39.7179
КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" | 122 | 152 | 105 | 83.0515 | 33.2206
КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт | 87 | 58 | 64 | 45.7989 | 28.6243
КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт | 64 | 55 | 85 | 44.7032 | 27.9395
КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" | 170 | 144 | 155 | 102.7735 | 41.1094
КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт | 164 | 146 | 141 | 98.8291 | 61.7682
КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин | 93 | 104 | 71 | 58.7277 | 36.7048
ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт | 133 | 136 | 164 | 94.8847 | 37.9539
КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт | 57 | 79 | 49 | 40.5397 | 40.5397
КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт | 74 | 80 | 88 | 53.0303 | 33.1439
КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" | 21 | 22 | 24 | 14.6819 | 5.8728
КТП Ут 802 | 160 | с. Утевка, быт | 122 | 702 | 123 | 207.5193 | 129.6995
КТП Ут 806 | 100 | с. Утевка, быт | 130 | 72 | 69 | 59.3851 | 59.3851
КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт | 81 | 56 | 96 | 51.0581 | 51.0581
КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" | 39 | 33 | 22 | 20.5985 | 12.8741