## Лист1
Октябрьский участок Замеры 2017
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП-1 Ок | 160 | Быт | 152 | 138 | 156 | 97.7335 | 61.0834
КТП-2 Ок | 400 | Быт | 218 | 190 | 192 | 131.48 | 32.87
КТП-3 Ок | 250 | Котельная, школа, быт | 177 | 184 | 173 | 117.0172 | 46.8069
КТП-4 Ок | 400 | насосная | 77 | 85 | 81 | 53.2494 | 13.3124
КТП-5 Ок | 250 | Быт | 268 | 362 | 250 | 192.8373 | 77.1349
КТП-6 Ок | 250 | Быт | 201 | 261 | 253 | 156.6803 | 62.6721
КТП-7 Ок | 160 | Котельная, быт | 121 | 172 | 154 | 97.9526 | 61.2204
КТП-8 Ок | 160 | Быт | 150 | 102 | 156 | 89.4064 | 55.879
МТП-9 Ок | 160 | Быт | 146 | 133 | 78 | 78.2306 | 48.8941
ТП-10 Ок секция№1 | 400 | Быт, насосная | 395 | 394 | 368 | 253.5373 | 63.3843
ТП-10 Ок секция№2 | 400 | насосная,быт | 212 | 217 | 219 | 141.9984 | 35.4996
ТП-11 Ок | 250 | Быт,вокзал | 123 | 107 | 116 | 75.8201 | 30.3281
ТП-12 Ок | 250 | Быт | 111 | 109 | 112 | 72.7523 | 29.1009
ТП-13 Ок | 250 | Быт | 100 | 82 | 126 | 67.4931 | 26.9972
КТП-14 Ок | 250 | Быт, ОГПС | 115 | 130 | 141 | 84.5855 | 33.8342
КТПМ-15 Ок | 63 | Лицей | 11 | 13 | 12 | 7.8888 | 12.5219
КТП-16 Ок | 320 | Быт | 100 | 145 | 97 | 74.9436 | 23.4199
КТП-18 Ок | 250 | Быт, стадион | 221 | 175 | 217 | 134.3287 | 53.7315
ТП-19 Ок | 250 | Быт, школа | 205 | 187 | 164 | 121.8381 | 48.7353
КТП-20 Ок | 160 | быт | 225 | 342 | 349 | 200.7261 | 125.4538
КТП-21 Ок | 160 | Быт быт | 125 | 97 | 89 | 68.1505 | 42.594
КТП-22 Ок | 250 |  | 200 | 175 | 189 | 123.5912 | 49.4365
КТП-23 Ок | 400 | быт быт | 305 | 367 | 336 | 220.8864 | 55.2216
ТП-24 Ок | 250 |  | 86 | 112 | 82 | 61.3573 | 24.5429
КТП-25 Ок | 250 | быт быт | 61 | 56 | 48 | 36.157 | 14.4628
КТП-26 Ок | 160 |  | 182 | 118 | 120 | 92.036 | 57.5225
КТП-27 Ок | 250 | Быт | 127 | 117 | 169 | 90.5021 | 36.2008
КТП-28 Ок | 250 | Быт | 305 | 335 | 327 | 211.9019 | 84.7608
КТП-29 Ок | 250 | Быт | 245 | 211 | 243 | 153.1742 | 61.2697
КТП-30 Ок | 180 | Быт | 96 | 75 | 80 | 55.0025 | 30.5569
КТП-31 Ок | 250 | Быт | 197 | 149 | 117 | 101.4587 | 40.5835
КТП-32 Ок | 160 | Быт | 248 | 223 | 221 | 151.6403 | 94.7752
КТП-33 Ок | 250 | Быт | 270 | 258 | 244 | 169.1709 | 67.6684
ТП-34 Ок | 250 | Быт | 49 | 61 | 50 | 35.0613 | 14.0245
ТП-35 Ок | 250 | Быт | 88 | 98 | 113 | 65.5209 | 26.2083
ТП-36 Ок | 400 | Быт, детский сад, больница | 76 | 79 | 114 | 58.9469 | 14.7367
КТП-37 Ок | 250 | Скважина, насосная | 123 | 144 | 141 | 89.4064 | 35.7626
КТП-38 Ок | 250 | Быт | 175 | 103 | 113 | 85.6811 | 34.2725
ТП-39 Ок | 250 | Быт | 145 | 141 | 208 | 108.2519 | 43.3007
КТП-40 Ок | 250 | Быт | 86 | 57 | 84 | 49.7433 | 19.8973
КТП-41 Ок | 160 | Быт | 71 | 112 | 80 | 57.6321 | 36.02
КТП-43 Ок | 250 | Быт | 56 | 39 | 21 | 25.4195 | 10.1678
КТП-44 Ок | 250 | Быт | 165 | 194 | 185 | 119.2085 | 47.6834
КТП-45 Ок | 250 | Быт, школа | 193 | 127 | 107 | 93.5699 | 37.428
ТП-46 Ок | 400 | Дет.сад, школа, котельная, быт | 94 | 140 | 130 | 79.7645 | 19.9411
ТП-47 Ок секция№1 | 320 | Быт, администрация, суд,УВД | 128 | 124 | 129 | 83.4898 | 26.0906
ТП-47 Ок секция№2 | 400 | Администрация,школа,быт,УВД | 52 | 42 | 35 | 28.2682 | 7.0671
КТП-48 Ок | 250 | котельная.быт | 64 | 38 | 87 | 41.4162 | 16.5665
ТП-49 Ок | 250 | Быт | 138 | 128 | 116 | 83.7089 | 33.4836
ТП-50 Ок | 400 | Быт | 112 | 107 | 51 | 59.166 | 14.7915
ТП-51 Ок | 400 | Дет.сад,быт | 143 | 159 | 211 | 112.4154 | 28.1039
ТП-52 Ок | 160 | Быт | 91 | 38 | 41 | 37.2527 | 23.2829
ТП-53 Ок | 250 | быт | 132 | 81 | 57 | 59.166 | 23.6664
ТП-54 Ок секция№1 | 400 | ФОК, быт, школа | 131 | 155 | 192 | 104.7457 | 26.1864
ТП-54 Ок секция№2 | 400 | школа,быт | 121 | 141 | 135 | 86.9959 | 21.749
КТП-55 Ок | 400 | Быт, дет.сад | 149 | 100 | 117 | 80.2028 | 20.0507
ТП-56 Ок | 400 | Спец.школа,быт | 180 | 201 | 170 | 120.7425 | 30.1856
ТП-57 Ок секция№1 | 250 | Быт, нар. суд | 72 | 87 | 103 | 57.4129 | 22.9652
ТП-57 Ок секция№2 | 250 | Суд,быт | 170 | 163 | 231 | 123.5912 | 49.4365
КТП-58 Ок | 250 | Быт | 188 | 122 | 185 | 108.471 | 43.3884
ТП-59 Ок секция№1 | 160 | Быт | 80 | 50 | 54 | 40.3205 | 25.2003
ТП-59 Ок секция№2 | 180 | ЦГБ,быт | 65 | 97 | 105 | 58.5086 | 32.5048
ТП-60 Ок | 250 | Быт | 289 | 194 | 223 | 154.7081 | 61.8833
ТП-61 Ок | 250 | Быт, почта | 169 | 194 | 162 | 115.045 | 46.018
ТП-62 Ок секция№1 | 400 | Насосная | 175 | 191 | 189 | 121.619 | 30.4048
ТП-62 Ок секция№2 | 400 | насосная | 287 | 300 | 318 | 198.3157 | 49.5789
ТП-63 Ок | 320 | Быт, котельная | 150 | 181 | 156 | 106.7179 | 33.3494
ТП-64 Ок | 250 | Быт | 197 | 193 | 221 | 133.8905 | 53.5562
ТП-65 Ок | 250 | Быт, АТС | 170 | 172 | 188 | 116.1407 | 46.4563
ТП-66 Ок | 400 | Быт, ЗАГС | 74 | 83 | 89 | 53.9068 | 13.4767
ТП-67 Ок | 400 | Налоговая, казначейство,быт | 113 | 137 | 152 | 88.0916 | 22.0229
КТП-68 Ок | 400 | котельная | 142 | 175 | 155 | 103.4309 | 25.8577
ТП-69 Ок | 250 | Быт | 204 | 163 | 146 | 112.4154 | 44.9662
КТП-71 Ок | 400 | Быт | 209 | 208 | 125 | 118.7703 | 29.6926
КТП-73 Ок | 100 | поликлиника | 1 | 13 | 6 | 4.3827 | 4.3827
ТП-74 Ок | 250 | Быт | 167 | 162 | 201 | 116.1407 | 46.4563
ТП-75 Ок | 400 | Быт, очистные, школа,больница | 274 | 293 | 250 | 179.0319 | 44.758
ТП-76 Ок | 320 | Быт | 143 | 81 | 131 | 77.7923 | 24.3101
КТП-770 | 400 | Быт | 224 | 165 | 190 | 126.8782 | 31.7196
ТП-78 Ок | 250 | Быт | 271 | 254 | 240 | 167.637 | 67.0548
КТП-79 Ок | 160 | Быт | 205 | 113 | 116 | 95.1039 | 59.4399
КТП-81 Ок | 10 | дачи | 17 | 0 | 0 | 3.7253 | 37.2527
КТП-82 Ок | 400 | Быт | 62 | 62 | 67 | 41.8545 | 10.4636
КТП-83 Ок | 160 | Быт, скважина, насосная | 53 | 75 | 51 | 39.2249 | 24.5155
КТП-840 | 400 | Быт | 78 | 78 | 75 | 50.6198 | 12.655
КТП-85 Ок | 400 | Бойлерная, спортшкола | 170 | 166 | 169 | 110.6623 | 27.6656
КТП-88 Ок | 250 | котельная | 78 | 75 | 80 | 51.0581 | 20.4232
КТП-88А Ок | 250 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-89 Ок | 400 | Быт | 127 | 134 | 131 | 85.9003 | 21.4751
КТП-90 Ок | 250 | Быт | 55 | 67 | 75 | 43.1693 | 17.2677
КТП-102 Ок | 100 | Быт | 29 | 88 | 105 | 48.6476 | 48.6476
КТП-103 Ок | 100 | Быт | 40 | 39 | 24 | 22.5707 | 22.5707
ТП-106 Ок | 400 | Быт, котельная | 38 | 61 | 73 | 37.6909 | 9.4227
ТП 72 | 100 | скважины | 20 | 20 | 19 | 12.9289 | 12.9289
ТП 86 Ок | 400 |  | 114 | 104 | 92 | 67.9313 | 16.9828
КТП-107 Ок | 100 | Быт | 12 | 6 | 68 | 18.8455 | 18.8455