## Лист1
Сызранский РЭС 2017
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЗТП-Зб 304 | 560 | п. Варламово д/сад "Радуга", магазин, СКЗ, быт | 406.9 | 381.2 | 419.2 | 264.5597 | 47.2428
КТП-Зб 310 | 250 | п. Варламово, КНС | 0 | 13.1 | 5.1 | 3.9882 | 1.5953
КТП-Зб 307 | 160 | п. Варламово, быт, СКЗ, прачечная | 105 | 93.9 | 135 | 73.1686 | 45.7304
КТП-Зб 308 | 250 | п. Варламово, школа, АТС | 134.6 | 125.8 | 144.3 | 88.6833 | 35.4733
КТП-Зб 306 | 250 | п. Варламово, д/сад, газовый модуль, быт | 108.4 | 123.8 | 105.9 | 74.089 | 29.6356
КТП-Тш 205 | 63 | с. Ивашевка, школа, быт | 16.2 | 35.7 | 37 | 19.481 | 30.9221
КТП-Зб 111 | 160 | п. Новозаборовский, быт, магазин | 111.4 | 79.8 | 118.1 | 67.7779 | 42.3612
КТП-Бш 102 | 400 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 23.1 | 20.2 | 23 | 14.5285 | 3.6321
КТП-Зб 912 | 160 | с. Майорское, быт | 82 | 78.8 | 87.1 | 54.3232 | 33.952
КТП-Зб 915 | 320 | с. Майорское, быт | 134.8 | 120.3 | 114.4 | 80.9698 | 25.3031
КТП-Зб 914 | 100 | с. Майорское, быт | 29.4 | 44.8 | 42.9 | 25.6605 | 25.6605
КТП-Р 302 | 100 | п. Лесная Поляна, быт, производ. База ООО "Садовод" | 62 | 95.6 | 76.6 | 51.321 | 51.321
КТП-Ус 316 | 400 | с. Усинское, пекарня, быт | 41.2 | 40.3 | 10.8 | 20.226 | 5.0565
КТП-Дз 601 | 400 | с. Новогубино, мед. Пункт, быт | 42 | 73.6 | 68 | 40.2329 | 10.0582
КТП-П 911 | 250 | п. Сборный, амбулатория, газовый модуль, узел связи, магазин, СДК, быт | 65,9 | 63,9 | 97,3 | 49.7652 | 19.9061
КТП-П 919 | 100 | п. Сборный, очистные сооружения | 0,2 | 0,1 | 9,8 | 2.2132 | 2.2132
КТП-П 912 | 160 | п. Сборный, быт | 20.8 | 24.4 | 17.8 | 13.8054 | 8.6284
КТП-Ф 406 | 100 | п. Балашейка, КНС | 35,2 | 15,7 | 25,2 | 16.676 | 16.676
КТП-Ф 412 | 100 | п. Балашейка, водозабор | 89 | 86 | 69.7 | 53.6219 | 53.6219
КТП-Б 203 | 630 | п. Балашейка, пожарная часть, аптека, магазин, контора балашейского ЖКХ, СДК, пекарня, кафе, филиал "Сызраньгрузавто", быт | 389.2 | 301 | 287.8 | 214.3124 | 34.0178
КТП-Б 208, тр 1 | 400 | п. Балашейка, ФАП, столовая, магазин, деревообраб. Цех, быт | 123.7 | 114.4 | 137 | 82.1969 | 20.5492
КТП-Б 208, тр 2 | 400 |  | 238.8 | 190.2 | 223 | 142.8749 | 35.7187
КТП-Ф 3110, тр 1 | 400 | п. Балашейка, дет. Сад, администрация, газовый модуль, почта, магазин, быт | 262.1 | 277.6 | 275.8 | 178.7032 | 44.6758
КТП-Ф 3110, тр 2 | 250 |  | 211 | 253.5 | 216.3 | 149.186 | 59.6744
КТП- 3109, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор, школа, магазин, быт | 100.2 | 108.2 | 143.8 | 77.1788 | 48.2367
КТП- 3109, тр 2 | 160 |  | 153 | 159.4 | 133 | 97.602 | 61.0012
КТП-Б 304 | 100 | п. Балашейка, быт | 51 | 41.1 | 71.7 | 35.894 | 35.894
КТП-Б 420 | 400 | с. Жемковка, МТС, зерноток | 22.3 | 36.4 | 36.8 | 20.9272 | 5.2318
КТП-Б 419 | 100 | с. Заборовка, быт | 51.2 | 27.2 | 22.6 | 22.1325 | 22.1325
КТП-Б 418 | 100 | с. Заборовка, быт | 57.5 | 63.5 | 58.1 | 39.2468 | 39.2468
КТП-Зб 315 | 315 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 65 | 73.3 | 71 | 45.8646 | 14.5602
КТП-Зб 313 | 100 | п. Варламово, ЦРБ, газовый модуль | 86,7 | 80 | 76,2 | 53.2275 | 53.2275
КТП-Зб 326 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 117.6 | 93.8 | 99.9 | 68.2162 | 42.6351
КТП-Зб 316 | 250 | п. Варламово, быт, магазин | 90.3 | 106.4 | 126.2 | 70.7582 | 28.3033
КТП-Зб 314 | 63 | п. Варламово, ДЮСШ, быт | 15.2 | 9.1 | 15.4 | 8.6996 | 13.8089
КТП-Зб 322 | 100 | п. Варламово, водозабор | 44.1 | 45.6 | 52.3 | 31.1169 | 31.1169
КТП-Зб 302 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 58.9 | 62.8 | 55 | 38.7209 | 24.2005
КТП-Зб 303 | 250 | п. Варламово, быт, магазин, СКЗ | 167.9 | 165.9 | 143.8 | 104.6581 | 41.8632
КТП-Тш 509 | 160 | с. Рамено, дет. Сад, быт | 114 | 127 | 121 | 79.3263 | 49.5789
КТП-Б 421 | 250 | с. Заборовка, школа, газовый модуль, вышка сотовой связи, администрация | 27.3 | 54.3 | 57.6 | 30.5034 | 12.2013
КТП-Б 405 | 400 | с. Заборовка, пилорама, кафе | 22.5 | 24.3 | 38.6 | 18.714 | 4.6785
КТП-Рч 1013 | 100 | с. Ст. Рачейка, быт | 82 | 70 | 71 | 48.8667 | 48.8667
КТП-Рч 612, тр. 1 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 207 | 249.4 | 199.4 | 143.7076 | 22.8107
КТП-Рч 612, тр.2 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | отключен
КТП-Рч 613 | 100 | с. Ст. Рачейка, дет. Сад | 48,1 | 45,3 | 47,4 | 30.854 | 30.854
КТП-Бл 111 | 100 | с. Уваровка, быт | 68.5 | 92.4 | 79.8 | 52.7454 | 52.7454
КТП-Нр 205 | 160 | с. Новая Рачейка, пекарня, киоск, быт | 47,3 | 53,1 | 47,9 | 32.4975 | 20.3109
КТП-Нр 104 | 100 | с. Новая Рачейка, водозабор | 0 | 0 | 1.8 | 0.39444 | 0.39444
КТП-Тр 105 | 160 | с. Чекалино, газовый модуль, дет. Сад, быт | 52 | 44.5 | 48.7 | 31.8182 | 19.8864
КТП-Тш 608 | 100 | с. Чекалино, быт | 47,3 | 38,4 | 44,6 | 28.5531 | 28.5531
КТП-Тр 206 | 250 | с. Троицкое, котельная, быт | 31.5 | 40.7 | 19.7 | 20.1384 | 8.0553
КТП-Тр 207 | 250 | с. Троицкое, поликлиника, быт | 22.2 | 20 | 24 | 14.5066 | 5.8027
КТП-Тш 202 | 180 | с. Ивашевка, котельная | 37.1 | 36.2 | 38.9 | 24.5868 | 13.6593
КТП-Тр 402 | 400 | с. Троицкое, вышка сотовой связи | 5.9 | 1.2 | 3 | 2.2132 | 0.55331
КТП-Ус 205 | 160 | с. Усинское, дет. Сад, газовый модуль, быт | 78 | 69.4 | 76.3 | 49.0201 | 30.6376
КТП-Кс 806 | 160 | с. Демидовка, быт | 42 | 47.1 | 51 | 30.7006 | 19.1879
КТП-Зб 112 | 160 | п. Новозаборовский, АТС, администрация, СДК, быт | 115.6 | 124.3 | 129 | 80.8383 | 50.5239
КТП-Б 711, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор | 29.2 | 34.2 | 28.6 | 20.1603 | 12.6002
КТП-Б 711, тр 2 (резерв) | 160 | п. Балашейка, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Ф 3915 | 250 | с. Ст. Балашейка, церковь, быт | 143.3 | 120.3 | 117 | 83.4021 | 33.3609
КТП-Б 214 | 400 | п. Балашейка, произв. База (не работает) | 41.3 | 26 | 27.9 | 20.8615 | 5.2154
КТП-Б 410 | 250 | с. Заборовка, водозабор, ферма, быт | 66.5 | 62.3 | 67.2 | 42.9501 | 17.1801
КТП-Б 425 | 180 | с. Заборовка, быт | 36.6 | 24.3 | 49.7 | 24.2361 | 13.4645
КТП-Б 108 | 100 | п. Береговой, быт | 6.6 | 7.4 | 1.5 | 3.3966 | 3.3966
КТП-Б 203 | 100 | п. Золотой, животноводческая ферма | 1.6 | 5.4 | 0 | 1.5339 | 1.5339
КТП-Б 405 | 250 | с. Старый Тукшум, быт | 83.4 | 71.7 | 65.9 | 48.4285 | 19.3714
КТП-К 205 | 100 | с. Кузькино, школа | 38.1 | 33.6 | 16.7 | 19.3714 | 19.3714
КТП-Л 402 | 400 | с. Львовка, быт | 39.7 | 54.6 | 35.9 | 28.5312 | 7.1328
КТП-М 206 | 250 | с. Муранка, быт | 63.8 | 66.9 | 102.5 | 51.1019 | 20.4408
КТП-М 501 | 100 | с. Муранка, водозабор | 13.3 | 15.7 | 15.7 | 9.7953 | 9.7953
КТП-Н 117 | 160 | п. Луговской, школа, отопительный модуль | 34 | 28.2 | 33.4 | 20.9491 | 13.0932
КТП-Н 203 | 100 | с. Новодевичье, дет. Сад | 37.2 | 29.6 | 41.5 | 23.7321 | 23.7321
КТП-Н 205 | 100 | с. Новодевичье, быт | 22.5 | 18.3 | 21.4 | 13.6301 | 13.6301
КТП-Н 302 | 100 | с. Новодевичье, быт | 25.9 | 23.7 | 17.2 | 14.6381 | 14.6381
КТП-Н 304 | 100 | с. Новодевичье, молокоприемный пункт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Н 307 | 250 | с. Новодевичье, быт | 65.9 | 79.9 | 58.8 | 44.8347 | 17.9339
КТП-Н 308 | 60 | с. Новодевичье, швейная фабрика | 28.2 | 16.2 | 9.5 | 11.8113 | 19.6855
КТП-Н 412 | 260 | с. Климовка, быт | 53.2 | 66.2 | 37.2 | 34.3163 | 13.1986
КТП-Н 501 | 63 | с. Подвалье, водозабор | 16.3 | 15.7 | 21.6 | 11.7455 | 18.6437
КТП-Н 502 | 63 | с. Подвалье, быт(дачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 1 | 400 | п. Волжский Утес, быт | 232.6 | 252.2 | 264 | 164.087 | 41.0218
ТП-С 201, тр. 2 | 400 |  | 200.8 | 178 | 156.4 | 117.2802 | 29.32
ТП-С 201, тр. 3 | 250 |  | 153 | 137 | 148.7 | 96.1338 | 38.4535
ТП-С 201, тр. 4 | 250 |  | 155.3 | 164.9 | 140 | 100.8452 | 40.3381
ТП-С 301, тр. 1 | 630 | п. Волжский Утес, школа, дет. Сад, администрация, офис врача ОП, магазин, быт | 347.5 | 334.4 | 309.4 | 217.2269 | 34.4805
ТП-С 301, тр. 2 | 630 |  | 354.8 | 337.5 | 351.2 | 228.6656 | 36.2961
КТП-С 302, тр. 1 | 250 | п. Волжский Утес, быт | 168.6 | 177.5 | 152.2 | 109.1941 | 43.6777
КТП-С 302, тр. 2 | 250 |  | 161.5 | 182.3 | 178.3 | 114.4095 | 45.7638
КТП-С 1012 | 100 | с. Комаровка, садовое товарищ. "Лешев Овраг" | 6.8 | 9.5 | 3.6 | 4.3608 | 4.3608
КТП-У 204, тр 1 | 160 | с. Усолье, школа, офис врача ОП, магазин, быт | 50.8 | 38.4 | 62.9 | 33.3302 | 20.8314
КТП-У 204, тр 2 | 100 |  | 54.8 | 66.2 | 39.3 | 35.1271 | 35.1271
КТП-У 1001 | 250 | с. Усолье, быт | 66.7 | 50.8 | 47.8 | 36.2227 | 14.4891
КТП-У 1202 | 160 | с. Усолье, учебное хозяйство УСХК | 0 | 0 | 16.2 | 3.55 | 2.2187
КТП-У 202 | 250 | с. Усолье, Пансионат ветеранов труда | 77.4 | 51.1 | 79 | 45.4702 | 18.1881
КТП-У 203 | 100 | с. Усолье, быт | 35.1 | 36.3 | 30.8 | 22.3954 | 22.3954
КТП-У 407 | 63 | п. Ульяновец, фермерское хозяйство | 4.1 | 1.6 | 3.4 | 1.9941 | 3.1653
КТП-У 601, тр. 1 | 250 | с. Ольгино, водозабор | 35.1 | 33.8 | 35.1 | 22.7899 | 9.1159
КТП-У 601, тр. 2 (резерв) | 250 | с. Ольгино, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Ш 115 | 250 | с. Бичевная, быт, магазин, офис врача ОП | 77.9 | 79 | 71.3 | 50.0062 | 20.0025
КТП-Ш 310 | 250 | п. Пионер, водозабор | 20.9 | 22.4 | 23.4 | 14.6162 | 5.8465
КТП-Ш 407 | 100 | с. Шигоны, призывной пункт, редакция газеты "Время" | 5.6 | 12.7 | 4.3 | 4.9524 | 4.9524
КТП-Ш 415 | 250 | с. Шигоны, быт, магазин, сельхозтехника, отопительный модуль | 92.1 | 97.2 | 101.9 | 63.8116 | 25.5247
КТП-Ш 418 | 250 | с. Шигоны, быт | 64.9 | 71.3 | 97 | 51.1019 | 20.4408
КТП-Ш 419 | 160 | с. Шигоны, быт | 82.5 | 84 | 87 | 55.5503 | 34.7189
КТП-Ш 420 | 250 | с. Шигоны, быт | 77.8 | 83.6 | 89.4 | 54.9586 | 21.9835
КТП-Ш 506 | 250 | с. Шигоны, быт, зерноток | 98.8 | 65 | 77.2 | 52.8111 | 21.1245
КТП-Ш 508 | 560 | с. Шигоны, база Шигонского у-ка ЗАО"ССК", столярный цех, нежил.помещения РТП | 51.1 | 29.1 | 30.1 | 24.1704 | 4.3161
КТП-Ш 509 | 560 | с. Шигоны, пилорама | 26.7 | 30.2 | 36 | 20.3575 | 3.6353
КТП-Ш 520 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 61.9 | 85.1 | 74.1 | 48.4504 | 48.4504
КТП-Ш 521 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 66.5 | 63.8 | 80.1 | 46.1057 | 46.1057
КТП-Ш 615 | 100 | с. Малячкино, водозабор | 11.7 | 9.1 | 11.2 | 7.0123 | 7.0123
КТП-Ш 616 |  | отключен
КТП-Ш 709 | 250 | с. Шигоны, быт | 165.3 | 169.8 | 180 | 112.8756 | 45.1502
КТП-Ш 911 | 250 | с. Шигоны, Шигонская ЦРБ | 91.2 | 62.2 | 83.3 | 51.8689 | 20.7475
КТП-Пер 1303 | 400 | п. Междуреченск, больница, насосная, школа, дет. Сад, газовый модуль, кафе, магазин, рынок, церковь, быт | 142 | 130 | 125 | 86.9959 | 21.749
КТП-Пер 1303 (новая) | 400 |  | 238 | 212.3 | 218.2
КТП-Пер 1302 | 250 | п. Междуреченск, очистные сооружения, магазин, быт | 49.5 | 44 | 34 | 27.9395 | 11.1758
КТП-Пер 1304 | 320 | п. Междуреченск, пожарная часть, водокомплекс, администрация, СДК, муз. Школа, магазин, быт | 219 | 203 | 194 | 134.9861 | 42.1832
КТП-Пер 1305 | 400 | п. Междуреченск, магазин, быт | 295 | 285 | 306 | 194.1521 | 48.538
КТП-Пер 1307 | 100 | п. Междуреченск, быт | 58.1 | 58.9 | 58.9 | 38.5456 | 38.5456
КТП-Пер 1308 | 250 | п. Междуреченск, быт | 119 | 103 | 104 | 71.4375 | 28.575
КТП-Пер 1306 | 400 | п. Междуреченск, магазин, почта, аптека, сбербанк, быт | 279.2 | 268.1 | 289 | 183.2612 | 45.8153
КТП-Пер 1301 | 180 | п. Междуреченск, ООО "Быткомфорт" | 97.1 | 100 | 87 | 62.2558 | 34.5865
КТП-Пер 801 | 400 | ЖБК, котельная, водокомплекс, дет. Сад, СДК, быт | 329.6 | 305.3 | 317.2 | 208.6368 | 52.1592
КТП-Пер 802 | 250 | с. Переволоки, скважина №1, СТО, магазин, пилорама, кафе, рынок, АЗС, быт | 227 | 204 | 208.9 | 140.2234 | 56.0894
КТП-Пер 803 | 400 | с. Переволоки, скважина №2, церковь, кафе, быт | 299 | 268 | 273.3 | 184.1377 | 46.0344
КТП-Пб 510 | 250 | с. Печерское, быт | 120 | 101 | 118 | 74.2862 | 29.7145
КТП-Пб 507 | 250 | с. Печерское, водозабор, магазин, быт | 186.1 | 214.1 | 193.5 | 130.0995 | 52.0398
КТП-Пб 501 | 400 | с. Печерское, водозабор, амбулатория, магазин, быт | 254.1 | 248 | 267 | 168.5354 | 42.1339
КТП-Пб 503 | 180 | с. Печерское, администрация, быт | 178 | 167.5 | 148.2 | 108.1861 | 60.1034
КТП-Пб 505 | 250 | с. Печерское, школа, аптека, почта, магазин, церковь, быт | 246.2 | 238.1 | 221 | 154.5547 | 61.8219
КТП-Пб 509 | 250 | с. Печерское, водозабор, АЗС, быт | 188.2 | 203.2 | 202 | 130.0337 | 52.0135
КТП-Пб 506 | 250 | с. Печерское, дет. Сад, СДК | 0.2 | 5 | 6 | 2.4543 | 0.98172
КТП-Пб404 | 250 | с. Печерское, быт | 116.8 | 95.2 | 98 | 67.9313 | 27.1725
КТП-Пб 610 | 250 | с. Кр. Мироново, турбаза | 26.1 | 12 | 20 | 12.7316 | 5.0927
КТП-Пб 701 | 160 | с. Образцово, дачи, быт | 125.1 | 104.9 | 99 | 72.0949 | 45.0593
КТП-Пер 1001 | 160 | п. Междуреченск, котельная | 48.1 | 49 | 52.2 | 32.7166 | 20.4479
КТП-Пб 513 | 100 | с. Печерское, СДК | 0 | 6.2 | 6.5 | 2.783 | 2.783
КТП-Пб 604 | 630 | с. Кр. Мироново, турбаза | 279 | 247.2 | 250 | 170.0913 | 26.9986
КТП-Ш 806 | 40 | с. Шигоны, быт | 14.4 | 16 | 8.2 | 8.4585 | 21.1464
ТП-М 107 | 630 | Турбаза " Золотые пески" | 5.2 | 0 | 0 | 1.1395 | 0.18087
КТП-М 110 | 400 | б/о "Сосновый бор" | 0.4 | 15.2 | 6.4 | 4.8209 | 1.2052
КТП-Пб 702 | 100 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пб 703 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
КТП-Пб 704 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.70123
КТП-Пб 705 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пб 706 | 320 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 0.68479
КТП-Пб 707 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
КТП-Пб 708 | 160 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пб 709 | 320 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пб 710 | 250 | с. Образцово, дачи | 12 | 0 | 0 | 2.6296 | 1.0518
КТП-Пб 711 | 160 | с. Образцово, дачи | 0 | 0,9 | 0 | 0.19722 | 0.12326
КТП-Пб 712 | 320 | с. Образцово, дачи | 0 | 10 | 0 | 2.1913 | 0.68479
КТП-Пб 713 | 320 | с. Образцово, дачи | 0 | 6,8 | 0 | 1.4901 | 0.46566
КТП-Пб 714 | 25 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пб 715 | 160 | с. Образцово, дачи | 6,9 | 0 | 0 | 1.512 | 0.94501
КТП-Пб 716 | 100 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пб 717 | 100 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пб 718 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пб 719 | 320 | с. Образцово, дачи | 0 | 10 | 0 | 2.1913 | 0.68479
КТП-Пб 720 | 630 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пб 721 | 320 | с. Образцово, дачи | 12 | 0 | 10 | 4.8209 | 1.5065
КТП-Пб 726 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.70123