## Лист1
Кошкинский участок -2016
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП ЕРМ-101/250 | 250 | с. Ермаково, Школа | 10 | 10 | 13 | 7.2314 | 2.8926
КТП ЕРМ-617/250 | 250 | с. Романовка, Школа | 18 | 17 | 19 | 11.8332 | 4.7333
КТП КРМ-109/160 | 160 | с. Старое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП КРМ-121/100 | 100 | с. Степная ШенталаБольница | 5 | 1 | 1 | 1.5339 | 1.5339
КТП КРМ-304/100 | 100 | с. Новая Кармала Быт | 22 | 19 | 21 | 13.5863 | 13.5863
КТП КРМ-408/160 | 160 | с. Новая Кармала Быт | 19 | 28 | 18 | 14.2437 | 8.9023
ЗТП КРМ-410/250 | 250 | с. Новая Кармала Школа | 14 | 17 | 23 | 11.8332 | 4.7333
КТП КРМ-411/250 | 250 | с. Новая Кармала Быт | 41 | 38 | 39 | 25.8577 | 10.3431
КТП КРМ-502/100 | 100 | с. Малое Максимкино СДК | 15 | 13 | 22 | 10.9567 | 10.9567
ЗТП КШК-109/160 | 160 | ст. Погрузная Школа | 14 | 15 | 14 | 9.4227 | 5.8892
КТП КШК-110/250 | 250 | ст. Погрузная Быт | 106 | 128 | 74 | 67.4931 | 26.9972
КТП КШК-111/160 | 160 | ст. Погрузная Быт | 54 | 42 | 61 | 34.4039 | 21.5025
КТП КШК-112/100 | 100 | ст. Погрузная Быт | 27 | 25 | 26 | 17.0924 | 17.0924
КТП КШК-1102/160 | 160 | с. Кошки Быт | 88 | 84 | 90 | 57.4129 | 35.8831
КТП КШК-1103/400 | 400 | с. Кошки Быт, Водозабор | 112 | 110 | 114 | 73.6288 | 18.4072
КТП КШК-1107/400 | 400 | с. Кошки средняя Школа | 141 | 135 | 140 | 91.1595 | 22.7899
КТП КШК-1108/160 | 160 | с. Кошки Быт, | 178 | 178 | 180 | 117.4555 | 73.4097
КТП КШК-1109/400 | 400 | с. Кошки Быт, Дет. сад | 212 | 200 | 202 | 134.5479 | 33.637
КТП КШК-1110/400 | 400 | с. Кошки Быт, Котельная | 124 | 130 | 141 | 86.5577 | 21.6394
КТП КШК-1111/250 | 250 | с. Кошки Быт | 124 | 106 | 108 | 74.0671 | 29.6268
КТП КШК-1112/160 | 160 | с. Кошки Быт | 68 | 62 | 69 | 43.6075 | 27.2547
КТП КШК-1113/400 | 400 | с. Кошки Быт | 176 | 153 | 191 | 113.9493 | 28.4873
ЗТП КШК-1114/250 | 250 | с. Кошки Детский сад | 98 | 86 | 91 | 60.2617 | 24.1047
КТП КШК-1115/250 | 250 | с. Кошки Быт | 132 | 113 | 117 | 79.3263 | 31.7305
КТП КШК-1116/400 | 400 | с. Кошки Быт, Очистные | 154 | 160 | 162 | 104.3075 | 26.0769
КТП КШК-1117/160 | 160 | с. Кошки Быт | 97 | 48 | 82 | 49.7433 | 31.0895
КТП КШК-1203/160 | 160 | с. Кошки Быт | 86 | 76 | 79 | 52.8111 | 33.007
КТП КШК-1204/63 | 63 | д. Долиновка, Водозабор | 27 | 25 | 25 | 16.8733 | 26.783
КТП КШК-1215/160 | 160 | с. Залесье, Школа | 8 | 7 | 15 | 6.574 | 4.1087
ЗТП КШК-1301/400*2 | 400 | с. Кошки, Больница | 351 | 342 | 350 | 228.5561 | 57.139
| 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП КШК-503/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 79 | 76 | 94 | 54.5642 | 21.8257
КТП КШК-504/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 94 | 88 | 92 | 60.0425 | 37.5266
КТП КШК-505/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 147 | 135 | 124 | 88.9681 | 35.5873
КТП КШК-506/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 121 | 115 | 118 | 77.5732 | 31.0293
КТП КШК-509/100 | 100 | ст. Погрузная, Быт | 88 | 82 | 84 | 55.6599 | 55.6599
КТП КШК-510/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 48 | 48 | 49 | 31.7743 | 19.859
КТП КШК-511/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 51 | 43 | 65 | 34.8422 | 21.7764
КТП КШК-526/160*2 | 160 | с. Кошки очистные | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.41087
| 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП КШК-528/160 | 160 | с. Кошки Быт | 12 | 14 | 9 | 7.6697 | 4.7935
КТП КШК-529/63 | 63 | с. Кошки средняя Школа котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП КШК-702/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 87 | 74 | 82 | 53.2494 | 21.2998
КТП КШК-703/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 62 | 62 | 69 | 42.2927 | 16.9171
ЗТП КШК-706/400 | 400 | РДК, Администрация района, Быт | 239 | 241 | 261 | 162.3778 | 40.5945
КТП КШК-709/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 19 | 16 | 17 | 11.3949 | 4.558
КТП КШК-710/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 203 | 224 | 241 | 146.3811 | 36.5953
КТП КШК-711/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 183 | 209 | 217 | 133.4522 | 33.3631
КТП КШК-712/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 64 | 65 | 66 | 42.731 | 17.0924
КТП КШК-713/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 63 | 60 | 82 | 44.9223 | 17.9689
КТП КШК-714/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 124 | 119 | 125 | 80.6411 | 20.1603
КТП КШК-715/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 41 | 41 | 43 | 27.3917 | 17.1198
КТП КШК-818/160 | 160 | с. Большая Константиновка, Школа | 25 | 24 | 23 | 15.7776 | 9.861
КТП КШК-908/100 | 100 | с. Кошки, Ветлечебница | 12 | 11 | 12 | 7.6697 | 7.6697
КТП НАД-1001/250 | 250 | с. Надеждино, Школа | 93 | 87 | 82 | 57.4129 | 22.9652
КТП НБК-117/160 | 160 | с. Рахмановка, Школа | 12 | 14 | 14 | 8.7653 | 5.4783
КТП НБК-218/160 | 160 | с. Шпановка, Школа | 15 | 14 | 12 | 8.9845 | 5.6153
КТП НБК-528/160 | 160 | с. Нижняя Быковка, Школа | 25 | 24 | 23 | 15.7776 | 9.861
КТП РВС-102/250 | 250 | с. Новое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП РВС-319/160 | 160 | с. Мамыково, Школа | 10 | 10 | 11 | 6.7931 | 4.2457
КТП РВС-611/250 | 250 | с. Тенеево, Школа | 12 | 11 | 18 | 8.9845 | 3.5938
КТП РВС-301/100 | 100 | с. Русская Васильевка Школа | 33 | 23 | 40 | 21.0368 | 21.0368
ЗТП САД-703/400 | 400 | с. Орловка, Школа | 43 | 45 | 64 | 33.3083 | 8.3271
КТП САД-709/160 | 160 | с. Орловка, Быт | 28 | 27 | 29 | 18.4072 | 11.5045