## Лист1
Северный участок Замеры 2023 июнь
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-2 | 315 | быт | 200 | 210 | 196 | 132.7948 | 42.1571
ЦРП-15 секция№1 | 630 | котельная,быт | 235 | 210 | 200 | 141.341 | 22.4351
ЦРП-15 секция№2 | 630 | котельная, быт | 150 | 198 | 160 | 111.3197 | 17.6698
ТП-8 секция№1 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 79 | 75 | 80 | 51.2772 | 12.8193
ТП-8 секция №2 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 96 | 110 | 85 | 63.7678 | 15.9419
КТП-15 | 250 | Пож.охрана,быт | 150 | 157 | 178 | 106.2797 | 42.5119
КТП-36 | 100 | быт | 110 | 120 | 100 | 72.314 | 72.314
ТП-39 секция№1 | 250 | быт | 87 | 69 | 50 | 45.1415 | 18.0566
ТП-39 секция№2 | 250 | быт | 238 | 188 | 167 | 129.9461 | 51.9784
КТП-42 | 160 | быт | 127 | 200 | 157 | 106.0605 | 66.2878
КТП-45 | 315 |  | 239 | 206 | 197 | 140.6836 | 44.6615
КТП-53 | 100 | быт | 44 | 26 | 37 | 23.4473 | 23.4473
КТП-59 | 320 | быт | 84 | 19 | 94 | 43.1693 | 13.4904
КТП-70 | 240 | быт | 166 | 276 | 101 | 118.9894 | 49.5789
КТП-71 | 180 | быт | 116 | 112 | 155 | 83.9281 | 46.6267
КТП-73 | 250 | быт | 203 | 213 | 205 | 136.0818 | 54.4327
КТП-76 | 250 | быт | 295 | 284 | 272 | 186.4825 | 74.593
КТП-90 | 180 | быт,котельная | 144 | 113 | 132 | 85.2429 | 47.3571
КТП-91 | 160 | быт | 158 | 152 | 144 | 99.4865 | 62.1791
КТП-92 | 400 | быт | 133 | 172 | 118 | 92.6934 | 23.1733
КТП-96 | 180 | быт | 185 | 165 | 164 | 112.6345 | 62.5747
КТП-97 | 400 | быт | 218 | 303 | 259 | 170.924 | 42.731
КТП-98 | 180 | быт | 110 | 103 | 116 | 72.0949 | 40.0527
КТП-99 | 200 | быт | 208 | 214 | 159 | 127.3165 | 63.6582
ТП-104 | 180 | котельная,насосная.быт быт | 165 | 152 | 101 | 91.5977 | 50.8876
КТП-106 | 180 |  | 127 | 118 | 106 | 76.9158 | 42.731
КТП-114 | 180 | АСАДО,быт | 52 | 83 | 60 | 42.731 | 23.7394
КТП-116 | 200 | быт | 130 | 98 | 51 | 61.1382 | 30.5691
КТП-117 | 180 | быт,котельная | 76 | 87 | 70 | 51.0581 | 28.3656
КТП-118 | 160 | быт | 190 | 161 | 161 | 112.1963 | 70.1227
КТП-123 | 160 | быт | 82 | 84 | 102 | 58.7277 | 36.7048
ТП-124 | 315 | быт,школа | 176 | 158 | 133 | 102.3353 | 32.4874
КТП-125 | 200 | быт | 112 | 117 | 126 | 77.7923 | 38.8962
КТП-128 | 250 | быт | 168 | 144 | 160 | 103.4309 | 41.3724
КТП-133 | 250 | быт | 98 | 105 | 102 | 66.8357 | 26.7343
ТП-136 | 630 | больница,опт.база | 84 | 29 | 65 | 39.0057 | 6.1914
ТП-136 | 630 | больница,опт.база,Кожно-венерологический диспансер | 110 | 108 | 100 | 69.6844 | 11.061
КТП-138 | 100 | быт | 93 | 59 | 98 | 54.7833 | 54.7833
КТП-147 | 400 | быт | 135 | 131 | 128 | 86.3385 | 21.5846
МТП-149 | 50 | быт | 14 | 25 | 16 | 12.0523 | 24.1047
ТП-150 | 400 | школа,быт | 176 | 188 | 145 | 111.5389 | 27.8847
КТП-155 | 100 | быт | 10 | 20 | 15 | 9.861 | 9.861
ТП-157 секция№1 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 58 | 45 | 82 | 40.5397 | 6.4349
ТП-157 секция№2 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 32 | 44 | 39 | 25.2003 | 4.0001
ТП-158 секция№1 | 100 | котельная, дет.сад,быт | 32 | 29 | 30 | 19.9411 | 19.9411
ТП-158 секция№2 | 100 | котельная,дет.сад,быт | 16 | 32 | 55 | 22.5707 | 22.5707
ТП-166 | 100 | школа,быт | 56 | 29 | 31 | 25.4195 | 25.4195
ТП-175 | 160 | Туберкулезный диспансер, быт | 112 | 69 | 105 | 62.6721 | 39.1701
КТП-185 | 400 | школа,быт | 136 | 117 | 169 | 92.4743 | 23.1186
МТП-187 | 100 | быт | 111 | 71 | 85 | 58.5086 | 58.5086
КТП-197 | 250 | быт | 117 | 102 | 100 | 69.9035 | 27.9614
КТП-200 | 250 | быт | 150 | 81 | 152 | 83.9281 | 33.5712
КТП-235 | 250 | быт | 120 | 114 | 89 | 70.7801 | 28.312
КТП-242 | 250 | быт | 102 | 109 | 106 | 69.4653 | 27.7861
КТП-246 | 180 | быт | 138 | 181 | 129 | 98.1717 | 54.5399
КТП-247 | 250 | школа,котельная.АЗС,быт | 164 | 170 | 88 | 92.4743 | 36.9897
ТП-248 | 400 | дет.сад,быт | 146 | 133 | 159 | 95.9804 | 23.9951
КТП-251 | 250 | быт | 155 | 129 | 156 | 96.4187 | 38.5675
ТП-252 секция№1 | 400 | школа,быт | 165 | 143 | 100 | 89.4064 | 22.3516
ТП-252 секция№2 | 400 | школа,быт | 130 | 135 | 120 | 84.3663 | 21.0916
ТП-253 | 630 | дет.сад,2 котельные,быт | 478 | 435 | 374 | 282.0246 | 44.7658
ТП-254 секция№1 | 320 | Больница,быт | 216 | 222 | 221 | 144.4089 | 45.1278
ТП-254 секция№2 | 320 | больница,быт | 19 | 10 | 18 | 10.2993 | 3.2185
ТП-255 | 400 | дет.сад, быт | 151 | 145 | 94 | 85.462 | 21.3655
ТП-256 секция№1 | 630 | Насосная,быт | 241 | 233 | 199 | 147.4767 | 23.409
ТП-256 секция№2 | 630 | Насосная,быт | 104 | 188 | 156 | 98.1717 | 15.5828
ТП-262 секция№1 | 400 | Дет.сад, областной сборный пункт,быт | 70 | 58 | 74 | 44.2649 | 11.0662
ТП-262 секция№2 | 320 | Дет.сад,областной сборный пункт,быт | 131 | 98 | 97 | 71.4375 | 22.3242
ТП-270 | 320 | АТС, быт | 216 | 200 | 198 | 134.5479 | 42.0462
ТП-277 | 400 | Насосная, быт | 221 | 192 | 190 | 132.1374 | 33.0343
ТП-278 секция№1 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 43 | 65 | 66 | 38.1292 | 9.5323
ТП-278 секция№2 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 289 | 265 | 266 | 179.6893 | 44.9223
ТП-279 секция№1 | 400 | быт | 160 | 88 | 134 | 83.7089 | 20.9272
ТП-279 секция№2 | 400 | быт | 77 | 70 | 85 | 50.8389 | 12.7097
КТП-306 | 160 | быт | 233 | 195 | 262 | 151.202 | 94.5012
КТП-307 | 180 | быт | 92 | 63 | 83 | 52.1537 | 28.9743
КТП-308 | 180 | быт | 64 | 186 | 83 | 72.9714 | 40.5397
КТП-316 | 200 | быт (дачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-323 | 250 | быт | 171 | 154 | 111 | 95.5421 | 38.2169
КТП-328 | 250 | быт(дачи) | 34 | 22 | 45 | 22.1325 | 8.853
ТП-329 | 400 | Инкассация, опт.базы | 134 | 117 | 126 | 82.6133 | 20.6533
КТП-338 | 400 | быт | 128 | 104 | 115 | 76.0393 | 19.0098
КТП-340 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 41 | 21 | 22 | 18.4072 | 4.6018
КТП-340 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 32 | 43 | 40 | 25.2003 | 6.3001
КТП-341 секция№1 | 400 | быт | 158 | 175 | 227 | 122.7147 | 30.6787
КТП-341секция№2 | 400 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МТП-342 | 250 | быт | 43 | 69 | 36 | 32.4317 | 12.9727
КТП-343 | 180 |  | 98 | 85 | 156 | 74.2862 | 41.2701
КТП-345 | 400 | быт | 195 | 118 | 133 | 97.7335 | 24.4334
КТП-346 | 250 | быт | 58 | 68 | 41 | 36.5953 | 14.6381
КТП-347 | 400 | быт,дет.сад,насосная,котельная | 161 | 229 | 157 | 119.8659 | 29.9665
КТП-348 | 400 | Школа,быт.котельная | 98 | 104 | 141 | 75.1627 | 18.7907
ТП-349 секция№1 | 320 | Колледж,быт | 78 | 69 | 75 | 48.6476 | 15.2024
ТП-349 секция№2 | 560 | Колледж,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-351 секция№1 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 135 | 155 | 154 | 97.2952 | 24.3238
КТП-351 секция№2 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 31 | 25 | 28 | 18.4072 | 4.6018
КТП-359 | 250 | быт | 166 | 156 | 120 | 96.8569 | 38.7428
КТП-363 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 66 | 126 | 49 | 52.8111 | 21.1245
КТП-363 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-373 | 180 | быт | 34 | 33 | 22 | 19.5029 | 10.8349
КТП-376 | 400 | быт | 104 | 109 | 98 | 68.1505 | 17.0376
КТП-379 | 250 | быт | 94 | 34 | 78 | 45.1415 | 18.0566
ТП-382 секция№1 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 67 | 92 | 99 | 56.5364 | 8.974
ТП-382 секция№2 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 143 | 200 | 202 | 119.4277 | 18.9568
ТП-383 секция№1 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-383 секция№2 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 260 | 231 | 298 | 172.8962 | 43.224
КТП-385 | 160 | быт | 60 | 92 | 67 | 47.9902 | 29.9939
МТП-388 | 60 | быт | 11 | 9 | 19 | 8.5462 | 14.2437
КТП-399 | 250 | быт | 45 | 140 | 167 | 77.1349 | 30.854
МТП-415 | 63 | быт | 22 | 20 | 26 | 14.9011 | 23.6525
КТП-499 | 400 | быт | 154 | 1117 | 152 | 311.8267 | 77.9567
ТП-502 секция№1 | 630 | СВВАУЛ, быт | 160 | 151 | 77 | 85.0237 | 13.4958
ТП-502 секция№2 | 630 | СВВАУЛ, быт | 86 | 57 | 70 | 46.6754 | 7.4088
ТП-506 секция№1 | 630 | котельная, СВВАУЛ.быт | 141 | 129 | 128 | 87.2151 | 13.8437
ТП-506 секция№2 | 630 | котельная,СВВАУЛ,быт | 214 | 200 | 234 | 141.9984 | 22.5394
ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 189 | 175 | 154 | 113.5111 | 28.3778
ТП-507 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,Котельная,быт,школа,насосная | 45 | 52 | 45 | 50 | 12.5
ТП-508 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 156 | 123 | 145 | 92.9125 | 23.2281
ТП-508 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 145 | 119 | 124 | 85.0237 | 21.2559
ТП-509 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 56 | 35 | 40 | 28.7065 | 7.1766
ТП-509 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 280 | 296 | 290 | 189.7695 | 47.4424
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 60 | 67 | 61 | 41.1971 | 16.4788
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 215 | 208 | 211 | 138.9305 | 55.5722
ТП-516 секция№1 | 400 | быт | 98 | 84 | 101 | 62.0147 | 15.5037
ТП-516 секция№2 | 400 | быт | 137 | 121 | 102 | 78.888 | 19.722
КТП-517 | 630 | быт | 226 | 154 | 231 | 133.8905 | 21.2525
КТП-519 | 100 | быт | 29 | 20 | 18 | 14.6819 | 14.6819
КТП-520 | 100 | быт | 78 | 76 | 98 | 55.2216 | 55.2216
ТП-521 секция№1 | 400 | Проф.училище, быт | 74 | 58 | 118 | 54.7833 | 13.6958
ТП-521 секция№2 | 400 | Проф.училище, быт | 165 | 216 | 204 | 128.193 | 32.0482
ТП-523 секция№1 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
ТП-523 секция№2 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
ТП-525 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 141 | 138 | 161 | 96.4187 | 24.1047
ТП-525 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 89 | 91 | 141 | 70.3418 | 17.5855
ТП-526 секция№1 | 320 | Насосная,быт | 139 | 131 | 101 | 81.2985 | 25.4058
ТП-526 секция№2 | 400 | Котельная,быт | 198 | 181 | 162 | 118.5511 | 29.6378
ТП-527 секция№1 | 630 | Школа,быт | 161 | 203 | 141 | 110.6623 | 17.5654
ТП-527 секция№2 | 400 | быт | 191 | 154 | 162 | 111.1006 | 27.7752
ТП-529 секция№1 | 320 | дет.сад,быт | 113 | 162 | 131 | 88.9681 | 27.8025
ТП-529 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 41 | 31 | 26 | 21.4751 | 8.59
ТП-101 ЖД | 630 | Котельная,быт | 266 | 273 | 249 | 172.6771 | 27.4091
ТП-102 ЖД секция№1 | 320 | быт | 89 | 110 | 85 | 62.2339 | 19.4481
ТП-102 ЖД секция№2 | 400 | насосная.быт | 50 | 45 | 35 | 28.4873 | 7.1218
ТП-533 секция№1 | 400 | котельная.быт | 121 | 167 | 134 | 92.4743 | 23.1186
ТП-533 секция№2 | 250 | быт | 35 | 28 | 20 | 18.1881 | 7.2752
ТП-33 ЖД секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 126 | 88 | 142 | 78.0115 | 19.5029
ТП-33 ЖД секция№2 | 400 | дет.сад,быт,насосная | 19 | 17 | 27 | 13.8054 | 3.4514
ТП-135 ЖД | 320 | Центр соц.помощи,АТС | 61 | 74 | 18 | 33.5274 | 10.4773
ТП-138 ЖД секция№1 | 630 | Котельная.насоная,ребил.центр, быт | 213 | 240 | 259 | 156.0229 | 24.7655
ТП-138 ЖД секция№2 | 630 | Котельная,насосная,быт | 86 | 108 | 141 | 73.4097 | 11.6523
КТП-14 ЖД | 400 | быт | 148 | 162 | 188 | 109.1284 | 27.2821
КТП-Мк 68 | 160 | быт | 76 | 85 | 96 | 56.3173 | 35.1983
КТП-СПЕКТР 21.01 | 200 | пром.зона | 35 | 56 | 29 | 26.296 | 13.148
ТП-545 секция№1 | 250 | быт | 55 | 55 | 49 | 34.8422 | 13.9369
ТП-545 секция№2 | 250 | быт | 38 | 39 | 41 | 25.8577 | 10.3431
ТП-548 | 630 | пром.зона | 104 | 89 | 88 | 61.5765 | 9.774
ТП-548 | 1000 | пром.зона | 64 | 82 | 111 | 56.3173 | 5.6317
ТП-ЛПДС 19.01секция№1 | 630 | быт | 39 | 59 | 41 | 30.4595 | 4.8348
ТП-ЛПДС 19.01секция№2 | 630 | быт | 11 | 20 | 9 | 8.7653 | 1.3913
КТП-ЗБ 5.03 | 250 | 2 котельные,дет.сад,быт | 187 | 145 | 141 | 103.6501 | 41.46
КТП-Зб 5.04 | 100 | быт | 37 | 62 | 55 | 33.7465 | 33.7465
СТП-571 | 25 | дачи | 2 | 2 | 0 | 0.87653 | 3.5061
СТП-572 | 25 | дачи | 5 | 10 | 4 | 4.1635 | 16.6541
СТП-578 | 40 | дачи | 10 | 9 | 2 | 4.6018 | 11.5045