## Лист1
Исаклинский Участок- 2023 | [8 empty] | Загрузка-II кв. 2023 (заполнять только данную таблицу)
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 32.1 | 57.9 | 62.4 | 33.3959 | 33.3959 | 30.4 | 32.9 | 45.8 | 23.9074 | 23.9074
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 21.2 | 42.1 | 30.2 | 20.489 | 8.1956 | 20.3 | 39.1 | 30.3 | 19.6563 | 7.8625
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 109 | 98.1 | 101.2 | 67.5588 | 21.4472 | 75.2 | 86.1 | 77.1 | 52.2414 | 16.5846
4 | ИС1604 | 400 | Школа |  |  |  |  | 0
|  | 400 |  | 229.2 | 225.1 | 195.6 | 142.4148 | 35.6037 | 119.1 | 102.8 | 91.3 | 68.6326 | 17.1581
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 34.5 | 50 | 46.3 | 28.6626 | 7.1657 | 59.1 | 46.3 | 35.2 | 30.8101 | 7.7025
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 57.1 | 60.1 | 68.3 | 40.6492 | 10.1623 | 41.2 | 48.4 | 57.3 | 32.1907 | 8.0477
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 53.4 | 29 | 65 | 32.3003 | 20.1877 | 42.5 | 21.6 | 50.8 | 25.1784 | 15.7365
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 73.5 | 82.2 | 45.3 | 44.0458 | 13.9828 | 68.3 | 77.2 | 65.2 | 46.1714 | 14.6576
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 26.2 | 104.1 | 87.4 | 47.7053 | 11.9263 | 30.8 | 42.5 | 59.5 | 29.1009 | 7.2752
10 | ИС1705 | 400 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 81.2 | 84.3 | 68.8 | 51.3429 | 12.8357 | 61.2 | 75.6 | 54.7 | 41.964 | 10.491
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Пятерочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 44.3 | 162 | 136 | 75.0093 | 18.7523 | 105.3 | 120.1 | 90.7 | 69.268 | 17.317
12 | ИС1530 | 400 | ЦРБ | 105.1 | 95.1 | 101.9 | 66.2002 | 16.55 | 45.1 | 69.7 | 51.3 | 36.398 | 9.0995
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 63.7 | 64.3 | 73.8 | 44.2211 | 11.0553 | 49.1 | 31.2 | 42.2 | 26.8438 | 6.711
14 | ИС1529 | 250 | БЫТ | 53.8 | 34.2 | 76.6 | 36.0693 | 14.4277 | 33.5 | 25.6 | 29.7 | 19.459 | 7.7836
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 46.9 | 83.3 | 39.1 | 37.0993 | 23.187 | 31.7 | 43.4 | 35.5 | 24.2361 | 15.1476
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Дом культуры Быт | 54.4 | 53.2 | 49 | 34.3163 | 13.7265 | 50.1 | 63.8 | 45 | 34.8203 | 13.9281
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ИС1524 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 22 | 25 | 48.1 | 20.8396 | 5.2099 | 16.5 | 30.4 | 24.2 | 15.5804 | 3.8951
20 | ИС1525 | 250 | БЫТ | 51.1 | 32.4 | 50.5 | 29.3639 | 11.7455 | 44.5 | 30.8 | 35.1 | 24.1923 | 9.6769
21 | ИС1528 | 160 | БЫТ | 22.4 | 29.9 | 23.8 | 16.676 | 10.4225 | 26.6 | 19.3 | 15 | 13.3452 | 8.3408
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; Быт | 123.4 | 104.5 | 91.3 | 69.9474 | 27.9789 | 88.6 | 63.2 | 90.1 | 53.0084 | 21.2033
23 | ИС2102 | 250 | СовМежХоз (котельная) БЫТ Ветстанция | 149 | 135.8 | 126.1 | 90.0419 | 36.0168 | 59.3 | 32.2 | 15.9 | 23.5349 | 9.414
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 18.2 | 33.5 | 74.5 | 27.6546 | 11.0619 | 53.8 | 38.5 | 40.4 | 29.079 | 11.6316
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз Быт | 13.4 | 8.8 | 35.8 | 12.7097 | 12.7097 | 20.4 | 15.8 | 15.1 | 11.2415 | 11.2415
26 | ИС2106 | 160 | База «ССК» | 51.6 | 55.2 | 49.4 | 34.2286 | 21.3929 | 22.4 | 30 | 21.3 | 16.1501 | 10.0938
27 | ИС2212 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 6.3 | 5 | 18.3 | 6.4863 | 4.054 | 7.4 | 4.8 | 7.6 | 4.3388 | 2.7118
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 7.4 | 0 | 10.2 | 3.8567 | 6.1218 | 3.4 | 0 | 12.9 | 3.5719 | 5.6696
29 | ИС739 | 100 | БЫТ | 12 | 8.4 | 3.1 | 5.1496 | 5.1496 | 0.7 | 2.9 | 4 | 1.6654 | 1.6654
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 42.4 | 21.4 | 22.8 | 18.9769 | 7.5908 | 40.3 | 25.1 | 25.7 | 19.963 | 7.9852
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 22.9 | 20.6 | 43.1 | 18.9769 | 7.5908 | 17.5 | 20.7 | 31.8 | 15.3393 | 6.1357
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 15.6 | 19.8 | 11.6 | 10.2993 | 10.2993 | 5.5 | 14.7 | 20 | 8.8092 | 8.8092
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 5.1 | 3.1 | 2.8 | 2.4105 | 1.5065 | 5.4 | 10.4 | 6.4 | 4.8648 | 3.0405
34 | КУТ307 | 400 | Почта, ФАП, БЫТ, | 35.1 | 20.4 | 30.7 | 18.8893 | 4.7223 | 20.9 | 9.3 | 21 | 11.2196 | 2.8049
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 16.5 | 10.4 | 7.1 | 7.4505 | 7.4505 | 13.2 | 24.3 | 23.5 | 13.3671 | 13.3671
36 | КУТ319 | 160 | ОКЦ | 7 | 8.1 | 10.9 | 5.6975 | 3.5609 | 8.9 | 5.3 | 11.6 | 5.6536 | 3.5335
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 2.8 | 8 | 2 | 2.8049 | 2.8049 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 1.6216 | 1.6216
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 1.4 | 19.8 | 0 | 4.6456 | 2.9035 | 7.3 | 11.9 | 0 | 4.2074 | 2.6296
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 5.9385 | 9.4262
40 | МИШ211 | 250 | Школа, БЫТ | 34.7 | 28.4 | 31.7 | 20.7738 | 8.3095 | 20.9 | 15.3 | 31.2 | 14.7696 | 5.9078
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 14.8 | 2.2 | 17.6 | 7.582 | 4.7388 | 9.9 | 5.2 | 8.7 | 5.2154 | 3.2596
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 11.5 | 6.4 | 13.1 | 6.7931 | 2.7173 | 10 | 4.5 | 15.4 | 6.5521 | 2.6208
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 24 | 18.7 | 6 | 10.6718 | 6.6699 | 18.7 | 30.9 | 25 | 16.3473 | 10.2171
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) БЫТ | 70 | 40 | 71 | 39.6631 | 15.8653 | 52.2 | 33.6 | 47.2 | 29.1447 | 11.6579
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 52.6 | 37.6 | 32 | 26.7781 | 16.7363 | 36.4 | 6.8 | 21.1 | 14.0903 | 8.8064
46 | НГ131 | 250 | БЫТ | 34.2 | 26 | 39.2 | 21.7819 | 8.7127 | 26.1 | 15.3 | 28.4 | 15.2955 | 6.1182
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 40.5 | 28.1 | 39.9 | 23.776 | 9.5104 | 35.9 | 18.3 | 30.6 | 18.5825 | 7.433
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 33.2 | 29.1 | 12.9 | 16.4788 | 10.2993 | 22.8 | 28.4 | 25.9 | 16.8952 | 10.5595
49 | НГ208 | 250 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 48.7 | 30.3 | 34.6 | 24.8935 | 9.9574 | 32.5 | 21.3 | 10.2 | 14.0245 | 5.6098
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.24105 | 0.24105 | 5.3 | 0.4 | 23.2 | 6.333 | 6.333
51 | РАС610 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 9.3 | 11.4 | 18.6 | 8.6119 | 5.3825 | 10.4 | 17.1 | 20.5 | 10.5184 | 6.574
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 12.2 | 10 | 20.7 | 9.4008 | 5.8755 | 11 | 0.2 | 3.3 | 3.1774 | 1.9859
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 32 | 28.7 | 29.1 | 19.6782 | 12.2989 | 20.3 | 40.4 | 23.2 | 18.3853 | 11.4908
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 0.5 | 0.6 | 27.5 | 6.2672 | 3.917 | 0.2 | 0 | 18.2 | 4.0321 | 2.52
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 40 | 32.2 | 21.3 | 20.489 | 12.8056 | 15 | 22.3 | 16.1 | 11.7017 | 7.3136
56 | КТП ИС 2302/160 | 160 | КНС (Очистные) | 41.4 | 39.1 | 29.7 | 24.1485 | 15.0928 | 31.3 | 26.2 | 30.6 | 19.3056 | 12.066
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 40.3 | 27.2 | 62.6 | 28.5092 | 7.1273 | 17.9 | 30.1 | 16.8 | 14.1998 | 3.55
58 | КТП ИС 1523/250 | 250 | водозабор | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.5778 | 0.6311 | 0 | 2.9 | 6 | 1.9503 | 0.78011
59 | КТП ИС 1522/63 | 63 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.2491 | 1.9826
60 | КТП ИС 1610/25 | 25 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0