## Лист1
Богатовский участок (Богатое) ВЭС загрузка -на 20.09. 2023 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 9 | 3 | 0 | 2.6296 | 4.174
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 2 | 10 | 8 | 4.3827 | 4.3827
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 74 | 39 | 85 | 43.3884 | 10.8471
4 | БОГ303/250 | 250 | 48 | 70 | 54 | 37.6909 | 15.0764
5 | БОГ304/250 | 250 | 38 | 54 | 48 | 30.6787 | 12.2715
6 | БОГ305/160 | 160 | 5 | 7 | 9 | 4.6018 | 2.8761
7 | БОГ616/100 | 250 | 48 | 42 | 27 | 25.6386 | 10.2554
8 | БОГ617/160 | 160 | 11 | 7 | 22 | 8.7653 | 5.4783
9 | БОГ620/100 | 100 | 43 | 27 | 28 | 21.4751 | 21.4751
10 | БОГ1111/160 | 160 | 28 | 26 | 20 | 16.2159 | 10.1349
11 | БОГ1201/100 | 250 | 78 | 73 | 33 | 40.3205 | 16.1282
12 | БОГ1203/100 | 250 | 69 | 74 | 55 | 43.3884 | 17.3554
13 | БОГ1204/63 | 40 | 2 | 0 | 4 | 1.3148 | 3.287
14 | БОГ1205/320 | 320 | 139 | 175 | 151 | 101.897 | 31.8428
15 | БОГ1206/250 | 400 | 112 | 124 | 103 | 74.2862 | 18.5715
16 | БОГ1207/100 | 250 | 72 | 49 | 52 | 37.9101 | 15.164
17 | БОГ1208/100 | 25 | 27 | 31 | 31 | 19.5029 | 78.0115
18 | БОГ1209/100 | 160 | 40 | 44 | 62 | 31.9935 | 19.9959
19 | БОГ1212/250 | 250 | 133 | 86 | 123 | 74.9436 | 29.9774
20 | БОГ1213/250 | 250 | 125 | 105 | 135 | 79.9837 | 31.9935
21 | БОГ1214/320 | 630 | 257 | 260 | 265 | 171.3623 | 27.2004
22 | БОГ1215/100 | 400 | 160 | 130 | 180 | 102.9927 | 25.7482
23 | БОГ1217/160 | 160 | 75 | 47 | 24 | 31.9935 | 19.9959
24 | БОГ1218/250 | 400 | 53 | 90 | 60 | 44.4841 | 11.121
25 | БОГ1219/100 | 160 | 34 | 38 | 7 | 17.3115 | 10.8197
26 | БОГ1220/250 | 250 | 83 | 40 | 63 | 40.7588 | 16.3035
27 | БОГ1222/63 | 63 | 24 | 19 | 28 | 15.5585 | 24.696
28 | БОГ1223/160 | 160 | 27 | 40 | 15 | 17.9689 | 11.2306
29 | БОГ1404/250 | 250 | 70 | 58 | 61 | 41.4162 | 16.5665
30 | БОГ1405/315 | 315 | 92 | 87 | 113 | 63.9869 | 20.3133
31 | БОГ1501/250 | 250 | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 4.1197
32 | БОГ1502/160 | 160 | 13 | 16 | 27 | 12.2715 | 7.6697
33 | БОГ1503/100 | 100 | 34 | 23 | 19 | 16.6541 | 16.6541
34 | БОГ1505/160 | 160 | 8 | 8 | 8 | 5.2592 | 3.287
35 | БОГ1508/100 | 100 | 43 | 16 | 11 | 15.3393 | 15.3393
36 | БОГ1524/400 | 400 | 69 | 76 | 110 | 55.879 | 13.9697
37 | БОГ1526/250 | 250 | 11 | 24 | 27 | 13.5863 | 5.4345
38 | БОГ1528/250 | 250 | 36 | 25 | 18 | 17.3115 | 6.9246
39 | БОГ1529/250 | 250 | 22 | 45 | 24 | 19.9411 | 7.9765
40 | БОГ1536/250 | 250 | 1 | 0.5 | 2 | 0.76697 | 0.30679
41 | БОГ1622/160 | 250 | 28 | 19 | 39 | 18.8455 | 7.5382
42 | БОГ2105/250 | 250 | 26 | 55 | 70 | 33.0891 | 13.2357