## Лист1
Борский Участок Сентябрь 2023 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 91 | 79 | 97 | 58.5086 | 23.4034
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 299 | 301 | 287 | 194.3713 | 48.5928
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 58 | 61 | 42 | 35.2805 | 22.0503
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 163 | 120 | 181 | 101.6779 | 25.4195
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 101 | 183 | 169 | 99.2674 | 39.707
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 20 | 28 | 15 | 13.8054 | 8.6284
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 179 | 191 | 201 | 125.1251 | 31.2813
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 110 | 148 | 106 | 79.7645 | 25.3221
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 257 | 231 | 263 | 164.5691 | 41.1423
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 98 | 134 | 102 | 73.1905 | 45.7441
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 48 | 50 | 39 | 30.0213 | 18.7633
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 103 | 139 | 89 | 72.5331 | 45.3332
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 189 | 201 | 221 | 133.8905 | 16.7363
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 5 | 8 | 15 | 6.1357 | 3.8348
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 112 | 149 | 123 | 84.1472 | 21.0368
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 59 | 62 | 41 | 35.4996 | 8.8749
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 48 | 67 | 56 | 37.4718 | 9.368
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 78 | 99 | 84 | 57.1938 | 35.7461
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 130 | 124 | 155 | 89.6255 | 35.8502
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 84 | 59 | 61 | 44.7032 | 27.9395
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 189 | 201 | 231 | 136.0818 | 14.3244
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 178 | 192 | 124 | 108.2519 | 43.3007
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 21 | 10 | 9 | 8.7653 | 14.6089
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 7 | 18 | 12 | 8.1079 | 8.1079
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 48 | 42 | 42 | 28.9256 | 11.5702
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 38 | 37 | 38 | 24.7621 | 15.4763
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 29 | 28 | 31 | 19.2837 | 12.0523
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 79 | 109 | 81 | 58.9469 | 14.7367
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 167 | 149 | 187 | 110.2241 | 44.0896
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 199 | 187 | 211 | 130.8226 | 52.329
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 91 | 63 | 74 | 49.9624 | 19.985
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 142 | 109 | 121 | 81.5176 | 20.3794
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 131 | 179 | 168 | 104.7457 | 33.2526
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 187 | 164 | 138 | 107.1562 | 26.789
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 79 | 81 | 69 | 50.1815 | 31.3635
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 187 | 192 | 164 | 118.9894 | 29.7474
39 | КТП БОР 1401/63 | 100 | пос.Новоборский, АЗС | 4 | 4 | 9 | 3.7253 | 3.7253
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 43 | 28 | 37 | 23.6664 | 5.9166
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 97 | 67 | 75 | 52.3729 | 13.0932
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 164 | 153 | 101 | 91.5977 | 22.8994
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 15 | 8 | 12 | 7.6697 | 3.0679
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 78 | 69 | 61 | 45.5797 | 11.3949
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 78 | 92 | 73 | 53.2494 | 21.2998
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 98 | 67 | 91 | 56.0981 | 35.0613
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 78 | 99 | 69 | 53.9068 | 21.5627
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 78 | 60 | 51 | 41.4162 | 25.8851
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 38 | 35 | 35 | 23.6664 | 37.5657
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 79 | 98 | 59 | 51.7155 | 20.6862
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 39 | 81 | 46 | 36.3761 | 14.5505
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 40 | 71 | 42 | 33.5274 | 20.9546
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 31 | 47 | 39 | 25.6386 | 10.2554
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 49 | 57 | 52 | 34.6231 | 13.8492
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 32 | 42 | 29 | 22.5707 | 9.0283
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 20 | 34 | 33 | 19.0646 | 7.6258
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 38 | 19 | 21 | 17.0924 | 17.0924
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 31 | 20 | 23 | 16.2159 | 16.2159
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 4 | 4 | 6 | 3.0679 | 4.8696
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 23 | 23 | 38 | 18.4072 | 2.9218
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 38 | 38 | 42 | 25.8577 | 16.1611
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 57 | 48 | 40 | 31.7743 | 19.859
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 12 | 9 | 15 | 7.8888 | 12.5219
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 38 | 31 | 29 | 21.4751 | 8.59
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 9 | 9 | 10 | 6.1357 | 9.7393
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 23 | 31 | 10 | 14.0245 | 8.7653
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 13 | 10 | 21 | 9.6419 | 15.3046
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 15 | 8 | 29 | 11.3949 | 2.8487
70 | КТП БОР 1421/25 | 25 | пос.Новоборский | 4 | 2 | 0 | 1.3148 | 5.2592