## Лист1
Кинель - Черкасский участок 2023г Декабрь | [5 empty] | Замер - 2020 | 2023
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Садгород 507/250 | 250 | быт | 250 | 40 | 31 | 27 | 21.4751 | 8.59
2 | Садгород 508/250 | 250 | водозабор | 250 | 36 | 32 | 28 | 21.0368 | 8.4147
3 | Садгород 1401/250 | 250 | быт, ДНС | 250 | 31 | 36 | 64 | 28.7065 | 11.4826
4 | ТПФ 712/100 | 100 | быт | 100 | 50 | 56 | 30 | 29.8021 | 29.8021
5 | ТПФ 714/400 | 400 | гараж | 400 | 9 | 20 | 20 | 10.7375 | 2.6844
6 | ТПФ 718/400 | 400 | быт | 400 | 6 | 14 | 5 | 5.4783 | 1.3696
7 | ТПФ 719/60 | 60 | полевой стан | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТПФ 722/160 | 160 | быт, магазин | 160 | 60 | 44 | 31 | 29.583 | 18.4894
9 | ТПФ 717/160 | 160 | водозабор | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТПТПФ508/250 | 250 | водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТПФ 808/250 | 250 | водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТПФ 1004/100 | 100 | КНС | 100 | 32 | 33 | 32 | 21.2559 | 21.2559
13 | ТПФ 1003/250 | 250 | быт, пекарня, садик | 250 | 115 | 117 | 44 | 60.4808 | 24.1923
14 | ЗТП Сах 101/320 | 320 | магазины, почта, рынок, котельгая ит.д. | 320 | 319 | 273 | 315 | 198.7539 | 62.1106
15 | ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 400 | 200 | 191 | 232 | 136.5201 | 34.13
16 | КТП Сах 103/250 | 250 | кулинария, муз. Школа, быт | 250 | 90 | 230 | 120 | 96.4187 | 38.5675
17 | КТП Сах 105/400 | 400 | быт, магазин, врвчебный офис, газовый цех, ГРП | 400 | 375 | 235 | 215 | 180.785 | 45.1962
18 | КТП Сах 107А/160 | 160 | магазин, быт | 160 | 112 | 168 | 132 | 90.2829 | 56.4268
19 | КТП Сах 108/400 | 400 | быт, милиция, магазин, церковь, адм. Поселения | 400 | 285 | 289 | 235 | 177.2789 | 44.3197
20 | КТП Сах 109/400 | 400 | быт, ГРП | 400 | 135 | 201 | 265 | 131.6991 | 32.9248
21 | ЗТП Сах 110/250 | 250 | быт, магазин, врачебный офис | 250 | 100 | 55 | 32 | 40.9779 | 16.3912
22 | ЗТП Сах 111/250 | 250 | школа, АТС, котельная | 250 | 84 | 102 | 76 | 57.4129 | 22.9652
23 | КТП Сах 112/250 | 250 | быт, гаражи | 250 | 133 | 192 | 161 | 106.4988 | 42.5995
24 | КТП Сах 113/400 | 400 | КНС, магазин, социал., быт | 400 | 136 | 105 | 120 | 79.1071 | 19.7768
25 | КТП Сах 113 3А/160 | 160 | быт, мегафон, смартс | 160 | 85 | 82 | 96 | 57.6321 | 36.02
26 | КТП Т 2501/320 | 320 | котельная, АЗС, автосервис, магазин, быт, гараж | 320 | 63 | 85 | 97 | 53.6877 | 16.7774
27 | КТП Т 2503/100 | 100 | свинарник | 100 | 0 | 7 | 0 | 1.5339 | 1.5339
26 | КТП Т 2504/400 | 400 | ГАЗС, пилорама | 400 | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.10957
29 | КТП Т 2505/400 | 400 | молочная ферма | 400 | 12 | 7 | 4 | 5.0401 | 1.26
30 | КТП Ку 703/250 | 250 | зерноток, скважина, мастерские, котельная | 250 | 40 | 32 | 34 | 23.2281 | 9.2913
31 | ЗТП Ку 801/250 | 250 | быт, скважина КНС | 250 | 91 | 50 | 117 | 56.5364 | 22.6146
32 | ЗТП Ку 802/250 | 250 | быт | 250 | 58 | 65 | 54 | 38.7866 | 15.5146
33 | ЗТП Ку 803/250 | 250 | быт | 250 | 52 | 101 | 79 | 50.8389 | 20.3356
34 | ЗТП Кр 905/250 | 250 | быт | 250 | 142 | 87 | 88 | 69.4653 | 27.7861
35 | МТП Кр 906/160 | 250 | быт, КНС | 250 | 40 | 38 | 41 | 26.0769 | 10.4307
36 | ЗТП Кр 907/320 | 400 | д/сад, котельная, быт, офис общей практики | 400 | 112 | 97 | 134 | 75.1627 | 18.7907
37 | МТП Кр 908/100 | 100 | быт | 100 | 19 | 19 | 15 | 11.6141 | 11.6141
38 | КТП Кр 909/250 | 250 | быт | 250 | 187 | 164 | 204 | 121.619 | 48.6476
39 | КТП Кр 909а/250 | 250 | быт, АЗС | 250 | 108 | 97 | 60 | 58.0703 | 23.2281
40 | КТП Кр 912/250 | 250 | быт, скважина | 250 | 98 | 144 | 134 | 82.3941 | 32.9577
41 | ТП Кр 913/250 | 250 | быт | 250 | 19 | 10 | 10 | 8.5462 | 3.4185
42 | КТП Кр 914/250 | 250 | быт | 250 | 152 | 169 | 198 | 113.7302 | 45.4921
43 | КТП Кр 915/400 | 400 | быт, торг.центр | 400 | 149 | 153 | 150 | 99.0483 | 24.7621
44 | МТП НО 1017/250 | 250 | мастерские | 250 | 3 | 2 | 2 | 1.5339 | 0.61357
45 | КТП Кр 916/250 | 250 | школа, быт | 250 | 176 | 184 | 191 | 120.7425 | 48.297
46 | КТП Кр 904/100 | 100 | быт | 100 | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 1.0957
47 | КТП Кр 917/400 | 400 | быт | 400 | 109 | 113 | 104 | 71.4375 | 17.8594
48 | КТП Кр 918/250 | 250 | быт, котельная, дет/сад, пятёрочка, Полеклиника | 250 | 107 | 157 | 126 | 85.462 | 34.1848
49 | КТП Кр 919/250 | 250 | быт, муз. Школа | 250 | 103 | 103 | 85 | 63.7678 | 25.5071
50 | МТП Кр 920/250 | 250 | быт, скважены. | 250 | 87 | 72 | 98 | 56.3173 | 22.5269
51 | МТП Кр 921/250 | 250 | быт, АЗС, Кафе | 250 | 42 | 81 | 87 | 46.018 | 18.4072
52 | МТП Ку 1101/100 | 100 | д/сад, быт | 100 | 57 | 35 | 38 | 28.4873 | 28.4873
53 | МТП Кр 1309/250 | 250 | быт | 250 | 101 | 110 | 124 | 73.4097 | 29.3639
54 | МТП Кр 1310/250 | 250 | быт, скважена | 250 | 120 | 142 | 130 | 85.9003 | 34.3601
55 | МТП Кр 1312/250 | 250 | быт, кательная | 250 | 76 | 98 | 122 | 64.8635 | 25.9454
56 | КТП Ку 1316/400 | 400 | быт | 400 | 31 | 38 | 15 | 18.4072 | 4.6018
57 | ЗТП Ку 1601/250 | 250 | быт, торг.центр | 250 | 50 | 81 | 53 | 40.3205 | 16.1282
58 | ЗТП Ку 1602/2*250 | 2*250 | Школа,кдц, скважена | 500 | 85 | 96 | 91 | 59.6043 | 11.9209
59 | ЗТП Ку 1603/630+400 | 630+400 | быт, КНС, реаб.центр, Котельная | 1030 | 80 | 123 | 109 | 68.3696 | 6.6378
60 | КТП Ку 1604/400 | 400 | котельная | 400 | 40 | 43 | 46 | 28.2682 | 7.0671
61 | ЗТП Ку 1801/400 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ЗТП Ку 201/400 | 400 |  | 400 | 3 | 2 | 3 | 1.7531 | 0.43827
63 | КТП Кр 1906/400 | 400 | Мастерские, АЗС, Быт | 400 | 65 | 46 | 52 | 35.7187 | 8.9297
64 | КТП Кр 1909/400 | 400 | Зерноток, лес.торг.база. | 400 | 31 | 13 | 5 | 10.7375 | 2.6844
65 | КТП Кр 1914/250 | 250 | быт,ФАП, Дет.садик. | 250 | 31 | 30 | 19 | 17.5307 | 7.0123
66 | КТПЧ101/100 | 100 | Быт, | 100 | 1 | 10 | 1 | 2.6296 | 2.6296
67 | КТПЧ103/400 | 400 | Быт, Магазин | 400 | 100 | 134 | 108 | 74.9436 | 18.7359
68 | ЗТПЧ104/100 | 100 | Быт,Магазин | 100 | 104 | 45 | 42 | 41.8545 | 41.8545
69 | ТПЧ110/250 | 250 | Быт,КНС | 250 | 84 | 33 | 54 | 37.4718 | 14.9887
70 | КТПЧ111/160 | 160 | Магазины-ДДТ,Кафе,быт,Таб.ларек | 160 | 62 | 46 | 67 | 38.3483 | 23.9677
71 | КТПЧ112/400 | 400 | быт | 400 | 46 | 73 | 81 | 43.8267 | 10.9567
72 | КТПЧ118/250 | 250 | Быт | 250 | 52 | 49 | 57 | 34.6231 | 13.8492
73 | КТПЧ210/100 | 100 | Быт,Школа,миникотельная | 100 | 48 | 32 | 46 | 27.6108 | 27.6108
74 | КТПЧ212/100 | 100 | Быт | 100 | 5 | 1 | 2 | 1.7531 | 1.7531
75 | ТПЧ214/250 | 250 | Водозабор №3 | 250 | 0 | 1 | 17 | 3.9444 | 1.5778
76 | ТПЧ216/5 | 5 | Полиго бытовых отходолв | 5 | 15 | 0 | 0 | 3.287 | 65.74
77 | КТПЧ301/100 | 100 | КНС№1,быт, диаг.Центр | 160 | 50 | 55 | 56 | 35.2805 | 22.0503
78 | ЗТПЧ302/400 | 400 | ЗАГС,ЦСО,д/сад,Магазины,быт | 400 | 145 | 138 | 158 | 96.6378 | 24.1594
79 | КТПЧ303/400 | 400 | Администрация,миникотельная,инкосация,прокуратура.магазины,аптека,ЦЗ,МФЦ,быт | 400 | 315 | 264 | 214 | 173.7727 | 43.4432
80 | КТПЧ305/250 | 250 | Магазины | 250 | 112 | 92 | 104 | 67.4931 | 26.9972
81 | КТПЧ306/250 | 250 | Быт | 250 | 387 | 346 | 400 | 248.2781 | 99.3112
82 | КТПЧ307/160 | 160 | Быт | 160 | 176 | 148 | 138 | 101.2396 | 63.2748
83 | ЗТПЧ310/400 | 400 | быт,пром.зона.АЗС | 400 | 86 | 108 | 141 | 73.4097 | 18.3524
84 | КТПЧ312/400 | 400 | Быт, База АО "ССК" | 250 | 377 | 385 | 446 | 264.7131 | 105.8852
85 | КТПЧ314/250 | 250 | Водозабор№1 | 250 | 137 | 149 | 146 | 94.6656 | 37.8662
86 | ТПЧ321/100 | 100 | Сбер банк,Росгострах | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | КТПЧ326/160 | 160 | Магази.быт.Самароэнерго | 160 | 123 | 137 | 138 | 87.2151 | 54.5094
88 | КТПЧ403/400 | 400 | Магазин.быт.автомойка,кафе,автосервис | 400 | 188 | 205 | 222 | 134.767 | 33.6917
89 | КТПЧ404/160 | 160 | Магазин, быт,СТО,миникотельная | 160 | 90 | 83 | 100 | 59.8234 | 37.3896
90 | КТПЧ405/400 | 400 | Быт.Школа№2,миникотельная | 400 | 175 | 149 | 196 | 113.9493 | 28.4873
91 | КТПЧ409/400 | 400 | Быт,Магазины, ФАП, д/сад | 400 | 164 | 169 | 216 | 120.3042 | 30.0761
92 | КТПЧ411/400 | 400 | Д/Сад.быт | 400 | 114 | 95 | 95 | 66.6165 | 16.6541
93 | КТПЧ412/160 | 160 | Водозабор №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КТПЧ413/160 | 160 | Быт.магазины | 160 | 193 | 176 | 213 | 127.5356 | 79.7097
95 | КТПЧ416/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 136 | 194 | 133 | 101.4587 | 40.5835
96 | КТПЧ417/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 80 | 77 | 86 | 53.2494 | 21.2998
97 | КТПЧ418/100 | 100 | Магазин,налоговая | 100 | 45 | 83 | 51 | 39.2249 | 39.2249
98 | КТПЧ419/100 | 100 | быт | 100 | 122 | 110 | 85 | 69.4653 | 69.4653
99 | КТПЧ421/400 | 400 | КНС.Быт | 400 | 93 | 73 | 54 | 48.2093 | 12.0523
100 | КТПЧ427/160 | 160 | Быт | 160 | 88 | 79 | 115 | 61.7956 | 38.6223
101 | КТПЧ428/160 | 160 | Быт | 160 | 310 | 241 | 159 | 155.5847 | 97.2404
102 | КТПЧ429/250 | 250 | Быт.ФАП.Миникотельная | 250 | 119 | 224 | 199 | 118.7703 | 47.5081
103 | КТПЧ425/400 | 400 | Быт | 400 | 52 | 23 | 32 | 23.4473 | 5.8618
104 | КТПЧ504/160 | 160 | Маслобойка | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | КТПЧ515/250 | 250 | Маслобойка | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | КТПЧ1701/100 | 100 | БЫТ | 100 | 83 | 116 | 148 | 76.0393 | 76.0393
107 | ЗТПЧ1702/2*400 | 2*400 | ЦРБ | 400 | 392 | 339 | 321 | 230.5283 | 57.6321
108 | КТПЧ1703/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 181 | 178 | 94 | 99.2674 | 24.8169
109 | КТПЧ1704/400 | 400 | быт. | 400 | 267 | 237 | 204 | 155.1464 | 38.7866
110 | ЗТПЧ1705/250 | 250 | Быт | 250 | 136 | 118 | 162 | 91.1595 | 36.4638
111 | КТПЧ1706/100 | 100 | Быт.магазины | 100 | 114 | 97 | 50 | 57.1938 | 57.1938
112 | КТПЧ1710/250 | 250 | Быт.рдк,ровд.Рег.Палата.Казначейство.бти.Суд.Приставы.Вет,станция.Миникотельная | 250 | 238 | 271 | 206 | 156.6803 | 62.6721
113 | КТПЧ1711/250 | 250 | Быт.Магазины | 250 | 170 | 154 | 186 | 111.758 | 44.7032
114 | ЗТПЧ1712/400+100 | 400+100 | РУЭС.Быт.Мед.Коледж.УФМС.Д/Сад.Редакция | 500 | 272 | 254 | 264 | 173.1153 | 34.6231
115 | КТПЧ1713/400 | 400 | Котельная №7.№43.Магазин | 400 | 409 | 374 | 299 | 237.1023 | 59.2756
116 | КТПЧ1714/400 | 400 | Школа№1 д/сад. Магазины.Абонентский отдел | 400 | 131 | 186 | 201 | 113.5111 | 28.3778
117 | КТПЧ1715/400 | 400 | Быт.Баня | 400 | 105 | 118 | 83 | 67.0548 | 16.7637
118 | КТПЧ1716/100 | 100 | Сбербанк. Магазин | 100 | 39 | 44 | 38 | 26.5151 | 26.5151
119 | ТПЧ1717/160 | 160 | Магазин Вертикаль | 160 | 9 | 3 | 0 | 2.6296 | 1.6435
120 | КТПЧ1718/160 | 160 | Быт. Пожарная часть№39 | 160 | 167 | 114 | 192 | 103.6501 | 64.7813
121 | ЗТПЧ1801/2*250 | 2*250 | КНС№2.Банк.ТЦ Арбат.Миникотельноя.Быт.ДМО.Поселение | 500 | 152 | 200 | 208 | 122.7147 | 24.5429
122 | ЗТПЧ1802/400 | 400 | быт.ДЮШС.СЮТ.Храм.Магазины | 400 | 276 | 218 | 216 | 155.5847 | 38.8962
123 | КТПЧ1804/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 188 | 191 | 154 | 116.7981 | 29.1995
124 | КТПЧ1805/400 | 400 | ГРП.Быт | 400 | 231 | 163 | 196 | 129.2887 | 32.3222
125 | КТПЧ1806/160 | 160 | Почта.АТС№2.Быт | 160 | 8 | 10 | 10 | 6.1357 | 3.8348
126 | КТПЧ1808/160 | 160 | Быт.магазины.Пенсионный фонд. | 160 | 59 | 96 | 55 | 46.018 | 28.7613
127 | КТПЧ1814/63 | 63 | Быт | 63 | 7 | 8 | 27 | 9.2036 | 14.6089
128 | ТПВЧ3311/160 | 160 | Котельная | 160 | 5 | 3 | 6 | 3.0679 | 1.9174
129 | КТПВЧ3312/25 | 25 | Вышка РТРС(ОРТПЦ) | 25 | 10 | 7 | 3 | 4.3827 | 17.5307
130 | КТПЕР3605/160 | 160 | Очистные | 160 | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 1.3696
131 | КТПЕР3607/400 | 400 | БЫТ.Д/САД.КОТЕЛЬНАЯ-2ШТ.МАГАЗИНЫ. ИП. | 630 | 274 | 293 | 204 | 168.9518 | 26.8177
132 | КТПСК809/250 | 250 | ЗЕРНОТОК. МАСТЕРСКИЕ | 250 | 68 | 53 | 73 | 42.5119 | 17.0047
133 | ТПСМ319/250 | 250 | ДОМ ЖИВОТНОВОДА | 250 | 0 | 6 | 0 | 1.3148 | 0.52592
134 | КТПСид305/250 | 250 | БЫТ. МАГАЗИН.ФЕР.ХОЗЯЙСТВО | 250 | 55 | 38 | 63 | 34.1848 | 13.6739
135 | ТПСид306/160 | 160 | ИП | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | КТПСид311/250 | 250 | БЫТ.АДМИНИСТРАЦИЯ .ШКОЛА.МАГАЗИНЫ.ВЫШКА РТРС.ФАП | 250 | 75 | 120 | 99 | 64.4252 | 25.7701
137 | ТПСид314/63 | 63 | .быт. | 63 | 37 | 1 | 24 | 13.5863 | 21.5655
138 | КТПСид316/160 | 160 | БЫТ.ГРП.ВОДОЗАБОР | 160 | 14 | 18 | 10 | 9.2036 | 5.7523
139 | КТПСид321/250 | 250 | ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕР-ОЙЛ | 250 | 37 | 14 | 16 | 14.6819 | 5.8728
140 | ТПАЛ607/250 | 250 | БЫТ | 250 | 30 | 28 | 32 | 19.722 | 7.8888