## Лист1
Богатовский участок (Богатое) ВЭС загрузка -на 22.12. 2023 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 6 | 4 | 8 | 3.9444 | 6.261
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 12 | 8 | 17 | 8.1079 | 8.1079
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 89 | 58 | 112 | 56.7555 | 14.1889
4 | БОГ303/250 | 250 | 110 | 94 | 81 | 62.453 | 24.9812
5 | БОГ304/250 | 250 | 98 | 70 | 66 | 51.2772 | 20.5109
6 | БОГ305/160 | 160 | 25 | 33 | 30 | 19.2837 | 12.0523
7 | БОГ616/100 | 250 | 48 | 42 | 27 | 25.6386 | 10.2554
8 | БОГ617/160 | 160 | 50 | 13 | 44 | 23.4473 | 14.6545
9 | БОГ620/100 | 100 | 43 | 27 | 28 | 21.4751 | 21.4751
10 | БОГ1111/160 | 160 | 28 | 26 | 20 | 16.2159 | 10.1349
11 | БОГ1201/100 | 250 | 205 | 179 | 198 | 127.5356 | 51.0142
12 | БОГ1203/100 | 250 | 135 | 83 | 146 | 79.7645 | 31.9058
13 | БОГ1204/63 | 40 | 18 | 4 | 10 | 7.0123 | 17.5307
14 | БОГ1205/320 | 320 | 203 | 187 | 230 | 135.8627 | 42.4571
15 | БОГ1206/250 | 400 | 41 | 44 | 47 | 28.9256 | 7.2314
16 | БОГ1207/100 | 250 | 80 | 138 | 73 | 63.7678 | 25.5071
17 | БОГ1208/100 | 25 | 27 | 31 | 31 | 19.5029 | 78.0115
18 | БОГ1209/100 | 160 | 41 | 61 | 68 | 37.2527 | 23.2829
19 | БОГ1212/250 | 250 | 273 | 155 | 326 | 165.2265 | 66.0906
20 | БОГ1213/250 | 250 | 298 | 204 | 259 | 166.7605 | 66.7042
21 | БОГ1214/320 | 630 | 428 | 544 | 514 | 325.6321 | 51.6876
22 | БОГ1215/100 | 400 | 367 | 328 | 222 | 200.9453 | 50.2363
23 | БОГ1217/160 | 160 | 75 | 47 | 24 | 31.9935 | 19.9959
24 | БОГ1218/250 | 400 | 132 | 158 | 187 | 104.5266 | 26.1317
25 | БОГ1219/100 | 160 | 89 | 110 | 88 | 62.8913 | 39.307
26 | БОГ1220/250 | 250 | 281 | 179 | 211 | 147.0385 | 58.8154
27 | БОГ1222/63 | 63 | 24 | 19 | 28 | 15.5585 | 24.696
28 | БОГ1223/160 | 160 | 32 | 18 | 14 | 14.0245 | 8.7653
29 | БОГ1404/250 | 250 | 169 | 168 | 184 | 114.1685 | 45.6674
30 | БОГ1405/315 | 315 | 141 | 210 | 187 | 117.8937 | 37.4266
31 | БОГ1501/250 | 250 | 4 | 51 | 23 | 17.0924 | 6.837
32 | БОГ1502/160 | 160 | 19 | 16 | 21 | 12.2715 | 7.6697
33 | БОГ1503/100 | 100 | 70 | 58 | 55 | 40.1014 | 40.1014
34 | БОГ1505/160 | 160 | 8 | 8 | 8 | 5.2592 | 3.287
35 | БОГ1508/100 | 100 | 12 | 43 | 10 | 14.2437 | 14.2437
36 | БОГ1524/400 | 400 | 177 | 196 | 211 | 127.9739 | 31.9935
37 | БОГ1526/250 | 250 | 29 | 67 | 79 | 38.3483 | 15.3393
38 | БОГ1528/250 | 250 | 69 | 131 | 125 | 71.2183 | 28.4873
39 | БОГ1529/250 | 250 | 63 | 66 | 77 | 45.1415 | 18.0566
40 | БОГ1536/250 | 250 | 3 | 1 | 40 | 9.6419 | 3.8567
41 | БОГ1622/160 | 250 | 37 | 32 | 31 | 21.9133 | 8.7653
42 | БОГ2105/250 | 250 | 41 | 82 | 82 | 44.9223 | 17.9689