## Лист1
Челно-Вершинский участок - январь 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 106 | 70 | 114 | 63.5487 | 39.7179
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 61 | 33 | 34 | 28.0491 | 28.0491
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 94 | 130 | 97 | 70.3418 | 17.5855
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 200 | 215 | 241 | 143.7515 | 35.9379
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 45 | 27 | 42 | 24.9812 | 15.6132
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 63 | 48 | 30 | 30.8978 | 30.8978
7 | КТП ЧВ-112/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт, | 151 | 142 | 131 | 92.9125 | 37.165
8 | КТП ЧВ-113/160 | 160 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 93 | 95 | 140 | 71.8757 | 44.9223
9 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 1 | 27 | 37 | 14.2437 | 14.2437
10 | ЗТП ЧВ-116/250 | 250 | с. Челно-Вершины Школа,Детский сад, быт | 165 | 100 | 108 | 81.7367 | 32.6947
11 | КТП ЧВ-117/160 | 160 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 30 | 20 | 15 | 14.2437 | 8.9023
12 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 224 | 199 | 204 | 137.3966 | 34.3492
13 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 45 | 57 | 31 | 29.1447 | 18.2155
14 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 50 | 63 | 53 | 36.3761 | 14.5505
15 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 27 | 14 | 20 | 13.3671 | 8.3545
16 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 109 | 55 | 79 | 53.2494 | 21.2998
18 | КТП ЧВ-127/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 6 | 21 | 13 | 8.7653 | 8.7653
19 | КТП ЧВ-129/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 19 | 16 | 17 | 11.3949 | 11.3949
21 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 10 | 37 | 7 | 11.8332 | 11.8332
22 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 14 | 20 | 2 | 7.8888 | 4.9305
23 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.6574
24 | КТП ЧВ-411/400 | 400 | с. Челно-Вершины ферма | 11 | 0 | 0 | 2.4105 | 0.60262
25 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 2 | 0 | 1 | 0.6574 | 0.6574
26 | КТП ЧВ-509/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 28 | 12 | 7 | 10.2993 | 10.2993
27 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 1 | 1 | 15 | 3.7253 | 3.7253
28 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 6 | 8 | 3 | 3.7253 | 3.7253
29 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 86 | 103 | 120 | 67.7122 | 27.0849
30 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 5 | 17 | 6 | 6.1357 | 6.1357
31 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 65 | 75 | 91 | 50.6198 | 20.2479
32 | КТП ЧВ-1001/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 17 | 15 | 15 | 10.2993 | 6.437
33 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 63 | 61 | 40 | 35.9379 | 14.3751
34 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 40 | 47 | 20 | 23.4473 | 23.4473
35 | КТП ЧВ-1011/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 34 | 36 | 39 | 23.8855 | 14.9285
36 | КТП ЧВ-1010/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 14 | 21 | 8 | 9.4227 | 5.8892
37 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 29 | 40 | 31 | 21.9133 | 13.6958
38 | КТП ЧВ-1101/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 10 | 10.5 | 36 | 12.381 | 12.381
39 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 68 | 66 | 53 | 40.9779 | 25.6112
40 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 12.5 | 13 | 8 | 7.341 | 4.5881
41 | КТП ЧВ-1219/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 24 | 5 | 18 | 10.2993 | 4.1197
42 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 69 | 38 | 65 | 37.6909 | 15.0764
43 | КТП ЧВ-1403/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 31 | 28 | 25 | 18.4072 | 18.4072
44 | КТП ЧВ-1404/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 44 | 35 | 46 | 27.3917 | 27.3917
45 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 3.7 | 3.5 | 4 | 2.4543 | 2.4543
46 | КТП ЧВ-1406/160 | 180 | с. Челно-Вершины быт | 42 | 55 | 35 | 28.9256 | 16.0698
47 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 11 | 17 | 23 | 11.1758 | 11.1758
48 | КТП ЧВ-1409/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт | 80 | 98 | 72 | 54.7833 | 13.6958
49 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 70 | 53 | 83 | 45.1415 | 28.2134
50 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 89 | 132 | 99 | 70.1227 | 43.8267
|  | 160 | с. Челно-Вершины быт |  |  |  | 0 | 0
51 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 181 | 116 | 88 | 84.3663 | 21.0916
|  | 400 | с. Челно-Вершины Больница |  |  |  | 0 | 0
52 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 72 | 56 | 85 | 46.6754 | 29.1721
53 | КТП ЧВ-1414/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 6 | 5 | 4 | 3.287 | 2.0544
54 | КТП ЧВ-1416/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 90 | 69 | 73 | 50.8389 | 20.3356
55 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 4 | 2 | 18 | 5.2592 | 2.1037
56 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 1 | 0 | 1 | 0.43827 | 0.27392
57 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 29 | 86 | 35 | 32.87 | 8.2175
58 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 1 | 3 | 3 | 1.5339 | 0.95871
59 | КТП Б-416/100 | 100 | с. Каменный Брод быт | 21 | 23 | 12 | 12.2715 | 12.2715
60 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 50 | 36 | 12 | 21.4751 | 13.4219
61 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 8 | 10 | 9 | 5.9166 | 5.9166
62 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 1 | 0 | 1 | 0.43827 | 0.43827
63 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 1 | 4 | 7 | 2.6296 | 2.6296
64 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 17 | 4 | 24 | 9.861 | 6.1631
65 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.17531
67 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 43 | 83 | 40 | 36.3761 | 14.5505
68 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 29 | 31 | 23 | 18.1881 | 18.1881
69 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 24 | 51 | 43 | 25.8577 | 10.3431
70 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 17 | 13 | 15 | 9.861 | 3.9444