## январь
Пестравский участок ЮЭС замеры нагрузок Январь 2024 г.
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 1.2052 | 4.8209
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 132.7 | 135.3 | 134.7 | 88.245 | 88.245
3 | 204 Мр | 40 | Быт | 0.3 | 0.2 | 6.4 | 1.512 | 3.7801
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 9.2 | 2.5 | 0.4 | 2.6515 | 2.6515
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 55.3 | 49.3 | 62.3 | 36.5734 | 14.6293
6 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ, Почта | 176.1 | 147.2 | 200.8 | 114.8478 | 28.7119
7 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 49.9 | 62.7 | 63.2 | 38.5236 | 24.0773
8 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 57.9 | 66 | 39.7 | 35.8502 | 8.9626
9 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 220 Мск | 100 | СДК, АТС | 3 | 4.5 | 3 | 2.3009 | 2.3009
11 | 205 Пд | 160 | Водозабор | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.48209 | 0.30131
12 | 206 Пс | 63 | Быт | 0.4 | 15.6 | 5.3 | 4.6675 | 7.4088
13 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.17531 | 0.17531
14 | 303 Пс | 100 | Быт | 35.6 | 6.8 | 9.1 | 11.2854 | 11.2854
15 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 83.9 | 61.2 | 101.2 | 53.9725 | 21.589
16 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 69.6 | 33.3 | 34.1 | 30.0213 | 12.0085
17 | 406 Пс | 250 | Быт | 45 | 63.3 | 30.3 | 30.3719 | 12.1488
18 | 408 Пс | 400 | Быт | 223.4 | 159 | 167 | 120.3919 | 30.098
19 | 410 Пс | 250 | Быт | 73.6 | 82.4 | 65.1 | 48.4504 | 19.3802
20 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 232.3 | 237.2 | 226.8 | 152.5825 | 38.1456
21 | 413 Пс | 160 | Быт, Банк | 184.7 | 151.6 | 187.8 | 114.8478 | 71.7799
22 | 416 Пс | 160 | Быт | 73.2 | 64.2 | 99.2 | 51.8469 | 32.4043
23 | 418 Пс | 250 | Быт | 62.9 | 70.2 | 67.5 | 43.9581 | 17.5833
24 | 420 Пс | 160 | Быт | 29.1 | 41.6 | 58.2 | 28.2463 | 17.6539
25 | 421 Пс | 160 | Быт | 39.3 | 17.2 | 33.9 | 19.8097 | 12.381
26 | 507 Пс | 160 | Быт | 127.4 | 93 | 87.5 | 67.4712 | 42.1695
27 | 508 Пс | 160 | Быт | 50.3 | 38.4 | 42.7 | 28.7941 | 17.9963
28 | 509 Пс | 160 | Быт | 85.3 | 109.4 | 90.2 | 62.4311 | 39.0194
29 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 7.9 | 2.7 | 9.1 | 4.3169 | 2.6981
30 | 111 Пс | 160 | Быт | 29.7 | 41.5 | 47.8 | 26.0769 | 16.298
31 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 0.4 | 2.9 | 0.5 | 0.83271 | 0.52044
32 | 113 Мт | 160 | Магазин | 1.8 | 2.6 | 6.5 | 2.3886 | 1.4928
33 | 409Мск | 160 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 415 Пс | 250 | Быт | 94.9 | 117.6 | 115.3 | 71.8319 | 28.7328
35 | 110 Пс | 160 | Быт | 79.7 | 87.4 | 60.2 | 49.809 | 31.1306
36 | 102 Мт | 250 | Быт | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 1.3586 | 0.54345
37 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 28.6 | 25.2 | 18.8 | 15.9091 | 6.3636
38 | 705 Пс | 565 | Больница | 71.5 | 100.1 | 114.7 | 62.7379 | 11.104
39 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 2.016 | 0.80641
40 | 506 Мр | 100 | Водозабор | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.78888 | 0.78888
41 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 6.1 | 6.3 | 7.6 | 4.3827 | 2.7392
42 | 527 Мр | 100 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 0.1 | 22.6 | 0.5 | 5.0839 | 5.0839
43 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 0.4 | 9.2 | 2.9 | 2.7392 | 4.3479
44 | 103 Пд | 160 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 604 Пс | 250 | Водозабор | 30.5 | 49.4 | 28.7 | 23.7979 | 9.5192
46 | 227 Пс | 160 | КФХ Демидов С.В. | 11.1 | 30 | 9.2 | 11.0224 | 6.889
47 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 Пд | 160 | Хлебопекарня | 15.6 | 8 | 14 | 8.2394 | 5.1496
49 | 505 Пс | 400 | ЖКХ, ФЛ Абсалеев М.Ж. | 0.8 | 0.4 | 6.5 | 1.6873 | 0.42183
50 | 510 Пс | 250 | НФС | 59.4 | 68.5 | 46.7 | 38.2607 | 15.3043
51 | 511 Пс | 160 | Скважина | 56.7 | 56.6 | 54.1 | 36.6829 | 22.9268
52 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 2.4 | 3 | 13.7 | 4.1854 | 1.6742
53 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 28.2 | 30.7 | 48.9 | 23.6226 | 14.7641
54 | 201 ПС | 63 | ПАО Мегафон | 5.6 | 4.1 | 6.2 | 3.4842 | 5.5305
55 | 801 Пс | 400 | Групповой водопровод | 95.4 | 93.9 | 56.1 | 53.7753 | 13.4438
56 | 802 Пс | 100 | Скважина | 35.6 | 33.8 | 34.2 | 22.7022 | 22.7022
57 | 803 Пс | 160 | Скважина | 39.6 | 42.4 | 38.1 | 26.3179 | 16.4487
58 | 804 Пс | 160 | Очистные сооружения | 40 | 42 | 49 | 28.7065 | 17.9415
59 | 805 Пс | 100 | Скважина | 48.8 | 50.3 | 56.1 | 34.0095 | 34.0095
60 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0.5 | 0.2 | 7.1 | 1.7092 | 1.7092
61 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 30.1 | 31.7 | 298 | 78.8442 | 24.6388
63 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 49.5 | 23.1 | 52.7 | 27.4574 | 17.1609
64 | 407 Пс | 100 | Школа | 94.7 | 63.2 | 52.4 | 46.0837 | 46.0837
65 | 426 Пс | 160 | АО "ССК" | 132 | 191 | 113 | 95.5421 | 59.7138
66 | 1402 Пс | 400 | ООО "Мехмонтаж", Экоресурс | 13.4 | 10 | 3.7 | 5.9385 | 1.4846