## Лист1
Богатовский участок (Богатое) ВЭС загрузка - январь 2024 года
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 11 | 7 | 2 | 4.3827 | 6.9566
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 4 | 6 | 12 | 4.8209 | 4.8209
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 104 | 68 | 120 | 63.9869 | 15.9967
4 | БОГ303/250 | 250 | 89 | 158 | 106 | 77.3541 | 30.9416
5 | БОГ304/250 | 250 | 115 | 128 | 107 | 76.6967 | 30.6787
6 | БОГ305/160 | 160 | 35 | 44 | 28 | 23.4473 | 14.6545
7 | БОГ616/100 | 250 | 45 | 55 | 25 | 27.3917 | 10.9567
8 | БОГ617/160 | 160 | 41 | 8 | 28 | 16.8733 | 10.5458
9 | БОГ620/100 | 100 | 10 | 23 | 2 | 7.6697 | 7.6697
10 | БОГ1111/160 | 160 | 47 | 42 | 74 | 35.7187 | 22.3242
11 | БОГ1201/100 | 250 | 133 | 164 | 153 | 98.61 | 39.444
12 | БОГ1203/100 | 250 | 110 | 93 | 159 | 79.3263 | 31.7305
13 | БОГ1204/63 | 40 | 8 | 4 | 0 | 2.6296 | 6.574
14 | БОГ1205/320 | 320 | 182 | 174 | 174 | 116.1407 | 36.294
15 | БОГ1206/250 | 400 | 120 | 123 | 110 | 77.3541 | 19.3385
16 | БОГ1207/100 | 250 | 58 | 83 | 84 | 49.305 | 19.722
17 | БОГ1208/100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16.435 | 65.74
18 | БОГ1209/100 | 160 | 87 | 91 | 95 | 59.8234 | 37.3896
19 | БОГ1212/250 | 250 | 193 | 116 | 225 | 117.0172 | 46.8069
20 | БОГ1213/250 | 250 | 227 | 206 | 202 | 139.1497 | 55.6599
21 | БОГ1214/320 | 630 | 390 | 419 | 371 | 258.5773 | 41.044
22 | БОГ1215/100 | 400 | 226 | 227 | 153 | 132.7948 | 33.1987
23 | БОГ1217/160 | 160 | 38 | 114 | 119 | 59.3851 | 37.1157
24 | БОГ1218/250 | 400 | 80 | 128 | 88 | 64.8635 | 16.2159
25 | БОГ1219/100 | 160 | 86 | 74 | 43 | 44.4841 | 27.8025
26 | БОГ1220/250 | 250 | 199 | 67 | 102 | 80.6411 | 32.2564
27 | БОГ1222/63 | 63 | 55 | 30 | 68 | 33.5274 | 53.2181
28 | БОГ1223/160 | 160 | 17 | 15 | 14 | 10.0801 | 6.3001
29 | БОГ1404/250 | 250 | 154 | 208 | 155 | 113.2919 | 45.3168
30 | БОГ1405/315 | 315 | 148 | 193 | 185 | 115.2641 | 36.5918
31 | БОГ1501/250 | 250 | 26 | 48 | 24 | 21.4751 | 8.59
32 | БОГ1502/160 | 160 | 38 | 41 | 36 | 25.2003 | 15.7502
33 | БОГ1503/100 | 100 | 90 | 40 | 63 | 42.2927 | 42.2927
34 | БОГ1505/160 | 160 | 8 | 8 | 8 | 5.2592 | 3.287
35 | БОГ1508/100 | 100 | 30 | 21 | 15 | 14.4628 | 14.4628
36 | БОГ1524/400 | 400 | 179 | 210 | 207 | 130.6035 | 32.6509
37 | БОГ1526/250 | 250 | 26 | 87 | 57 | 37.2527 | 14.9011
38 | БОГ1528/250 | 250 | 69 | 94 | 102 | 58.0703 | 23.2281
39 | БОГ1529/250 | 250 | 77 | 71 | 58 | 45.1415 | 18.0566
40 | БОГ1536/250 | 250 | 10 | 12 | 8 | 6.574 | 2.6296
41 | БОГ1622/160 | 250 | 82 | 40 | 51 | 37.9101 | 15.164
42 | БОГ2105/250 | 250 | 49 | 79 | 75 | 44.4841 | 17.7936