## Лист1
Борский Участок Январь 2024 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 158 | 251 | 178 | 128.6313 | 51.4525
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 391 | 340 | 338 | 234.2535 | 58.5634
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 61 | 78 | 59 | 43.3884 | 27.1178
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 227 | 168 | 185 | 127.0973 | 31.7743
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 178 | 259 | 187 | 136.7392 | 54.6957
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 8 | 19 | 10 | 8.1079 | 5.0675
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 234 | 298 | 243 | 169.8283 | 42.4571
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 189 | 161 | 159 | 111.5389 | 35.4092
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 284 | 251 | 291 | 181.0041 | 45.251
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 101 | 172 | 152 | 93.1317 | 58.2073
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 61 | 69 | 49 | 39.2249 | 24.5155
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 153 | 92 | 148 | 86.1194 | 53.8246
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 389 | 401 | 358 | 251.5651 | 31.4456
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 1 | 8 | 3 | 2.6296 | 1.6435
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 159 | 167 | 163 | 107.1562 | 26.789
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 69 | 73 | 63 | 44.9223 | 11.2306
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 39 | 45 | 58 | 31.1169 | 7.7792
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 120 | 91 | 98 | 67.7122 | 42.3201
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 231 | 198 | 187 | 134.9861 | 53.9945
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 178 | 181 | 146 | 110.6623 | 69.164
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 281 | 340 | 352 | 213.2167 | 22.4439
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 109 | 152 | 201 | 101.2396 | 40.4958
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 10 | 15 | 21 | 10.0801 | 16.8002
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 2 | 3 | 15 | 4.3827 | 4.3827
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 78 | 69 | 49 | 42.9501 | 17.1801
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 339 | 39 | 37 | 90.9403 | 56.8377
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 54 | 53 | 54 | 35.2805 | 22.0503
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 22 | 22 | 23 | 14.6819 | 9.1762
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 163 | 142 | 128 | 94.8847 | 23.7212
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 281 | 189 | 301 | 168.9518 | 67.5807
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 391 | 302 | 297 | 216.942 | 86.7768
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 279 | 257 | 211 | 163.6926 | 65.477
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 97 | 111 | 128 | 73.6288 | 18.4072
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 187 | 254 | 169 | 133.6713 | 42.4353
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 138 | 139 | 108 | 84.3663 | 21.0916
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 89 | 90 | 82 | 57.1938 | 35.7461
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 241 | 198 | 168 | 133.0139 | 33.2535
39 | КТП БОР 1401/63 | 63 | пос.Новоборский, АЗС | 2 | 1 | 18 | 4.6018 | 7.3044
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 40 | 39 | 102 | 39.6631 | 9.9158
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 89 | 91 | 76 | 56.0981 | 14.0245
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 201 | 198 | 173 | 125.3443 | 31.3361
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 10 | 11 | 23 | 9.6419 | 3.8567
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 98 | 182 | 207 | 106.7179 | 26.6795
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 256 | 198 | 173 | 137.3966 | 54.9586
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 81 | 78 | 121 | 61.3573 | 38.3483
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 158 | 201 | 153 | 112.1963 | 44.8785
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 136 | 141 | 118 | 86.5577 | 54.0985
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 22 | 20 | 23 | 14.2437 | 22.609
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 139 | 211 | 161 | 111.9771 | 44.7909
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 64 | 89 | 123 | 60.4808 | 24.1923
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 87 | 92 | 72 | 55.0025 | 34.3765
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 72 | 79 | 88 | 52.3729 | 20.9491
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 147 | 98 | 99 | 75.3819 | 30.1527
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 78 | 61 | 49 | 41.1971 | 16.4788
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 69 | 52 | 87 | 45.5797 | 18.2319
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 31 | 28 | 39 | 21.4751 | 21.4751
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 39 | 43 | 42 | 27.1725 | 27.1725
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 63 | 40 | 59 | 35.4996 | 56.3486
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 23 | 5 | 24 | 11.3949 | 1.8087
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 120 | 54 | 41 | 47.1137 | 29.446
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 109 | 87 | 69 | 58.0703 | 36.294
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 28 | 13 | 20 | 13.3671 | 21.2177
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 99 | 72 | 134 | 66.8357 | 26.7343
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 19 | 19 | 19 | 12.4906 | 19.8263
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 48 | 31 | 39 | 25.8577 | 16.1611
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 17 | 38 | 21 | 16.6541 | 26.4351
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 38 | 20 | 51 | 23.8855 | 5.9714
70 | КТП БОР 1423/25 | 25 | пос.Новоборский | 10 | 5 | 2 | 3.7253 | 14.9011