## Лист1
Кинель-1 участок замер 2024г. Январь
| Диспетчерское | Мощность | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
| Наименование ТП(КТП) | кВА
|  |  |  | А | В | С | кВА | %
1 | КТП -17 | 630 | Быт(КТП заменили) | 554 | 567 | 515 | 358.5021 | 56.9051
2 | КТП-30 | 400 | Быт | 320 | 214 | 233 | 168.0753 | 42.0188
3 | КТП-49 | 400 | Промышлен. | 30 | 25 | 23 | 17.0924 | 4.2731
4 | КТП-55 | 180 | быт | 215 | 207 | 198 | 135.8627 | 75.4793
5 | ЗТП-64 | 1000 | Котельная.быт | 509 | 499 | 489 | 328.0426 | 32.8043
|  | 1000 | Котелн.быт.пром | 298 | 328 | 311 | 205.3279 | 20.5328
6 | ЗТП-65 | 630 | Быт | 176 | 198 | 167 | 118.5511 | 18.8176
|  | 630 | д/с.быт | 223 | 198 | 187 | 133.2331 | 21.1481
7 | ЗТП-66 | 630 | Быт | 611 | 599 | 589 | 394.2209 | 62.5747
8 | ЗТП-67 | 250 | Быт | 289 | 335 | 270 | 195.9052 | 78.3621
|  | 180 | д/с.быт | 201 | 234 | 211 | 141.5601 | 78.6445
9 | ЗТП-70 | 400 | Быт | 178 | 198 | 189 | 123.8103 | 30.9526
|  | 400 | быт | 78 | 65 | 76 | 47.9902 | 11.9976
10 | ЗТП-71 | 400 | Быт | 102 | 123 | 98 | 70.7801 | 17.695
|  | 630 | Быт | 67 | 45 | 43 | 33.9657 | 5.3914
11 | ЗТП-79 | 400 | Быт | 254 | 234 | 245 | 160.6247 | 40.1562
|  | 160 | Быт | 154 | 145 | 178 | 104.5266 | 65.3291
12 | ЗТП-86 | 250 | Быт | 198 | 176 | 245 | 135.6435 | 54.2574
|  | 250 | сберкасса.быт | 76 | 56 | 76 | 45.5797 | 18.2319
13 | КТП-90 | 630 | Быт (ктп заменена.) | 489 | 425 | 452 | 299.3361 | 47.5137
14 | КТП-93 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
15 | КТП-102 | 160 | Быт.промышл. | 176 | 145 | 198 | 113.7302 | 71.0814
16 | ЗТП-103 | 630 | Быт | 178 | 176 | 223 | 126.4399 | 20.0698
|  | 560 | Быт | 176 | 189 | 221 | 128.4121 | 22.9307
17 | ЗТП-104 | 320 | Быт | 198 | 188 | 218 | 132.3565 | 41.3614
18 | ЗТП-105 | 400 | Быт | 156 | 145 | 156 | 100.1439 | 25.036
|  | 400 | Быт | 123 | 98 | 114 | 73.4097 | 18.3524
19 | ЗТП-106 | 630 | Быт | 298 | 278 | 234 | 177.498 | 28.1743
20 | ЗТП-107 | 400 | Быт | 156 | 134 | 176 | 102.1161 | 25.529
21 | ЗТП-108 | 400 | Быт | 321 | 388 | 309 | 223.0777 | 55.7694
22 | КТП-110 | 250 | Быт | 234 | 236 | 237 | 154.9273 | 61.9709
23 | КТП-111 | 400 | селекция | 150 | 144 | 167 | 101.0205 | 25.2551
24 | КТП-112 | 400 | Быт | 126 | 178 | 125 | 94.0082 | 23.5021
25 | КТП-113 | 400 | Быт | 234 | 267 | 245 | 163.4735 | 40.8684
26 | КТП-116 | 400 | Быт | 234 | 256 | 198 | 150.7637 | 37.6909
27 | КТП-117 | 400 | Быт (КТП заменили) | 313 | 305 | 276 | 195.9052 | 48.9763
28 | КТП-120 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
29 | КТП-121 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
30 | ЗТП-123 | 400 | Быт | 278 | 369 | 278 | 202.6983 | 50.6746
31 | КТП-124 | 400 | Школа.Быт | 356 | 445 | 478 | 280.2715 | 70.0679
32 | ЗТП-126 | 400 | Котельная МИС | 233 | 214 | 255 | 153.8316 | 38.4579
33 | КТП-130 | 400 | Быт | 145 | 156 | 178 | 104.9649 | 26.2412
34 | КТП-131 | 160 | Быт | 145 | 156 | 134 | 95.323 | 59.5769
35 | КТП-140 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
36 | КТП-143 | 630 | очистные сооружения | 138 | 143 | 162 | 97.0761 | 15.4089
|  | 630 | очистные сооружения | 245 | 267 | 289 | 175.5258 | 27.8612
37 | ЗТП-168 | 630 | Школа"лидер" | 234 | 199 | 215 | 141.9984 | 22.5394
38 | РП-3 | 630 | Быт | 215 | 205 | 245 | 145.7237 | 23.1307
39 |  | 630 | Быт | 256 | 234 | 246 | 161.2821 | 25.6003
40 | ЗТП-239 | 250 | водокачка | 233 | 245 | 236 | 156.4612 | 62.5845
|  | 250 | водокачка | 167 | 173 | 199 | 118.1129 | 47.2451
41 | ЗТП-201 | 250 | Быт | 34 | 57 | 45 | 29.8021 | 11.9209
|  | 400 | Быт | 178 | 145 | 156 | 104.9649 | 26.2412
42 | ЗТП-202 | 250 | Быт | 125 | 114 | 112 | 76.9158 | 30.7663
|  | 250 | Быт | 156 | 145 | 135 | 95.5421 | 38.2169
43 | ЗТП-203 | 250 | Быт | 97 | 87 | 89 | 59.8234 | 23.9294
|  | 250 | Быт | 75 | 72 | 83 | 50.4007 | 20.1603
44 | ЗТП-204 | 400 | Котельная.быт | 215 | 198 | 194 | 133.0139 | 33.2535
|  | 400 | котельная | 234 | 245 | 225 | 154.2699 | 38.5675
45 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 278 | 310 | 265 | 186.9207 | 74.7683
46 | ЗТП-206 | 250 | быт | 215 | 199 | 204 | 135.4244 | 54.1698
|  | 250 | быт | 198 | 204 | 215 | 135.2053 | 54.0821
47 | ЗТП-212 | 630 | д/с,СТО | 194 | 226 | 198 | 135.4244 | 21.4959
48 | ЗТП-214 | 400 | Промышлен. | 178 | 198 | 156 | 116.5789 | 29.1447
49 | ЗТП-215 | 250 | кнс | 145 | 175 | 134 | 99.4865 | 39.7946
|  | 250 | кнс,гаражи | 134 | 167 | 178 | 104.9649 | 41.9859
50 | КТП-218 | 250 | промыш. | 134 | 122 | 145 | 87.8725 | 35.149
|  | 250 | промыш. | 51 | 78 | 54 | 40.1014 | 16.0406
51 | КТП-227 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
52 | КТП-232 | 160 | база.быт | 98 | 78 | 65 | 52.8111 | 33.007
53 | КТП-234 | 100 | быт | 130 | 140 | 142 | 90.2829 | 90.2829
54 | КТП-253 | 100 | магазин | 28 | 37 | 23 | 19.2837 | 19.2837
55 | КТП-56 | 400 | Промыш. | 135 | 102 | 145 | 83.7089 | 20.9272
56 | КТП-57 | 250 | быт | 98 | 89 | 103 | 63.5487 | 25.4195
57 | КТП-60 | 250 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
58 | КТП-223 | 250 | быт | 214 | 243 | 264 | 157.9951 | 63.1981
59 | КТП-213 | 400 | пром.телевидение | 478 | 498 | 467 | 316.2094 | 79.0524
60 | ЗТП-1 | 400 | Школа.быт | 607 | 585 | 470 | 364.1996 | 91.0499
61 | ЗТП-58 | 160 | РУ-0,4 кВ (не обслуживаем) очистные | 120 | 100 | 110 | 72.314 | 45.1962
63 | ЗТП-9 | 400 | Быт, промышл | 96 | 69 | 58 | 48.8667 | 12.2167
64 | ЗТП-18 | 160 | Магазин |  |  |  | 0 | 0
65 | ЗТП-28 | 250 | Школа | 70 | 68 | 78 | 47.3328 | 18.9331
66 | ЗТП-37 | 400 | Хлебзавод (абонентская) | 21 | 55 | 37 | 24.7621 | 6.1905
67 | КТП-42 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
68 | КТП-51 | 250 | Быт | 204 | 204 | 197 | 132.5757 | 53.0303
69 | КТП-38 | 250 | Быт | 146 | 226 | 198 | 124.906 | 49.9624
70 | КТП-16 | 250 | Быт | 257 | 247 | 222 | 159.0908 | 63.6363
71 | ЗТП-46 | 400 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
72 | ЗТП-68 | 160 | Быт,магаз | 145 | 142 | 138 | 93.1317 | 58.2073
73 | ЗТП-68 | 180 | промышл.быт | 67 | 72 | 78 | 47.5519 | 26.4177
74 | КТП-75 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0
75 | ЗТП-82 | 400 | Быт | 154 | 132 | 121 | 89.1873 | 22.2968
|  | 400 | быт.Почта. | 111 | 127 | 228 | 102.1161 | 25.529
76 | КТП-94 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
77 | ЗТП-101 | 630 | СГСХА.быт | 211 | 198 | 235 | 141.1219 | 22.4003
78 | КТП-109 | 320 | быт.маг. | 234 | 224 | 245 | 154.0507 | 48.1409
79 | КТП-114 | 320 | пром | 234 | 223 | 245 | 153.8316 | 48.0724
80 | КТП-122 | 400 | насосная.дачи. | 270 | 234 | 258 | 166.9796 | 41.7449
81 | ЗТП-125 | 250 | Кнс.общежитие | 119 | 201 | 211 | 116.3598 | 46.5439
82 | ЗТП-127 | 250 | быт (абонентская) |  |  |  | 0 | 0
83 | КТП-132 | 400 | Промышлен.быт | 150 | 145 | 165 | 100.8013 | 25.2003
84 | КТП-134 | 320 | быт | 89 | 56 | 75 | 48.2093 | 15.0654
85 | КТП-135 | 180 | быт | 178 | 198 | 205 | 127.3165 | 70.7314
86 | КТП-138 | 400 | Дк.баня. | 135 | 124 | 159 | 91.5977 | 22.8994
87 | КТП-145 | 320 | не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
88 | КТП-147 2х250 | 250 | быт | 178 | 156 | 145 | 104.9649 | 41.9859
|  | 250 | спорткомпл.быт | 95 | 125 | 145 | 79.9837 | 31.9935
89 | ЗТП-164 | 630 | Промышлен. | 156 | 163 | 187 | 110.8815 | 17.6002
90 |  | 400 | промышл | 214 | 245 | 235 | 152.0785 | 38.0196
91 | КТП-170 | 100 | нгч, дачные/жилые дома | 127 | 78 | 45 | 54.7833 | 54.7833
92 | КТП-171 | 630 | быт | 187 | 201 | 189 | 126.4399 | 20.0698
| КТП-171 | 630 | быт | 298 | 245 | 234 | 170.2666 | 27.0264
93 | ЗТП-217 | 400 | быт | 214 | 204 | 205 | 136.5201 | 34.13
94 | КТП-220 | 100 | пекарня.быт | 178 | 156 | 145 | 104.9649 | 104.9649
95 | КТП-222 | 630 | азс.быт | 234 | 251 | 218 | 154.0507 | 24.4525
96 | ЗТП-226 | 400 | промышл.(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 | промышл(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
97 | ЗТП-228 | 400 | Прромышл(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
98 | КТП-229 | 250 | промышл(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
100 | КТП-231 | 160 | быт | 204 | 206 | 199 | 133.4522 | 83.4076
101 | КТП-233 | 100 | АЗС.АТС.зеленхоз(абонентская) | 78 | 98 | 101 | 60.6999 | 60.6999
102 | ЗТП-235 | 250 | быт | 89 | 78 | 98 | 58.0703 | 23.2281
|  | 250 | быт | 118 | 102 | 78 | 65.3017 | 26.1207
103 | КТП-238 | 160 | промышл.(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
104 | КТП-251 | 100 | быт , КНС | 35 | 43 | 32 | 24.1047 | 24.1047
105 | КТП-301 | 160 | быт | 165 | 189 | 178 | 116.5789 | 72.8618
106 | ЗТП-2 | 630 | Мол.з. (тр-р) абонентский |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 | быт | 189 | 203 | 245 | 139.5879 | 55.8352
107 | ЗТП-3 | 250 | Быт | 227 | 283 | 214 | 158.6525 | 63.461
108 | КТП-4 | 250 | Быт | 375 | 364 | 321 | 232.2813 | 92.9125
109 | ЗТП-5 | 630 | Быт | 598 | 645 | 655 | 415.9151 | 66.0183
110 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 323 | 311 | 299 | 204.4514 | 51.1129
|  | 400 | ДКЖ.быт. Администрация | 203 | 198 | 189 | 129.2887 | 32.3222
111 | ЗТП-7 | 400 | Адм.быт | 511 | 545 | 505 | 342.0671 | 85.5168
112 | ЗТП-8 | 250 | Быт | 269 | 377 | 278 | 202.4792 | 80.9917
113 | ЗТП-10 | 160 | Быт | 162 | 211 | 225 | 131.0417 | 81.9011
114 | ЗТП-11 | 320 | Быт | 181 | 302 | 251 | 160.8439 | 50.2637
115 | ЗТП-13 | 250 | промышленная(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
116 | КТП-14 | 250 | Быт | 225 | 266 | 312 | 175.9641 | 70.3856
117 | ЗТП-15 | 400 | Быт | 265 | 244 | 324 | 182.5381 | 45.6345
118 | ЗТП-19 | 630 | д/с.школа(ктп заменили) | 267 | 256 | 289 | 177.9363 | 28.2439
119 | ЗТП-20 | 250 | Баня.меб.цех | 284 | 296 | 256 | 183.1955 | 73.2782
120 | ЗТП-21 | 630 | Быт | 462 | 435 | 443 | 293.6387 | 46.6093
121 | ЗТП-22 | 400 | Кнс.котельная | 217 | 204 | 224 | 141.341 | 35.3353
|  | 400 | промышлен.быт | 98 | 134 | 156 | 85.0237 | 21.2559
122 | КТП-23 | 400 | Быт | 546 | 527 | 525 | 350.1751 | 87.5438
123 | ЗТП-24 | 400 | Котельная | 187 | 203 | 178 | 124.4677 | 31.1169
124 | ЗТП-25 | 630 | Быт | 875 | 783 | 911 | 562.9535 | 89.3577
125 | КТП-26 | 250 | Быт | 225 | 210 | 240 | 147.915 | 59.166
126 | ЗТП-27 | 250 | Промышлен. | 65 | 74 | 55 | 42.5119 | 17.0047
127 | ЗТП-29 | 250 | д/с.быт | 232 | 224 | 240 | 152.5168 | 61.0067
128 | ЗТП-31 | 160 | Быт | 166 | 180 | 204 | 120.5233 | 75.3271
129 | ЗТП-33 | 400 | быт | 67 | 76 | 65 | 45.5797 | 11.3949
130 |  | 400 | промышлен.быт | 134 | 123 | 98 | 77.7923 | 19.4481
131 | ЗТП-36 | 400 | Быт | 427 | 402 | 379 | 264.7131 | 66.1783
132 | ЗТП-50 | 400 | Быт | 345 | 356 | 284 | 215.8463 | 53.9616
133 | ЗТП-52 | 400 | Быт | 156 | 176 | 145 | 104.5266 | 26.1317
134 | КТП-56 | 400 | Профилакт. Абонентская | 145 | 124 | 112 | 83.4898 | 20.8725
135 | ЗТП-77 | 400 | Кнс | 220 | 225 | 252 | 152.7359 | 38.184
|  | 400 | быт | 198 | 163 | 176 | 117.6746 | 29.4187
136 | КТП-81 | 250 | Промышл. | 145 | 149 | 145 | 96.1995 | 38.4798
137 | КТП-207 | 400 | быт (ктп заменили) | 235 | 256 | 234 | 158.8717 | 39.7179
138 | КТП-208 | 400 | быт | 365 | 334 | 338 | 227.2413 | 56.8103
139 | КТП-209 | 250 | быт | 154 | 196 | 156 | 110.8815 | 44.3526
140 | КТП-210 | 630 | НФС.ПЧ.Водокачка(Замена КТП) | 200 | 220 | 210 | 138.054 | 21.9133
141 | КТП-211 | 250 | быт | 256 | 262 | 209 | 159.3099 | 63.724
142 | КТП-224 | 250 | быт | 197 | 206 | 185 | 128.8504 | 51.5402
143 | ТП-149 | 160 | быт | 57 | 43 | 23 | 26.9534 | 16.8459
144 | ТП-92 | 63 | АЗС(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
145 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 324 | 309 | 298 | 204.0131 | 51.0033
|  | 400 | быт | 198 | 176 | 209 | 127.7547 | 31.9387
146 | ТП-115 | 160 | быт.водокачка | 234 | 215 | 245 | 152.0785 | 95.0491
147 | ТП-119 | 160 | быт | 198 | 209 | 189 | 130.6035 | 81.6272
148 | КТП-45 | 250 | быт | 14 | 35 | 24 | 15.9967 | 6.3987
149 | ТП-43 | 250 | быт (Замена силового тр-ра) | 198 | 178 | 168 | 119.2085 | 47.6834
150 | КТП-175 | 250 | быт | 378 | 337 | 374 | 238.6362 | 95.4545
151 | КТП-12 | 250 | быт | 278 | 346 | 317 | 206.2045 | 82.4818
152 | КТП-34 | 400 | быт (ктп заменили) | 134 | 123 | 145 | 88.0916 | 22.0229
153 | ТП-133 | 250 | быт | 176 | 189 | 209 | 125.7825 | 50.313
154 | ТП-62 | 630 | быт(заменен на 630кВА) | 897 | 896 | 964 | 604.1506 | 95.8969
155 | КТП-221 | 250 | сбербанк | 134 | 117 | 149 | 87.6533 | 35.0613
156 | КТП-237 | 160 | быт | 34 | 67 | 78 | 39.2249 | 24.5155
157 | КТП-219 | 250 | Школа.быт | 225 | 198 | 256 | 148.7915 | 59.5166
158 | Ктп-236 | 63 | АЗС | 134 | 145 | 112 | 85.6811 | 136.0018
159 | КТП-181 | 400 | быт (Замена силового тр-ра) | 348 | 327 | 350 | 224.6117 | 56.1529
160 | КТП-61 | 250 | быт | 324 | 298 | 306 | 203.3557 | 81.3423
161 | КТПК-99 | 160 | быт | 145 | 178 | 135 | 100.3631 | 62.7269
162 | Тп-118 | 250 | быт | 178 | 198 | 151 | 115.4833 | 46.1933
163 | КТП-178 | 160 | быт | 283 | 207 | 180 | 146.8193 | 91.7621
164 | КТП-184 | 160 | быт | 121 | 136 | 124 | 83.4898 | 52.1811
165 | ТП-100 | 250 | быт | 95 | 112 | 87 | 64.4252 | 25.7701
166 | ТП-180 | 250 | быт | 165 | 178 | 280 | 136.5201 | 54.608
167 | ТП-89 | 160 | быт,магаз | 178 | 199 | 214 | 129.5078 | 80.9424
168 | КТП-72 | 400 | быт (замена тр-ра) | 494 | 507 | 468 | 321.9069 | 80.4767
169 | КТП-87 | 400 | быт.авт.мойка | 415 | 388 | 396 | 262.7409 | 65.6852
170 | КТП-89А | 250 | быт | 123 | 111 | 167 | 87.8725 | 35.149
171 | КТП-169(абонентская) | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0
172 | ЗТП-73 | 180 | промышл.быт | 78 | 56 | 34 | 36.8144 | 20.4524
173 | РП-5 | 630 | Промышл. Быт | 114 | 109 | 123 | 75.8201 | 12.0349
174 | ТП-83 | 250 | быт | 276 | 259 | 288 | 180.3467 | 72.1387
175 | ТП-63 | 400 | училище. | 35 | 67 | 45 | 32.2126 | 8.0532
|  | 400 | быт | 226 | 236 | 215 | 148.3533 | 37.0883
176 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 278 | 299 | 234 | 177.7171 | 71.0869
177 | ЗТП-205 | 250 | больница | 145 | 98 | 78 | 70.3418 | 28.1367
|  | 250 | стационар | 55 | 20 | 34 | 23.8855 | 9.5542
178 | КТП-256 | 400 | дачи(заменен тр-р) | 440 | 382 | 469 | 282.9011 | 70.7253
179 | КТП-182 | 250 | быт | 95 | 123 | 134 | 77.1349 | 30.854
|  | 250 | быт | 45 | 34 | 25 | 22.7899 | 9.1159
180 | КТП-259 | 250 | дачи | 68 | 54 | 45 | 36.5953 | 14.6381
181 | КТП-260 | 250 | дачи | 145 | 167 | 124 | 95.5421 | 38.2169
182 | КТП-306 | 250 | дачи | 178 | 112 | 135 | 93.1317 | 37.2527
183 | КТП-257 | 160 | быт | 56 | 76 | 65 | 43.1693 | 26.9808
184 | КТП-183 | 100 | быт | 99 | 89 | 76 | 57.8512 | 57.8512
185 | КТП-185 | 250 | быт | 35 | 18 | 55 | 23.6664 | 9.4666
| КТП-185 | 250 | быт | 35 | 56 | 73 | 35.9379 | 14.3751
186 | КТП-142 | 100 | дачи | 24 | 25 | 11 | 13.148 | 13.148
187 | КТП-100А | 250 | дачи, быт | 178 | 145 | 189 | 112.1963 | 44.8785
188 | ТП-80 | 400 | КНС | 134 | 109 | 144 | 84.8046 | 21.2012
| ТП-80 | 400 | быт, КНС | 134 | 144 | 178 | 99.9248 | 24.9812
189 | КТП-193 | 400 | быт | 240 | 310 | 320 | 190.646 | 47.6615
190 | КТП-195 | 400 | быт | 112 | 56 | 35 | 44.4841 | 11.121
191 | КТП-194 | 400 | быт | 214 | 235 | 222 | 147.0385 | 36.7596
192 | КТП-191 | 25 | база | 14 | 19 | 25 | 12.7097 | 50.8389
193 | КТП-200 | 250 | быт | 16 | 22 | 28 | 14.4628 | 5.7851
194 | КТП-192 | 250 | быт | 123 | 145 | 178 | 97.7335 | 39.0934
195 | КТП-99 А | 400 | пром, магазины. | 210 | 198 | 201 | 133.4522 | 33.3631
196 | КТП-199 | 250 | быт, магазин | 87 | 83 | 54 | 49.0859 | 19.6343
197 | КТП-198 | 250 | пром., АЗС, Сервис | 123 | 109 | 134 | 80.2028 | 32.0811
198 | КТП-47А | 400 | быт | 35 | 45 | 56 | 29.8021 | 7.4505
199 | КТП-404 | 250 | быт | 12 | 16 | 11 | 8.5462 | 3.4185
200 | КТП-405 | 630 | быт | 65 | 36 | 34 | 29.583 | 4.6957
201 | КТП-309 | 400 | быт | 48 | 72 | 65 | 40.5397 | 10.1349
202 | КТП-310 | 160 | промышл. | 32 | 45 | 71 | 32.4317 | 20.2698
203 | КТП-187 | 400 | быт | 134 | 187 | 145 | 102.1161 | 25.529
204 | КТП-402 | 400 | быт(локаторы) | 65 | 60 | 73 | 43.3884 | 10.8471
205 | КТП-401 | 400 | быт | 34 | 47 | 54 | 29.583 | 7.3958
206 | КТП-312 | 250 | быт | 4 | 6 | 8 | 3.9444 | 1.5778
207 | КТП-118А | 250 | быт | 7 | 14 | 12 | 7.2314 | 2.8926
208 | КТП-708 | 250 | быт | 340 | 346 | 380 | 233.5961 | 93.4385
209 | КТП-403 | 400 | быт | 20 | 2 | 2 | 5.2592 | 1.3148
210 | КТП-400 | 400 | быт | 14 | 19 | 21 | 11.8332 | 2.9583
211 | КТП-61 А | 630 | быт | 234 | 232 | 213 | 148.7915 | 23.6177
212 | КТП-197 | 270 | пром | 85 | 56 | 119 | 56.9747 | 21.1017
213 | КТП-240 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 15 | 25 | 25 | 14.2437 | 8.9023
214 | КТП-241 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 33 | 30 | 30 | 20.3794 | 12.7371
215 | КТП-242 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 26 | 27 | 28 | 17.7498 | 11.0936
216 | КТП-243 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 25 | 35 | 25 | 18.6263 | 18.6263
217 | КТП-244 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 23 | 23 | 23 | 15.1202 | 15.1202
218 | КТП-247 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 31 | 31 | 34 | 21.0368 | 21.0368
219 | КТП-248 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 31 | 34 | 36 | 22.1325 | 22.1325
220 | КТП-249 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 28 | 22 | 32 | 17.9689 | 17.9689
221 | КТП-59 | 400 | РУ-0,4 кВ (не обслуживаем) очистные | 388 | 380 | 379 | 251.3459 | 62.8365
|  | 400 | РУ-0,4 кВ (не обслуживаем) очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | КТП-254 | 630 | быт, магазин | 437 | 469 | 473 | 302.1849 | 47.9659
|  | 630 | быт, магазин | 337 | 346 | 416 | 240.8275 | 38.2266