## Лист1
Красноармейский участок ЮЭС 2024 год.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Мр 115/400 ПС 35/10 кВ Марьевка | 400 | п. Встречный быт | 34.3 | 80.1 | 26.5 | 30.8759 | 7.719
2 | КТП Кл 214/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт | 22.8 | 14.5 | 22.8 | 13.1699 | 13.1699
3 | КТП Кл 208/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский водонапорная башня, МТС | 0 | 0.2 | 11.2 | 2.4981 | 2.4981
4 | КТП Кл 210/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт, д/сад | 17.6 | 21.5 | 27.2 | 14.5285 | 14.5285
5 | КТП Кл 1614/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка водонапорная башня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТП Кл 1610/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка быт, д/сад (миникательная) | 0 | 3.1 | 0 | 0.67931 | 0.67931
7 | КТП Сн 2305/100 ПС 110/35/6 кВ Сниски | 100 | с. Криволучье- Ивановка быт | 24.2 | 18.3 | 25.6 | 14.923 | 14.923
8 | КТП Гл 2015/160 ПС 220/110/10 кВ Головная | 160 | п. Гражданский магазин, д/сад (миникательная) | 3.1 | 20.3 | 20.6 | 9.6419 | 6.0262
9 | КТП Гл 2005/400 ПС 220/110/10 кВ Головная | 400 | п. Гражданский быт, магазин, средняя школа (миникательная) | 64.5 | 63.6 | 78.7 | 45.3168 | 11.3292
10 | КТП В.Гай108/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 15 | 21.8 | 18.6 | 12.14 | 7.5875
11 | КТП В. Гай109/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт, д/сад | 20.9 | 12.9 | 17.5 | 11.2415 | 7.026
12 | КТП В.Гай103/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 12.6 | 7.3 | 9.4 | 6.4206 | 4.0129
13 | КТП В. Гай104/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 15.2 | 22.8 | 6.8 | 9.8172 | 6.1357
14 | КТП В.Гай 214/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Каменный Брод быт, клуб | 14.8 | 21.2 | 28.3 | 14.0903 | 8.8064
15 | КТП В. Гай 210/100 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 100 | с. Каменный Брод водонапорная башня , быт | 17.6 | 21.5 | 27.2 | 14.5285 | 14.5285
16 | КТП Вз 406/100 ПС 110/10 кВ Воздвиженка | 100 | п. Чапаевский быт | 22 | 27.4 | 28.3 | 17.0267 | 17.0267
17 | КТП Кол 414/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | п. Любицкий быт | 21.5 | 30.1 | 27 | 17.2239 | 6.8896
18 | КТП Кол 515/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | п. Братский д/сад, ФАП | 11.4 | 5.6 | 2.1 | 4.1854 | 4.1854
19 | КТП Кол 517/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | п . Братский быт | 0 | 3 | 0 | 0.6574 | 0.41087
20 | КТП Вол 203/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | с. Волчнка средняя школа (миникательная), быт | 29.1 | 16.3 | 30.4 | 16.6103 | 10.3814
21 | КТП Кол 111/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Арсентьевка быт | 16 | 21 | 19 | 12.2715 | 12.2715
22 | КТП Вол 109/100 ПС 35/10 кВ Волчанка | 100 | п. Любимовка быт | 24.2 | 9.3 | 17.1 | 11.0881 | 11.0881
23 | КТП Вол 112/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб, миникательные (средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб) | 34 | 31.8 | 15.4 | 17.7936 | 11.121
24 | КТП Вол 115/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский быт | 94.3 | 73.4 | 71.9 | 52.5043 | 32.8152
25 | КТП Зц 317/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Медведевский быт | 36.8 | 25.4 | 38.7 | 22.1106 | 13.8191
26 | КТП Зц 212/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | с. Колоколцовка быт | 15.2 | 21.1 | 12.5 | 10.6937 | 6.6836
27 | КТП Зц 207/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | с. Колоколцовка быт | 9.1 | 14 | 18.7 | 9.1598 | 3.6639
28 | КТП Зц 205/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Сытовка бат, ФАП | 10.4 | 21 | 28.7 | 13.1699 | 8.2312
29 | КТП Зц 122/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | п. Кировский быт | 68.9 | 57.3 | 90.1 | 47.3985 | 18.9594
30 | КТП Зц 111/100 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 100 | п. Кировский быт, ФАП | 32.1 | 27 | 43 | 22.3735 | 22.3735
31 | ЗТП Зц 117/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Кировский быт | 46.4 | 27 | 40.8 | 25.025 | 15.6406
32 | ЗТП Зц 116/2х 160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 2х 160 | п.Кировский бат, д/ сад, поселковая администрация, отделение связи, магазины | 129 | 81 | 99.3 | 67.7779 | 16.5
33 | КТП Кол 221/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 3 | 35.9 | 58.4 | 21.3217 | 13.326
34 | КТП Кол 234/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 29 | 36 | 25.4 | 19.8097 | 19.8097
35 | КТП Кол 237/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 36 | 31 | 19 | 18.8455 | 11.7784
36 | ЗТП Кол 212/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, центральная районная больница (миникотельная, КНС) | 117 | 109 | 123 | 76.4775 | 47.7985
37 | КТП Кол 228/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 26.5 | 33.7 | 25.6 | 18.8016 | 11.751
38 | КТП Кол 209/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 13.2 | 27.3 | 10.4 | 11.1539 | 11.1539
39 | КТП Кол 225/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт , резервное питание филиала Самараэнерго | 10.2 | 16.4 | 11.7 | 8.3928 | 5.2455
40 | КТП Кол 226/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское полиция, пожарная часть | 26.5 | 18.8 | 33 | 17.1581 | 10.7238
41 | КТП Кол 222/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, резервное питание узла связи | 28.2 | 22.9 | 20.7 | 15.7338 | 9.8336
42 | ЗТП Кол 238/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское начальная школа | 23.4 | 26.1 | 18.4 | 14.8792 | 52
43 | КТП Кол 220/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское лесопилорама | 14 | 9 | 12 | 7.6697 | 4.7935
44 | ЗТП Кол 217/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское районный дом культуры | 33.9 | 33 | 21.3 | 19.3276 | 4.8319
45 | КТП Кол 202/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 20.5 | 0.6 | 3 | 5.2811 | 5.2811
46 | КТП Кол 704/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 12.4 | 28 | 30.3 | 15.4927 | 9.683
47 | ЗТП Кол 702/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, столовая, д/сад, магазин | 23 | 23.4 | 37.5 | 18.3853 | 4.5963
48 | КТП Кол 717/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 48.3 | 60.5 | 35.3 | 31.5771 | 12.6308
49 | КТП Кол 716/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское фонд страхования | 4 | 3.7 | 0 | 1.6873 | 1.0546
50 | КТП Кол 715/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 24.2 | 38.4 | 53.7 | 25.4852 | 15.9283
51 | КТП Кол 711/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 49.8 | 65.2 | 43.3 | 34.6888 | 34.6888
52 | ЗТП Кол 714/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское узел связи, почта | 4.6 | 3.4 | 5.3 | 2.9145 | 2.9145
53 | ЗТП Кол 709/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, административные здания, магазины, аптека, средняя школа, отделение сбербанка, поселковая администрация | 95 | 82.7 | 140.5 | 69.7282 | 17.4321
54 | КТП Кол 930/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, магазин | 75.8 | 56.7 | 80.5 | 46.6754 | 29.1721
55 | КТП Кол 927/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское уличное освещение | 10 | 8.9 | 9.5 | 6.2234 | 3.8896
56 | ЗТП Кол 925/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 26.5 | 35.2 | 32.9 | 20.73 | 12.9563
57 | ЗТП Кол 926/160 л ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 42.5 | 49.7 | 45.6 | 30.1966 | 18.8729
58 | КТП Кол 810/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, филиал Самараэнерго, кафе | 42.1 | 25.8 | 19.2 | 19.0865 | 11.9291
59 | КТП Кол 803/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт, автопредприятие, миникательная, склад ГО | 95 | 61.7 | 62.1 | 47.9464 | 19.1785
60 | ЗТП Кол 301/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское быт, отделение Россельхозбанка | 126 | 155 | 131 | 90.2829 | 35.6
61 | КТП Вол 202/250 ПС 35/10 кВ Волчанка | 250 | с. Волчнка ток, быт | 118 | 2.7 | 8.1 | 28.2244 | 11.2897
62 | КТП Кол 804/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское, ферма | 4.7 | 1.2 | 0 | 1.2929 | 0.51715
63 | КТП Кл 203/250 ПС 35/10 кВ Калиненская | 250 | п. Куйбышевский | 14.1 | 10.4 | 6.2 | 6.7274 | 2.691
64 | КТП Кл 207/160 ПС 35/10 кВ Калиненская | 160 | п. Куйбышевский | 7.8 | 5.2 | 3.4 | 3.5938 | 2.2461
65 | КТП Кл 205/400 ПС 35/10 кВ Калиненская | 400 | п. Куйбышевский | 0 | 2.4 | 0 | 0.52592 | 0.13148
66 | КТП КОЛ 718/250 ПС 110/35/10 кВ | 250 | с. Красноармейское быт | 27 | 51 | 38 | 25.4195 | 10.1678
67 | КТП Кол 932/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское (демонтирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C72: Автор: отсутсв в 2017 показаниях