## декабрь
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ Безенчукского участка ЮЭС АО "ССК"
Безенчукский участок Южных ЭС июнь 2024 года
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 1 | 3 | 1 | 1.0957 | 0.68479
2 | КТП 710/100 ВЛ-10 Ф-17 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 38 | 35 | 27 | 21.9133 | 21.9133
3 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт, водозабор, АЗС | 1 | 7 | 17 | 5.4783 | 1.3696
4 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 22 | 29 | 9 | 13.148 | 8.2175
5 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 3 | 2 | 6 | 2.4105 | 0.60262
6 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 85 | 101 | 108 | 64.4252 | 40.2657
7 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт, магазин | 52 | 26 | 35 | 24.7621 | 6.1905
8 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 73 | 88 | 37 | 43.3884 | 17.3554
9 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 4 | 11 | 3 | 3.9444 | 2.4653
10 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 39 | 39 | 24 | 22.3516 | 13.9697
11 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 102 | 138 | 80 | 70.1227 | 17.5307
12 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, дет.сад, банк | 272 | 204 | 235 | 155.8038 | 24.7308
13 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 124 | 97 | 68 | 63.3295 | 10.0523
14 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 14 | 10 | 11 | 7.6697 | 4.7935
15 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 42 | 44 | 21 | 23.4473 | 5.8618
16 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 64 | 62 | 70 | 42.9501 | 17.1801
17 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | заправка, гаражи | 18 | 9 | 26 | 11.6141 | 4.6456
18 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ЗТП 620/400 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт | 92 | 75 | 140 | 67.2739 | 16.8185
20 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 332 | 301 | 341 | 213.4359 | 53.359
21 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 43 | 49 | 40 | 28.9256 | 4.5914
22 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 22 | 22 | 15 | 12.9289 | 5.1715
23 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 0 | 1 | 15 | 3.5061 | 5.5653
25 | ЗТП 206/2х250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Очистные сооружения | 206 | 202 | 191 | 131.2609 | 52.5043
|  | 250 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Безенчук, администрация БКХ, кислородный завод | 9 | 3 | 3 | 3.287 | 2.0544
27 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 73 | 57 | 14 | 31.5552 | 7.8888
31 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 45 | 34 | 36 | 25.2003 | 6.3001
32 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 148 | 115 | 87 | 76.6967 | 30.6787
33 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | Безенчук, КНС,магазин | 30 | 21 | 11 | 13.5863 | 8.4914
34 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 80 | 87 | 68 | 51.4963 | 12.8741
35 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 47 | 69 | 32 | 32.4317 | 12.9727
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 9 | 27 | 31 | 14.6819 | 9.1762
|  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | КНС | 57 | 69 | 48 | 38.1292 | 9.5323
38 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 26 | 22 | 19 | 14.6819 | 14.6819
39 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | Безенчук, быт, почта | 101 | 126 | 124 | 76.9158 | 30.7663
40 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 123 | 146 | 89 | 78.4497 | 31.3799
41 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 135 | 81 | 70 | 62.6721 | 25.0689
42 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 35 | 76 | 47 | 34.6231 | 8.6558
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 58 | 28 | 22 | 23.6664 | 9.4666
44 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | ул.освещения,быт | 48 | 69 | 34 | 33.0891 | 13.2357
45 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 64 | 56 | 21 | 30.8978 | 19.3111
46 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 200 | 144 | 232 | 126.2208 | 31.5552
47 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 29 | 77 | 56 | 35.4996 | 8.8749
48 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 100 | 139 | 115 | 77.5732 | 19.3933
49 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 5 | 28 | 36 | 15.1202 | 4.7251
50 | ЗТП 1907/630 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 630 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 193 | 194 | 144 | 116.3598 | 18.4698
51 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 117 | 173 | 109 | 87.4342 | 34.9737
52 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 104 | 31 | 50 | 40.5397 | 16.2159
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 92 | 188 | 167 | 97.9526 | 24.4881
54 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 60 | 177 | 102 | 74.2862 | 29.7145
55 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 103 | 52 | 103 | 56.5364 | 22.6146
56 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 31 | 38 | 11 | 17.5307 | 7.0123
57 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 217 | 124 | 182 | 114.6067 | 28.6517
58 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 77 | 113 | 113 | 66.3974 | 26.559
59 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 160 | 127 | 101 | 85.0237 | 21.2559
60 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 157 | 193 | 162 | 112.1963 | 44.8785
61 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 91 | 90 | 51 | 50.8389 | 31.7743
62 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 38 | 54 | 56 | 32.4317 | 12.9727
63 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 208 | 267 | 183 | 144.1897 | 57.6759
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 176 | 128 | 115 | 91.8169 | 36.7267
65 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 192 | 108 | 140 | 96.4187 | 24.1047
66 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Дружба, быт | 10 | 10 | 13 | 7.2314 | 2.8926
67 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | Красносёлки, водозабор | 35 | 4 | 3.3 | 9.2693 | 9.2693
68 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 58 | 54 | 24 | 29.8021 | 29.8021
69 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.26296
70 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 17 | 30 | 24 | 15.5585 | 9.724
71 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 20 | 45 | 57 | 26.7343 | 10.6937
72 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 25 | 14 | 25 | 14.0245 | 5.6098
73 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 14 | 19 | 20 | 11.6141 | 7.2588
74 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 93 | 48 | 91 | 50.8389 | 12.7097
75 | ТП 4002/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 1.2326
76 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 19 | 29 | 15 | 13.8054 | 2.1913
77 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | быт | 0 | 5 | 14 | 4.1635 | 2.6022
78 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | Быт | 35 | 40 | 45 | 26.296 | 14.6089
79 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  | 9 | 8 | 19 | 7.8888 | 0.78888
80 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 124 | 96 | 75 | 64.6443 | 25.8577
81 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 32 | 18 | 40 | 19.722 | 12.3263
82 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, ВОХР, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное ззание | 69 | 62 | 96 | 49.7433 | 19.8973
83 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 90 | 127 | 69 | 62.6721 | 25.0689
84 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 58 | 80 | 38 | 38.5675 | 24.1047
85 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 55 | 9 | 0 | 14.0245 | 5.6098
86 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 11 | 34 | 45 | 19.722 | 7.8888
87 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 27 | 24 | 23 | 16.2159 | 6.4863
88 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Газ модуль, уличка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 143 | 131 | 114 | 85.0237 | 21.2559
90 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.27826
|  | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 25 | 28 | 28 | 17.7498 | 2.8174
91 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 4 | 23 | 0 | 5.9166 | 3.6979
92 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 238 | 205 | 181 | 136.7392 | 34.1848
93 | КТП 706/25 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Переволоки | 25 | Песочное, вышка Мегафон | 4 | 2 | 2 | 1.7531 | 7.0123
94 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | КТП 805/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Безенчук, ветлечебница,быт | 60 | 90 | 32 | 39.8823 | 15.9529
96 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт | 99 | 101 | 111 | 68.1505 | 17.0376
97 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 11 | 14 | 9 | 7.4505 | 2.9802
98 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 41 | 44 | 36 | 26.5151 | 10.6061
99 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | "Биотэк", фермер | 7 | 7 | 14 | 6.1357 | 1.5339
|  | 250 | быт | 133 | 160 | 121 | 90.7212 | 36.2885
100 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт, магазин | 115 | 118 | 117 | 76.6967 | 19.1742
101 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | Безенчук, модульная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Песочное, водозабор | 10 | 11 | 10 | 6.7931 | 6.7931
103 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 11 | 11 | 6 | 6.1357 | 0.97393
104 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Звезда, быт | 59 | 40 | 71 | 37.2527 | 37.2527
105 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | Быт | 14 | 19 | 10 | 9.4227 | 5.8892
106 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 8 | 30 | 15 | 11.6141 | 4.6456
107 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 9 | 22 | 14 | 9.861 | 3.9444
108 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | Преображенка, мастерские, быт, котельная | 2 | 0 | 2 | 0.87653 | 0.21913
109 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | Преображенка, маслозавод, котельная, водозабор | 7 | 9 | 2 | 3.9444 | 0.9861
110 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина,КНС,котельная,д/сад | 28 | 44 | 47 | 26.0769 | 6.5192
111 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт | 46 | 24 | 56 | 27.6108 | 11.0443
113 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 14 | 18 | 26 | 12.7097 | 12.7097
114 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 41 | 12 | 57 | 24.1047 | 15.0654
115 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 73 | 45 | 48 | 36.3761 | 9.094
116 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 79 | 41 | 46 | 36.3761 | 14.5505
117 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | быт | 94 | 86 | 107 | 62.8913 | 15.7228
118 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 6 | 6 | 0 | 2.6296 | 1.0518
119 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 4 | 3 | 18 | 5.4783 | 5.4783
120 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 10 | 22 | 28 | 13.148 | 8.2175
121 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 53 | 50 | 48 | 33.0891 | 8.2723
122 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 60 | 61 | 50 | 37.4718 | 23.4199
123 | КТП Сн714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 69 | 67 | 43 | 39.2249 | 9.8062
124 | ЗТП Сн716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | Осинки, водозабор | 41 | 49 | 42 | 28.9256 | 11.5702
125 | ЗТП Сн910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 21 | 24 | 23 | 14.9011 | 3.7253
126 | ЗТП Сн920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 68 | 40 | 38 | 31.9935 | 12.7974
127 | КТП Чп1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 39 | 21 | 42 | 22.3516 | 13.9697
128 | КТП Чп110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная с. Прибой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | КТП Чп122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 24 | 40 | 87 | 33.0891 | 4.1361
130 | КТП Чп123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 23 | 34 | 6 | 13.8054 | 8.6284
131 | КТП Чп709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Троцкий, водозабор | 3 | 5 | 4 | 2.6296 | 2.6296
132 | КТП Куп1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | Очистные | 2 | 3 | 2 | 1.5339 | 1.5339
133 | КТП Ос2704/400 ВЛ-10кВ Ф-27 РП 6/10 Осинки | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Безенчукского участка ЮЭС Паршин К.А.