## Лист1
Челно-Вершинский участок - июнь 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 90 | 70 | 75 | 51.4963 | 32.1852
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 31 | 28 | 33 | 20.1603 | 20.1603
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 88 | 83 | 83 | 55.6599 | 13.915
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 120 | 173 | 176 | 102.7735 | 25.6934
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 48 | 28 | 50 | 27.6108 | 17.2568
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 59 | 49 | 40 | 32.4317 | 32.4317
7 | КТП ЧВ-112/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт, | 32 | 35 | 42 | 23.8855 | 9.5542
8 | КТП ЧВ-113/160 | 160 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 80 | 95 | 78 | 55.4407 | 34.6505
9 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 16 | 17 | 21 | 11.8332 | 11.8332
10 | ЗТП ЧВ-116/250 | 250 | с. Челно-Вершины Школа,Детский сад, быт | 63 | 51 | 35 | 32.6509 | 13.0603
11 | КТП ЧВ-117/160 | 160 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 40 | 35 | 28 | 22.5707 | 14.1067
12 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 70 | 12 | 20 | 22.3516 | 5.5879
13 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 28 | 25 | 30 | 18.1881 | 11.3675
14 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 60 | 49 | 50 | 34.8422 | 13.9369
15 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 14 | 15 | 17 | 10.0801 | 6.3001
16 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 50 | 52 | 49 | 33.0891 | 13.2357
18 | КТП ЧВ-127/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 6 | 14 | 18 | 8.3271 | 8.3271
19 | КТП ЧВ-129/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 21 | 19 | 13 | 11.6141 | 11.6141
21 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 25 | 36 | 8 | 15.1202 | 15.1202
22 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 16 | 10 | 7 | 7.2314 | 4.5196
23 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 3 | 0 | 2 | 1.0957 | 1.0957
24 | КТП ЧВ-411/400 | 400 | с. Челно-Вершины ферма | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 0.27392
25 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 1 | 0 | 1 | 0.43827 | 0.43827
26 | КТП ЧВ-509/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 18 | 6 | 7 | 6.7931 | 6.7931
27 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 5 | 5 | 2 | 2.6296 | 2.6296
29 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 61 | 55 | 60 | 38.5675 | 15.427
30 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574
31 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 55 | 62 | 41 | 34.6231 | 13.8492
32 | КТП ЧВ-1001/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 3 | 5 | 8 | 3.5061 | 2.1913
33 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 28 | 34 | 26 | 19.2837 | 7.7135
34 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 18 | 17 | 14 | 10.7375 | 10.7375
35 | КТП ЧВ-1011/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 31 | 9 | 27 | 14.6819 | 9.1762
36 | КТП ЧВ-1010/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 23 | 8 | 4 | 7.6697 | 4.7935
37 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 27 | 33 | 10 | 15.3393 | 9.5871
38 | КТП ЧВ-1101/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 8 | 13 | 17 | 8.3271 | 8.3271
39 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 35 | 39 | 33 | 23.4473 | 14.6545
40 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | КТП ЧВ-1219/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 12 | 3 | 6 | 4.6018 | 1.8407
42 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 64 | 81 | 79 | 49.0859 | 19.6343
43 | КТП ЧВ-1403/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 18 | 45 | 21 | 18.4072 | 18.4072
44 | КТП ЧВ-1404/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 42 | 43 | 38 | 26.9534 | 26.9534
45 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 8 | 10 | 8 | 5.6975 | 5.6975
46 | КТП ЧВ-1406/160 | 180 | с. Челно-Вершины быт | 58 | 32 | 30 | 26.296 | 14.6089
47 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 15.5 | 22 | 18.1 | 12.1838 | 12.1838
48 | КТП ЧВ-1409/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт | 80 | 98 | 72 | 54.7833 | 13.6958
49 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 46 | 37 | 59 | 31.1169 | 19.4481
50 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 36 | 94 | 89 | 47.9902 | 29.9939
|  | 160 | с. Челно-Вершины быт |  |  |  | 0 | 0
51 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 55 | 137 | 86 | 60.9191 | 15.2298
|  | 400 | с. Челно-Вершины Больница |  |  |  | 0 | 0
52 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 49 | 61 | 68 | 39.0057 | 24.3786
53 | КТП ЧВ-1414/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.50401 | 0.315
54 | КТП ЧВ-1416/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 78 | 80 | 35 | 42.2927 | 16.9171
55 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 18 | 2 | 23 | 9.4227 | 3.7691
56 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 1 | 1 | 2 | 0.87653 | 0.54783
57 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 64 | 61 | 29 | 33.7465 | 8.4366
58 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.74505 | 0.46566
59 | КТП Б-416/100 | 100 | с. Каменный Брод быт | 30 | 25 | 12 | 14.6819 | 14.6819
60 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 6 | 26 | 11 | 9.4227 | 5.8892
61 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 14 | 4 | 19 | 8.1079 | 8.1079
62 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 11 | 0.2 | 1 | 2.6734 | 2.6734
63 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 4 | 3 | 5 | 2.6296 | 2.6296
64 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 6 | 4 | 16 | 5.6975 | 3.5609
65 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.21913
66 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.17531
67 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 43 | 43 | 23 | 23.8855 | 9.5542
68 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 4 | 5 | 20 | 6.3549 | 6.3549
69 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 15 | 70 | 22 | 23.4473 | 9.3789
70 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 3 | 11 | 18 | 7.0123 | 2.8049