## Лист1
Октябрьский участок Замеры 06.2024
| ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
| КТП-1 Ок | 160 | Быт | 142 | 123 | 120 | 84.3663 | 52.729
| КТП-2 Ок | 400 | Быт | 120 | 157 | 190 | 102.3353 | 25.5838
| КТП-3 Ок | 250 | Котельная, школа, быт | 100 | 68 | 87 | 55.879 | 22.3516
| КТП-4 Ок | 400 | насосная | 40 | 32 | 45 | 25.6386 | 6.4097
| КТП-5 Ок | 250 | Быт | 280 | 351 | 239 | 190.646 | 76.2584
| КТП-6 Ок | 250 | Быт | 208 | 154 | 209 | 125.1251 | 50.0501
| КТП-7 Ок | 160 | Котельная, быт | 87 | 103 | 89 | 61.1382 | 38.2114
| КТП-8 Ок | 160 | Быт | 189 | 149 | 147 | 106.2797 | 66.4248
| МТП-9 Ок | 160 | Быт | 87 | 104 | 141 | 72.7523 | 45.4702
| ТП-10 Ок секция№1 | 400 | Быт, насосная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-10 Ок секция№2 | 400 | насосная,быт | 170 | 175 | 183 | 115.7024 | 28.9256
| ТП-11 Ок | 250 | Быт,вокзал | 109 | 101 | 104 | 68.8079 | 27.5231
| ТП-12 Ок | 250 | Быт | 166 | 121 | 130 | 91.3786 | 36.5514
| ТП-13 Ок | 250 | Быт | 65 | 81 | 109 | 55.879 | 22.3516
| КТП-14 Ок | 250 | Быт, ОГПС | 87 | 70 | 54 | 46.2371 | 18.4949
| КТПМ-15 Ок | 63 | Лицей | 22 | 19 | 1 | 9.2036 | 14.6089
| КТП-16 Ок | 320 | Быт | 92 | 72 | 100 | 57.8512 | 18.0785
| КТП-18 Ок | 250 | Быт, стадион | 175 | 208 | 180 | 123.3721 | 49.3488
| ТП-19 Ок | 250 | Быт, школа | 180 | 172 | 129 | 105.4031 | 42.1613
| КТП-20 Ок | 400 | быт | 450 | 420 | 465 | 292.543 | 73.1358
| КТП-21 Ок | 160 | Быт быт | 79 | 75 | 121 | 60.2617 | 37.6635
| КТП-22 Ок | 250 |  | 152 | 200 | 190 | 118.7703 | 47.5081
| КТП-23 Ок | 400 | быт быт | 380 | 370 | 390 | 249.812 | 62.453
| ТП-24 Ок | 250 |  | 102 | 110 | 109 | 70.3418 | 28.1367
| КТП-25 Ок | 250 | быт быт | 62 | 60 | 56 | 39.0057 | 15.6023
| КТП-26 Ок | 160 |  | 196 | 264 | 164 | 136.7392 | 85.462
| КТП-27 Ок | 250 | Быт | 130 | 147 | 194 | 103.2118 | 41.2847
| КТП-28 Ок | 320 | Быт | 296 | 340 | 352 | 216.5037 | 67.6574
| КТП-29 Ок | 250 | Быт | 281 | 163 | 283 | 159.3099 | 63.724
| КТП-30 Ок | 180 | Быт | 113 | 79 | 87 | 61.1382 | 33.9657
| КТП-31 Ок | 250 | Быт | 93 | 145 | 91 | 72.0949 | 28.8379
| КТП-32 Ок | 160 | Быт | 86 | 90 | 150 | 71.4375 | 44.6484
| КТП-33 Ок | 250 | Быт | 189 | 152 | 208 | 120.3042 | 48.1217
| ТП-34 Ок | 250 | Быт | 10 | 17 | 85 | 24.5429 | 9.8172
| ТП-35 Ок | 250 | Быт | 57 | 56 | 51 | 35.9379 | 14.3751
| ТП-36 Ок | 400 | Быт, детский сад, больница | 46 | 48 | 34 | 28.0491 | 7.0123
| КТП-37 Ок | 250 | Скважина, насосная | 25 | 0 | 0 | 5.4783 | 2.1913
| КТП-38 Ок | 250 | Быт | 143 | 115 | 80 | 74.0671 | 29.6268
| ТП-39 Ок | 250 | Быт | 55 | 79 | 94 | 49.9624 | 19.985
| КТП-40 Ок | 250 | Быт | 80 | 90 | 100 | 59.166 | 23.6664
| КТП-41 Ок | 160 | Быт | 115 | 116 | 92 | 70.7801 | 44.2375
| КТП-43 Ок | 250 | Быт | 52 | 39 | 43 | 29.3639 | 11.7455
| КТП-44 Ок | 250 | Быт | 203 | 141 | 164 | 111.3197 | 44.5279
| КТП-45 Ок | 250 | Быт, школа | 145 | 90 | 105 | 74.5053 | 29.8021
| ТП-46 Ок | 400 | Дет.сад, школа, котельная, быт | 194 | 199 | 201 | 130.1652 | 32.5413
| ТП-47 Ок секция№1 | 320 | Быт, администрация, суд,УВД | 7 | 22 | 18 | 10.2993 | 3.2185
| ТП-47 Ок секция№2 | 400 | Администрация,школа,быт,УВД | 80 | 107 | 80 | 58.5086 | 14.6272
| КТП-48 Ок | 250 | котельная.быт | 20 | 50 | 34 | 22.7899 | 9.1159
| ТП-49 Ок | 250 | Быт | 130 | 187 | 185 | 110.0049 | 44.002
| ТП-50 Ок | 400 | Быт | 39 | 50 | 39 | 28.0491 | 7.0123
| ТП 51 ОК секция №1 | 400 | дет.сад, быт | 101 | 95 | 103 | 65.5209 | 16.3802
| ТП-51 Ок секция №2 | 400 | Дет.сад,быт | 49 | 86 | 36 | 37.4718 | 9.368
| ТП-52 Ок | 160 | Быт | 93 | 35 | 38 | 36.3761 | 22.7351
| ТП-53 Ок | 250 | быт | 66 | 43 | 61 | 37.2527 | 14.9011
| ТП-54 Ок секция№1 | 400 | ФОК, быт, школа | 115 | 109 | 130 | 77.5732 | 19.3933
| ТП-54 Ок секция№2 | 400 | школа,быт | 79 | 87 | 91 | 56.3173 | 14.0793
| КТП-55 Ок | 400 | Быт, дет.сад | 78 | 86 | 99 | 57.6321 | 14.408
| ТП-56 Ок секция№1 | 400 | Спец.школа,быт | 18 | 12 | 13 | 9.4227 | 2.3557
| ТП-56 Ок секция№2 | 400 | Спец.школа,быт | 121 | 162 | 121 | 88.5299 | 22.1325
| ТП-57 Ок секция№1 | 250 | Быт, нар. суд | 51 | 80 | 79 | 46.018 | 18.4072
| ТП-57 Ок секция№2 | 250 | Суд,быт | 160 | 119 | 138 | 91.3786 | 36.5514
| КТП-58 Ок | 250 | Быт | 181 | 101 | 159 | 96.6378 | 38.6551
| ТП-59 Ок секция№1 | 160 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-59 Ок секция№2 | 180 | ЦГБ,быт | 81 | 72 | 51 | 44.7032 | 24.8351
| ТП-60 Ок секция №1 | 250 | Быт | 140 | 125 | 130 | 86.5577 | 34.6231
| ТП-60 секция №2 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-61 Ок секция№1 | 250 | Быт, почта | 45 | 75 | 43 | 35.7187 | 14.2875
| ТП-61 Ок секция№2 | 250 | Быт, почта | 76 | 61 | 68 | 44.9223 | 17.9689
| ТП-62 Ок секция№1 | 400 | Насосная | 87 | 82 | 79 | 54.3451 | 13.5863
| ТП-62 Ок секция№2 | 400 | насосная | 83 | 72 | 79 | 51.2772 | 12.8193
| ТП-63 Ок секция№1 | 320 | Быт, котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-63 Ок секция№2 | 320 | Быт, котельная | 45 | 98 | 62 | 44.9223 | 14.0382
| ТП-64 Ок секция№1 | 250 | Быт | 48 | 68 | 46 | 35.4996 | 14.1998
| ТП-64 Ок секция№2 | 250 | Быт | 85 | 61 | 55 | 44.0458 | 17.6183
| ТП-65 Ок секция №1 | 250 | быт | 23 | 20 | 18 | 13.3671 | 5.3469
| ТП-65 Ок секция №2 | 250 | Быт, АТС | 150 | 98 | 100 | 76.2584 | 30.5034
| ТП 66 Ок секция №1 | 400 | ЗАГС, быт | 39 | 23 | 19 | 17.7498 | 4.4375
| ТП 66 секция №2 | 400 | Быт, ЗАГС | 36 | 57 | 39 | 28.9256 | 7.2314
| ТП 67 Ок секция №2 | 400 | Быт, налоговая, казначейство | 47 | 81 | 98 | 49.5241 | 12.381
| ТП-67 Ок секция №1 | 400 | Налоговая, казначейство,быт | 25 | 19 | 27 | 15.5585 | 3.8896
| КТП-68 Ок | 400 | котельная | 95 | 119 | 107 | 70.3418 | 17.5855
| ТП-69 Ок секция №1 | 250 | быт | 22 | 43 | 25 | 19.722 | 7.8888
| ТП-69 Ок секция №2 | 250 | Быт | 102 | 52 | 61 | 47.1137 | 18.8455
| КТП-71 Ок | 400 | Быт | 89 | 80 | 100 | 58.9469 | 14.7367
| КТП-72 Ок | 400 | Скважина | 12 | 1 | 12 | 5.4783 | 1.3696
| КТП-73 Ок | 100 | поликлиника (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-74 Ок | 250 | Быт | 138 | 149 | 135 | 92.4743 | 36.9897
| ТП-75 Ок секция №1 | 400 | Быт, очистные, школа,больница | 213 | 160 | 145 | 113.5111 | 28.3778
| ТП-75 Ок секция №2 | 400 | быт, больница,школа | 41 | 47 | 21 | 23.8855 | 5.9714
| ТП-76 Ок | 320 | Быт | 57 | 63 | 41 | 35.2805 | 11.0251
| КТП-770 | 400 | Быт | 244 | 321 | 197 | 166.9796 | 41.7449
| ТП-78 Ок секция №1 | 250 | Быт | 79 | 123 | 132 | 73.1905 | 29.2762
| ТП-78 Ок секция №2 | 250 | Быт, школа | 139 | 111 | 130 | 83.2707 | 33.3083
| КТП-79 Ок | 160 | Быт | 181 | 131 | 121 | 94.8847 | 59.303
| КТП-81 Ок | 10 | дачи | 13 | 0 | 0 | 2.8487 | 28.4873
| КТП-82 Ок | 400 | Быт | 21 | 39 | 24 | 18.4072 | 4.6018
| КТП-83 Ок | 160 | Быт, скважина, насосная | 13 | 14 | 5 | 7.0123 | 4.3827
| КТП-840 | 400 | Быт | 77 | 74 | 64 | 47.1137 | 11.7784
| КТП-85 Ок | 400 | Бойлерная, спортшкола | 172 | 156 | 160 | 106.9371 | 26.7343
| КТП-86 Ок | 400 | котельная | 134 | 145 | 126 | 88.749 | 22.1872
| ТП-87 Ок | 400 | котельная | 273 | 264 | 271 | 177.0597 | 44.2649
| КТП-88 Ок | 250 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-88А Ок | 250 |  | 80 | 69 | 71 | 48.2093 | 19.2837
| КТП-89 Ок | 400 | Быт | 81 | 69 | 47 | 43.1693 | 10.7923
| КТП-90 Ок | 250 | Быт | 54 | 53 | 70 | 38.7866 | 15.5146
| КТП-102 Ок | 100 | Быт | 86 | 56 | 109 | 55.0025 | 55.0025
| КТП-103 Ок | 100 | Быт | 30 | 18 | 22 | 15.3393 | 15.3393
|  | 100 | Д/сад, поликлиника | 117 | 127 | 87 | 72.5331 | 72.5331
ТП-105 Ок | ТП-106 Ок | 400 | Быт, котельная | 56 | 68 | 72 | 42.9501 | 10.7375
| КТП 23.01 | 250 | очистные | 72 | 64 | 83 | 47.9902 | 19.1961
| РП 21 ж/д |  | быт | 70 | 93 | 89 | 55.2216
| ТП 16.01 ОК | 250 |  | 65 | 69 | 69 | 44.4841 | 17.7936
| ТП 13.01 ОК | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-107 Ок | 100 | Быт | 19 | 2 | 34 | 12.0523 | 12.0523