## Лист1
Исаклинский Участок- 2024 | [8 empty] | Загрузка-II кв. 2024 (заполнять только данную таблицу)
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 43.2 | 60.5 | 56.4 | 35.0832 | 35.0832 | 30.4 | 32.9 | 45.8 | 23.9074 | 23.9074
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 49.3 | 68.1 | 72.5 | 41.6134 | 16.6454 | 20.3 | 39.1 | 30.3 | 19.6563 | 7.8625
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 123.9 | 86.3 | 138.7 | 76.4556 | 24.2716 | 75.2 | 86.1 | 77.1 | 52.2414 | 16.5846
4 | ИС1604 | 400 | Школа | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 400 |  | 172.3 | 190.6 | 210.2 | 125.5853 | 31.3963 | 119.1 | 102.8 | 91.3 | 68.6326 | 17.1581
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 72.1 | 62.9 | 43.3 | 39.0715 | 9.7679 | 59.1 | 46.3 | 35.2 | 30.8101 | 7.7025
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 88.6 | 42.3 | 51.9 | 40.0576 | 10.0144 | 41.2 | 48.4 | 57.3 | 32.1907 | 8.0477
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 78.5 | 50.4 | 104.2 | 51.08 | 31.925 | 42.5 | 21.6 | 50.8 | 25.1784 | 15.7365
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 102.6 | 143.2 | 109.4 | 77.8362 | 24.7099 | 68.3 | 77.2 | 65.2 | 46.1714 | 14.6576
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 71.5 | 92.3 | 101.6 | 58.158 | 14.5395 | 30.8 | 42.5 | 59.5 | 29.1009 | 7.2752
10 | ИС1705 | 400 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 83.6 | 73.4 | 97.6 | 55.7913 | 13.9478 | 61.2 | 75.6 | 54.7 | 41.964 | 10.491
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Пятерочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 180.2 | 154.6 | 115.4 | 98.6538 | 24.6635 | 105.3 | 120.1 | 90.7 | 69.268 | 17.317
12 | ИС1530 | 400 | ЦРБ | 122.4 | 94.6 | 100.2 | 69.5091 | 17.3773 | 45.1 | 69.7 | 51.3 | 36.398 | 9.0995
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 107.8 | 49.1 | 56.7 | 46.8069 | 11.7017 | 49.1 | 31.2 | 42.2 | 26.8438 | 6.711
14 | ИС1529 | 250 | БЫТ | 37.5 | 28.4 | 55.6 | 26.6247 | 10.6499 | 33.5 | 25.6 | 29.7 | 19.459 | 7.7836
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 50.4 | 46.6 | 39.6 | 29.9336 | 18.7085 | 31.7 | 43.4 | 35.5 | 24.2361 | 15.1476
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Дом культуры Быт | 80.1 | 66.8 | 38.7 | 40.6711 | 16.2685 | 50.1 | 63.8 | 45 | 34.8203 | 13.9281
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0.1 | 0.021913 | 0.034783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 0 | 0.7 | 0 | 0.15339 | 0.61357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ИС1524 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 14.3 | 48.1 | 37.4 | 21.8695 | 5.4674 | 16.5 | 30.4 | 24.2 | 15.5804 | 3.8951
20 | ИС1525 | 250 | БЫТ | 35.6 | 31.2 | 50.3 | 25.6605 | 10.2642 | 44.5 | 30.8 | 35.1 | 24.1923 | 9.6769
21 | ИС1528 | 160 | БЫТ | 15.2 | 17.4 | 20.1 | 11.5483 | 7.2177 | 26.6 | 19.3 | 15 | 13.3452 | 8.3408
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; Быт | 148.7 | 122.6 | 123.8 | 86.5796 | 34.6318 | 88.6 | 63.2 | 90.1 | 53.0084 | 21.2033
23 | ИС2102 | 250 | СовМежХоз (котельная) БЫТ Ветстанция | 138.3 | 169.1 | 105.6 | 90.5021 | 36.2008 | 59.3 | 32.2 | 15.9 | 23.5349 | 9.414
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 97.1 | 36.6 | 42.8 | 38.677 | 15.4708 | 53.8 | 38.5 | 40.4 | 29.079 | 11.6316
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз Быт | 32.1 | 20.6 | 22.8 | 16.5446 | 16.5446 | 20.4 | 15.8 | 15.1 | 11.2415 | 11.2415
26 | ИС2106 | 160 | База «ССК» | 69.8 | 72.5 | 68.8 | 46.259 | 28.9119 | 22.4 | 30 | 21.3 | 16.1501 | 10.0938
27 | ИС2212 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 5.7 | 3 | 7.3 | 3.5061 | 2.1913 | 7.4 | 4.8 | 7.6 | 4.3388 | 2.7118
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 12.3 | 0 | 0 | 2.6953 | 4.2783 | 3.4 | 0 | 12.9 | 3.5719 | 5.6696
29 | ИС739 | 100 | БЫТ | 6.1 | 7.9 | 2.3 | 3.5719 | 3.5719 | 0.7 | 2.9 | 4 | 1.6654 | 1.6654
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 50.5 | 37.9 | 33.3 | 26.6685 | 10.6674 | 40.3 | 25.1 | 25.7 | 19.963 | 7.9852
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 34.6 | 20.4 | 41.2 | 21.0806 | 8.4323 | 17.5 | 20.7 | 31.8 | 15.3393 | 6.1357
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 10.9 | 6.9 | 16.6 | 7.5382 | 7.5382 | 5.5 | 14.7 | 20 | 8.8092 | 8.8092
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 12.4 | 14.8 | 3 | 6.6178 | 4.1361 | 5.4 | 10.4 | 6.4 | 4.8648 | 3.0405
34 | КУТ307 | 400 | Почта, ФАП, БЫТ, | 48.7 | 1.9 | 15.4 | 14.4628 | 3.6157 | 20.9 | 9.3 | 21 | 11.2196 | 2.8049
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 8.5 | 16.8 | 35.8 | 13.389 | 13.389 | 13.2 | 24.3 | 23.5 | 13.3671 | 13.3671
36 | КУТ319 | 160 | ОКЦ | 4 | 4.2 | 9.1 | 3.791 | 2.3694 | 8.9 | 5.3 | 11.6 | 5.6536 | 3.5335
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.2271 | 1.2271 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 1.6216 | 1.6216
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 0.6 | 20.8 | 0 | 4.6895 | 2.9309 | 7.3 | 11.9 | 0 | 4.2074 | 2.6296
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 0.2 | 0 | 0 | 0.043827 | 0.069566 | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 5.9385 | 9.4262
40 | МИШ211 | 250 | Школа, БЫТ | 31.8 | 17.5 | 20.4 | 15.2736 | 6.1094 | 20.9 | 15.3 | 31.2 | 14.7696 | 5.9078
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 17.4 | 2.2 | 11.7 | 6.8589 | 4.2868 | 9.9 | 5.2 | 8.7 | 5.2154 | 3.2596
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 14.7 | 10.9 | 18.3 | 9.62 | 3.848 | 10 | 4.5 | 15.4 | 6.5521 | 2.6208
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 37.6 | 49.8 | 41.7 | 28.2901 | 17.6813 | 18.7 | 30.9 | 25 | 16.3473 | 10.2171
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) БЫТ | 68.4 | 26.5 | 44.9 | 30.6348 | 12.2539 | 52.2 | 33.6 | 47.2 | 29.1447 | 11.6579
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 31.6 | 29.5 | 46.1 | 23.4911 | 14.6819 | 36.4 | 6.8 | 21.1 | 14.0903 | 8.8064
46 | НГ131 | 250 | БЫТ | 13.7 | 55.2 | 24.3 | 20.4232 | 8.1693 | 26.1 | 15.3 | 28.4 | 15.2955 | 6.1182
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 67.9 | 51.4 | 63 | 39.948 | 15.9792 | 35.9 | 18.3 | 30.6 | 18.5825 | 7.433
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 49.3 | 18.9 | 21.8 | 19.722 | 12.3262 | 22.8 | 28.4 | 25.9 | 16.8952 | 10.5595
49 | НГ208 | 250 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 29.7 | 22.4 | 31.2 | 18.2538 | 7.3015 | 32.5 | 21.3 | 10.2 | 14.0245 | 5.6098
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 0.9 | 0.5 | 21.4 | 4.9962 | 4.9962 | 5.3 | 0.4 | 23.2 | 6.333 | 6.333
51 | РАС610 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 14.1 | 11.8 | 6.8 | 7.1657 | 4.4785 | 10.4 | 17.1 | 20.5 | 10.5184 | 6.574
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 4.5 | 0 | 3.2 | 1.6873 | 1.0546 | 11 | 0.2 | 3.3 | 3.1774 | 1.9859
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 24.9 | 48.9 | 49.9 | 27.1068 | 16.9417 | 20.3 | 40.4 | 23.2 | 18.3853 | 11.4908
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 3.1 | 6.4 | 4.8 | 3.1336 | 1.9585 | 0.2 | 0 | 18.2 | 4.0321 | 2.52
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 35.5 | 28.4 | 14.5 | 17.1801 | 10.7375 | 15 | 22.3 | 16.1 | 11.7017 | 7.3136
56 | КТП ИС 2302/160 | 160 | КНС (Очистные) | 6.8 | 0.8 | 2.4 | 2.1913 | 1.3696 | 31.3 | 26.2 | 30.6 | 19.3056 | 12.066
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 48.8 | 55.9 | 39.9 | 31.6867 | 7.9217 | 17.9 | 30.1 | 16.8 | 14.1998 | 3.55
58 | КТП ИС 1523/250 | 250 | водозабор | 0 | 4.5 | 1.6 | 1.3367 | 0.53469 | 0 | 2.9 | 6 | 1.9503 | 0.78011
59 | КТП ИС 1522/63 | 63 | КНС | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 1.9065 | 3.0261 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.2491 | 1.9826
60 | КТП ИС 1610/25 | 25 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0